|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0236 |  |
|  | от 25.05.2009 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 мая 2024 года поверочной лаборатории производственного частного унитарного предприятия "ОПТИКА-СЕРВИС ПЛЮС"

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. М. Лынькова, 17А, пом. 1Н, 220104, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 2.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы медицинские электронные ВМ-20 Весы медицинские электронные ВЭМ-150 | от 0,05 до 20,00 кг от 0,40 до 150,00 кг | от ±2,5 до ±15 г от ±10 до ±150 г |
| 7.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы механические с варьируемым и постоянным объемом дозирования Дозаторы пипеточные Дозаторы электронные Дозаторы бутылочные | Номинальный объем дозирования: от 2 до 10000 мкл от 2 до 10000 мкл от 50 до 10000 мкл | ОСКО от 10 % до 0,13 % ОСКО от 10 % до 0,13 % ОСКО от 0,5 % до 1,5 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных