|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 3.0125 |  |  |  |
|  | от 03.01.2001 |  |  |  |
|  | на бланке № | _____ |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 апреля.2022 года

|  | лаборатории по поверке резервуаров и калибровке трубопроводов цеха по обслуживанию средств автоматизации и метрологии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республиканского дочернего унитарного предприятия "Белоруснефть-Промсервис" |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247541, Пересвятовский с/с, на Головных сооружениях, Речицкий район, Гомельская область 220007, г. Минск, ул.Толстого,32 |  |  |  |  |  |
| 7.1 *** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические | Вместимость и градуировка объемным методом: от 3 до 200 м3 |  0,2 %;  0,25 % |
| 7.2 *** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические | Вместимость и градуировка геометрическим методом: от 10 до 200 м3 |  0,2 % |
| 7.3 *** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | Вместимость и градуировка геометрическим методом: от 100 до 3000 м3 |  0,2 % |
|  |  |  |  | 4000 м3 |  0,15 % |
|  |  |  |  | от 5000 до 100000 м3 |  0,10 % |
| 7.4 *** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | Вместимость объемным методом: от 100 до 100000 м3 | δ =  0,2 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |