|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0167 от 30 июля 2007 года на бланке № __________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июля 2022 года

сектора метрологии отдела метрологии и испытаний продукции

научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование (тип средств измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | (0 – 300) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | (0 – 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Устройства контроля толщины изоляции | (0 – 10) мм | ± 5 % |
| 3.1* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Измерители адгезии изоляционного покрытия | (0 – 90) Н | ± 25 % |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры | (0 - 40) кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | (0 - 6) МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Мановакуумметры | (0 – 6) кПа | ± 20 Па |
| 4.4* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Измерители плотности сжиженного газа ИПСГ, ИПСГ-01 | Диапазон измерений плотности СУГ: (460 – 640) кг/м3 | ± 1 % ± 2 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных