|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0117 |
| от 30.11.1999  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 04 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от«23» августа 2024 года

|  |
| --- |
| отдела главного метролога Локомотивного депо Лида транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» |
| №п/п | Код(наименование)вида работ1-первичная поверка2-последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование(тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределы измерений | класс, разряд,цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Труханова, 231281, г. Лида, Гродненская обл.** |
| 6.1\* | 1,2 | 26.51/ 99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150П | от 5 до 150 км/чот 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %)± 2,5 %± 3 мин± 0,5 мин± 0,4 км |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных