|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0117 |
| от 30.11.1999 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 04 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от«23» августа 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела главного метролога Локомотивного депо Лида  транспортного республиканского унитарного предприятия  «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | | | | | | | |
| №  п/п | | Код  (наименование)  вида работ  1-первичная  поверка  2-последующая  поверка | Средства измерений | | | | |
| код области  измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Труханова, 231281, г. Лида, Гродненская обл.** | | | | | |
| 6.1\* | 1,2 | 26.51/ 99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150П | от 5 до 150 км/ч  от 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %)  ± 2,5 %  ± 3 мин  ± 0,5 мин  ± 0,4 км |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных