|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0015 от 01.04.1996 на бланке ________ на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» августа 2024 года

отделение по ремонту КИП и АЛСН локомотивов Локомотивного депо Витебск транспортного республиканского унитарного предприятия

"Витебское отделение Белорусской железной дороги"

| № п/п | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гороховая, д. 13, 210516, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений для манометров 100; 160; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25;40; 60 МПа | Кл.т. 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
| 2.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (1х10-3 – 600) В | Кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 3.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | (0 – 30) А | Кл.т. 1,0 – 4,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/ч от 0 до 0,8 МПа | ±1,5 % (±2,5 %) ±2,5 % ±0,4 км ±3 мин ±0,5 мин |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
         ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
         *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Е.В.Бережных