|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0355 |  |
|  | от 30.08.2024 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 августа 2024 года электролаборатории коммунального унитарного предприятия «ГОРОДСКАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. К. Чорного, 9Б, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхние пределы измерений: 1,6 МПа 2,5 МПа | кл.т. 1,5(1,6); 2,5; 4 кл.т. 1; 1,5(1,6); 2,5; 4 |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры сигнализирующие, манометры электроконтактные | Верхние пределы измерений: 1,6; 2,5 МПа | кл.т. 1,5; 2,5; 4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных