|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0135 |  |
|  | от 16.12.2002 |  |
|  | на бланке № ____________ |  |
|  | на 12 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 февраля 2023 года исследовательской лаборатории метрологии испытательного технического центра Открытого акционерного общества «Могилевхимволокно»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Могилев -35, 212035 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки С-I, С-II, C-III, C-V Штативы Ш-I, Ш-II, Ш-III, ШМ-I ШМ-II, ШМ-III | (0 – 250) мм | Допустимое отклонение от плоскостности (0,6 – 4,0) мкм прогиб ± (0,002–0,04) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | (0,5 – 100) мм | кл.т. 4, 5 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | (0 – 1000) мм | ц.д. 1 мм ± (0,01 – 0,2) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | (0 – 50000) мм | кл.т. 3 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы № 1, 2, 3, 4 | (0,02 – 1,0) мм | кл.т. 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | (0 – 1000) мм | ц.д. 0,1; 0,01 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | (0 – 100) мм | кл.т. 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | (0 – 100) мм | ± (1,0 – 1,5) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | (50 – 600) мм | ± (8 – 20) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 – 1000) мм | кл.т. 1, 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0 – 1000) мм | ± (0,0007-0,02) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры | (0 – 1000) мм | кл.т. 1, 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | (0 – 100) мм | ± 3 мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | (0 – 10) мм | кл.т. 0, 1, 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | (0,02 – 100) мм | от плюс 12 % до минус 17 % |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные | (60 – 400) мм | кл.т. 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом | от 0 º до 180 º | ц.д. 2 ʹ, 5 ʹ, 10 ʹ ± 2 ʹ, ± 5 ʹ, ± 10 ʹ |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Нормалемеры | (0 – 300) мм | ± (3 – 25) мкм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры индикаторные типа ТН-10, ТР-10 | (0 – 10) мм | ц.д. 0,01 мм ± 0,018 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Датчики расхода ANNUBAR (осредняю-щие напорные трубки) модификаций ANNUBAR Diamond II+ (DNF), ANNUBAR 485 | (0 – 1524) мм | ± (1,02 – 3,05) мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор универсальный для измерения толщины FF 27 | (0 – 50) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 2.1 ** | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные циферблатные Весы настольные гирные | (0,02 – 30) кг (0,02 – 20) кг | кл.т. средний кл.т. обычный |
| 2.2 * | 2 | 26.51/ 99.002 | Гири общего назначения и условные | (1000 – 5000) г (100-5000) г | кл.т. М2; М3 |
| 2.3 * | 2 | 26.51/ 99.002 | Гири | (0,01 – 20000) г | кл.т. М1 |
| 2.4 ** | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные в т.ч. электронные | (0,2 – 50 000) г | кл.т. высокий, кл.т. средний |
| 2.5 * | 2 | 26.51/ 99.002 | Гири общего назначения | (0,01 – 500) г | кл.т. F2 |
| 2.6 ** | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные в т.ч. электронные | (0,001 – 200) г | кл.т. специальный |
| 2.7 * | 2 | 26.51/ 99.002 | Гири общего назначения | (1,0 – 100) г | кл.т. F1 |
| 2.8 ** | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные передвижные и врезные | (0,02 – 5000) кг | кл.т. обычный, кл.т. средний |
| 2.9 ** | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные врезные | (10 – 2500) кг | кл.т. обычный, кл.т. средний |
| 2.10 * | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы монорельсовые | (10 – 250) кг | кл.т. средний |
| 2.11 * | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы бункерные рычажные | (250 – 5000) кг | кл.т. средний |
| 3.1 ** | 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные машины и прессы | до 500 Н (50 кгс) | δ= ± 1 % |
| 3.2 ** | 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные машины и прессы | до 50 кН (5000 кгс) | δ= ± 1 % |
| 4.1 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры кислородные показывающие в т.ч. с сигнализи-рующим устройством | (0 – 60) МПа | кл.т. 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
| 4.2 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преоб-разователи давления плава в унифицированный выходной сигнал | Верхний предел измеренй: 1, 2, 5, 6, 10 МПа Выходной сигнал от 4 до 20 мА | кл.т. 1,0; 1,5; 2, 2,5 |
| 4.3 ** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, манометры и мановакуумметры показывающие и самопишущие, дифманометры (перепадомеры, уровнемеры) показывающие и самопишущие, приборы контроля показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: для манометров и дифманометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуум-метров: 0,06; 0,15; 0,3 МПа для приборов контроля: 0,1 МПа | кл.т. 0,5 (для приборов контроля); кл.т. 0,6; 1,0; 1,5 |
| 4.4 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Дифманометры показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления и перепада давления (перепадомеры, уровнемеры) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измеренй: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 МПа Выходной сигнал: от 20 до 100 кПа | кл.т. 1,0; 1,5; 2,0 |
| 4.5 ** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: для манометров 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа для мановакуумметров: 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 0,6; 1,0; 1,5 |
| 4.6 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Дифманометры показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления и перепада давления (перепадомеры, уровнемеры) с унифицированным электрическим сигналом постоянного тока | Верхний предел измеренй: 0,06; 0,1; 0,164 0,25; 0,4; 0,6 МПа Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 1,0; 1,5 |
| 4.7 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измеренй: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа Выходной сигнал: от 20 до 100 кПа | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5 |
| 4.8 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10, 16, 25, 40, 60 МПа Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 |
| 4.9 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измеренй: 10, 16, 25, 40, 60 МПа | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5 |
| 4.10 ** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие и приборы контроля показывающие и регистрирующие | Верхний предел измеренй: для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3 МПа для приборов контроля: 0,1 МПа | кл.т. 2,5 – для всех приборов и кл.т. 4,0 – для манометров и мановакуумметров |
| 4.11 ** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуум-метры показывающие | Верхний предел измеренй: для манометров: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10, 16, 25, 40, 60 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа (избыточное давление) 0,9; 1,5; 2,4 Мпа | кл.т. 2,5, 4,0 |
| 4.12 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие, преобразователи давления и перепада давления (перепадомеры, уровнемеры) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измеренй: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа | кл.т. 0,5 |
| 4.13 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие и измерительныке преобразователи давления и перепада давления (перепадомеры, уровнемеры) с унифицированным электрическим сигналом постоянного тока | Верхний предел измеренй: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа | кл.т. 0,5 |
| 4.14 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие, преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измеренй: для манометров и дифманометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа Выходной сигнал: (20 – 100) кПа | кл.т. 0,5 |
| 4.15 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измеренй: 10, 16, 25, 40, 60 МПа Выходной сигнал: (20 – 100) кПа | кл.т. 0,5 |
| 4.16 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие и измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измеренй: для манометров и дифманометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,5 |
| 4.17 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие и измерительные преобразователи давления с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измеренй: минус 0,06, минус 0,1 МПа Выходной сигнал: (20 – 100) кПа | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5 – для всех приборов |
| 4.18 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления с унифицированным электрическим токовым сигналом постоянного тока | Верхний предел измеренй: минус 0,06, минус 0,1 МПа Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5 |
| 4.19 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные | Верхний предел измерений: 0,01; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10, 16, 25, 40, 60 МПа | кл.т. 0,25; 0,4 |
| 4.20 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10, 16 МПа | кл.т. 0,15 |
| 4.21 * | 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры деформационные | Верхний предел измерений: минус 0,1 МПа | кл.т. 0,15; 0,25; 0,4 |
| 7.1 * | 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления дифманометры-расходомеры | Измерение расхода и количества жидкостей и газов с сужающими устройствами, устанавливаемыми в заполненных трубопроводах круглого сечения с внутренним диаметром от 14,5 до 1000 мм Пределы номинальных перепадов давления: от 100 Па до 0,63 МПа | кл.т. 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 |
| 7.2 * | 2 | 26.51/ 99.007 | Уровнемеры буйковые | (0 – 10) м | ± 1 %, ± 1,5 %, ± 2,5 % |
| 9.1 * | 2 | 26.51/ 99.009 | Экспресс-анализаторы АН-7529 | (0,4 % С – 5,0 % С) | ± 0,005 % С |
| 9.2 * | 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров, иономеров | (1–14) ед. рН от минус 2000 до 2000 мВ | ± (0,01–0,15) ед.рН ± (1 – 20) мВ |
| 9.3 * | 2 | 26.51/ 99.009 | Промышленные рН-метры (комплект) | (1–14) ед. рН | ± (0,01–0,15) ед.рН |

06.09.2024

дата принятия решения

| 9.4 * | 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные рН-метры, иономеры (комплект) | от минус 20 до 20 ед.рХ от минус 100 до 1900 мВ | ± (0,02 – 0,5) ед.рХ (0,58 – 60) мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 * | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализатор влажности MAC 50/1 | от 2∙10-3 до 50 г | ±1,0 мг Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения влажности: до 4 г: ± 0,2 % свыше 4 г: ± 0,06 % |
| 9.6 * | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализатор автоматический фракционного состава нефтепродуктов «АФСА» | от 20 ºС до 360 ºС от 2 до 5 см3/мин. | Δt = ± 0,5 ºС Δ = ± 0,5 см3/мин |
| 9.7 ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций | от 0 % НПКР до 100 % НПКР | Δ = от ± 4 % НКПР (НПВ) Порог срабатывания Δ = ± 1 % НКПР (НПВ) от установленного значения |
| 10.1 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные, в т.ч. ртутные | от минус 30 ºС до плюс 250 ºС | ± 0,5 ºС |
| 10.2 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные, в т.ч. ртутные | от 100 ºС до 250 ºС | ± 0,1 ºС |
| 10.3 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от минус 30 ºС до 400 ºС | кл.т. 1, 1,5, 2,5, 4,0 |
| 10.4 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления из неблагородных металлов | от 0 ºС до 300 ºС | кл.т. А, В, С |
| 10.5 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления платиновы | от 0 ºС до 650 ºС | кл.т. А, В, С |
| 10.6 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнито-электрические | от минус 200 ºС до плюс 650 ºС | кл.т. 1,0, 1,5 |
| 10.7 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 ºС до плюс 650 ºС | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 10.8 * | 2 | 26.51/ 99.010 12.01.2024 дата принятия решения | Измериельные преобразователи температуры (сопротивления) в унифицированный пневматический сигнал | от 0 ºС до 400 ºС Выходной сигнал: (20 – 100) кПа | кл.т. 0,5; 0,6; 1,0; 1,5 |
| 10.9 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Измериельные преоб-разователи температуры (сопротивления) в унифици-рованный электрический сигнал | от 0 ºС до 400 ºС Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5 |
| 10.10 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Измериельные преобразователи температуры (напряжения) в электрический выходной сигнал | от 0 ºС до 400 ºС Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 20) мА (0 – 5) мА | кл.т. 0,5; 0,6; 1,0 |
| 10.11 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Милли-вольметры пирометрические | от минус 50 ºС до 1100 ºС | кл.т. 0,5 – 2,5 |
| 10.12 ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические Приборы контроля показывающие и самопишущие (температуры, давления, уровня, расхода) Электронные вторичные приборы «Philips», «Протроник», произведенные до 1975г. Регуляторы температуры | от минус 50 ºС до 1200 ºС (0 – 5) мА (0 – 20) мА (4 – 20) мА (0 – 10) В от 0 ºС до 600 ºС от 0 ºС до 800 ºС | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 кл.т. 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 кл.т. 1,0; 1,5 кл.т. 1,0; 1,5; 2,5 |
| 10.13 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразо-ватели термоэлектрические технические из благородных металлов ПП(S) | от 0 ºС до 1200 ºС | класс допуска 2 |
| 10.14 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразо-ватели термоэлектрические технические из неблагородных металлов ХА(К), ХК(L) | от 0 ºС до 1000 ºС | класс допуска 2, 3 |
| 10.15 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Гигрометры психрометрические | от 0 ºС до 25 ºС от 15 % до 95 % | ± 0,2 ºС ± 6 % |
| 11.1 * | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры | от 0 % до 100 % (220–1100) нм | ± 1 % ± 0,5 нм |
| 11.2 ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры фотоэлектрические | от 0 % до 100 % | ± 0,5 % |
| 13.1 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразо-ватели измерительные электрические напряжения постоянного тока сила постоянного тока | вх.напр.пост.тока (0 – 10) В вых.ток (4 - 20) мА; вх.напр.пост.тока (0 – 10) В вых.напр.пост.тока (0 – 10) В вх.ток (4 - 20) мА вх.частота (0 – 133,3) Гц вых.ток (4-20) мА; вх.частота (0 – 1055) Гц вых.напр. (0 – 10) В | кл.т. 0,5 – 1,0 |
| 13.2 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока, в т.ч. в составе комбинированных приборов | (1∙10-3 – 1000) В | кл.т. 0,2; 0,5 |
| 13.3 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока, в т.ч. в составе комбинированных приборов | (15∙10-3 – 600) В 50 Гц | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.4 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока, в т.ч. в составе комбинированных приборов | (1∙10-3 – 750) В от 20 Гц до 20 кГц | кл.т. 0,1 – 4,0 |
| 13.5 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока | (0,05 – 100) мВ | кл.т. 0,05 |
| 13.6 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока, в т.ч. в составе комбинированных приборов | (1∙10-6 – 30) А | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.7 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока, в т.ч. в составе комбинированных приборов | (1∙10-6 – 30) А | кл.т.0,1 – 0,5 |
| 13.8 ** | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока, в т.ч. в составе комбинированных приборов | (2∙10-5 – 25) А 50 Гц | кл.т.1,0 – 4,0 |
| 13.9 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | (1∙10-3 – 1∙105) Ом | кл.т. 0,05 – 1,5 |
| 13.10 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Катушки измерительные (добавочные со-противления) | (2,5 – 30) Ом | ± 0,01 Ом |
| 13.11 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | (1∙10-4 – 1∙106) Ом | кл.т. 0,05 |
| 13.12 * | 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии трехфазные статические | 3·57,7 (100) В 3·230 (400) В 5(7,5) А 5(60) А | кл.т. 0,5S кл.т. 1,0 кл.т. 2,0 кл.т. 0,5S кл.т. 1,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных