|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0235

от 25.05.2009

на бланке ___________

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 октября 2024 года

поверочной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью "НПП Белэнергокип"

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. 1-й Измайловский, дом 51, ком. 33, 220131, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством | от 0,1 до 60 МПа | кл.т. 1; 1,5 |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров 0,06; 0,15; 0,3 МПа | кл.т. 1; 1,5 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 1; 1,5; 2,5; 4 |
| 4.4* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры Напоромеры | от минус 2,5 до 2,5 кПа от 0 до 40 кПа | кл.т. 1; 1,5; 2,5; 4 кл.т. 1,5; 2,5; 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 1; 1,5; 2,5; 4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных