|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0238

от 23.11.2009

на бланке ___________

на 3 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 ноября 2024 года

лаборатории метрологии

коммунального транспортного унитарного предприятия

«Минский метрополитен»

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Минск, ул.Фабрициуса, 24, э/д «Московское» |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны путеизмерительные ЦУП-2Д | Ширина колеи: от 1510 до 1550 мм Возвышение одного рельса относительно другого: от 0 до 160 мм | ±1 мм ±1 мм |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны путевые модели 08809 | Ширина колеи: от 1510 до 1550 мм; Ординаты переводных кривых: от 100 до 1480 мм; Ширина желобов: 40 мм; 400 мм; Расстояние между рабочими гранями сердечника и контррельса: 1460 мм; 1500 мм; Расстояние между рабочими гранями усовика и контррельса: 1420 мм; 1460 мм; Возвышение одного рельса относительно другого: от 0 до 160 мм | ±1 мм ±1 мм ±1 мм ±1 мм ±1 мм ±1 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Минск, ул.Фабрициуса, 24, э/д «Московское» |  |  |  |  |  |
| 1.3* | 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны путевые ПШ-1520 | Ширина колеи: от 1505 до 1555 мм Относительное возвышение рельсов (уровень): от минус 160 до 160 мм Ординаты переводных кривых: 110 мм; 1420 мм Расстояние сердечник крестовины-контррельс: 1472 мм Расстояние усовик-контррельс: 1435 мм Ширина желоба: 42 мм | ±1 мм ±1 мм ±1 мм ±1 мм ±1 мм ±1 мм |
| Минская обл., Минский р-он, Новодворский с/с, 150 м юго-западнее д. Большое Стиклево |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие, манометры с сигнализирующим устройством, мановакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 60 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые переменного тока | от 1·10-4 до 10 A от 40 до 1000 Гц | ±0,8 % |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Клещи токоизмерительные | от 10 до 850 А от 100 до 700 В от 0 до 20 кОм f = 50 Гц | ±2,0 % ±1,5 % ±1,0 % |
| 13.3* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 15·10-3 до 1000 В | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1·10-4 до 1000 В | ±0,1 % |
| 13.5* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1 до 1000 В f = 50 Гц | кл.т. 1,5 – 4,0 |
| 13.6* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока | от 1·10-5 до 700 В от 40 до 1000 Гц | ±0,5 % |
| 13.7* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-2 до 30 А | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.8* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-5 до 10-2 А | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.9* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | от 1·10-4 до 10 А | ±0,5 % |
| 13.10* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 5·10-3 до 20 А f = 50 Гц | кл.т. 1,5 – 4,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11* | 2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые | от 1·10-3 до 1·1010 Ом | кл.т. 1,0 – 4,0 ±0,8 % |
| 13.12* | 2 | 26.51/99.013 | Измерители электрической ёмкости Измерители электрической емкости цифровые | от 1·10-4 до 100 мкФ от 2·10-3 до 100 мкФ | кл.т. 2,5; 4,0 ±3,0 % |
| 13.13* | 2 | 26.51/99.013 | Мультиметры | от 2 мкВ до 1000 В постоянного тока |  = 0,25 % + 2 е.м.р. и менее точные |
|  |  |  |  | от 2 мкВ до 750 В от 40 до 1000 Гц |  = 0,8 % + 3 е.м.р. и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,05 мкА до 20 А постоянного тока |  = 0,8 % + 1 е.м.р. и менее точные |
|  |  |  |  | от 1 мкА до 20 А от 40 до 1000 Гц |  = 1,5 % + 5 е.м.р. и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,001 Ом до 10 ГОм |  = 0,8 % + 1 е.м.р. и менее точные |
|  |  |  |  | от 0 мкФ до 111,0001 мкФ |  = 2,5 % + 8 е.м.р. и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,01 Гц до 50 МГц |  = 0,5 % + 2 е.м.р. и менее точные |
| 15.1* | 2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов НЧ | от 1 до 1107 Гц Кг  0,0015 % | 1,5 · 10-6 |
| 16.1* | 2 | 26.51/99.016 | Электронные вольтметры переменного тока | от 1·10-4 до 1000 В от 2·10-5 до 15 МГц | 0,5 % |
| 16.2* | 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые типа С1 | от 0 до 100 МГц от 310-5до 300 В от 1·10-8 до 1 с | δu = 0,06 % δT = 10-5 ·Т |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных