|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0132 |  |
|  | от 21.10.2002 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 марта 2023 года

лаборатории метрологии управления автоматизации

Открытого акционерного общества «Беларуськалий»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Любанское шоссе, цех КИПиА, промплощадка 1 РУ , 223710, г. Солигорск, Минская обл. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия | от 0,02 до 2000 г | кл.т. высокий, средний (кл.т. II, III) |
| 2.1** | 2 | 26.51/99.002 | Весы для статического взвешивания | от 0,1 до 2000 кг | кл.т. средний |
| 3.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры | Верхний предел измерений: до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: до 60 МПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 5.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, в том числе кислородные | Верхний предел измерений: для манометров: до 60 МПа; для мановакуум-метров: до 2,4 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и разности давлений с унифицированными токовыми выходными сигналами | от минус 0,1 до плюс 3,5 МПа; от минус 0,1 до плюс 60 МПа (0 – 20) мА; (0 - 5) мА; (4 – 20) мА | кл. т. 0,075 кл. т. 0,1 – 1,5 |
| 7.1* | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие | от минус 100 до 0 кПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 8.1* | 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры массовые | от 0,03 до 300 м3/ч от 0,03 до 300 т/ч | δ = ± (0,1 % - 1,0 %) |
| 9.1* | 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры и счетчики объемного расхода жидкости | от 0,1 до 600 м3/ч | δ = ± (0,5 % - 4,0 %) |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.007 | Преобразователи расхода жидкости | от 0,03 до 600 м3/ч | δ = ± (0,5 % - 4,0 %) |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы метана (анализаторы, измерители концентрации, метан-реле, метанометры и др.) | от 0 об. д. CH4 % до 3 об. д. СН4 %, от 0 % НКПР до 50 % НКПР | ± 0,1 об. д. СН4 %; ± 2 % НКПР |
| 12.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от 0 ̊С до 250 ̊С | кл.т. 1,0 – 2,5 |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические | от минус 40 ̊С до плюс 250 ̊С | кл.т. 1,0 – 2,5 |
| 14.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления | от минус 50 ̊С до плюс 400 ̊С | кл.т. А, В, С |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления с унифицированным выходным сигналом | от минус 50 ̊С до плюс 500 ̊С от 4 до 20 мА | кл.т. 0,5 |
| 16.1* | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические 06.03.2025 дата принятия решения | от 0 ̊С до 1600 ̊С | кл.т. 1,0, 1,5 |
| 17.1* | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от 0 ̊С до 1600 ̊С | кл.т. 0,25; 0,5, 1,0; 1,5 |
| 18.1* | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические | от минус 50 ̊С до плюс 1100 ̊С | кл.т. 1,0; 2,0 |
| 19.1* | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи измерительные с выходным унифицированным сигналом | от 0 ̊С до 1600 ̊С | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 20.1** | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 1000 В | кл.т. 0,5 – 4,0 |
| 21.1** | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 600 В f = 50 Гц | кл.т. 0,5 - 4,0 |
| 22.1** | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 30 А | кл.т. 0,5 – 4,0 |
| 23.1** | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 0 до 50 А f = 50 Гц | кл.т. 0,5 – 4,0 |
| 2 РУ: Минская область, Солигорский р-н, Р-55, 135 км, 1; 3 РУ: Минская область, Солигорский р-н, возле д. Погост-2, участок №10; 4 РУ: Минская область, Любанский р-н, «Беларуськалий», четвертое рудоуправление, участок № 2; Минская область, Солигорский р-н, Зажевичский с/с, 5/19, промплощадка Березовского рудника |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия | от 0,02 до 2000 г | кл.т. высокий, средний (кл.т. II, III) |
| 2.1** | 2 | 26.51/99.002 | Весы для статического взвешивания | от 0,1 до 2000 кг | кл.т. средний |
| 25.1*** | 2 | 26.51/99.002 | Весы конвейерные 10.01.2025 дата принятия решения | от 10 до 2000 т/ч | ± (1 % - 2 %) |
| 11.1** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы метана (анализаторы, измерители концентрации, метан-реле, метанометры и др.) | от 0 об. д. CH4 % до 3 об. д. СН4 %, от 0 % НКПР до 50 % НКПР | ± 0,1 об. д. СН4 %; ± 2 % НКПР |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных