|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0323 от 28.07.2017 на бланке № __________ на 11 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

метрологического центра БелГИСС (МЦ-30 БелГИСС)

научно-производственного республиканского унитарного предприятия

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»

| № п.п. | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование (тип средств измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении | до 1,0 кг до 10,5 кг до 271,5 кг до 977 кг до 80000 кг | δ≥0,00045 % δ≥0,00048 % δ≥0,0015 % δ≥0,0045 % кл.т. средний |
| 2.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Меры массы, в том числе используемые совместно с весами | от 500 мг до 2 кг от 100 мг до 10 кг от 1 мг до 20 кг от 100 мг до 200 кг от 1 г до 200 кг | F1 F2 М1 М2 М3 |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие. в том числе с сигнализирующим устройством, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 0,1 МПа до плюс 70 МПа: от минус 0,1 МПа до минус 25 кПа | кл.т. 0,06 − 4,0 кл.т. 0,5 – 4,0 |
|  |  |  |  | от минус 25 кПа до 0 кПа | кл.т. 0,3 – 4,0 |
|  |  |  |  | от 0 кПа до 2,5 кПа | кл.т. 0,06 – 4,0 |
|  |  |  |  | от 2,5 кПа до 0,1 МПа | кл.т. 0,2 – 4,0 |
|  |  |  |  | от 0,1 МПа до 2,5 МПа | кл.т. 0,08 – 4,0 |
|  |  |  |  | от 2,5 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,09 – 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления | от минус 0,1 МПа до минус 0,020 МПа | γ ≥ ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от минус 0,020 МПа до 0,010 МПа | γ ≥ ± 1,5 % |
|  |  |  |  | от 0,010 МПа до 0,04 МПа | γ ≥ ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0,04 МПа до 0,1 МПа | γ ≥ ± 0,4 % |
|  |  |  |  | от 0,1 МПа до 0,2 МПа | γ ≥ ± 0,4 % |
|  |  |  |  | от 2,5 МПа до 10,0 МПа | γ ≥ ± 0,25 % |
|  |  |  |  | от 10,0, МПа до 106 МПа | γ ≥ ± 0,15 % |
|  |  |  |  | от 16,0 МПа до 25,0 МПа | γ ≥ ± 0,2 % |
|  |  |  |  | от 25,0 МПа до 35,0 МПа | γ ≥ ± 0,15 % |
|  |  |  |  | от 35,0 МПа до 70,0 МПа | γ ≥ ± 0,2 % |
| 6.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры | диапазон констант: 500–5000000 от 0,01 до 0,99 тариф. ед. от 0,1 до 0,9 тариф. ед. от 1 до 50000 тариф. ед. | плата = ± 1 ед. счета пробег = ± 0,1 км δнач.интервала = ± 1 % часов = ± 60 с/сутки  = ± 1 тариф. ед. |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные жидкостные, термометры цифровые | от минус 80 °С до 0 °С | от Δ=±0,018 °С |
|  |  |  |  | свыше 0 °С до 230 °С | от Δ=±0,008 °С |
|  |  |  |  | свыше 230 °С до 410 °С | от Δ=±0,017 °С |
|  |  |  |  | свыше 410 °С до 650 °С | от Δ=±0,032 °С |
|  |  |  | Термометры манометрические | от минус 80 °С до плюс 650 °С | кл.т. 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 |
|  |  |  | Термометры цифровые | от минус 80 °С до плюс 650 °С | кл.т. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0 |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры дилатометрические, биметаллические | от минус 80 ºС до плюс 650 ºС | кл. т. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы температуры с входными сигналами силы постоянного тока, напряжения постоянного тока | от минус 300 °С до 1600 С от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 50 до 50 В от 0 до 1 В | кл.т. 0,2 |
| 10.3 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные ртутные лабораторные, термометры электроконтактные | от минус 80 °С до 0 °С | от Δ=±0,018 °С |
|  |  |  |  | свыше 0 °С до 230 °С | от Δ=±0,008 °С |
|  |  |  |  | свыше 230 °С до 410 °С | от Δ=±0,017 °С |
|  |  |  |  | свыше 410 °С до 650 °С | от Δ=±0,032 °С |
|  |  |  |  | от минус 80 °С до 0 °С | от Δ=±0,018 °С |
| 10.4 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Калибраторы температуры | от минус 196 °С до 0 °С | от Δ=±0,018 °С |
|  |  |  |  | свыше 0 °С до 230 °С | от Δ=±0,008 °С |
|  |  |  |  | свыше 230 °С до 410 °С | от Δ=±0,017 °С |
|  |  |  |  | свыше 410 °С до 660 °С | от Δ=±0,032 °С |
| 10.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 °С до плюс 650 °С от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | кл. т. АА, А; В; С 0,15 % |
|  |  |  | Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 °С до плюс 650 °С от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | Кл. допуска 1, 2, 3 0,15 % |
| 10.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регистраторы температуры | от минус 273,15 °С до 2500 С | кл.т. 0,2 |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 120 А от 0 до 520 В | Кл. т. 0,2S и менее точные |
| 13.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания постоянного тока и напряжения | от 0 до 50 А от 0 до 1000 В | Δ = ± 0,005 мА Δ = ± 0,015 мВ |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 1500 В | кл. т. 0,1 – 0,5 кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 1500 В от 20 до 1·104 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1·10-3 до 750 В от 10 до 1·105 Гц | кл. т. 0,1 – 0,5 |
| 13.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые универсальные, мультиметры, приборы комбинированные цифровые | = U от 0 до 1·103 В ~ U от 0 до 1·103 В f от 10 до 1·107 Гц = I от 0 до 10 А ~ I от 0 до 10 А f от 20 до 2·104 Гц R от 0 до 51012 Ом f от 0 до 1109 Гц С от 0 до 11010-6 Ф |  0,0015 %  0,06 %  0,02 %  0,5 %  0,1 %  0,003 %  0,5 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока ПП -63 и аналогичные | от 0 до 100 мВ | кл. т. 0,05 |
| 13.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока Р368, Р37-1 и аналогичные, Р345, Р348, Р365 | от 0 до 2,1 В от 0 до 2,1 В | кл. т. 0,01 кл. т. 0,001 |
| 13.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки потенциометрические постоянного тока У309 и аналогичные | 10 А от 0 до 2,1 В, 1000 В до 1·105 Ом |  0,004 % |
| 13.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Компараторы напряжения постоянного тока | от 0,1111111 до 11,111110 В | (0,0005 % – 0,05 %) |
| 13.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы постоянного тока П320, П321 | от 1·10-9 до 10 А от 1 до 10 В от 0,1 до 1000 В | (0,006 % – 0,02 %) (0,0025 % – 0,004 %) (0,0014 % – 0,014 %) |

| 13.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы для поверки вольтметров постоянного тока | от 1·10-5 до 1·103 В | (0,005 % – 0,01 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-5 до 30 А | кл. т. 0,1 – 0,5 кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-2 до 50 А f: 50 Гц | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 13.15* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 110-2 до 5 А, f: 50 Гц | кл. т. 0,5 |
| 13.16* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Усилители измерительные, фотогальванометрические, компенсационные постоянного напряжения, в т.ч. Р325, Р341 | от 5·10-7 до 5 В от 1·10-9 до 5 10-7 А |  (0,1 % – 2,5 %) в зависимости от предела  (0,1 % – 2,5 %) в зависимости от предела |
| 13.17* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | от 1·10-3 до1·106 Ом | кл. т. 0,01; 0,02 |
| 13.18* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока Р333, МО-62 и аналогичные | от 1·10-3 до·1012 Ом | кл. т. 0,05; |
| 13.19* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры Омметры цифровые | От 1·10-1 до 5·1012 Ом, от 1 до 1·105 Ом, от 2·10-5 до 1108 Ом | кл. т. 0,1,  0,15 %,  0,05 % |
| 13.20* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мегаомметры, измерители сопротивления изоляции | от 0 до 5·1012 Ом = U от 0 до 1000 В ~ U от 0 до 1000 В от 0 до 1·10-4 Ф | кл. 0,25  0,05 %  0,06 %  0,5% |
| 13.21* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители сопротивления заземления | от 0 до 1105 Ом ~ U от 0 до 1000 В | кл. т. 0,1  0,06 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.22* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Блок поверки | от 1 до 10 В, коэф. дел. 1:10, 1:100 | погр. установки напряжения относительно ЭДС 0,0002 % – 0,0005% |
| 13.23* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Делители напряжения | до 1000 В | (0,002 % – 0,03 %) |
| 13.24 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки высоковольтные | от 0 до 140 кВ от 0 до 100 кВ от 0,01 до 600 Гц от 0 до 50 А, 50Гц от 0 до 30 А от 0 до 1 Ом | ± 0,1 % ± 0,5 % ± 1 % ± 1 % ± 5 % |
| 13.25 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | от 0,2 до 10000 | кл.т. 0,2S |
| 13.26* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи, мультиметры, приборы комбинированные | от 0 до 1000 В; от 0 до 1000 В, от 20 Гц до 100 кГц | ± 0,05 % ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 А; от 0 до 1000 А, от 10 Гц до 10 кГц | ± 0,2 % ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 1100 МОм от 100 пФ до 110 мкФ от 10 до 2 МГц от 0,1 мГн до 10 Гн | ± 0,1 % ± 0,5 % ± 0,1 % ± 0,6 % |
| 13.27** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для поверки счетчиков электрической энергии однофазные и трехфазные | от 0 до 520 В от 0 до 100 А от 40 до 70 Гц от 0° до 360° | ± 0,05 % |
| 13.28** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для поверки электроизмерительных приборов | от 0 до 1500 В от 0 до 300 А f=50 Гц | КНИ: 1 % |
| 13.29* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы электроизмерительные многофункциональные ЕР180 и аналогичные | от 0 до 250 В, 50 Гц от 0,1 до 20 Ом | ± 2 % ± 4 % |
| 13.30* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители тока утечки, измерители-сигнализаторы | от 0,1 до 300 мА от 40 до 720 В | ± 0,2 % ± 1,5 % |
| 13.31* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы кабельные | от 0 до 1012 Ом от 10-4 до 102 мкФ от 0,1 до 1000 В | ± 0,1 кОм ± 0,3 % ± 0,012 В |
| 13.32* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы тока, калибраторы-измерители, регистраторы, калибраторы многофункциональные | от 0 до 100 В от 0 до 100 мА от 0 до 4000 Ом от минус 200 ºС до 2500 ºС от 0 до 110 мкФ от 0 до 2 МГц | ± 0,02 % ± 0,01 % ± 0,015 % ± 0,015 % ± 0,5 % ± 0,003 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.33* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные, устройства измерительные, измерители-регуляторы | от минус 600 до 600 В от 0 до 600 В от 0 до 50 А от минус 20 мА до 20 мА от 0 до 10 В от 45 до 55 Гц | ± 0,5 % ± 0,05 % |
| 13.34* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители нестабильности напряжения | от 0,1 до 1000 В от 1 % до 10 % | ± 0,25 % ± 0,005 % |
| 13.35* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного и переменного тока | от 10-5 до 10 А от 10-3 до 1000 В | ± 0,1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 600 В от 0 до 50 А f=50 Гц | ± 0,3 % |
| 13.45 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители параметров электробезопасности | от 10 до 900 мс от 0 до 1000 В, 45 - 65 Гц от 0 до 1000 В от 0 до 5 ТОм от 0 до 1000 А, 45 - 65 Гц от 0 до 1000 А от 45 до 65 Гц | Δ = ± 0,66 мс δ = ± 0,5 % δ = ± 0,02 % δ = ± 0,2 % δ = ± 0,5 % δ = ± 0,2 % δ = ± 0,1 % |
| 13.46 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.023 | Устройства сбора и передачи данных, комплексы информационно-измерительные, автоматизированные измерительные системы | Абсолютная погрешность хода часов Электрическая энергия и средняя мощность | Δ = ± 1 с Δ = ± 1 ед.мл.р. |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Измерители временных интервалов | от 1·10-9 до 100 с |  10-10 с |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронно-счётные | до 12 ГГц |  1·10-9 |
| 15.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры стрелочные, вибрационные, резонансные | от 20 до 20·103 Гц |  0,02 % |
| 15.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы стандартных сигналов, Генераторы сигналов НЧ, Генераторы сигналов ВЧ, Генераторы сигналов специальной формы Г6, ГФ | от 1·102 до 1·109 Гц Коэф. модуляции: -амплитудной 0,03 % – 100 %; -частотной 1– 500 кГц Ослабление 0 – 140 дБ от 1·10-3 до 1·106 Гц Коэфф. гармоник 0,03 % – 100 % Напряжение 0,2 мВ – 30 В от 300·106 до 10,5·109 Гц Диапазон установки опорного уровня Погрешность установки опорного уровня от 1·10-3 до 1·106 Гц Напряжение от 1 мВ до 20 В | ± (1·10-5 – 1) % ±5 % ±5 % ±0,5 дБ ±1·10-7 ±0,05 Кг ±1,5 % ± 0,5 % (10-4 – 10-15) Вт от ± 0,8 до 1,2 дБ ± (1 % – 3 %) ± 1,5 % |
| 15.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры электронные | от 0,01 до 9 ч 59 мин 59,99 с | ± (9,6·10-6 Тинт + 0,01) с |
| 15.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Счетчики импульсов | от 1 до 9999999 имп. от 0 до 10 В | ± 1 ед.счета |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители параметров полупроводниковых приборов | от 0 до 1 МГц от 110-8 до 110-4 А от 0,1 до 3 В |  5 %  5 % |
| 16.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители неоднородностей кабелей и линий | от 0 до 3105 м |  1 % |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители уровня широкополосные и селективные | от 0,2 до 2103 кГц |  0,02 % |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры напряжения переменного тока | от 0,01·10-3 до 1000 В от 10 до 50·106 Гц |  0,06 % |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры селективные | от 20 до 35·106 Гц от 1·10-6 до 1 В |  (6 % – 15%) |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы импульсов | Период от 1·10-9 до 10 c амплитуда от 1·10-3 до 100 В длительность фронта ≥1 нс | ± 210-9 ± (1 % – 20 %) ±5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Калибраторы И1-9, Генераторы испытательных импульсов И1- | ампл. от 30·10-6 до 100 В, период от 10 нс до 10 с длит. импульса от 5·10-9 до 5 с длит. фронта ≥0,8 нс |  0,25 % 10-4 Тх |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Установки для поверки вольтметров В1-4, В1-8 и аналогичные | от 10·10-6 до 300 В |  0,2 % |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы | от 0 до 500 МГц амплитуда от 0,2 ·10-3 до 300 В |  2 % |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик | от 20 до 1,5·109 Гц |  1·10-4 |
| 16.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | от 20 до 200·103 Гц, коэффициент нелинейных искажений 0,03 % – 100 % |  0,03 К |
| 16.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы спектра высокочастотные | от 0,01 Гц до 12 ГГц |  1 % |
| 16.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Приборы связи, измерительные приборы П321 | от 2·10-1 до 2,1·106 Гц, ослабление от 20 до минус 100 дБ | 1·10-5 Гц  0,05 дБ |
| 23.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Системы, счетчики для учета готовой продукции | от 1 до 999999999999 ед. | δ = ± 0,01 % |
| ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, литер Г, 220104 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.36 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | от 150 до 10000 А/5 А 50 Гц | кл.т. 0,2S |
| 13.37 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 120 А от 0 до 520 В | Кл. т. 0,2S и менее точные |
| 13.38 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи, мультиметры | от 0 до 1000 В; от 0 до 1000 В, от 20 Гц до 100 кГц | ± 0,05 % ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 А; от 0 до 1000 А, от 10 Гц до 10 кГц | ± 0,2 % ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 1100 МОм от 100 пФ до 110 мкФ от 10 до 2 МГц от 0,1 мГн до 10 Гн | ± 0,1 % ± 0,5 % ± 0,1 % ± 0,6 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.39 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи, мультиметры | от 0 до 1000 В; от 0 до 1000 В, от 20 Гц до 100 кГц | ± 0,05 % ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 А; от 0 до 1000 А, от 10 Гц до 10 кГц | ± 0,2 % ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 1100 МОм от 100 пФ до 110 мкФ от 10 до 2 МГц от 0,1 мГн до 10 Гн | ± 0,1 % ± 0,5 % ± 0,1 % ± 0,6 % |
| 13.40 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания постоянного тока и напряжения | от 0 до 20 А от 0 до 300 В | ± 0,05 % ± 0,03 % |
| 16.14 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы | от 0 до 600 МГц амплитуда от 0,2 ·10-3 до 300 В | ± 2 % |
| ул. Козыревская, д.10, 220028 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.41 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 100 А от 0 до 520 В | Кл. т. 0,2S и менее точные |
| ул. Омельянюка, д.8, 220021 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.42 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 100 А от 0 до 520 В | Кл. т. 0,2S и менее точные |
| ул. Федюнинского, д.8, 246144 г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 7.1*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики холодной и горячей воды | От 0 до 99999,999 м3 в диапазоне расхода от 0,005 до 6,3 м3/ч Диаметр условного прохода: 15 мм, 20 мм, 25 мм |  = ± (2 % – 5 %) |
| 7.2*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики холодной и горячей воды | От 0 до 99999,999 м3 в диапазоне расхода от 0,006 до 90,000 м3/ч Диаметр условного прохода: 80 мм, |  = ± (2 % – 5 %) |
| 13.43 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 120 А от 0 до 520 В | Кл. т. 0,2S и менее точные |
| ул. Кулибина, д.9, 212008 г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 13.44 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 120 А от 0 до 520 В | Кл. т. 0,2S и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кропоткина, д.33, 220002 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.2 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие. в том числе с сигнализирующим устройством, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 0,1 МПа до плюс 70 МПа: от минус 0,1 МПа до минус 2,5 кПа | кл.т. 0,1 − 4,0 кл.т. 1,5 |
|  |  |  |  | от минус 2,5 кПа до плюс 2,5 кПа | кл.т. 0,1 |
|  |  |  |  | от 2,5 кПа до 70 кПа | кл.т.1,5 |
|  |  |  |  | от 70 кПа до 120 кПа | кл.т. 1,0 |
|  |  |  |  | от 120 кПа до 175 кПа | кл.т. 0,6 |
|  |  |  |  | от 175 кПа до 700 кПа | кл.т. 0,4 |
|  |  |  |  | от 0,7 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,1 |
| ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.3 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры массовые и объемные, счетчики воды Имитационный метод | от 0,01 до 90,0 м3/ч от 0,01 до 90,0 т/ч от 930 до 1000 кг/м3 Диаметр условного прохода до 80 мм До 300 м3/ч |  0,3 %  0,3 %  0,3 кг/м3  0,45 % |
| 10.7 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков | от 0 С до 160 С | кл.т. А; В; Е = ± (0,5 + 3min/) |
| 10.8 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики | от 0,01 до 90,000 м3/ч от 0 до 99999 Дж Диаметр условного прохода до 80 мм |  0,9 % кл.т. 1,2,3 (А, В, С) |
| ул. Передовая д.6/7, 220070 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.4*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Вычислители (корректоры) объема газа | от минус 25 °С до 60 °С от минус 0,1 до 2 МПа от 0 до 50 кГц от 0 до 4 кОм от 0 до 24 мА | Δ = ± 0,1 °С δ = ± 0,15 % Δ = ± 1 импульс δ = ± 0,1 % δ = ± 0,05 % |
| 7.5*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Комплексы измерительно-вычислительные объёма газа. | от 0,026 до 2924 м3/ч от 1 до 400 м3/ч | δ = от 0,9 % до 7 % δ = 0,6 % (при наличии эталонного сопла с относит. расширенной неопределённостью 0,15% (к=2 и Р=0,95)) |
| 7.6*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Приборы учета расхода газа индивидуальные и промышленные | от 0,026 до 2924 м3/ч от 1 до 400 м3/ч | δ = от 0,9 % до 7 % δ = 0,6 % (при наличии эталонного сопла с относит. расширенной неопределённостью 0,15% (к=2 и Р=0,95)) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				 	   	           Т.А. Николаева