|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0332 |
|  | от 11.01.2019 |
|  | на бланке № __________ на 1 листе |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года |  |
| --- | --- |

| метрологической лаборатории общества с ограниченной ответственностью «РемКипСервис» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Стебенева, 20\2, комн. 504, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством | Верхние пределы измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа 0,06 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 1,6 - 4,0 |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие и самопишущие Мановакууметры показывающие | Верхние пределы измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа 0,06 МПа Верхние пределы измерений: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 1,6 - 4,0 кл. т. 1,0 - 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					    		    Т.А. Николаева