ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | от 0 до 630 мм | ц. д. 0,001 – 0,01 мм | г. Минск, ул. Восточная, д. 32 корп. 1, пом 1Н комн. 105 |
| 1.2* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ц. д. 1 мм |  |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 10 м | ц. д. 1 мм, кл. т. 3 |  |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,01 до 1 мм | кл. т. 1; 2 |  |
| 1.5* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенрейсмассы Штангенглубиномеры | от 0 до 2000 мм от 0 до 1600 мм от 0 до 1000 мм | Дискретность отсчета 0,01 мм ц. д. 0,02; 0,05; 0,1 мм |  |
| 1.6* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц. д. 0,01 мм, 0,1 мм |  |
| 1.7* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 200 мм | Дискретность отсчета 0,01 мм; ц. д. 0,1 мм |  |
| 1.8* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 150 мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.9* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц. д. 0,01 мм, 0,1 мм |  |
| 1.10* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 600 мм | ц. д. 0,01 мм | г. Минск, ул. Восточная, д. 32 корп. 1, пом 1Н комн. 105 |
| 1.11* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 250 мм | ц. д. 0,01 мм; кл. 1; 2 |  |
| 1.12* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,002 мм, 0,01 мм |  |
| 1.13* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие | от 0 до 600 мм | Дискретность отсчета 0,001 мм, ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.14* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,002 мм, 0,01 мм |  |
| 1.15* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.16* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,12 мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.17* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |  |
| 1.18* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,10 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |  |
| 1.19* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные и разметочные | (400 × 400 - 2500 × 1600) мм | кл. 1; 2; 3 |  |
| 1.20* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные | от 0 до 1600 мм | кл. 1; 2 |  |
| 1.21* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные типа УШ, УП | от 0º до 90º высота до 400 мм | кл. 2 |  |
| 1.22* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | от 0º до 360º | ц. д. 2´, 5´,10´ |  |
| 1.23* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры маятниковые | от 0º до 360º | ц. д. 1º |  |
| 1.24* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Уровни рамные и брусковые | от 100 до 300 мм | ц. д. 0,02, 0,05, 0,1, 0,15 мм/м |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | от 6 до 40 кПа от 2,5 до 40 кПа | кл. т. 1,0 кл. т. 2,5 |  |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | от 0 до 60 МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |  |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4; 4; 6 МПа | кл. т. 1,5 – 4,0 | г. Минск, ул. Восточная, д. 32 корп. 1, пом 1Н комн. 105 |