ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | кл.т 1 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Уровни брусковые и строительные | 0,4 мм/м | ∆ = ±0,0025 мм/м |  |
| 1.3* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки скиаскопические | от 0,5 до 11 дптр | ∆ = ±0,12 дптр |  |
| 1.4* | 2 | 26.51/99.001 | Угольник 90° | 90° | Δ = ±2,5 мкм |  |
| 1.5* | 2 | 26.51/99.001 | Пробные очковые линзы | стигматические линзы от минус 20 до плюс 20 дптр; астигматические линзы от минус 6 до плюс 6 дптр; скрещенные цилиндры +/-0,25 и +/-0,50 дптр | ∆ = ±0,06 дптр; ∆ = ±0,06 дптр; ∆ = ±0,12 дптр |  |
| 1.6* | 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | длина шкалы до 5000 мм | ц.д. 1 мм Δ = ±1,0 мм |  |
| 1.7* | 1,2 | 26.51/99.001 | Меры (метры) брусковые деревянные и металлические. Метры складные деревянные и металлические | длина шкалы до 1000 мм длина шкалы до 1000 мм | ц.д. 1 мм Δ = ±1,5 мм ц.д. 1,0 мм Δ = ±1,0 мм |  |
| 1.8* | 1,2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | длина шкалы до 1000 мм | ц.д. 1 мм Δ = ±0,1 мм | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 1.9* | 2 | 26.51/99.001 | Рейки универсальные дорожные | от 0 до 3000 мм от 0 до 100‰ | Δ= ±3‰ |  |
| 1.10* | 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры | Δ=±10˝ | Δ= ±2˝ |  |
| 1.11* | 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты | гориз. от 0 до 360° верт. от минус 55° до 60° зенитное расстояние от 30° до 145° | Δ= ±2˝ Δ= ±5˝ Δ= ±2˝ |  |
| 1.12* | 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 6000 мм | Δ = ±0,5 мм |  |
| 1.13* | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | длина шкалы до 50 м | Δ=±[0,30+0,15(L-1)] Δ=±[0,40+0,20(L-1)] |  |
| 1.14* | 1,2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | от 0 до 1000 мм от 0 до 400 мм от 0 до 1000 мм | Δ = ±0,05 мм |  |
| 1.15* | 1,2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50,0 мм | Δ = ±0,01 мм |  |
| 1.16* | 1,2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50,0 мм | Δ = ±0,018 мм |  |
| 1.17* | 1,2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчётным устройством | от 0 до 150 мм | ц.д. 0,001 мм Δ = ± 1,0 мкм |  |
| 1.18* | 1,2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 250 мм | ц.д. 0,001 мм Δ = ±2,0 мкм |  |
| 1.19* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | до 100 мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ±3,0 мкм |  |
| 1.20* | 2 | 26.51/99.001 | Меры установочные | от 25 до 225 мм | Δ = ±1,0 мкм |  |
| 1.21* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 10 мм | ц.д. 0,01 мм Δ = ±4,0 мкм |  |
| 1.22* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,1 до 100 мм | кл.т. 4 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.23* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые | от 0,1 до 100 мм | кл. 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | размеры боковиков плоскопараллельных 10×9×75 мм радиусных R = от 2 до 15 мм | отклонение от номинального значения 1 мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.25** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | до 5000 мм | ц.д. 1 мм 2 мм |  |
| 1.26* | 2 | 26.51/99.001 | Метры брусковые деревянные, складные металлические | от 0 до 1000 мм | 1 мм |  |
| 1.27* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | до 1000 мм | 0,1 мм кл. т. 2 |  |
| 1.28** | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 50000 мм |  |  |
| 1.29* | 2 | 26.51/99.001 | Измерители деформации клейковины | от 0 до 120 усл. ед. | ±1 усл. ед. |  |
| 1.30* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | кл.т. 1 |  |
| 1.31* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули, Штангенглубиномеры, штангенрейсмасы | от 0 до 2000 мм | ц.д. 0,02 |  |
| 1.32* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм | кл.т. 1 ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.33* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.34* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.35* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 800 мм | ц.д. 0,01 мм 4 мкм |  |
| 1.36* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные и цанговые | от 6 до 160 мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 1 |  |
| 1.37* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры | от 6 до 50 мм | ц. д. 0,001 мм |  |
| 1.38* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,002 мм 0,01 мм |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.39* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 600 мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 1 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.40* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 200 мм | ц.д. 0,001; 0,002; 0,01 мм |  |
| 1.41* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 25 мм | ц.д.0,01 мм 10 мкм |  |
| 1.42* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ц.д. 0,01 мм 0,01 мм |  |
| 1.43* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм, кл.т. 0 |  |
| 1.44* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,05 мм ± 0,10 мм | ц.д. 0,001;0,002 мм |  |
| 1.45* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные (микаторы) | 100 мкм | 0,3 мкм |  |
| 1.46* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | 60 мкм | 0,3 мкм |  |
| 1.47* | 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки индикаторов ППИ-3, ППИ-4 | от 0 до 10 мм | 1,5 мкм ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.48* | 2 | 26.51/99.001 | Рейки дорожные универсальные РДУ-АНДОР | от 0 до 3000 мм | Отклонение от плоскости рабочей поверхности не более 0,2 мм; ± 3 % кл. 2; допуск плоскостности 0,09 |  |
| 1.49* | 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | диаметр от 60 до 120 мм |  |  |
| 1.50* | 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | от 15,00 до 91,00 мм | 0,1 мкм |  |
| 1.51* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | от 0° до 360° | 2' |  |
| 1.52* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры оптические | от 0° до 360° | 2,5' |  |
| 1.53* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры маятниковые | от 0° до 360° | 1' |  |
| 1.54* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Прибор типа 2УРИ | от 0° до 35 | 20´ |  |
| 1.55* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические | от 10° до 100° | кл.т. 2, р. 4 |  |
| 1.56* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нормалемеры | от 0 до 120 мм | 6 мкм |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.57* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры со вставками | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм 4 мкм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.58* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Планиметры пропорциональные и корневые | от 1 % до 10 % | 0,2 % |  |
| 1.59* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки для измерительных головок | от 0 до 250 мм | допуск плоскостности 0,6 мкм |  |
| 1.60* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штативы для измерительных головок | от 0 до 630 мм | допуск перпендикулярности 0,25 мм |  |
| 1.61* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомеры с нониусами | от 1 до 60 мм | 0,05 мм |  |
| 1.62* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Прибор для определения числа падения | до 900 с | 1 с |  |
| 1.63* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Уровни брусковые | до 250 мм | ц.д. 0,10, 0,15 мм/м ±3 мкм |  |
| 1.64* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угольники | от 0 до 630 мм | к.т. 0 |  |
| 1.65* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры лазерные | Диапазон работы компенсатора ± 5° | Угол i (проекции на отвесную плоскость угла между лазерным лучом и горизонтальной линией ± 0,05 мм/м |  |
| 1.66* | 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры | ± 10 ꞌꞌ | 0,3 мм/км |  |
| 1.67* | 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты высокоточные Теодолиты точные | от 0° до 360° | СКП измерения: горизонт. угла mβ – 2" вертик. угла mα – 2,5" |  |
|  |  |  | Теодолиты технические |  | СКП измерения: горизонт. угла mβ – 15"; вертик. угла mα – 25" |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.68* | 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | Отклонение средней длины метровых интервалов от номинального значения ±0,05 мм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.69** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры медицинские | от 0 до 2200 мм | ∆ = 5 мм |  |
| 1.70* | 2 | 26.51/99.001 | Наборы пробных очковых линз | от минус 25 дптр до 25 дптр от 0 до 10 срад | Δ = ±0,06 дптр = ± 0,12 срад | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.71* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки скиаскопические | от минус 19 дптр до 19 дптр | ∆ = ± 0,12 дптр |  |
| 1.72* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры | от 1 до 120 м | ∆ = ±10" δ = ±1 % |  |
| 1.73* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты | от 0° до 360° | СКП = ±2'' |  |
| 1.74* | 2 | 26.51/99.001 | Измеритель числа падения | от 0 до 900 с | ±5 % |  |
| 1.75* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 25 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.76* | 2 | 26.51/99.001 | Измеритель деформации клейковины | от 0 до 150,7 усл. ед. | = ±0,5 усл. ед. |  |
| 1.77* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 3000 мм | = 0,05 мм |  |
| 1.78* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | до 1000 мм | = ±0,1 мм |  |
| 1.79* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 1 до 100 м | 2 класс |  |
| 1.80* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов | от 0 до 6000 мм | = ±0,2 мм |  |
| 1.81* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | ц.д. 10 мм = 0,2 мм |  |
| 1.82* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Лупа измерительная | от 0 до 20 мм от 13° до 45° | ∆ = ±0,02 мм ∆ = ±5' |  |
| 1.83* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,001 мм |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.84* | 2 | 26.51/99.001 | Меры установочные к микрометрам | от 25 до 300 мм | = ±1,0 мкм | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 1.85* | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,002 мм |  |
| 1.86* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.87* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | от 0 до 2000 мм от 0 до 1000 мм от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1.88* | 2 | 26.51/99.001 | Прибор Журавлева | объем 27 см3 | = ±0,5 см3 |  |
| 1.89** | 2 | 26.51/99.001 | Стол для измерения длины текстильного полотна | от 0 до 3 м | = 0,5 мм |  |
| 1.90* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | кл.т. 1 |  |
| 1.91* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Калибр для УИПС | от 70 до 330 см2 | δ = ±0,2 % |  |
| 1.92** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Устройство измерения площади сечения УИПС | от 0,5 до 2500 см2 | δ = ±0,7 % |  |
| 1.93* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны радиусные | радиус от 1 до 25 мм | = 0,02 мм |  |
| 1.94* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны резьбовые | шаг от 0,4 до 6,0 мм | = 0,01 мм |  |
| 1.95* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Шаблон сварщика | от 0 до 50 мм от 0° до 45° | ∆ = ±0,1 мм ∆ = ±1,5° |  |
| 1.96* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Угломеры Угломер маятниковый | от 0° до 360° | ц.д. 2' ц.д. 1° |  |
| 1.97* | 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные тип УЛ, УЛП, УЛЦ тип УП, УШ | от 60 до 160 мм от 60 до 400 мм | кл.т. 0 кл.т. 0 |  |
| 1.98** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Ростомер медицинский | В положении стоя: от 40 до 208 см В положении сидя: от 0 до 168 см В положении лёжа: от 0 до 120 см | = ±0,5 см |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении | до 1,0 кг до 10,5 кг до 271,5 кг до 977 кг до 80000 кг | δ≥0,00045 % δ≥0,00048 % δ≥0,0015 % δ≥0,0045 % кл.т. средний | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 2.2** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Меры массы, в том числе используемые совместно с весами | от 500 мг до 2 кг от 100 мг до 10 кг от 1 мг до 20 кг от 100 мг до 200 кг от 1 г до 200 кг | F1 F2 М1 М2 М3 |  |
| 2.3** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы специального назначения: весы маслопробные весы равноплечие ручные | масса пробы от 5 до 10 г от 1,0 до 100 г | Δ =± 5 мг Δ =± 5 мг | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 2.4** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы крутильные (торсионные) | до 500 мг | Δ =± 1 дел |  |
| 2.5** | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири | от 5 до 10 000 г | кл.т. М2 |  |
| 2.6* | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири (в том числе эталонные) | от 10 мг до 20 кг | кл.т. М1 |  |
| 2.7* | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири | от 1 до 1000 г | кл.т. F2 |  |
| 2.8* | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | от 1 до 100 г | кл.т. F1 |  |
| 2.9** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | до 20 кг | разряд 3,0 |  |
| 2.10** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | до 2000 г | кл.т. 2 |  |
| 2.11** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | до 200 г | разряд 2 |  |
| 2.12** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия | до 7000 кг | кл.т. 0,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия высокого класса точности | до 34 кг | высокий класс | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 2.14** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия специального класса точности | до 5100 г | специальный класс |  |
| 2.15** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия среднего и обычного класса точности | до 70 000 кг | средний класс |  |
| 2.16** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического действия вагонные | до 160 т | средний класс |  |
| 2.17** | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы автоматического действия | до 30 кг | Y(a), XIII(I) |  |
| 2.18** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы электронные и механические до 600 кг | от 0,01 от 600 кг | кл.т. средний | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 2.19* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири | от 0,001 до 5000 г | F1 |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 5000 г | F2 |  |
|  |  |  |  | 20 кг |  |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 5∙105 г | М1 |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 2∙104 г | М2 |  |
| 2.20** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | от 0,0001 до 6200 г | 1 кл.т. специальный |  |
|  |  |  |  | от 0,02 до 5∙105 г | 2 кл.т. высокий |  |
|  |  |  |  | от 0,02 до 32∙103 г | 3 кл.т. средний |  |
| 2.21** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих и жидких материалов | до 5000 кг | кл.т. 0,1 |  |
| 2.22** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы бункерные, товарные, автомобильные, железнодорожные | от 0,4 до 2∙105 кг | кл.т. средний |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.23** | 2 | 26.51/99.002 | Гири (в том числе и эталонные) | от 1 мг до 20 кг | F1, разряд II | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
|  |  |  |  | от 1 мг до 500 кг | M1, разряд IV |  |
| 2.24** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического и автоматического действия (в том числе системы динамического действия), весовые дозаторы автоматического и дискретного действия | до 2 кг | δ ≥ 0,00045 % |  |
|  |  |  |  | до 10 кг | δ ≥ 0,0015 % |  |
|  |  |  |  | до 2000 кг | δ ≥ 0,0045 % |  |
|  |  |  |  | до 200 т | δ ≥ 0,015 % |  |
| 2.25** | 1, 2 | 26.51/99.002 | Компараторы массы | от 1 г до 31 кг | СКО ≥ 0,0003 г |  |
| 3.1* | 1,2 | 26.51/99.003 | Ключи моментные (динамометрические) | от 0,5 до 1500 Н·м | δ = ±2 % | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 5 до 1500 Н·м | 1,5 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 3.3** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Машины испытательные на растяжение | от 0,5 до 500 кН | ±1 % |  |
| 3.4** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Испытательные машины и прессы (на сжатие) | до 1000 кН | 1 % |  |
| 3.5** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | от 10 до 450 НВ | 4 % |  |
| 3.6** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | от 8 до 1600 НV | 3 % |  |
| 3.7** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | от 20 до 70 HRC от 80 до 86 НRА | 1 ед. тв. 1 ед. тв. |  |
|  |  |  |  | от 80 до 100 НRB | 2 ед. тв. |  |
| 3.8** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Супер-Роквелла | от 40 до 94 HRN | 1 HRN |  |
|  |  |  |  | от 40 до 92 HRT | 2 HRТ |  |
| 3.9** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Твердомеры электронные малогабаритные переносные программируемые | от 22 до 68 HRC | 2 HRC |  |
|  |  |  |  | от 100 до 450 НB | 12 НB |  |
|  |  |  |  | от 100 до 950 НV | 15 НV |  |
| 3.10* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | от 0,5 до 1500,0 Н·м | δ = 2,0 % γ = 2,0 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 4.1** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие. в том числе с сигнализирующим устройством, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 0,1 МПа до плюс 70 МПа: от минус 0,1 МПа до минус 25 кПа | кл.т. 0,06 кл.т. 0,5 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | от минус 25 кПа до 0 кПа | кл.т. 0,3 |  |
|  |  |  |  | от 0 кПа до 2,5 кПа | кл.т. 0,06 |  |
|  |  |  |  | от 2,5 кПа до 0,1 МПа | кл.т. 0,2 |  |
|  |  |  |  | от 0,1 МПа до 2,5 МПа | кл.т. 0,08 |  |
|  |  |  |  | от 2,5 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,09 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие. в том числе с сигнализирующим устройством, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 0,1 МПа до плюс 70 МПа: от минус 0,1 МПа до минус 2,5 кПа | кл.т. 0,1 кл.т. 1,5 | ул. Кропоткина, д.33, 220002 г. Минск |
|  |  |  |  | от минус 2,5 кПа до плюс 2,5 кПа | кл.т. 0,1 |  |
|  |  |  |  | от 2,5 кПа до 70 кПа | кл.т.1,5 |  |
|  |  |  |  | от 70 кПа до 120 кПа | кл.т. 1,0 |  |
|  |  |  |  | от 120 кПа до 175 кПа | кл.т. 0,6 |  |
|  |  |  |  | от 175 кПа до 700 кПа | кл.т. 0,4 |  |
|  |  |  |  | от 0,7 МПа до 70 МПа | кл.т. 0,1 |  |
| 4.3** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи давления | от минус 0,1 МПа до минус 0,020 МПа | γ ≥ ± 0,5 % | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | от минус 0,020 МПа до 0,010 МПа | γ ≥ ± 1,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0,010 МПа до 0,04 МПа | γ ≥ ± 0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0,04 МПа до 0,1 МПа | γ ≥ ± 0,4 % |  |
|  |  |  |  | от 0,1 МПа до 0,2 МПа | γ ≥ ± 0,4 % |  |
|  |  |  |  | от 2,5 МПа до 10,0 МПа | γ ≥ ± 0,25 % |  |
|  |  |  |  | от 10,0, МПа до 16,0 МПа | γ ≥ ± 0,15 % |  |
|  |  |  |  | от 16,0 МПа до 25,0 МПа | γ ≥ ± 0,2 % |  |
|  |  |  |  | от 25,0 МПа до 35,0 МПа | γ ≥ ± 0,15 % |  |
|  |  |  |  | от 35,0 МПа до 70,0 МПа | γ ≥ ± 0,2 % |  |
| 4.4** | 1,2 | 26.51/99.004 | Измерители артериального давления | диапазон измерения артериального давления от 0 до 300 мм рт. ст. диапазон измерения частоты пульса от 30 до 200 уд/мин | ∆ = ±3 мм рт. ст. δ = ±5 % | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5** | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, дифманометры, мановакуумметры показывающие, электроконтактные и самопишущие и измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | верхний предел измерений 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6;1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 МПа | кл.т. 0,25 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 4.6** | 1,2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным выходным сигналом напряжения постоянного тока. | верхний предел измерений 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 МПа | кл.т. 0,25 |  |
| 4.7** | 1,2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие, самопишущие | от минус 40 кПа до 40 кПа | кл.т. 1,0 |  |
| 4.8** | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры и дифманометры показывающие | верхний предел измерений 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 МПа | кл.т. 0,4 |  |
| 4.9** | 1,2 | 26.51/99.004 | Дифманометры показывающие и самопишущие | верхний предел 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 МПа | кл.т. 0,6 |  |
| 4.10** | 1,2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | 0,1 МПа; 0,5 МПа | кл.т. 0,6 |  |
| 4.11** | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | верхний предел измерений 0,06; 0.1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 МПа | кл.т. 0,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12** | 1,2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | верхний предел измерения минус 100 кПа | кл.т. 0,4 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 4.13* | 1,2 | 26.51/99.004 | Барометры мембранные метеорологические. Измерительные каналы атмосферного давления многофункциональных приборов | от 5 до 1100 гПа | ±0,2 гПа |  |
| 4.14** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 2500 Па от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА | кл.т.1,5 кл.т. 0,25 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 4.15** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа 10; 16; 25; 40; 60 МПа от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА | кл.т. 0,5 кл.т. 0,25 |  |
| 4.16** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры и дифманометры самопишущие и показывающие | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл.т. 0,5 |  |
|  |  |  |  | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 0,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.17** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Дифманометры самопишущие, показывающие и измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 6; 6,3; 10, 16 кПа от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА | кл.т. 0,5 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Верхний предел измерений: 25; 40; 60; 63 кПа от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА | кл.т. 0,25 |  |
| 4.18** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения артериального давления | от 26,6 до 400,0 гПа | 4 гПа |  |
|  |  |  |  | от 0 до 300 мм рт. ст. | 3 мм рт. ст. |  |
|  |  |  |  | от 30 до 200 мин-1 | ±5 % |  |
| 4.19* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные образцовые | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2.5; 4; 6 МПа | кл.т. 0,25 |  |
|  |  |  |  | Верхний предел измерений: 10;16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 0,15 |  |
| 4.20* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры деформационные образцовые | Диапазон измерений: от минус 0,1 до 0 МПа | кл.т. 0,25 |  |
| 4.21** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры, показывающие | Диапазон измерений: от минус 0,1 до 0 МПа | кл.т. 0,6 |  |
| 4.22* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Измерительные каналы атмосферного давления многофункциональных приборов | от 80 до 106 кПа | ∆ = ±0,2 кПа |  |
| 4.23** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | от минус 40,0 до 40 кПа | кл.т. 1,0 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.24** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, самопишущие, сигнализирующие, с выходными аналоговыми сигналами, дифманометры. | от 0,06 до 60,0 МПа | кл.т. 0,6 |  |
| 4.25* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные эталонные | от 0,1 до 60,0 МПа | кл.т. 0,15 |  |
| 4.26* | 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | до 2400 Па | кл.т. 1,0 |  |
| 4.27** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и расхода с унифицированными выходными сигналами | от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 20 мА | кл.т. 0,15 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 60,0 МПа, от 0 до 20 мА | кл.т. 0,075 |  |
| 4.28* | 2 | 26.51/99.004 | Мановакуумметры цифровые | от минус 0,1 до 0 МПа | кл.т. 0,15 |  |
| 4.29** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Барометры метеорологические, измерительные каналы атмосферного давления многофункциональных приборов | от 0,5 до 110 кПа | Δ = ± 30 Па |  |
| 4.30** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие и самопишущие | от минус 100 до 0 кПа | кл.т. 0,6 |  |
| 4.31* | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры деформационные эталонные | от минус 100 до 0 кПа | кл.т. 0,15 |  |
| 4.32** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Сфигмоманометры. Измерители артериального давления | от 0 до 300 мм рт.ст. | Δ = ± 3 мм рт.ст. |  |
| 6.1** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Таксометры | диапазон констант: 500–5000000 | плата = ±1 ед. счета пробег = ±0,1 км δнач.интервала = ±1 % часов = ±60 с/сутки | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | от 0,01 до 0,99 тариф. ед. от 0,1 до 0,9 тариф. ед. от 1 до 50000 тариф. ед. | = ± 1 тариф. ед. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2** | 1,2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80+n*20) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | +4 км/ч +(5 + n) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 6.3* | 2 | 26.51/99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч | δ = ±1,5 % |  |
| 6.4** | 1,2 | 26.51/99.006 | Таксометры автомобильные | от 0 до 999999999 руб/км | Δ = 1 тариф.ед. |  |
| 6.5* | 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки таксометров БелТАКС/УПТ-01 | начальный отрезок 1000 м отрезок пути 3000 м; 5000 м интервалы времени 360 с; 1800 с; 3600 с | ±0,2 % ±2 м ±0,1 % |  |
| 6.6** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Стенды для балансировки автомобильных колес | Дисбаланс в ед. неуравновешенной массы от 0 до 400 г | 1 г | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Угловой дисбаланс от 0 º до 360º | ±1º |  |
| 6.7** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Стенды для поверки скоростемеров локомотивных | от 0 до 150 км/ч | 0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0,35 до 0,8 МПа | 0,0075 МПа |  |
|  |  |  |  | 999,99 км | 0,02 км |  |
| 6.8** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы |  |  |
|  |  |  |  | до 60 км/ч | +4 км/ч |  |
|  |  |  |  | (80 + n·20) км/ч | +(5 + n) км/ч |  |
|  |  |  |  | (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |
| 6.9* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч от 1 до 999,9 с | = ±5∙10-7 |  |
| 6.10* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Таксометры | до 999999999 руб./км | ±1 такс. ед. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11** | 2 | 26.51/99.006 | Таксометры электронные (I и II этап) | диапазон констант: от 500 до 5000000 | плата = ±1 ед. счета пробег = ±0,1 км δнач.отрезка= ±1 % δнач.интервала= ±1 % часов= ±60 с/сут | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 6.12* | 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки таксометров | 1000 м, 3000 м, 5000 м 360 с, 1800 с, 3600 с | ∆ = ±0,002 км δ = ±0,2 % по длине δ = ±0,1 % по времени |  |
| 6.13* | 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч от 1 до 999,9 с | ∆ = 0,5 км/ч ∆ = 0,5 с |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Счетчики холодной и горячей воды | От 0 до 99999,999 м3 в диапазоне расхода от 0,005 до 6,3 м3/ч Диаметр условного прохода: 15 мм, 20 мм, 25 мм | = ±2 % | ул. Федюнинского, д.8, 246144 г. Гомель |
| 7.2** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики холодной и горячей воды | От 0 до 99999,999 м3 в диапазоне расхода от 0,006 до 90,000 м3/ч Диаметр условного прохода: 80 мм, | = ±2 % |  |
| 7.3** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры массовые и объемные, счетчики воды Имитационный метод | от 0,01 до 90,0 м3/ч от 0,01 до 90,0 т/ч от 930 до 1000 кг/м3 Диаметр условного прохода до 80 мм До 300 м3/ч | 0,3 % 0,3 % 0,3 кг/м3 0,45 % | ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск |
| 7.4** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Вычислители (корректоры) объема газа | от минус 25 °С до 60 °С от минус 0,1 до 2 МПа от 0 до 50 кГц от 0 до 4 кОм от 0 до 24 мА | Δ = ±0,1 °С δ = ±0,15 % Δ = ±1 импульс δ = ±0,1 % δ = ±0,05 % | ул. Передовая д.6/7, 220070 г. Минск |
| 7.5** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Комплексы измерительно-вычислительные объёма газа. | от 0,026 до 2924 м3/ч от 1 до 400 м3/ч | δ = 0,9 % δ = 0,6 % |  |
| 7.6** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Приборы учета расхода газа индивидуальные и промышленные | от 0,026 до 2924 м3/ч от 1 до 400 м3/ч | δ = 0,9 % δ = 0,6 % |  |
| 7.7* | 1,2 | 26.51/99.207 | Дозаторы пипеточные | номинальный объем дозирования от 2 до 10000 мкл | Пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ±0,6 % | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 7.8* | 1,2 | 26.51/99.207 | Дозаторы бутылочные | номинальный объём дозирования от 0,05 до 100 мл | δ = ±0,5 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9** | 1,2 | 26.51/99.107 | Дифманометры- расходомеры жидкости и газа переменного перепада | от 2,5 до 6,3 кПа | кл.т. 0,25 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 7.10** | 1,2 | 26.51/99.207 | Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые | Ду от 15 до 25 мм диапазон измерений от 0,03 до 3,5 м3/час | δ = 2 % |  |
| 7.11** | 1,2 | 26.51/99.207 | Счётчики холодной и горячей воды крыльчатые | Ду 32 мм; 40мм диапазон измерений от 0,1 до 8,0 м3/час | δ = 2 % |  |
| 7.12** | 1,2 | 26.51/99.207 | Счётчики холодной и горячей воды турбинные | Ду 50 мм диапазон измерений от 0,3 до 15 м3/час | δ = 2 % |  |
| 7.13** | 1,2 | 26.51/99.207 | Дозаторы жидкости "TERRY" | объем выдаваемой жидкости: 1,0; 2,0 л | δ = 2% |  |
| 7.14** | 1,2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические | до 10000 дм3 | кл.т. 1 |  |
| 7.15* | 1,2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические эталонные | до 200 дм3 | разряд 1 |  |
| 7.16* | 1,2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические эталонные | до 3000 дм3 | разряд 2 |  |
| 7.17* | 1,2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические для сжиженного газа | 10 дм3 | разряд 2 δ = 0,1 % |  |
| 7.18** | 1,2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные для сжиженного газа | от 0 до 999,99 дм3 максимальный расход до 60 л/мин. | δ = 1,0 % |  |
| 7.19** | 1,2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные | максимальная производительность до 250 л/мин. | δ = ±0,25 % |  |
| 7.20** | 1,2 | 26.51/99.207 | Колонки маслораздаточные | расход от 4,0 до 8,0 л/мин. | δ = 1,0% |  |
| 7.21** | 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические Определение вместимости объемным методом | до 100 000 дм3 | δ = 0,2% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.22** | 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические Определение вместимости геометрическим методом | до 100 000 дм3 | δ = 1% | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 7.23** | 1,2 | 26.51/99.207 | Цистерны автомобильные и прицепные | до 20 000 дм3 | δ = 0,4 % |  |
| 7.24** | 2 | 26.51/99.207 | Система измерительная «Алко-1» | Qmax - 4,0 л/с; Qmin - 0,4 л/с | ±0,5 % |  |
| 7.25** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики количества воды и теплоты (метод сличения с эталоном) | 99 999 999 ГДж Ду от 10 до 300 мм Q= от 0,015 до 1000 м3/ч | кл.т. 1 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.26** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды | Ду от 15 до 300 мм от 0,005 до 3125 м3/ч | ±2 % |  |
| 7.27** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Установки расходомерные проливные | Ду от 15 до 25 мм от 0,03 до 3,6 м3/ч |  |  |
|  |  |  |  | при температуре воды до 30 °С | ±0,2 % |  |
|  |  |  |  | при температуре воды от 30 °С до 85 °С | ±0,42 % |  |
| 7.28** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Теплосчетчики СНТ-2 и аналогичные (имитационный метод) | Ду от 200 до 3000 мм Диапазон объемных расходов от 5,04 до 126000 м3/ч | ± (1+0,01Qвп/Qизм) % ± (2+0,02Qвп/Qизм) % ± (3+0,05Qвп/Qизм) % |  |
| 7.29** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды, сопряженные | Ду от 50/20 до 150/40 мм от 0,005 до 3125 м3/ч | ±2 % |  |
| 7.30** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры, счетчики воды с импульсным выходом | Ду от 15 до 300 мм от 0,005 до 600 м3/ч | ±0,1 % |  |
|  |  |  |  | Ду от 15 до 300 мм от 600 до 3125 м3/ч | ±0,25 % |  |
| 7.31* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы пипеточные | от 10 до 10000 мкл | ± (24,5 %- 0,3 %) от номинального объема дозы |  |
|  |  |  |  | от 2 до 10000 мкл | ± (24,5 % - 2 %) от номинального объема дозы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.32* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Кружки мерные металлические | от 0,01 до 1,0 л | 0,025 мл | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 7.33** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические | от 200 до 10000 дм3 | 1 кл. 0,2 % |  |
|  |  |  |  | от 2 до 200 дм3 | 2 кл. 0,5 % |  |
| 7.34** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические шкальные | от 50 до 1000 дм3 | 1 кл. 0,2 % |  |
| 7.35* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические эталонные | от 2 до 200 дм3 | 2 р., 0,1% |  |
|  |  |  |  | 2, 5, 10 дм3 | 1 р., 0,02 % |  |
|  |  |  |  | 20, 50, 100 дм3 | 1 р., 0,02 % |  |
| 7.36** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 0 до 999,99 дм3 | ±1 % |  |
| 7.37** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Установки топливораздаточные УТЭД | от 50 до 400 дм3/мин | 0,25 % |  |
| 7.38** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные | от 0 до 100 дм3/мин | 0,25 % |  |
| 7.39** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колонки маслораздаточные | от 4 до 8 дм3/мин | 0,5 % |  |
| 7.40** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные, цилиндрические. Определение вместимости объемным методом | от 3 до 200 м3 | 0,25 % |  |
| 7.41** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные определение вместимости геометрическим методом | от 10 до 200 м3 | 0,5 % |  |
| 7.42** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Цистерны автомобильные и прицепные | от 1000 до 40000 дм3 | 0,4 % |  |
| 7.43** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | от 100 до 3000 м3 | 0,2 % |  |
|  |  |  |  | от 3000 до 5000 м3 | 0,15 % |  |
|  |  |  |  | от 5000 до 100000 м3 | 0,1 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.44** | 1, 2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды | от 0,03 до 600,0 м3/ч, диаметр условного прохода от 15 до 300 мм | δ = 2 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г; ул. Строителей, 2, г. Слуцк, Минская область; Краснодворский с/с, 4/1г., д. Дубеи, Солигорский р-н, Минская обл. |
| 7.45** | 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры и счетчики жидкости электромагнитные, ультразвуковые Расходомеры массовые и объемные любых типов | от 0,1 до 600,0 м3/ч от 0,03 до 300,0 м3/ч, от 0,03 до 300,0 т/ч | δ = 0,5 % δ = 0,1 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 7.46** | 2 | 26.51/99.107 | Преобразователи расхода жидкости электромагнитные, ультразвуковые, вихревые, крыльчатые, турбинные | от 0,03 до 300,0 м3/ч | δ = 0,5 % |  |
| 7.47** | 2 | 26.51/99.107 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления: -выполнение расчетов; -дифманометры- расходомеры | перепад давления: до 630 кПа | кл.т. 1,0 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.48** | 2 | 26.51/99.107 | Многониточный микропроцессорный комплекс «Суперфлоу» | давление: от 0 до 10 МПа; перепад давления: от 0 до 63 кПа; температура: от минус 50 °С до плюс 120 °С | = ±0,5 % = ±0,3 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.49** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные | от 2 до 160 дм3/мин, от 2 л | δ = ±0,25 % |  |
| 7.50** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колонки маслораздаточные | от 0,5 дм3 | δ = ±0,5 % |  |
| 7.51** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 5 л от 2 кг | δ = ±1 % |  |
| 7.52* | 1, 2 | 26.51/99.207 | Микрошприцы, дозаторы пипеточные и бутылочные | от 0,001 до 100 мл | δ = 0,3 % СКО 0,05 % |  |
| 7.53** | 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические | до 10 000 дм3 | кл.т. 1 |  |
| 7.54* | 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические эталонные | до 200 дм3 | разряд 1 |  |
| 7.55** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары стальные цилиндрические горизонтальные - геометрический метод; - объемный метод | вместимость от 3 до 200 м3 | = 0,5 % = 0,2 % |  |
| 7.56** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические -геометрический метод -объемный метод | вместимость: от 100 до 3000 м3 от 3000 до 5000 м3 от 5000 до 100000 м3 от 100 до 100000 м3 | = 0,2 % = 0,15 % = 0,1 % = 0,2 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.57** | 2 | 26.51/99.207 | Автоцистерны | до 40 000 дм3 | δ = ±0,4 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область ул. Тутаринова, 12, г. Слуцк, Минская область |
| 7.58** | 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы жидкости «TERRY» | 1,0; 2,0 л | δ = ±2 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 7.59** | 2 | 26.51/99.207 | Комплексы измерительные, установки топливораздаточные | от 0,5 л от 0,5 кг | δ 0,15 % по объему; δ 0,15 % по массе |  |
| 8.1* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры стеклянные всех типов | от 650 до 2000 кг/м3 | ∆ = ±0,3 кг/м3 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 8.2* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры-рабочие эталонные 1-го разряда | от 650 до 2000 кг/м3 | ±0,1 кг/м3 |  |
| 8.3* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры для спирта | от 0 % до 105 % | ±0,05 % |  |
| 8.4* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры-гидрометр | от 20 % до 100 % | ±1,0 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры-сахаромеры | от 0 % до 75 % | ±0,05 % | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 8.6* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры-клеемеры | от 0 % до 50 % | ±1,0 % |  |
| 8.7* | 1; 2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов | от 12 до 200 с | = ±3 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 8.8* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры общего назначения, ареометры для урины, для электролита, для грунта | от 650 до 1840 кг/м3 | = ±1 кг/м3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 8.10* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры для молока | от 1015 до 1040 кг/м3 | = ±0,5 кг/м3 |  |
| 8.11* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры для спирта | от 0 % об до 100 % об | ∆ = ±0,1 % об |  |
| 8.12* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры - сахаромеры | от 0 % до 75 % сахара по массе | ∆ = ±0,05 % масс |  |
| 8.13* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры для нефти, отградуированные при 20 ºС, при 15 ºС | от 650 до 1070 кг/м3 | = ±0,5 кг/м3 |  |
| 8.14** | 1, 2 | 26.51/99.008 | Плотномеры, анализаторы плотности | от 600 до 2000 кг/м3 | = ±0,05 кг/м3 |  |
| 8.15** | 1, 2 | 26.51/99.008 | Анализаторы молока вискозиметрические | от 0 до 99,9 с от 0 до 107 сом.кл./мл | ± 0,3 с Δ = ±5 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* | 1,2 | 26.51/99.009 | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха | от 0 % до 100 % относительной влажности от минус 200 °С до 1300 °С | ∆ = ±2 % относительной влажности Δ = ±0,2 °С | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 9.2** | 1,2 | 26.51/99.009 | рН-метры, анализаторы жидкости | от 0 до 14 pH от минус 3000 до 2000 мВ от минус 20 °C до 150 °C | Δ = ±0,05 pH Δ = ±1 мВ Δ = ±0,5°С |  |
| 9.3** | 1,2 | 26.51/99.009 | Анализатор вольтамперометрический ТА | от 0,0001 до 1 мг/дм3 | δ = 20 % |  |
| 9.4** | 1,2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, пропана, метана, и других компонентов), измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 0 об.д. % до 2,5 об.д. % от 0 об.д. % до 1 об.д. % от 0 % до 50 % НКПР от 0 до 125 мг/м³ | ∆ = ± 0,25 об.д. % ∆ = ± 0,1 об.д. % Порог чувствительности 0,001 об. д., % Δ = ±5 % НКПР δ = ±25 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5** | 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые лабораторные | от 0 до 100 % | предел доп. значения ОСКО по высотам пиков 1- %; по времени удержания 1,0 %; по площади пика 0,5 % | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 9.6** | 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы жидкостные | от 0 до 100 % | предел доп. значения ОСКО по высотам пиков 1 %; по времени удержания 0,5 %; по площади пика 1,0 % |  |
| 9.7** | 2 | 26.51/99.009 | Титраторы, блоки автоматического титрования, системы дистилляционные автоматические | от 0 до 14 pH от минус 2000 до 2000 мВ диапазон измерения м. д. контролируемых веществ в пробе от 10 млн-1 до 100 % диапазон измерения массы воды в пробе 0,01 до 500 мг | Δ = ±0,05 pH Δ = ±1мВ δ = ±1% ОСКО 1% Δ = ±1% |  |
| 9.8** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы Multi N/С UV HS | от 2 мкг/л до 10 000 мг/л | Предельно допустимое значение относительного СКО результатов измерений, в зависимости от измеряемой концентрации, %, не более: от 33 до 1 |  |
| 9.9* | 1,2 | 26.51/99.009 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алкотест-203» | от 0,2 до 0,5 ‰ от 0,2 до 3 ‰ от 90 до 1350 мг/м3 от 0 до 0,95 мг/л | γ = ±15 % δ = ±10 % Δ = ±0,05 мг/л |  |
| 9.10** | 2 | 26.51/99.009 | Анализатор влажности | от 0,05 % до 100 % влажности | 0,03 % влажности |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11** | 2 | 26.51/99.009 | Анализатор молока | массовая доля: жир от 0 % до 9 % белок от 0 % до 6 %. плотность от 1020 до 1040 кг/м³ t замерзания от минус 520 °С до минус 580 °С титруемая кислотность от 10 °Т до 30 °Т | ОСКО массовой доли (жир, белок, плотность, t замерзания) <0,5 % титруемая кислотность ≤ 8,0 % | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 9.12** | 2 | 26.51/99.009 | Кондуктометр | УЭП от 0 до 200 мСМ/см от 0 °С до 100 °С от 0 до 500000 мг/дм3 | ±(0,003+0,015·χ) 0,3 °С ±2% |  |
| 9.13* | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока | Плотность: от 1000 до 1040 кг/м3 | 0,2 кг/м3 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | Массовая доля жира: от 0 % до 10 % | 0,05 % м.д. |  |
|  |  |  |  | Массовая доля белка: от 0,5 % до 6 % | 0,1 % м.д. |  |
|  |  |  |  | Массовая доля СОМО от 3 % до 12 % | 0,2 % м.д. |  |
| 9.14** | 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред | от 0,1 об. д. % до 100 об. д. % | 0,1 об.д. % |  |
| 9.15*** | 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые лабораторные | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | ОСКО 2 % |  |
| 9.16** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторные и промышленные (вторичные приборы без электродных систем) | от минус 1 до 14 рН | 0,01 рН |  |
| 9.17** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Промышленные рН-метры | от 0 до 14 рН | 0,05рН |  |
| 9.18** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН-метры | от минус 1 до 14 рН | 0,03 рН |  |
| 9.19** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи промышленные и лабораторные иономеров и редоксметров без электродных систем | от минус 20 до 20 рХ | 0,01 рХ |  |
|  |  |  |  | от минус 2000 до 2000 мВ | 1 мВ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.20** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Промышленные и лабораторные иономеры и редоксметры | от 0 до 20 рХ | 0,05 рХ | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от минус 2000 до 2000 мВ | 1 мВ |  |
| 9.21** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности МА | от 0 % до 100 % от 1,5 до 45 г | При навеске до 5 г 0,2 % При навеске свыше 5 г 0,05 % |  |
| 9.22* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Влагомеры древесины | от 7 % до 60 % | 2 % |  |
| 9.23* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алкотест-203» | от 0,2 до 0,5 о/оо | γ = 15 % |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 3,0 о/оо | δ = 15 % |  |
| 9.24** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы жидкостные Agilent | от 0 % до 100 % | ОСКО 1% |  |
| 9.25** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Экспресс-анализатор на углерод АН-7529М | от 0,03 % С до 9,999 % С | SN = ± (0,005N+0,0025 % С) SN = ± [0,0065N+0,004(N-1,5 % С)] SN = ± [0,5(N-10 % С) +0,01N] в зависимости от массовой доли С в исследуемом образце |  |
| 9.26** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические | от 0,1 до 99,9 с | δ = 5 % ∆ = 0,3 с |  |
| 9.27** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Измерительные каналы относительной влажности воздуха многофункциональных приборов | от 0 % до 100 % | от 0 % (не включ.) до 98 % (включ.) ∆ = ±1,5 % от 98 % (не включ.) до 100 % (не включ.) ∆ = ±3 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.28** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока | от 0 % м.д. жира до 45 % м.д. жира; от 5,5 % м.д СОМО до 12 % м.д СОМО; от 1000 до 1040 кг/м3; от 1,5 % м.д. белка до 10 % м.д. белка; титруемая кислотность от 10 °Т до 30 °Т; точка замерзания от минус 0,400 °С до минус 0,650 °С электрическая проводимость от 1,00 до 10,0 мСм/см | = ±0,05 % м.д. = ±0,1 % м.д. = ±0,3 кг/м3 = ±0,1 % м.д. ∆ = ±1,6 °Т ∆ = ±0,015 °С ∆ = ±0,2 мСм/см | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.29** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы сельскохозяйственных и пищевых продуктов | Массовая доля компонентов от 0,1 % до 95,0 % | ∆ = ±0,2 % |  |
| 9.30** | 2 | 26.51/99.009 | Осмометры | от 0 до 2000 ммоль/кг Н2О | ∆ = ±3 ммоль/кг Н2О γ = ±0,5 % |  |
| 9.31** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Измерители массовой доли калия | от 0 до 100 % единиц измеряемых величин | ∆ = ± 0,13 % |  |
| 9.32** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы ртути | от 0,0015 до 0,015 мкг/см3 | = ±20 % |  |
| 9.33** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах | от 0,0007 % до 5,0000 % | от 0,0003 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.34** | 2 | 26.51/99.009 | Экспресс-анализаторы на углерод АН 7529 | от 0,03 % С до 9,999 % С | СКО (0,005·N+0,0025) % до 1,5 % С, (0,0065·N+ 0,004·(N-1,5)) % свыше 1,5 % С, где N-среднее арифметическое результатов анализов, % С | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.35* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Приборы для определения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе | от 0 до 2000 мг/м3 от 0,0 ‰ до 3,0 ‰ | ∆ = 20 мг/м3 δ = 10 % γ = 10 % |  |
| 9.36** | 2 | 26.51/99.009 | Установка поверочная КИМ | от 0 % об СН4 до 3 % об СН4 | = ±0,06 % об. СН4 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 9.37** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания СО; СН4; О2; СН | для СО: от 0 % до 10 % от 0 до 125 мг/м3 от 0 до 100 ррm для СН4 от 0 % до 12 % от 0 % НКПР до 100 % НКПР для СН от 0 до 5000 ррm | = ±0,2 % = ±5 % = ±0,75 мг/м3 = ±20 %, = ±20 % = ±0,06 % = ±5 % НКПР = ±10 %, δ = ±5 %, γ = 5 % = ±20 ррm |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.38** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы состава и свойств веществ | от 0 % до 100 % единиц измеряемых величин | 0,0001 % ед. измеряемой величины, СКО 0,0002 ед. измеряемой величины, ОСКО 0,5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.39** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы лабораторные газовые и жидкостные | от 0 % до 100 % абс. в-ва | ОСКО: по площади и высоте пика 0,5 % по времени удерживания 0,1 % |  |
| 9.40** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности | от 0 % до 100 % от 50° С до 200 °С | = ±0,02 % = ±2 °С |  |
| 9.41* | 2 | 26.51/99.009 | Влагомеры древесины ВД | от 5 % до 20 % | = ±2,5 % |  |
| 9.42** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров и иономеров | от минус 20 до 20 рХ от минус 1 до 14 рН от минус 3000 до 3000 мВ | ∆ = 0,01 рХ (рН) ∆ = 0,2 мВ | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 9.43** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Иономеры (рН-метры) в комплекте с электродами | от минус 20 до 20 рХ от минус 1 до 14 рН | = ±0,03 рХ (рН) |  |
| 9.44** | 1,2 | 26.51/99.009 | Титраторы | минус 2000 до 2000 мВ от 0 до 14 pH от 0,01 до 1000 мг от 1 млн-1 до 100 % массовой доли контрольного вещества | ∆ = ±0,5 мВ ∆ = ±0,05 pH δ = ±0,5 % δ = ±1 % ОСКО 0,5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.45* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Кондуктомеры, солемеры, анализаторы кондуктометрические | от 1·10-6 до 1·102 См/м | ± (0,003+0,015·χ) мкСм/см δ = ±3 % = 0,5 % |  |
| 9.46* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Пробоотборные устройства, аспираторы для отбора проб воздуха, аспираторы сильфонные | от 0,1 до 22,5 л/мин до 100 см3 | = ±5 % = ±5 см3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.47* | 1, 2 | 26.51/99.009 | Устройство воздухозаборное типа УГ-2 | 30; 60; 220; 250; 265; 300; 325; 350; 400 см3 | = ±5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 9.48* | 2 | 26.51/99.009 | Газометр тарировочный ГТ-1 | от 100 до 1000 мл от 50,0 до 100 мл | = 1,5 % = 2,0 % |  |
| 9.49* | 2 | 26.51/99.009 | Приборы измерительные температуры и влажности, термогигрометры | от 5 % до 98 % ОВ | ∆ = ±2 % ОВ |  |
| 9.50** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 % до 100 % единиц измеряемых величин | ∆ = 0,001 % ед. измеряемой величины, СКО = 0,01 ед. измеряемой величины, ОСКО = 0,1 % |  |
|  |  |  |  | период от 5 до 600 с, коэф. пропускания от 0 % до 100 % | ∆ = ±0,2 с ∆ = ±0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2 Б | ∆ = ±0,01 Б |  |
|  |  |  |  | свыше 410 °С до 650 °С | Δ = ±0,032 °С |  |
|  |  |  |  | от минус 80 °С до 0 °С | Δ = ±0,018 °С |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные, термометры цифровые | от минус 80 °С до 0 °С | Δ = ±0,018 °С | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | свыше 0 °С до 230 °С | Δ = ±0,008 °С |  |
|  |  |  |  | свыше 230 °С до 410 °С | Δ = ±0,017 °С |  |
|  |  |  |  | свыше 410 °С до 650 °С | Δ = ±0,032 °С |  |
|  |  |  | Термометры манометрические | от минус 80 °С до плюс 650 °С | кл.т. 0,4 |  |
|  |  |  | Термометры цифровые | от минус 80 °С до плюс 650 °С | кл.т. 1,0 |  |
|  |  |  | Термометры дилатометрические, биметаллические | от минус 80 ºС до плюс 650 ºС | кл.т. 1,0 |  |
| 10.2** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры с входными сигналами силы постоянного тока, напряжения постоянного тока | от минус 300 °С до 1600 С от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 50 до 50 В от 0 до 1 В | кл.т. 0,2 |  |
| 10.3** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные лабораторные, термометры электроконтактные | от минус 80 °С до 0 °С | от Δ = ±0,018 °С |  |
|  |  |  |  | свыше 0 °С до 230 °С | от Δ = ±0,008 °С |  |
|  |  |  |  | свыше 230 °С до 410 °С | от Δ = ±0,017 °С |  |
|  |  |  |  | свыше 410 °С до 650 °С | от Δ = ±0,032 °С |  |
|  |  |  |  | от минус 80 °С до 0 °С | от Δ = ±0,018 °С |  |
| 10.4** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Калибраторы температуры | от минус 196 °С до 0 °С | от Δ = ±0,018 °С |  |
|  |  |  |  | свыше 0 °С до 230 °С | от Δ = ±0,008 °С |  |
|  |  |  |  | свыше 230 °С до 410 °С | от Δ = ±0,017 °С |  |
|  |  |  |  | свыше 410 °С до 660 °С | от Δ = ±0,032 °С |  |
| 10.5** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 °С до 650 °С от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | кл.т. АА 0,15 % |  |
|  |  |  | Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 °С до 650 °С от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | кл. допуска 1 0,15 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регистраторы температуры | от минус 273,15 °С до 2500 С | кл.т. 0,2 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 10.7** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков | от 0 С до 160 С | кл.т. А Е = ± (0,5 + 3min/) | ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск |
| 10.8** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики | от 0,01 до 90,000 м3/ч от 0 до 99999 Дж Диаметр условного прохода до 80 мм | 0,9 % кл.т. 1 (А) |  |
| 10.9* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные | от минус 50 ºС до 300 ºС | ∆ = ±0,05 ºС | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 10.10** | 2 | 26.51/99.010 | Термостаты жидкостные | от минус 45 ºС до 250 ºС | ∆ = ±0,1 ºС |  |
| 10.11** | 2 | 26.51/99.010 | Трубчатые печи | от 100 ºС до 1200 ºС | нестабильность поддержания температуры ± 0,1 ºС/мин; температурный градиент ≤ 0,8 ºС/см |  |
| 10.12* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные, в т.ч. ртутные | от минус 50 ºС до 300 ºС | ц.д. 0,1 °С ∆ = ±0,2 ºС |  |
| 10.13* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные электроконтактные жидкостные | от минус 35 ºС до 300 ºС | ц.д. 1,0 °С Δ = ±1,0 °С |  |
| 10.14* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от минус 50 ºС до 300 ºС | кл.т 1 |  |
| 10.15* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры электроконтактные манометрические | от минус 50 ºС до 300 ºС | кл.т 1 |  |
| 10.16* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления из неблагородных металлов | от минус 50 °С до 250 °С | кл.т. |  |
| 10.17* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления из платины | от минус 200 °С до 600 °С | кл.т. А |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.18* | 2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления для измерения разности температур | от минус 50 °С до 180 °С диапазон разности температур от 2 °С до 160°С | кл.т. А Δ = ±(0,5+3Δмин/Δ) | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 10.19** | 1,2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 °С | кл.т. 1,5 |  |
| 10.20** | 1,2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 °С | кл.т. 0,5 |  |
| 10.21** | 1,2 | 26.51/99.010 | Миливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 300 °С | кл.т. 1,0 |  |
| 10.22** | 1,2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1300 °С | кл.т. 0,5 |  |
| 10.23* | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические из благородных металлов | от 0 °С до 1200 °С | кл.т. 1 |  |
| 10.24* | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические из неблагородных металлов | от минус 50 °С до 1200 °С | кл.т. 1 |  |
| 10.25* | 2 | 26.51/99.010 | Термометр биметаллический показывающий | от минус 50 °С до 300 °С | кл.т. 1,0 |  |
| 10.26** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термостаты - инкубаторы | Температура термостатирования: 47,5 ºC; 64,0 ºC; 64,5 ºC | 1 ºC | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.27* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные стеклянные | от минус 80 ºC до 300 ºC | ц.д. 0,1 ºC |  |
| 10.28* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные цифровые | от минус 80 ºC до 300 ºC | Δ = ±0,1 ºC |  |
| 10.29* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от минус 80 ºC до 300 ºC | кл.т. 1 |  |
| 10.30* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические | от минус 80 ºC до 300 ºC | кл.т. 1 |  |
| 10.31** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления | от минус 200 °С до 850 °С | А |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.32** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Комплекты термометров сопротивления к теплосчетчикам | разность температур от 0 ºC до 150 ºC | А ± (0,5+3·Δʘмин/ Δʘ) | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.33* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Гигрометры психрометрические | от 0 ºC до 40 ºC | ±0,2 ºC |  |
| 10.34** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 260 ºC до 650 ºC | кл.т. 0,5 |  |
| 10.35* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 260 ºC до 650 ºC | кл.т. 0,25 |  |
| 10.36* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 ºC до 1600 ºC | кл.т. 0,5 |  |
| 10.37* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 ºC до 1300 ºC | кл.т. 0,25 |  |
| 10.38** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от 193 до 273 К от 0 до 20 мА от 0 ºС до 1400 ºС | δ = ±0,5 % = ±0,25 % δ = ±0,5 % ±0,4 ºС |  |
| 10.39** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термостаты, термостатирующие устройства | от 193 до 273 К от 0 оС до 420 оС | 0,01 оС |  |
| 10.40* | 1, 2 | 26.51/99.010 | Измерительные каналы температуры многофункциональных приборов | от минус 200 °С до 1300 °С | ∆ = ±0,3 °С |  |
| 10.41* | 2 | 26.51/99.010 | Приборы измерительные температуры и влажности, термогигрометры | от минус 50 °С до 110 °С | ∆ = ±0,05 °С | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.42** | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от минус 200 °С до 1820 °С | кл.т. 0,25 |  |
| 10.43** | 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики | от 1 до 8000 ГДж/ч | кл. 1 |  |
| 10.44** | 2 | 26.51/99.010 | Устройства термостатирующие измерительные | от минус 80 °С до 300 °С | ∆ = ±0,05 °С |  |
| 10.45** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные, в том числе ртутные | от минус 50 °С до 250 °С | ∆ = ±0,2 °С |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.46* | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные лабораторные | от минус 50 °С до 250 °С | ∆ = ±0,05 °С | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 10.47* | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные | от минус 50 °С до 250 °С | ∆ = ±0,05 °С |  |
| 10.48** | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические | от минус 50 °С до 250 °С | кл. 1,0 |  |
| 10.49* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от минус 50 °С до 250 °С | кл. 1,0 |  |
| 10.50* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления из неблагородных металлов | от минус 70 °С до 200 °С | кл. А |  |
| 10.51* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления из платины, в том числе комплекты | от минус 200 °С до 660 °С от 0 до 20 мА | кл. АА ∆ = ± 0,1 °С |  |
| 10.52** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления с унифицированным выходным сигналом | от минус 50 °С до 250 °С | ±0,25 % |  |
| 10.53** | 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 °С | кл. 1,0 |  |
| 10.54** | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 °С | кл. 0,25 |  |
| 10.55** | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от 0 °С до 1600 °С | кл. 0,5 |  |
| 10.56** | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от 0 °С до 1600 °С | кл. 0,5 |  |
| 10.57* | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные медицинские | от 32 °С до 43 °С | Δ = ±0,1 °С |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры | от 0 до 100 % Т от 190 до 1100 нм от 0 до 2 Б | Δ = ±0,25 %Т Δ = ±0,4 нм Δ = ±(0,005+0,045 Д) Б Δ = ±(0,002/М+0,01Х) мкг/л | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 11.2** | 1,2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры пищевые лабораторные | от 1,2000 до 1,7000 n20D | Δ = ±1·10-4 n20D |  |
| 11.3** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры типа Аббе и Пульфриха | от 1,3000 до 1,7000 n20D | ±210-4 n20D | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 11.4** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрометры атомно-абсорбционные | от 0 % до 100 % масс. конц. от 190 до 855 нм | ±6 мкг/л |  |
| 11.5** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры | от 190 до 390 нм | ±0,4 нм | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
|  |  |  |  | от 390 до 1100 нм | ±0,8 нм |  |
|  |  |  |  | от 1% до 100 % | ±1 % |  |
| 11.6** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические | от 350 до 900 нм от 2 до 93 % Т | ±0,5 % |  |
| 11.7* | 2 | 26.51/99.011 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | от 0 % до 100 % | 2 % |  |
| 11.8** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы пламенно- фотометрические | от 0 до 100 мг/дм3 | = ±10 % = ±0,2 мг/дм3 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 11.9** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Сахариметры, поляриметры | от минус 25 °Z до 100 °Z от минус 9 до 35 угл. град. | = ± 0,05 °Z = ± 0,03 угл. град. |  |
| 11.10** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры типа АББе, | от 1,2 до 1,70 n20D от 0 % Brix до 95 % Brix | = ± 1·10-4 n20D = ± 0,1 % Brix |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.11** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы иммуноферментные фотоэлектрические | от 0 до 2,5 Б | = ±0,020 Б = ±2,5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 11.12** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические | от 0 % до 100 % | ∆ = 1,0 % |  |
| 11.13** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры и фотометры ультрафиолетовой, видимой и ближайшей инфракрасной области, Фурье-спектрометры инфракрасные | от 200 до 1100 нм от 0 %Т до 100 %Т от 0 до 3 Б от 7800 до 350 см-1 | ±0,3 нм ±0,5 % Т ±0,01 Б ±0,25 см-1 |  |
| 11.14** | 1, 2 | 26.51/99.011 | Атомно-абсорбционные, оптико-эмиссионные, эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой спектрометры, спектрофотометры | диапазон выполнения измерений определяется МВИ, спектральный диапазон от 120 до 900 нм, до 100 % массовой доли элементов | ОСКО от 0,03 %, согласно МП в зависимости от измеряемого элемента; предел обнаружения и характеристическая концентрация в соответствии с МП |  |
| 11.15** | 2 | 26.51/99.011 | Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей | от 0 % до 100 %, от 0 до 9,99 м-1 | ∆ = 0,05 м-1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 120 А от 0 до 520 В | кл. т. 0,2S | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.2** | 1, 2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока и напряжения | от 0 до 50 А от 0 до 1000 В | Δ = ±0,005 мА Δ = ±0,015 мВ |  |
| 13.3** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 1500 В | кл.т. 0,1 кл.т. 1,0 |  |
| 13.4** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 1500 В от 20 до 1·104 Гц | кл.т. 1,0 |  |
| 13.5** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1·10-3 до 750 В от 10 до 1·105 Гц | кл.т. 0,1 |  |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые универсальные, мультиметры, приборы комбинированные цифровые | = U от 0 до 1·103 В ~ U от 0 до 1·103 В f от 10 до 1·107 Гц = I от 0 до 10 А ~ I от 0 до 10 А f от 20 до 2·104 Гц R от 0 до 51012 Ом f от 0 до 1109 Гц С от 0 до 11010-6 Ф | 0,0015 % 0,06 % 0,02 % 0,5 % 0,1 % 0,003 % 0,5 % |  |
| 13.7** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока ПП -63 и аналогичные |  | кл. т. 0,05 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока Р368, Р37-1 и аналогичные, Р345, Р348, Р365 | от 0 до 2,1 В от 0 до 2,1 В | кл.т. 0,01 кл.т. 0,001 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.9** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки потенциометрические постоянного тока У309 и аналогичные | 10 А от 0 до 2,1 В, 1000 В до 1·105 Ом | 0,004 % |  |
| 13.10** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Компараторы напряжения постоянного тока | от 0,1111111 до 11,111110 В | 0,0005 % |  |
| 13.11** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы постоянного тока П320, П321 | от 1·10-9 до 10 А от 1 до 10 В от 0,1 до 1000 В | 0,006 % 0,0025 % 0,0014 % |  |
| 13.12** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы для поверки вольтметров постоянного тока | от 1·10-5 до 1·103 В | 0,005 % |  |
| 13.13** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-5 до 30 А | кл.т. 0,1 кл.т. 1,0 |  |
| 13.14** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-2 до 50 А f: 50 Гц | кл.т. 1,0 |  |
| 13.15** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 110-2 до 5 А, f: 50 Гц | кл.т. 0,5 |  |
| 13.16** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Усилители измерительные, фотогальванометрические, компенсационные постоянного напряжения, в т.ч. Р325, Р341 | от 5·10-7 до 5 В от 1·10-9 до 5 10-7 А | 0,1 % |  |
| 13.17** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | от 1·10-3 до1·106 Ом | кл.т. 0,01 |  |
| 13.18** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока Р333, МО-62 и аналогичные | от 1·10-3 до·1012 Ом | кл.т. 0,05 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.19** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые | От 1·10-1 до 5·1012 Ом, от 1 до 1·105 Ом, от 2·10-5 до 1108 Ом | кл.т. 0,1, 0,15 %, 0,05 % | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.20** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мегаомметры, измерители сопротивления изоляции | от 0 до 5·1012 Ом = U от 0 до 1000 В ~ U от 0 до 1000 В от 0 до 1·10-4 Ф | кл. 0,25 0,05 % 0,06 % 0,5% |  |
| 13.21** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители сопротивления заземления | от 0 до 1105 Ом ~ U от 0 до 1000 В | кл.т. 0,1 0,06 % |  |
| 13.22** | 1,2 | 26.51/99.013 | Блок поверки | от 1 до 10 В, коэф. дел. 1:10, 1:100 | погр. установки напряжения относительно ЭДС 0,0002 % |  |
| 13.23** | 1,2 | 26.51/99.013 | Делители напряжения | до 1000 В | 0,002 % |  |
| 13.24** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки высоковольтные | от 0 до 140 кВ от 0 до 100 кВ от 0,01 до 600 Гц от 0 до 50 А, 50Гц от 0 до 30 А от 0 до 1 Ом | ±0,1 % ±0,5 % ±1 % ±1 % ±5 % |  |
| 13.25** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | от 0,2 до 10000 | кл.т. 0,2S |  |
| 13.26** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Клещи, мультиметры, приборы комбинированные | от 0 до 1000 В; от 0 до 1000 В, от 20 Гц до 100 кГц | ±0,05 % ±0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 А; от 0 до 1000 А, от 10 Гц до 10 кГц | ±0,2 % ±0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1100 МОм от 100 пФ до 110 мкФ от 10 до 2 МГц от 0,1 мГн до 10 Гн | ±0,1 % ±0,5 % ±0,1 % ±0,6 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.27** | 1, 2 | 26.51/99.013 | Установки для поверки счетчиков электрической энергии однофазные и трехфазные | от 0 до 520 В от 0 до 100 А от 40 до 70 Гц от 0° до 360° | ±0,05 % | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.28** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки для поверки электроизмерительных приборов | от 0 до 1500 В от 0 до 300 А f = 50 Гц | КНИ: 1 % |  |
| 13.29** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы электроизмерительные многофункциональные ЕР180 и аналогичные | от 0 до 250 В, 50 Гц от 0,1 до 20 Ом | ±2 % ±4 % |  |
| 13.30** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители тока утечки, измерители-сигнализаторы | от 0,1 до 300 мА от 40 до 720 В | ±0,2 % ±1,5 % |  |
| 13.31** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы кабельные | от 0 до 1012 Ом от 10-4 до 102 мкФ от 0,1 до 1000 В | ±0,1 кОм ±0,3 % ±0,012 В |  |
| 13.32** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы тока, калибраторы-измерители, регистраторы, калибраторы многофункциональные | от 0 до 100 В от 0 до 100 мА от 0 до 4000 Ом от минус 200 ºС до 2500 ºС от 0 до 110 мкФ от 0 до 2 МГц | ±0,02 % ±0,01 % ±0,015 % ±0,015 % ±0,5 % ±0,003 % |  |
| 13.33** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные, устройства измерительные, измерители-регуляторы | от минус 600 до 600 В от 0 до 600 В от 0 до 50 А от минус 20 мА до 20 мА от 0 до 10 В от 45 до 55 Гц | ±0,5 % ±0,05 % |  |
| 13.34** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители нестабильности напряжения | от 0,1 до 1000 В от 1 % до 10 % | ±0,25 % ±0,005 % |  |
| 13.35** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного и переменного тока | от 10-5 до 10 А от 10-3 до 1000 В | ±0,1 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 600 В от 0 до 50 А, f = 50 Гц | ±0,3 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.36** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | от 150 до 10000 А/5 А 50 Гц | кл.т. 0,2S | ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, литер Г, 220104 г. Минск |
| 13.37** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 120 А от 0 до 520 В | кл.т. 0,2S |  |
| 13.38** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Клещи, мультиметры | от 0 до 1000 В; от 0 до 1000 В, от 20 Гц до 100 кГц | ±0,05 % ±0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 А; от 0 до 1000 А, от 10 Гц до 10 кГц | ±0,2 % ±0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1100 МОм от 100 пФ до 110 мкФ от 10 до 2 МГц от 0,1 мГн до 10 Гн | ±0,1 % ±0,5 % ±0,1 % ±0,6 % |  |
| 13.39** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Клещи, мультиметры | от 0 до 1000 В; от 0 до 1000 В, от 20 Гц до 100 кГц | ±0,05 % ±0,5 % | ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 А; от 0 до 1000 А, от 10 Гц до 10 кГц | ±0,2 % ±0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1100 МОм от 100 пФ до 110 мкФ от 10 до 2 МГц от 0,1 мГн до 10 Гн | ±0,1 % ±0,5 % ±0,1 % ±0,6 % |  |
| 13.40** | 1, 2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока и напряжения | от 0 до 20 А от 0 до 300 В | ±0,05 % ±0,03 % |  |
| 13.41** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 100 А от 0 до 520 В | кл.т. 0,2S | ул. Козыревская, д.10, 220028 г. Минск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.42** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 100 А от 0 до 520 В | кл.т. 0,2S | ул. Омельянюка, д.8, 220021 г. Минск |
| 13.43** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 120 А от 0 до 520 В | кл.т. 0,2S | ул. Федюнинского, д.8, 246144 г. Гомель |
| 13.44** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты | от 0,01 до 120 А от 0 до 520 В | кл.т. 0,2S | ул. Кулибина, д.9, 212008 г. Могилев |
| 13.45** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители параметров электробезопасности | от 10 до 900 мс от 0 до 1000 В, 45 - 65 Гц от 0 до 1000 В от 0 до 5 ТОм от 0 до 1000 А, 45 - 65 Гц от 0 до 1000 А от 45 до 65 Гц | Δ = ±0,66 мс δ = ±0,5 % δ = ±0,02 % δ = ±0,2 % δ = ±0,5 % δ = ±0,2 % δ = ±0,1 % | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.46** | 1; 2 | 26.51/99.013 26.51/99.023 | Устройства сбора и передачи данных, комплексы информационно-измерительные, автоматизированные измерительные системы | Абсолютная погрешность хода часов Электрическая энергия и средняя мощность | Δ = ±1 с Δ = ±1 ед.мл.р. |  |
| 13.47* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-3 до 1000 В | кл.т. 1,0 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 13.48* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | до 600 В от 40 до 60 Гц | кл.т. 1,0 |  |
| 13.49* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 10-1 до 50 А | кл.т. 1,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.50* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-2 до 10 А | кл.т. 1,0 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 13.51* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные | от 40 до 250 В от 0,01 до 100 А от 45 до 65 Гц | кл.т. 0,2S |  |
| 13.52** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300 | от 0,15 до 1000 В от 0,1 до 50 А от 0,5 до 1000 В от 0,1 до 300 А, f: 50 Гц | к.н.и. ± 2 % Uэфф.пульс. ± 1 % нестабильность Uвых, Iвых. ± 1 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.53* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-3 до 1·103 В | кл.т. 1,0 |  |
|  |  |  |  | от 0,1·10-3 до 1·103 В | кл.т. 0,2 |  |
|  |  |  |  | от 0,1·10-3 до 1·103 В | кл.т. 0,1 |  |
| 13.54* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1·10-3 до 1·103 В | 0,05 % |  |
| 13.55* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | до 600 В; f = 50 Гц | кл.т 1,0 |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 1000 В f: 50 Гц, 400 Гц | кл.т. 0,5 |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 1000 В f: от 20 до 100000 Гц | 0,1 % |  |
| 13.56* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока | 2,1 В | кл.т. 0,01 |  |
| 13.57** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-6 до 30 А | кл.т. 0,1 |  |
| 13.58* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока цифровые | от 0 до 30 А | 0,01 % |  |
| 13.59** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 0,5 до 1500 А; f: 50 Гц | кл.т. 1,0 |  |
| 13.60* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока цифровые | от 3·10-2 до 30 А f = от 10 до 1·104 Гц | 0,18 % |  |
| 13.59** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 0,5 до 1500 А; f: 50 Гц | кл.т. 1,0 |  |
| 13.60* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока цифровые | от 3·10-2 до 30 А f = от 10 до 1·104 Гц | 0,18 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.61** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры постоянного и переменного тока | до 30 А; до 600 В; 50 Гц | кл.т. 0,1 0,18 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.62* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | от 1·10-2 до 1·105 Ом | кл.т. 0,01 |  |
| 13.63* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 1·10-3 до 1·106 Ом | кл.т. 0,01 |  |
| 13.64* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры | от 1·10-2 до 1·1012 Ом | 0,5 % |  |
| 13.65* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры цифровые | от 1·10-3 до 1·109 Ом | от 0,6 % до 1,5 % |  |
| 13.66** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мультиметры измерители, клещи Напряжение постоянного тока | от 1·10-3 до 1·103 В | к.т. 1,0 |  |
|  |  |  |  | от 0,1·10-3 до 1·103 В | к.т. 0,1 |  |
|  |  |  |  | от 0,1·10-3 до 1·103 В | ±0,05 % |  |
|  |  |  | Сила постоянного тока | от 1·10-6 до 30 А | кл.т. 0,1 |  |
|  |  |  |  | от 30 до 1500 А | ±0,12 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 30 А | ±0,01 % |  |
|  |  |  | Напряжение переменного тока | до 600 В f = 50 Гц | к.т. 1,0 |  |
|  |  |  |  | от 1·10-3 до 1·103 В f = 50 Гц, 400 Гц | к.т. 0,5 |  |
|  |  |  |  | от 1·10-3 до 1·103 В f = от 20 до 1·105 Гц | ±0,1 % |  |
|  |  |  | Сила переменного тока | от 0,5 до 1500 А f = 50 Гц | к.т. 1,0 |  |
|  |  |  |  | от 3·10-2 до 30 А f = от 10 до 1·104 Гц | ±0,18 % |  |
|  |  |  |  | от 30 до 1500 А f = от 45 до 99 Гц | ±0,27 % |  |
|  |  |  | Электрическая ёмкость | от 0,0001 до 111 мкФ | ±3,0 % |  |
|  |  |  | Сопротивление постоянному току | от 1·10-2 до 1·1012 Ом | ±0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 1·10-3 до 1·109 Ом | от 0,6 % до 1,5 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.67** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии индукционные и электронные переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты | до 120 А до 400 В, f: 50 Гц | кл.т. 0,2 S | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.68* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока электромагнитные | от 0,5/5 до 3000/5, (1А) f: 50 Гц | кл.т. 0,2 S |  |
| 13.69* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока | от 0 до 1000 В | 0,06 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 30 А | 0,6 % |  |
| 13.70* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки пробойные | от 0 до 35 кВ | 1,5 % |  |
| 13.71** | 2 | 26.51/99.013 | Сумматоры электронные многофункциональные для учета электрической энергии, УСПД | Согласно конфигурации | = 0,01 % ±1 единица младшего разряда = 1 с; = 0,5 с/сут |  |
| 13.72** | 1, 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты | от 0,005 А до 120 А, 100/57,7 В, 220/127 В, 400/230 В 50 Гц | кл.т. 0,2S | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.73** | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1∙10-6 до 50 А | кл.т. 1 кл.т. 0,2 |  |
| 13.74** | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 4∙10-3 до 50 А, от 40 до 2∙104 Гц | кл.т. 0,2 |  |
| 13.75** | 2 | 26.51/99.013 | Клещи токоизмерительные аналоговые | от 4∙10-3 до 1000 А; 50 Гц | кл.т. 1,5 |  |
| 13.76** | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока, регистраторы электрических сигналов | от 1∙10-3 до 1∙103 В, от минус 20 мВ до 50 В | кл.т. 0,2 ± (0,1 % Х+40 е.м.р.) |  |
| 13.77** | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1∙10-3 до 750 В от 40 до 2∙104 Гц | кл.т. 0,2 |  |
| 13.78* | 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | от 1∙10-4 до 9999∙102 Ом | кл.т. 0,5 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.79** | 2 | 26.51/99.013 | Омметры, Омметры цифровые | от 1·10-3 Ом до 5·1012 Ом | кл.т. 1 = 0,5 % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.80* | 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления многозначные | от 1·10-3 Ом до 1·106 Ом | кл.т. 0,02 | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 13.81** | 2 | 26.51/99.013 | Мультиметры, клещи цифровые | от 1∙10-3 до 1∙103 В от 1∙10-3 до 750 В от 40 до 1∙103 Гц от 1∙10-6 до 20 А от 4∙10-3 до 20 А от 0,1 А до 1000 А от 10 Гц до 20000 Гц от 20 Ом до 2·108 Ом от 0,0001 до 100 мкФ от 10 Гц до 50 кГц | (0,05 % + 5 ед.м.р.) (0,6 % + 40 ед.м.р.) (0,15 % + 20 ед.м.р.) (0,8 % + 15 ед.м.р.) ± 0,1 % (0,4 % + 20 ед.м.р.) (1,2 % + 15 ед.м.р.) (0,1 % + 15 ед.м.р.) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.82** | 2 | 26.51/99.013 | Прибор измерения параметров электрических средств взрывания «КОПЕР-1» | от 1 до 19,99 А2 мс от 15 до 199,9 А2 мс от 0,1 до 9,999 мс от 100 до 1999 В | δ = ±1 % |  |
| 13.83** | 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока | от минус 5 до 20 мА | Δ = 0,5 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.84** | 2 | 26.51/99.013 | Измеритель сопротивления взрывной цепи | от 0,5 до 19999 Ом | δ = [0,5 + 0,001(Rk/R-1)] % | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область; г. Солигорск, Минская обл., пром. площадка 1 РУ, Чижевичский с/с, 3Г |
| 13.85* | 2 | 26.51/99.013 | Приборы измерительные многофункциональные ЕР 180 | от 180 до 250 В от 0,1 до 1 Ом от 1,0 до 20,0 Ом | ± (2 % Uх + 2 ед. м.р.) ± 0,15 ед. м.р. ± (15 % Zх + 4 ед. м.р.) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 13.86** | 1, 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | номинальный ток первичной и вторичной обмоток: (0,5-5·103) А/1 А; 5 А; 50 Гц | кл.т. 0,2 |  |
| 13.87** | 1, 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения | номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток (6/√3-10√3)·103 В/ 100/√3; 100 В | кл.т. 0,2 |  |
| 15.1** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Измерители временных интервалов | от 1·10-9 до 100 с | 10-10 с | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 15.2** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счётные | до 12 ГГц | 1·10-9 |  |
| 15.3** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные, вибрационные, резонансные | от 20 до 20·103 Гц | 0,02 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.4** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы стандартных сигналов, Генераторы сигналов НЧ, Генераторы сигналов ВЧ, Генераторы сигналов специальной формы Г6, ГФ | от 1·102 до 1·109 Гц Коэф. модуляции: -амплитудной 0,03 % – 100 %; -частотной 1– 500 кГц Ослабление 0 – 140 дБ от 1·10-3 до 1·106 Гц Коэфф. гармоник 0,03 % – 100 % Напряжение 0,2 мВ – 30 В от 300·106 до 10,5·109 Гц Диапазон установки опорного уровня Погрешность установки опорного уровня от 1·10-3 до 1·106 Гц Напряжение от 1 мВ до 20 В | ±1·10-5 % ±5 % ±5 % ±0,5 дБ ±1·10-7 ±0,05 Кг ±1,5 % ±0,5 % (10-4 – 10-15) Вт ± 0,8 ±1 % ±1,5 % | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 15.5** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | от 0,01 до 9 ч 59 мин 59,99 с | ± (9,6·10-6 Тинт + 0,01) с |  |
| 15.6** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики импульсов | от 1 до 9999999 имп. от 0 до 10 В | ±1 ед.счета |  |
| 15.7** | 1,2 | 26.51/99.015 | Аппаратура коммутации и повременного учета телефонных соединений АКПУС «Бусел-АПП» | от 60 до 3600 с | Δ = ± 5 с | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 15.8** | 1,2 | 26.51/99.015 | Автоматизированная система повременного учета стоимости телефонных разговоров АПУС | от 60 до 3600 с | Δ =± 2 с |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.9* | 1, 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с | Δ = ±(9,6·10-6·Тх+0,01) с | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 15.10* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Измерители параметров реле | до 100000 мс | δ = ±0,005 % | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 15.11* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные «Интеграл С-01» | от 0,01 до 36·103 с | Δ = ±(9,6·10-6·Тх+0,01) с |  |
| 15.12* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин | кл.т. 1 |  |
| 15.13* | 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные С-01 | от 0,01 до 9 ч 59 мин 59,99 с | (9,6∙10-6 ∙Тинт + 0,01) с | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 15.14* | 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические | от 5 до 3600 с | ц.д. 0,1 с кл.т. 1 |  |
| 15.15** | 2 | 26.51/99.015 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 0,1 до 99 999,9 с | ∆ = ±0,1 с |  |
| 15.16** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики электронные, электромеханические для учета готовой продукции (метод ручного счета) | от 0 до 999 999 999 999 шт. | δ = ±0,01 % |  |
| 16.1** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители параметров полупроводниковых приборов | от 0 до 1 МГц от 110-8 до 110-4 А от 0,1 до 3 В | 5 % 5 % | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители неоднородностей кабелей и линий | от 0 до 3105 м | 1 % |  |
| 16.3** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители уровня широкополосные и селективные | от 0,2 до 2103 кГц | 0,02 % |  |
| 16.4** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электронные вольтметры напряжения переменного тока | от 0,01·10-3 до 1000 В от 10 до 50·106 Гц | 0,06 % |  |
| 16.5** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры селективные | от 20 до 35·106 Гц от 1·10-6 до 1 В | 6 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.6** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов | Период от 1·10-9 до 10 c амплитуда от 1·10-3 до 100 В длительность фронта ≥1 нс | ±210-9 ±1 % ±5 % | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 16.7** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Калибраторы И1-9, Генераторы испытательных импульсов И1- | ампл. от 30·10-6 до 100 В, период от 10 нс до 10 с длит. импульса от 5·10-9 до 5 с длит. фронта ≥0,8 нс | 0,25 % 10-4 Тх |  |
| 16.8** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки вольтметров В1-4, В1-8 и аналогичные | от 10·10-6 до 300 В | 0,2 % |  |
| 16.9** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы | от 0 до 500 МГц амплитуда от 0,2 ·10-3 до 300 В | 2 % |  |
| 16.10** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик | от 20 до 1,5·109 Гц | 1·10-4 |  |
| 16.11** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | от 20 до 200·103 Гц, коэффициент нелинейных искажений 0,03 % – 100 % | 0,03 К |  |
| 16.12** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра высокочастотные | от 0,01 Гц до 12 ГГц | 1 % |  |
| 16.13** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Приборы связи, измерительные приборы П321 | от 2·10-1 до 2,1·106 Гц, ослабление от 20 до минус 100 дБ | 1·10-5 Гц 0,05 дБ |  |
| 16.14** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы | от 0 до 600 МГц амплитуда от 0,2 ·10-3 до 300 В | ±2 % | ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.15** |  | 26.51/99.016 | Счетчики электронные оптические перемещающихся объектов УСБ, системы учета электронные ЭСУ | до 999999999999 шт. | ±0,01 % | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 16.16** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Пульсоксиметры | от 50 % до 100 % | ±0,2 % |  |
| 16.17** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Счетчики электронные, электромеханические для учета готовой продукции | 1012 минус 1 ед. счета | 0,01 % 1 ед. счета мл. разряда | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 16.18* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электронные вольтметры переменного тока | от 1·10-3 до 300 В f: 45 - 50·106 Гц | 0,5 % |  |
| 16.19* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электроннолучевые универсальные | от 0 до 100 МГц от 0,2·10-3 до 300 В | 2 % |  |
| 16.20** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Пульсовые оксиметры (пульсоксиметры) | Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом SpO2 (сатурация): от 50 % до 100 % | ∆ = ±2 % |  |
|  |  |  |  | Частота пульса: от 15 до 350 уд/мин | ∆ = ±2 уд/мин или δ = ±2 % (большее из значений) |  |
| 19.1 ** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды балансировочные | от 0 до 400г от 0 до 90° от 0 до 500мм | Δ = ±1 г Δ = ±1 ° Δ = ±1 мм | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 19.2** | 2 | 26.51/99.019 | Стенды развала-схождения углов установки колес автомобиля | угол схождения колес: от 0° до 3°; от 3° до 7° угол развала колес: от 0° до 3° от 3° до 7°; угол наклона оси поворота колес от минус 10° до плюс 10°; от минус 20° до минус 10°; от плюс 10° до плюс 20° | Δ = ±5´ Δ = ±7´ Δ = ±5´ Δ = ±7´ Δ = ±10´ Δ = ±20´ Δ = ±20´ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3** | 1,2 | 26.51/99.019 | Средства для измерения, контроля и проверки углов установки колес автомобилей | угол развала от минус 25º до плюс 25º; угол наклона от минус 30º до плюс 30º; угол поворота от минус 60º до плюс 60º; схождение от минус 45º до плюс 45º | = 1' = 2' = 2' = 1' | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 19.4 ** | 1,2 | 26.51/99.019 | Средства контроля и проверки установки фар автомобилей | от 0' до 207' от 0 лк до 240 лк | Δ = ±4' δ = ±10 %; |  |
| 19.5** | 1,2 | 26.51/99.019 | Средства поверки балансировки автомобильных колес | от 0 до 90000 г·мм от 0 до 2000 г от 3 до 300 г от 0º до 360º от 0 до 999 г | ∆ = ±800 г·мм ∆ = ±2 г ∆ = ± (0,1М+1) г ∆ = ± (0,1М+D) г ∆ = ± (0,1М+5) г ∆ = ±0,35° ∆ = ± (0,1М+3) г ∆ = ±5° ∆ = ±5 % ∆ = ±1,5° |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1** | 1; 2 | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Системы, счетчики для учета готовой продукции | от 1 до 999999999999 ед. | δ = ±0,01 % | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 23.2** | 2 | 26.51/99.023 26.51/99.207 | Автоматизированные информационно-измерительные системы управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов | от 1до 999дм3 | δ = ±0,25 % | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 23.3** | 2 | 26.51/99.023 26.51/99.207 | Комплект многониточный измерительный микропроцессорный «Суперфлоу-IIE» Комплект многониточный измерительный микропроцессорный «Суперфлоу-IIEТ» | от 0 до 100 % от 0 до 100 % | δ = 0,5 % δ = 0,3 % |  |
| 23.4** | 1; 2 | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) | от 5 до 100 А 57,7/100 В 230/400 В | кл. т. 0,2S Пределы допускаемой погрешности предоставления информации, получаемой от цифрового первичного преобразователя - ± 1 единица мл. разряда измеренной величины. Пределы допускаемой абс. погрешности по времени суточного хода часов – ± 5 с/сут. | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 23.5** | 1; 2 | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Автоматизированные информационно-измерительные системы управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов | от 2 до 999,99 дм3 | ±1,0 % ±0,25 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.6** | 1; 2 | 26.51/99.023 26.51/99.016 | Системы измерительные АЛКО | до 99999 л Ду 20, 32, 40, 50 мм от 3 % до 60 % от 1°С до 80°С | ±0,5 % 0,5°С | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 23.7** | 1; 2 | 26.51/99.023 26.51/99.207 | Автоматизированные информационно-измерительные системы управления процессом отпуска нефтепродуктов | от 0,01 до 999 дм3 | δ = ±0,25 % δ = ±1 % (для АГЗС) | ул. Молодежная, 10, г. Слуцк, Минская область |
| 23.8** | 1; 2 | 26.51/99.023 26.51/99.013 | Комплекс измерительно-вычислительный (информационно-измерительные системы) для учета электрической энергии |  | ±1 ед. младшего (последнего) разряда Δ = ±2 с Δ = ±0,4 % Δ = ±5 с/сут |  |
| 23.9** | 2 | 26.51/99.023 26.51/99.013 | Сумматоры электронные многофункциональные для учета электроэнергии СЭМ-2, СЭМ-3 |  | δ = ±0,01 % Δ = ±1 с |  |