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	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области деятельности
	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1*
	2
	26.51/99.004

	Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные)
	от 0 до 60 МПа

	кл. т. 1,5
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	4.2*
	2
	26.51/99.004
	Манометры, мановакуумметры  показывающие 
	Верхние пределы измерений:
для манометров
0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 МПа

для мановакуумметров:
0,15; 0,24; 0,3 МПа
	кл. т. 2,5
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	4.3*
	2
	26.51/99.004

	Манометры, мановакуумметры  показывающие
	Верхние пределы
измерений: 
для манометров
1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа

для мановакуумметров
0,9; 1,5; 2,4; 3,0; 5,0 МПа
	кл. т. 1,5
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	10.1*
	2
	26.51/99.010
	Измерители-регуляторы температуры одноканальные 
	от минус 50 C до 600 C
	кл. т. 0,25
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	10.2*
	2
	26.51/99.010
	Логометры показывающие
	от минус 100 C до 650 C 
	кл. т. 1,0
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	10.3*
	2
	26.51/99.010
	Мосты уравновешенные автоматические
	от минус 70 C до 650 C 
	кл. т. 0,5
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	10.4*
	2
	26.51/99.010
	Милливольтметры пирометрические
	от 0 C до 1600 C
	кл. т. 1,0
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	10.5*
	2
	26.51/99.010
	Потенциометры автоматические
	от минус 70 C до 1600 C
	кл. т. 0,5
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.1*
	2
	26.51/99.013
	Вольтметры постоянного тока
	от 0,015 до 1000 В
	кл. т. 1,0
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.2*
	2
	26.51/99.013
	Вольтметры постоянного тока цифровые
	от 0,1 до 1000 В

	± 0,15 %
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.3*
	2
	26.51/99.013
	Вольтметры переменного тока
	от 0,075 до 75 В
от 75 до 1000 В
f = 50 Гц
	кл. т. 2,5
кл. т. 1,0
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.4*
	2
	26.51/99.013
	Вольтметры переменного тока
	от 1 · 10-3 до 1 · 103 В
от 20 до 100 · 103 Гц
	± 0,2 %
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.5*
	2
	26.51/99.013
	Амперметры постоянного тока
	от 7,5  10-4 до 30 А
	кл. т. 1,0
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.6*
	2
	26.51/99.013
	Амперметры цифровые постоянного тока
	от 2  10-5 до 10 А
	± 0,3 %
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.7*
	2
	26.51/99.013
	Амперметры переменного тока

	от 0,005 до 20 А
от 20 до 50 А
f = 50 Гц
	кл. т. 1,0
кл. т. 2,50
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.8*
	2
	26.51/99.013
	Омметры
Омметры цифровые
(в составе комбинированных приборов)
	от 1 · 10-3 до 1 · 1012 Ом
от 1 · 10 -1 до 1 · 1012 Ом


	кл. т. 1,0
± 0,2 %


	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.9*
	1,2
	26.51/99.013
	Мегаомметры Е6-16
	от 2 до 2·108 Ом
	± 1,5 %
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	13.10*
	1,2
	26.51/99.013
	Источники питания постоянного тока 
	от 0 до 300 В
от 0 до 10 А
	± 0,1 %
± 0,6 %

	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	16.1*
	2
	26.51/99.016
	Осциллографы электронно-лучевые
	от 0 до 100 МГц
от 0,04 ·10-2 до 300 В
	± 2 %
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	16.2*
	1,2
	26.51/99.016
	Измерители флюктуаций типа ИФ-40СА
	Измерение амплитудных флюктуаций до -145 дБ/Гц
	± 1,2 дБ
	ул. Притыцкого, 62, 220140, г. Минск

	
	
	
	
	Измерение частотных флюктуаций до -105 дБ/Гц
	
	

	
	
	
	
	
	± 1,5 дБ
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Измерение фазовых флюктуаций до -140 дБ/Гц
	± 1,2 дБ
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