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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ 
Области аккредитации

	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области деятельности
	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1*
	2
	26.51/99.004
	Манометры 
показывающие
	Верхний предел измерений для манометров 
100; 160; 250; 400; 600 кПа 
1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа
	кл.т. 0,6
	ул. Гороховая, 13, 210516, г. Витебск

	6.1*
	1; 2
	26.51/99.006
	Скоростемер 
локомотивный 
3СЛ2М-150П
	от 5 до 150 км/ч
от 0 до 0,8 МПа
	±1,5 % (±2,5 %)
±2,5 %
±3 мин
±0,5 мин 
±0,4 км
	

	13.1*
	2
	26.51/99.013
	Вольтметры 
постоянного тока
	от 1×10 -3 до 600 В
	кл.т. 1,0
	

	13.2*
	2
	26.51/99.013
	Амперметры 
постоянного тока
	от 0 до 30 А
	кл.т. 1,0
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