ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | 1,2 | 26.51/99.004 | Датчики избыточного давления ИД-И, датчики избыточного давления | от минус 100 до 0 кПа; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | ± 0,075 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
|  |  |  |  | от 0 до 6,0 МПа; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | ± 0,05 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
|  |  |  |  | от 0 до 250,0 МПа; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | ± 0,075 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 4.2* | 1,2 | 26.51/99.004 | Датчики абсолютного давления ИД-А, датчики абсолютного давления | от 0,004 до 16,0 МПа; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | ± 0,1 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 4.3* | 1,2 | 26.51/99.004 | Датчики разрежения ИД-В, датчики разрежения | от минус 0,1 до 0 МПа; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | ± 0,1 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 4.4* | 1,2 | 26.51/99.004 | Датчики давления-разрежения ИД-ИВ, датчики давления-разрежения | от минус 0,1 до 2,4 МПа; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | ± 0,1 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 4.5* | 1,2 | 26.51/99.004 | Датчики разности давлений ИД-Р, датчики разности давлений | от минус 100 до 0 кПа; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | ± 0,075 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
|  |  |  |  | от 0 до 6,0 МПа; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | ± 0,05 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 16,0 МПа; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | ± 0,075 % |  |
| 4.6* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5;4,0; 6,0; 10, 16, 25, 40, 60 МПа | кл.т. 1,0 | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 4.7* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5;4,0; 6,0; 10, 16, 25, 40, 60 МПа | кл.т. 0,6 | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 4.8* | 1,2 | 26.51/99.004 | Мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 1,0 | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 4.9* | 1,2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | от минус 100 до 0 кПа | кл.т. 1,0 | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.1* | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/1 | от минус 20 °С до 60 °С; от 5 % до 98 % от 80 до 106 кПа | Δ = ± 0,5 °С; Δ = ±3 % Δ = ±0,2 кПа | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.2* | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/2 | от минус 20 °С до 60 °С; от 5 % до 98 % от 80 до 106 кПа | Δ = ± 0,5 °С; Δ = ±3 % Δ = ±0,2 кПа | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.3* | 1,2 | 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/3 | от минус 200 °С до 750 °С | γ = ± 0,25 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.4* | 1,2 | 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/4 | от минус 200 °С до 1300 °С | γ = ± 0,25 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.5* | 1,2 | 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/5 | от 0 до 20 мА | γ = ± 0,25 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.6* | 1,2 | 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/6 | от минус 200 °С до 750 °С; от минус 50 °С до 1300° С | γ = ± 0,25 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.7* | 1,2 | 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/8 | от минус 200 °С до 750 °С; от минус 50 °С до 1300 °С; от 0 до 20 мА | γ = ± 0,25 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.8* | 1,2 | 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/9 | от 5 °С до 80 °С | Δ = ± 1 °С | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.9* | 1,2 | 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/10 | от 5 °С до 80 °С | Δ = ± 1 °С | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.10* | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 | Приборы измерительные ПИ-002/11 | от минус 20 °С до 60 °С; от 5 % до 98 % от 80 до 106 кПа | Δ = ± 0,5 °С; Δ = ±3 % Δ = ±0,2 кПа | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.11* | 1,2 | 26.51/99.010 | Приборы измерительные регулирующие ПИР-001 | от минус 250 °С до 2500 °С; от 0 до 5000 Ом; от минус 75 до 75 мВ; от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | γ = ± 0,1 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.12* | 1,2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические ТП-Б, преобразователи термоэлектрические | от минс 200 °С до 1300 °С | класс 1, 2, 3 | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.13* | 1,2 | 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические с унифицированным выходным сигналом ТП-Б-У, преобразователи термоэлектрические с унифицированным выходным сигналом | от минус 200 °С до 1300 °С; от 0 до 20 мА | γ = ± 0,25 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.14* | 1,2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразова-телей сопротивления платиновые КТС-Б, комплекты термопреобразовате-лей сопротивления платиновые | от 0 °С до 160 °С; Δt: от 1 °С до 150 °С | класс АА, А, В | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.15* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термопреобразова-тели сопротивления ТС-Б, термопреобразовате- ли сопротивления | от минус 196 °С до 660 °С | класс АА, А, В, С | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.16* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термопреобразова-тели сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТС-Б-У, термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом | от минус 200 °С до 600 °С; от 0 до 20 мА | γ = ± 0,15 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.17* | 1,2 | 26.51/99.010 | Преобразователи измерительные ПИ-001 | от минус 250 °С до 2500 °С; от 0 до 5000 Ом; от минус 75 до 75 мВ | γ = ± 0,1 % | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.18* | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 | Приборы для измерения температуры и относительной влажности | от минус 50 °С до 100 °С; от 5 % до 95 % от 80 до 106 кПа | Δ = ± 0,5 °С; Δ = ± 3 % Δ = ±0,2 кПа | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.19* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические ТБ | от минус 30 до 500 °С | 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; | ул. Строительная, 22, 211412, г. Полоцк, Витебская область |