Приложение

к аттестату аккредитации

BY/112 02.3.0.0290

от 28 декабря 2012 года

на бланке

Область аккредитации от 28 декабря 2012 года

службы релейной защиты, автоматики и измерений

Филиала Минские кабельные сети

Минского республиканского унитарного

предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| №п/п | Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка, 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2–последующая поверка | 13.01.01.01 - 050 | Вольтметры постоянного тока | (0 – 750) В | Кл. т. 1 - 2,5 |
| 2 | 2–последующая поверка | 13.01.01.01 - 150 | Вольтметры переменного тока | (0 – 600) В, 50 Гц | Кл. т. 1 - 2,5 |
| 3 | 2–последующая поверка | 13.01.01.02 - 010 | Амперметры постоянного тока | (0 – 30) А | Кл. т. 1 - 2,5 |
| 4 | 2–последующая поверка | 13.01.01.02 - 100 | Амперметры переменного тока | (0 – 20) А, 50 Гц | Кл. т. 1 - 2,5 |
| 5 | 2–последующая поверка | 13.00.00.00 - 001 | Преобразователи измерительные переменного тока | Входной сигнал: (0 – 1) А,(0 – 5) А Выходной сигнал: (0– 5) мА; (4-20) мА |  0, 5%;1 % |
| 6 | 2–последующая поверка | 13.00.00.00 - 002 | Преобразователи измерительные переменного тока | Входной сигнал: ( 0 – 125) В, ( 0 – 250) В, ( 75 – 125) В Выходной сигнал: (0– 5) мА; (4-20) мА |  0,5 %;1 % |

Примечание: Поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы  законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева