Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0234

от 18 мая 2009 года

на бланке _______________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2014 года 
поверочной лаборатории филиала Витебские электрические сети Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| ### Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | # Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код средств измерений | Наименование (тип) средств измерений | # Метрологические характеристики |  |
|  |  |  | Пределы измерения | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 13.02.01.02-030 | Трансформаторы тока | Номинальный ток (60-3000) А / 5 А | Кл. 0,2S и ниже |
| 2 | 13.03.01.01-050 | Трансформаторы напряжения | 6; 6/√3; 10; 10/√10; 35; 35√3; 110; 110/√3 кВ 100; 100/√3 В | Кл. 0,5 и ниже |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			         			Т.А.Николаева