|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0233 от 18 мая 2009 года На бланке ______________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» июня 2019 года

Общества с ограниченной ответственностью «СтройГеоСервис»

| № пунк-тов | Код /наимено-вание/ вида работ: 1- первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры оптические, электронные. | - | СКП(0,3-10) мм/км |
| 2 | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры лазерные | - | ± 1 мм и более на 10 м |
| 3 | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Дальномеры лазерные | (0-250) м | ± 1 мм |
| 4 | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Тахеометры оптические, электронные | от 0º до 360º (0,002 - 5) км | СКП (1-30)" ∆ = ± (2+2∙L) мм, где L - расстояние в км |
| 5 | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты оптические, электронные | От 0º до 360º | СКП (1-30)" |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева