ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0254

от 16 августа 2010 г.

на  3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

поверочной лаборатории – лаборатории метрологии

отдела качества и метрологии

Филиала Отрытого акционерного общества «МПОВТ»

«Завод вычислительной техники»

| № | Код /наименование/ вида работ: 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 01.00.00.00 -001 | Стойки и штативы для измерительных головок С-1; С-11; С-111; С-1V; Ш-1; Ш-11; ШМ-11 (кроме стоек, имеющих стол с выступающим ребром ) | ( 0 – 250 ) мм | ± 0,040 мм |
|  | 2 | 01.00.00.00-017 | Шаблоны радиусные | R ( 1 – 25 ) мм | Погрешность от 0,1 до 0,015 мм |
|  | 2 | 01.00.00.00-023 | Шаблоны резьбовые | Р ( 0,6 – 6 ) мм | Погрешность от 0,020 до 0,040 мм |
|  | 2 | 01.01.01.01-010 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие №1, 2, 3, 11 | ( 0,3 – 100 ) мм | кл. 3 - 5 |
|  | 2 | 01.01.03.01-010 | Щупы | ( 0,02 – 1 ) мм | кл. 1; 2 |
|  | 2 | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | ( 0 – 1000 ) мм ( 0 – 400 ) мм ( 0 – 630 ) мм | ц.д.0,05 и 0,1 мм ц.д.0,05 и 0,1 мм ц.д.0,05 и 0,1 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-060 | Глубиномеры индикаторные | ( 0 – 100 ) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-090 | Нутромеры индикаторные | ( 6 – 160 ) мм | ц.д. 0,01 мм, кл. 2 |
|  | 2 | 01.01.03.01-110 | Скобы с отсчетным устройством | (0 – 100) мм | ц.д. 0,002–0,01мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-120 | Микрометры | ( 0 – 300 ) мм | кл. 2, ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-120 | Микрометры зубомерные | ( 0 – 50 ) мм | кл. 2, ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-130 | Микрометры рычажные | ( 0 – 50) мм | ц.д. 0,002 - 0,01 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-170 | Калибры гладкие для валов и отверстий | ( 0,3 – 200 ) мм | Квалитет 6 – 14 |
|  | 2 | 01.01.03.01-180 | Индикаторы часового типа | ( 0 – 25 ) мм | кл. 1; 2 |
|  | 2 | 01.01.03.01-190 | Индикаторы рычажно-зубчатые | ( 0 – 0,8 ) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-330 | Микроскопы отсчетные | ( 0 – 6,5 ) мм | ц.д. 0,02 – 0,05мм |
|  | 2 | 01.04.01.01-100 | Плиты поверочные (применяемые вне сферы законодательной метрологии) | до 630 мм | кл .1; 2 |
|  | 2 | 01.04.01.01-110 | Плиты поверочные (применяемые вне сферы законодательной метрологии) | до 2000 мм | кл.1; 2 |
|  | 2 | 01.04.01.01-120 | Линейки поверочные типа УТ, ШМ (применяемые вне сферы законодательной метрологии) | до 1000 мм | кл. 2 |
|  | 2 | 01.04.01.01-120 | Линейки лекальные | до 320 мм | кл. 1; 2 |
|  | 2 | 01.05.01.01-010 | Угольники поверочные (применяемые вне сферы законодательной метрологии) | до 400 мм | кл. 1; 2 |
|  | 2 | 01.05.01.01-020 | Угломеры с нониусом | ( 0 – 360 ) | ц.д. 2 - 10 |
|  | 2 | 01.05.01.01-030 | Уровни брусковые | ( 100 – 250) мм | ц.д.0,02 - 0,2мм/м |
|  | 2 | 01.07.01.01-010 | Калибры резьбовые цилиндрические | ( 1 - 45 ) мм | Квалитет 6, 7, 8 |
|  | 2 | 01.07.01.01-030 | Микрометры со вставками | ( 0 – 75 ) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 04.00.00.00-009 | Манометры электроконтактные | ( 0 – 60 ) МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
|  | 2 | 04.00.00.00-010 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 10; 16; 25 МПа, для мановакуумметров 15; 30 МПа | кл. т. 1,5 |
|  | 2 | 04.00.00.00-100 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 40; 60 МПа, для мановакуумметров 50 МПа | кл. т. 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-190 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа, для мановакуумметров 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-280 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 10; 16; 25 МПа, для мановакуумметров 15; 30 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-460 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 10; 16; 25 МПа, для мановакуумметров 15;30 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-500 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 40;60 МПа, для мановакуумметров 50 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-540 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа, для мановакуумметров 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-580 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 10.00.00.00-000 | Измерители-регуляторы температуры, регулято-ры температуры | от – 50 до 600 C | кл. т. 1,5; 2,5 ;4 |
|  | 2 | 10.01.01.01-320 | Логометры показывающие | от - 100 до 650 C | кл. т. 1; 1,5 |
|  | 2 | 10.01.01.01-330 | Мосты уравновешенные автоматические | от - 70 до 650 C | кл. т. 0,5; 1 |
|  | 2 | 10.01.01.01-340 | Милливольтметры пирометрические | от 0 до 1600 C | кл. т. 1; 1,5 |
|  | 2 | 10.01.01.01-350 | Потенциометры автоматические | от - 70 до 1600 C | кл. т. 0,5; 1 |
|  | 2 | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока | ( 15∙10-3 – 1000 ) В | кл. т. 1,0 - 4, 0 |
|  | 2 | 13.01.01.01-090 | Вольтметры постоянного тока цифровые | ( 0,1 – 1000 ) В | ± 0,05 % и более |
|  | 2 | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | ( 1,5 – 600 ) В f = 50 Гц | кл. т. 1,0 – 4 ,0 |
|  | 2 | 13.01.01.01-190 | Вольтметры переменного тока цифровые | ( 0,1 – 2 ) В ( 0,5 – 1000 ) В f = 20 Гц - 100 кГц | ± 0,3 % и более ± 0,2 % и более |
|  | 2 | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | (0,75 10-3 – 30 )А | кл. т. 1 - 4 |
|  | 2 | 13.01.01.02-060 | Амперметры постоянного тока цифровые | ( 1 10-4 – 0,1 ) А | ± 0,2 % и более |
|  | 2 | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | ( 5 10-3 – 20 ) А f = 50 Гц | кл. т. 1 - 4 |
|  | 2 | 13.01.01.03-010 | Ваттметры переменного тока | ( 0 – 3000 ) Вт ( 30 – 600 ) В 2,5 А; 5 А f = 50 Гц | кл. т. 1 - 4 |
|  | 2 | 13.01.02.01-100 | Омметры Омметры цифровые | ( 10-3 – 1012 ) Ом ( 10-2 – 108 ) Ом (применяемые вне сферы законодательной метрологии) | кл. т. 1 и более, ± 0,15 % и более |

Директор БелГИМ –

руководитель Органа

по аккредитации								Н.А.Жагора