Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0269

от 01.августа 2011 года

на бланке №

# Область аккредитации

# от 25 июля 2014 года на 4 листах

метрологической лаборатории

#### Закрытого акционерного общества «НПП «Точные измерения»

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка, 2–последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1; 2 | 01.00.00.00- 001 | Стойки и штативы для измерительных головок | (0 – 630) мм | ц. д. 0,001- 0,01 мм |
| 2 | 1; 2 | 01.01.02.01- 050 | Линейки измерительные металлические | ( 0 – 1000 ) мм | ц.д. 1 мм |
| 3 | 1; 2 | 01.01.02.01- 060 | Рулетки измерительные металлические | ( 0 – 10) м | ц.д. 1мм, кл. т. 3 |
| 4 | 1; 2 | 01.01.03.01- 011 | Щупы | (0,01 – 1) мм | кл. 1;2 |
| 5 | 1; 2 | 01.01.03.01- 020 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | ( 0 – 2000 ) мм ( 0 – 1000 ) мм ( 0 – 1600 ) мм | Дискретность отсчета 0,01мм, ц.д.0,02 мм; 0,05 мм; 0,1 мм Дискретность отсчета 0,01мм, ц.д.0,02 мм; 0,05мм; 0,1 мм Дискретность отсчета 0,01мм, ц.д.0,02 мм; 0,05 мм; 0,1 мм |

№ BY/112 02.3.0.0269								Лист 2  из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1; 2 | 01.01.03.01- 040 | Стенкомеры индикаторные | ( 0 – 50 ) мм | ц.д.0,01 мм; 0,1 мм |
| 7 | 1; 2 | 01.01.03.01- 050 | Глубиномеры микрометрические | ( 0 – 200 ) мм | Дискретность отсчета: 0,001мм, 0,01мм, ц.д. 0,001 мм, 0,01мм |
| 8 | 1; 2 | 01.01.03.01- 060 | Глубиномеры индикаторные | ( 0 – 150 ) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 9 | 1; 2 | 01.01.03.01- 070 | Толщиномеры индикаторные | ( 0 – 50 ) мм | ц.д.0,01 мм; 0,1 мм |
| 10 | 1; 2 | 01.01.03.01- 080 | Нутромеры микрометрические | ( 50 – 600) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 11 | 1; 2 | 01.01.03.01- 090 | Нутромеры индикаторные | ( 6 – 160 ) мм | ц.. 0,001 мм 0,002 мм |
| 12 | 1; 2 | 01.01.03.01- 090 | Нутромеры Индикаторные | ( 6 – 450 ) мм | ц. д. 0,01 мм Кл. 1,2 |
| 13 | 1; 2 | 01.01.03.01- 110 | Скобы с отсчетным устройством | ( 0 – 1000 ) мм | ц.д. 0,001 мм; |
| 14 | 1; 2 | 01.01.03.01- 120 | Микрометры | ( 0 – 600 ) мм | Дискретность отсчета 0,001мм, ц.д.0,01 мм; |
| 15 | 1; 2 | 01.01.03.01- 130 | Микрометры рычажные | ( 0 – 1000 ) мм | ц.д. 0,001 мм, |
| 16 | 1; 2 | 01.01.03.01- 180 | Индикаторы часового типа | ( 0 – 25 ) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 17 | 1; 2 | 01.01.03.01- 190 | Индикаторы рычажно - зубчатые | ( 0 – 0,12 ) мм | ц. д. 0,01 мм; |
| 18 | 1; 2 | 01.01.03.01- 200 | Индикаторы многооборотные | ( 0 – 2 ) мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 19 | 1; 2 | 01.01.03.01- 210 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,10 мм | ц.д. 0,001 мм 0,002 мм |

№ BY/112 02.3.0.0269								Лист 3 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1; 2 | 01.04.01.01- 090 | Плиты поверочные и разметочные | (400 × 400- 2500×1600) мм | кл. 3 |
| 21 | 1; 2 | 01.04.01.01- 100 | Плиты поверочные и разметочные | (400 × 400- 2500×1600) мм | кл. 1; 2 |
| 22 | 1; 2 | 01.01.03.01- 140 | Линейки поверочные | (0 - 1600) мм | кл. 1; 2 |
| 23 | 1; 2 | 01.05.01.01- 010 | Угольники поверочные типа УШ и УП | ( 0 – 90 )º высота до 400мм | кл. т. 2 |
| 24 | 1; 2 | 01.05.01.01- 020 | Угломеры с нониусом угломеры маятниковые | ( 0 – 360 )º | ц. д. 2´;5´;10´ ц. д. 1º |
| 25 | 1; 2 | 01.05.01.01- 030 | Уровни рамные и брусковые | ( 100 – 300 ) мм | ц. д.0,02; 0,05; 0,1 и 0,15 мм/м |
| 27 | 1; 2 | 04.00.00.00- 009 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | ( 0 – 60 ) МПа | кл. т. 1,5;2,5 |
| 28 | 1; 2 | 04.01.01.01- 010 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 60;100;160; 250 кПа, для мановакуумметров 60;150; 300 кПа | кл. т. 1,0;1,5 |
| 29 | 1; 2 | 04.01.01.01- 100 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 400; 600 кПа, для мановакуумметров 500 кПа | кл. т. 1,0;1,5 |
| 30 | 1; 2 | 04.01.01.01- 190 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 1;1,6;2,5;4;6 МПа, для мановакуумметров 0,9;1,5;2,4;4; 6 МПа, | кл. т. 1,0;1,5 |

№ BY/112 02.3.0.0269								Лист 4 из 4листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1; 2 | 04.01.01.01- 280 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10;16;25;40; 60 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 32 | 1; 2 | 04.01.01.01- 460 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 60;100;160; 250 кПа, для мановакуумметров 60;150;300 кПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 33 | 1; 2 | 04.01.01.01- 500 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений : для манометров 400;600 кПа, для мановакуумметров 500 кПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 34 | 1; 2 | 04.01.01.01- 540 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 1;1,6;2,5;4;6 МПа, для мановакуумметров 0,9;1,5;2,4;4;6 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 35 | 1; 2 | 04.01.01.01- 580 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10;16;25;40; 60 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 36 | 1; 2 | 04.01.01.03- 010 | Вакуумметры показывающие | от – 100 до 0 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 37 | 1; 2 | 04.01.01.03- 020 | Вакуумметры показывающие | от – 100 до 0 кПа | кл. т. 2,5; 4,0 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		 				Т.А. Николаева