Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0

на бланке №

# Область аккредитации от 03 октября 2014 года на 1 листе

сектора метрологии

Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛТИКОН»

| № | Код /наименова-ние/ вида работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1; 2 | 02 | Дозаторы весовые тензометрические дискретного действия ЭЛТИ – ДЖТ - 30 ЭЛТИ – ДЖТ - 60 ЭЛТИ – ДЖТ - 300 ЭЛТИ – ДЦТ - 600 ЭЛТИ – ДЗТ - 1600 | от 10 до 30 кг от 20 до 60 кг от 100 до 300 кг от 200 до 600 кг от 500 до 1600 кг | кл. т. 1,0 кл. т. 2,0 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа по

аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева