Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0012 от 06 июня 2005 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2020 года

научно-исследовательской лаборатории оптико-физических измерений. Научно-исследовательского учреждения «Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко» Белорусского государственного университета

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U, (k=2, P = 95 %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 | 26.51/ 99.011 | Спектральный диапазон | Одноэлементные, линейные и матричные фотоприемники. Спектрометры, фотометры, спектрорадиометры, спектрофотометры. Видеокамеры, спектрозональная аппаратура | (0,35 - 2,50) мкм | 0,0005 мкм | МК-04-2015 МК-05-2015 МК-06-2015 МК-07-2015 МК-10-2015 МК-11-2015 МК-13-2015 |
| 11.2 | 26.51/ 99.011 | Спектральная плотность энергетической яркости | Одноэлементные, линейные и матричные фотоприемники. Спектрометры, фотометры, спектрорадиометры, спектрофотометры. Видеокамеры, спектрозональная аппаратура | (1105 – 11011) Вт/(срм3) | 4,1 % (=450 мкм) 3,0 % (=900 мкм) 5,0 % (=1600 мкм) | МК-04-2015 МК-05-2015 МК-06-2015 МК-07-2015 МК-10-2015 МК-11-2015 МК-13-2015 |
| 11.3 | 26.51/ 99.011 | Спектральная плотность энергетической яркости | Диффузные излучатели (фотометрические сферы), светоизлучающие лампы, светодиодные источники излучения | (1105 – 1,21011) Вт/(срм3) | 4,1 % (=450 мкм) 3,0 % (=900 мкм) 5,0 % (=1600 мкм) | МК-03-2015 МК-14-2015 МК-15-2015 МК-16-2014 |
| 11.4 | 26.51/ 99.011 | Относительная спектральная чувствительность | Одноэлементные, линейные и матричные фотоприемники. Спектрометры, фотометры, спектрорадиометры, спектрофотометры. Видеокамеры, спектрозональная аппаратура | (0,001 -1) отн. ед. | 4,8 %, (=450 мкм) 3,1 %, (=900 мкм) 6,7 %, (=1600 мкм) | МК-04-2015 МК-05-2015 МК-06-2015 МК-07-2015 МК-10-2015 МК-11-2015 МК-13-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 | 26.51/ 99.011 | Абсолютная спектральная чувствительность | Одноэлементные, линейные и матричные фотоприемники. Спектрометры, фотометры, спектрорадиометры, спектрофотометры. Видеокамеры, спектрозональная аппаратура | (110-10 – 610-2) (отсч.АЦП∙ср·м3) /Вт | 4,8 %, (=450 мкм) 3,1 %, (=900 мкм) 6,7 %, (=1600мкм) | МК-04-2015 МК-05-2015 МК-06-2015 МК-07-2015 МК-10-2015 МК-11-2015 МК-13-2015 |
| 11.6 | 26.51/ 99.011 | Длина волны излучения | Источники излучения линейчатого спектра | (0,35 - 2,50) мкм | 0,0005 мкм | МК-15-2015 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева