|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0025 от 23 декабря 1996 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 мая 2017 года

Электроаппаратного, аккумуляторного, КИП и автоматного участка Локомотивного депо Жлобин

Транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

| № пунк-тов | Код /наимено-вание/ вида работ: 1- первич-ная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 04 | Манометры электрические дистанционные показывающие | Верхний предел измерений: 0,6; 1,5 МПа | кл. т. 4,0 |
| 2 | 2 | 04 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Диапазон измерений: от 0 до 25 МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 3 | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4 | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 40; 60 МПа | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |
| 5 | 2 | 06 | Скоростемеры локомотивные ЗСЛ2М (в сфере законодательной метрологии) | (5 - 150) км/ч | ц. д. 5 км/ч ± 1,5 % |
| 6 | 2 | 10 | Термометры электрические | Верхний предел измерений 100 °С | ± 4,0 °С |
| 7 | 2 | 13 | Вольтметры постоянного тока | (0 - 600)В | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 2 | 13 | Амперметры постоянного тока | (0 - 30) А | кл. т. 1,5 - 4,0 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева