|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0089 от 30 декабря 1997 года на бланке №_________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 сентября 2021 года

участка контрольно-измерительных приборов Моторвагонного депо Минск Транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» № п/п; Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка; Средства измерений. код области измерений; Наименование /тип/ средств измерений; Метрологические характеристики. Пределы измерений; Класс, разряд, цена деления, погрешность. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ул.Тимирязева, 25, 220035, г. Минск. 4.1*; 2; 26.51/99.004; Манометры показывающие; Верхний предел измерений: 1,0; 1,6; 2,5 МПа; кл.т. 1,0, 1,5, 1,6, 2,5, 4,0. 6.1*; 2; 26.51/99.006; Скоростемер локомотивный типа 3СЛ2М; (5 – 150) км/ч; ц. д. 5 км/ч  = ± 1,5 %. 13.1*; 2; 26.51/99.013; Амперметры постоянного тока; (1·10-2 – 30) А; кл.т. 1,0 - 4,0. 13.2*; 2; 26.51/99.013; Амперметры переменного тока; (1·10-1 – 20) А f: 50 Гц; кл.т. 1,0 - 4,0. 13.3*; 2; 26.51/99.013; Вольтметры постоянного тока; (15·10-2 – 600) А; кл.т. 1,0 - 4,0. 13.4*; 2; 26.51/99.013; Вольтметры переменного тока; (75 – 600) А f: 50 Гц; кл.т. 1,0 - 4,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 13.5*; 2; 26.51/99.013; Счетчики электронные однофазные активной энергии Ф440, 442; 220 В/5 А f: 50 Гц; кл.т. 2,0.

Примечание: * - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных