Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0308

от 22 июля 1996 года

на бланке № 0002876

на 4 листах Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  28 августа   2018 года

испытательного центра Центра аналитического контроля

Ремонтно-производственного унитарного предприятия «СветлогорскХимСервис»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Нити текстильные, нити технические | 13.10/ 29.040 | Линейная плотность | ТУ BY 0031289. 056-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6611.1-73 (ИСО 2060-72) |
| 1.2 |  | 13.10/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 6611.2-73 ГОСТ ISO 2062-2014 |
| 1.3 |  | 13.10/ 29.061 | Число кручений |  | ГОСТ 6611.3-2003 |
| 1.4 |  | 13.10/ 29.060 | Влажность |  | ГОСТ 6611.4-73 |
| 2.1 | Волокна штапельные химические | 20.60/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ТУ РБ 400031289.146-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10213.2-2002 |
| 2.2 |  | 20.60/ 29.060 | Влажность |  | ГОСТ 10213.3-2002 |
| 2.3 |  | 20.60/ 29.061 | Длина волокна |  | ГОСТ 10213.4-2002 |
| 3.1 | Ткани технические | 13.20/ 29.040 | Поверхностная плотность | ТУ BY 00031289.101-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29104.1-91 |
| 3.2 |  | 13.20/ 29.061 | Количество нитей на 10 см |  | ГОСТ 29104.3-91 |
| 3.3 |  | 13.20/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 29104.4-91 |
| 4.1 | Материалы углеродные | 13.20/ 29.040 | Поверхностная плотность | СТБ 995-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29104.1-91 СТБ 995 -2011 п.7.4 |
| 4.2 |  | 13.20/ 29.040 | Разрывная нагрузка по основе и утку |  | ГОСТ 29104.4-91 СТБ 995 -2011 п.7.3 |
| 4.3 |  | 13.20/ 08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ 995 -2011 п.7.5 |
| 4.4 |  | 13.20/ 29.060 | Влажность материала |  | СТБ 995-2011 п. 7.7 ГОСТ 3816-81 ( ИСО 811-81) п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Материалы текстильные | 13.92/ 29.137 | Воздухопроницаемость | СТБ 1387-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 6.1 | Плёнка полиэтиленовая | 22.22/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 10354-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10354-82 п. 5.2 ГОСТ 17035-86 метод А |
| 6.2 |  | 22.22/ 29.061 | Ширина |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.3 |
| 6.3 |  | 22.22/ 29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 10354-82 п. 5.6 ГОСТ 14236-81 |
| 7.1 | Плёнка полиэтиленовая термоусадочная | 22.22/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 25951-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25951-83 п. 5.3 ГОСТ 17035-86 |
| 7.2 |  |  | Ширина |  | ГОСТ 25951-83 п. 5.4 |
| 7.3 |  | 22.22/ 29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 25951-83 п. 5.7 ГОСТ 14236-81 |
| 7.4 |  | 22.22/ 29.080 | Усадка |  | ГОСТ 25951-83 п.5.5.1 |
| 8.1 | Пакеты из полимерных и комбинированных плёнок | 22.22/ 29.061 | Внутренние размеры и ширина швов | ГОСТ 12302-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |
| 8.2 |  |  | Толщина плёнки |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.4 |
| 8.3 |  | 22.22/ 29.141 | Герметичность сварных швов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 |
| 8.4 |  | 22.22/ 29.121 | Прочность шва |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5 ГОСТ 14236-81 |
| 9.1 | Нетканые материалы | 13.95/ 29.040 | Поверхностная плотность | ТУ BY 400031289.031-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 приложение 5 ИСО 3801-77 метод 5 |
| 9.2 |  | 13.95/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15902.3-79 |
| 10.1 | Мешки из плёночных нитей | 22.22/ 29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 30090-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29104.1-91 |
| 10.2 |  | 13.95/ 29.121 | Разрывная нагрузка мешочной ткани Разрывная нагрузка шва |  | ГОСТ 30090-93 п. 6.8 ГОСТ 29104.4-91 |
| 10.3 |  | 22.22/ 29.061 | Число нитей на 10 см |  | ГОСТ 29104.3-91 |
| 10.4 |  | 13.95/ 29.040 | Поверхностная плотность мешочной ткани | ГОСТ 30090-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29104.1-91 |
| 10.5 |  | 22.22/ 26.095 | Прочность при свободном падении | ГОСТ 30090-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30090-93 п. 6.16 ГОСТ 17811-78 п.4.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Контейнер мягкий среднетоннажный из полипропиленовой ткани | 22.22/ 26.095 | Прочность на циклический подъём за верхнюю часть | ГОСТ ISO 21898-2013 ТУ BY 400031289. 020-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 21898-2013 Приложение В |
| 11.2 |  |  | Испытание на сжатие/ на штабелирование |  | ГОСТ ISO 21898-2013 Приложение С |
| 11.3 |  |  | Устойчивость к ультрафиолетовому облучению |  | ГОСТ ISO 21898-2013 Приложение А |
| 12.1 | Полотна трикотажные Полотно полиэфирное трикотажное суровое | 13.91/ 26.095 | Устойчивость окраски к воздействию: -трения | ГОСТ 2351-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 9733.0-83 |
| 12.2 |  | 13.91/ 26.045 | Устойчивость окраски к воздействию: - «пота» |  | ГОСТ 9733.6 -83 Метод 2 ГОСТ 9733.0-83 |
| 12.3 |  |  | Устойчивость окраски к воздействию -дистиллированной воды |  | ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.0-83 |
| 12.4 |  |  | Устойчивость окраски к воздействию: - стирки (1) |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.0-83 |
| 12.5 |  | 13.91/ 29.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049-97 СанПиН №9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) ТНПА и другая документация | СанПиН 9-29.7-95 |
| 12.6 |  | 13.91/ 26.141 | Гигроскопичность | СТБ 1049-97 ГОСТ 30383-95 ГОСТ 31228-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |
| 13.1 | Ткани текстильные | 13.20/ 29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 21790-2005 СТБ 969-2010 ТУ ВY 400031289. 212-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77) ГОСТ 17073-71 п.2 |
| 13.2 |  | 13.20/ 29.121 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п.2 ГОСТ 17316-71 п.4 |
| 13.3 | Ткани текстильные | 13.20/ 26.095 | Устойчивость окраски к воздействию: -трения | ГОСТ 21790-2005 СТБ 969-2010 ТУ ВY 400031289. 212-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 9733.0-83 |
| 13.4 |  | 13.20/ 26.045 | Устойчивость окраски к воздействию: - «пота» |  | ГОСТ 9733.6 -83 Метод 2 ГОСТ 9733.0-83 |
| 13.5 |  |  | Устойчивость окраски к воздействию -дистиллированной воды |  | ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.0-83 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6 | Ткани текстильные | 13.20/ 26.045 | Устойчивость окраски к воздействию: - стирки (1) | ГОСТ 21790-2005 СТБ 969-2010 ТУ ВY 400031289. 212-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.0-83 |
| 13.7 |  | 13.20/ 29.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049-97 СанПиН №9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) ТНПА и другая документация | СанПиН №9-29.7-95 |
| 13.8 |  | 13.20/ 26.141 | Гигроскопичность | ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 21790-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |
| 14.1 | Штучные изделия, одежда из натуральных, смешанных и химических волокон | 14.39/ 29.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049-97 СанПиН №9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) ТНПА и другая документация | СанПиН №9-29.7-95 |
| 14.2 |  | 14.39/ 26.141 | Гигроскопичность | СТБ 1387-2003 ГОСТ 25296-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                      Т.А.Николаева