|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0040 |
|  | от 16.12.2004 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 июля 2022 года группы метрологии центральной производственной лаборатории электросвязи Витебского филиала Республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Черняховского, д. 19, пом. 1, 210101, г. Витебск, Витебская обл. |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Переносные кабельные приборы типа ИРК-ПРО и модификации ПКП–4; ПКП–5 | (1·10-1 - 1·1010) Ом (1·10-3 – 1·103) мкФ | ± (0,2 % - 10 %) ± (0,5 % - 2,5 %) |
| 13.2* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (0,001 – 1000) В | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 13.3* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры пе-ременного тока | (1 – 600) В f= 50 Гц | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 15.1* | 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы измерительные проводной связи | (20–3,5·107) Гц От -70до+22 дБ | (0,3 % - 5 %) (0,05 - 0,2)дБ |
| 15.2* | 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы низкочастотные измерительные типа Г3 | (10–2·105) Гц Коэф. гармоник 0 % - 100 % | (1 % - 5 %) ± 0,17 % |
| 16.1* | 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители уровня проводной связи | (20 – 2,1·106) Гц от -130 до +22 дБ | ± (0,05 - 0,2) дБ |
| 16.2* | 2 | 26.51/ 99.016 | Приборы кабельные переносные, измерители параметров кабельных линий | от 0,03 до 8,2 МГц, от -100 до +10 дБ от 0,1 Ом до10 ГОм от 0,001 до 5 мкФ от 10 до 640 мкс от 0до 300 км | ± (0,05 % - 5 %) ± (0,2 - 3) дБ ± (1 - 4) дБ ± (0,1 % - 5 %) ± (0,5 % - 2,5 %) ± 0,1 % ± 1 % |
| 16.3* | 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы универсальные типа С1 | (0 – 50) МГц; (0,0002 - 1000) В; (1 - 1·108) Ом; (1·10-4 – 10) с/дел | ± (1 % - 10 %) ± (1 % -10 %) ± (2 % - 3 %) ± (3 % - 8 %) |
| 16.4* | 2 | 26.51/ 99.016 | Трассо-дефектоискатели: ГКИ; ГИП; КИ-4П(Г); ИК; ИМПИ-3(2); ГИС; УМ-ГИС; ГК-210(310)А; Поиск-210(310) Д(2);Поиск-410, Мастер; 510 MASTER; МК 510; | (20 – 2000) Гц | ± 2·10-6 Гц |
| 16.5* | 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители помех (псофометры) проводной связи типа 12XN047, 12XN085 | (15 - 20000) Гц от -95 до +22 дБ | ± 2 % ± (0,15 - 1,5) дБ |
| 16.6* | 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры электронные аналоговые переменного тока типа В3 | (0,001 – 300) В; (20 – 5·107) Гц | ± 2,5 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных