Приложение № 1

к аттестату аккредитации

BY/112 1.0862

от 14 мая 2004 года

На бланке № ____________

На 12 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 февраля 2022 года

испытательного центра Учреждения образования "Витебский государственный технологический университет"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Московский проспект, 70, к.1, 210038, г.Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Нити текстильные (за исключением стеклянных и металлических нитей и асбестовой пряжи) | 13.10/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 6309-93 ГОСТ 9092-81 ГОСТ 8871-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6611.2-73 ГОСТ 23364-2001 ГОСТ 28447.2-90 |
| 1.2* |  | 13.10/29.040 | Линейная плотность |  | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 28447.1-90 ГОСТ 23362-2001 |
| 1.3* |  | 13.10/11.116 | Число кручений и направление крутки |  | ГОСТ 6611.3-2003 ГОСТ 23365-2001 ГОСТ 28447.3-90 |
| 1.4* |  | 13.10/11.116 | Укрутка |  | ГОСТ 6611.3-2003 |
| 2.1* | Ткани (в том числе технические) и штучные изделия из волокон и нитей всех видов, войлок, полотна нетканые и изделия штучные нетканые, изделия ковровые безворсовые | 13.20/29.061 13.92/29.061 13.93/29.061 13.95/29.061 13.96/29.061 13.99/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 19196-93 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 24220-80 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.2-4.6 ГОСТ 29104.1-91 раздел 1 |
| 2.3* |  | 13.20/29.040 13.92/29.040 13.93/29.040 13.95/29.040 13.96/29.040 13.99/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 19196-93 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 24220-21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п. 4.7 ГОСТ 29104.1-91 раздел 2 |
| 2.4* |  | 13.20/11.116 13.92/11.116 13.93/11.116 13.95/11.116 13.96/11.116 13.99/11.116 | Плотность нитей на 10 см по основе и утку |  | ГОСТ 3812-72 ГОСТ 29104.3-91 |
| 2.5* | Ткани (в том числе технические) и штучные изделия из волокон и нитей всех видов, войлок, полотна нетканые и изделия штучные нетканые, изделия ковровые безворсовые | 13.20/29.121 13.92/29.121 13.93/29.121 13.95/29.121 13.96/29.121 13.99/29.121 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 19196-93 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 24220-21 ГОСТ 27542-87 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 10232-77 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 21790-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) раздел 2 ГОСТ 15902.3-79 раздел 2 |
| 3.1* | Покрытия и изделия ковровые | 13.93/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля (2-200) кВ/м | ГОСТ 30877-2003 СанПиН № 9-29-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 СанПиН № 9-29.7-95, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.02.1996 № 5 |
| 3.4* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 18276.3-88 п. 4.4 |
| 3.5* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность ворса |  | ГОСТ 18276.3-88 п. 4.5 |
| 3.6* |  | 13.93/11.116 | Наличие запаха плесени | ГОСТ 30877-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30877-2003 п.5.2 |
| 4.1* | Ткани готовые хлопчатобумажные, льняные, шелковые, из химических волокон и нитей и смешанные (в том числе технические и для спецодежды) | 13.20/29.070 13.99/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 | Стойкость к истиранию по плоскости, устойчивость к истиранию | ГОСТ 15530-93 ГОСТ 19196-93 ГОСТ 22542-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18976-73 ГОСТ 15967-70 ГОСТ 29104.17-91 ГОСТ 12739-85 |
| 5.1* | Бытовые ткани, ткани военного назначения, для спецодежды и технические и изделия из них, пакеты одежды, нетканые и трикотажные полотна и изделия, искусственный мех, войлок, дублированные материалы и изделия из них | 13.20/29.040 13.91/29.040 13.92/29.040 13.95/29.040 13.96/29.040 13.99/29.040 14.12/29.040 14.13/29.040 14.14/29.040 14.19/29.040 14.39/29.040 32.99/29.040 | Воздухопроницаемость | СТБ 1387-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |
| 7.1* | Ткани готовые чистошерстяные и полушерстяные и одеяла, нетканые полотна различных способов производства из волокон всех видов, отделанные трикотажные полотна и изделия из всех видов пряжи и нитей, чулочно-носочные изделия | 13.20/29.070 13.91/29.070 13.92/29.070 13.95/29.070 13.99/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 14.14/29.070 14.19/29.070 14.31/29.070 14.39/29.070 | Стойкость к истиранию, устойчивость к истиранию | ГОСТ 8541-2014 ГОСТ 28554-90 ГОСТ 11595-83 ГОСТ 19196-93 ГОСТ 28000-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90 п. 4.3 ГОСТ 12739-85 |

| 7.2* | Ткани готовые чистошерстяные и полушерстяные и одеяла, нетканые полотна различных способов производства из волокон всех видов, отделанные трикотажные полотна и изделия из всех видов пряжи и нитей, чулочно-носочные изделия | 13.20/29.070 13.91/29.070 13.92/29.070 13.95/29.070 13.99/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 14.14/29.070 14.19/29.070 14.31/29.070 14.39/29.070 | Стойкость к истиранию до оголения каркаса (каркасной сетки) | ГОСТ 8541-2014 ГОСТ 28554-90 ГОСТ 11595-83 ГОСТ 19196-93 ГОСТ 28000-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90 п. 4.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5* |  | 13.20/29.070 13.91/29.070 13.92/29.070 13.95/29.070 13.99/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 14.14/29.070 14.19/29.070 14.31/29.070 14.39/29.070 | Стойкость к пиллингообразованию |  | ГОСТ 9913-90 п. 4.7 |
| 8.1* | Изделия швейные всех видов | 13.92/29.121 13.96/29.121 13.99/29.121 14.12/29.121 14.13/29.121 14.14/29.121 14.19/29.121 14.39/29.121 | Разрывная нагрузка при растяжении перпендикулярно шву | ГОСТ 25296-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28073-89 раздел 3 |
| 8.2* |  | 13.92/29.121 13.96/29.121 13.99/29.121 14.12/29.121 14.13/29.121 14.14/29.121 14.19/29.121 14.39/29.121 | Разрывная нагрузка при приложении растягивающей нагрузки вдоль шва |  | ГОСТ 28073-89 раздел 4 |
| 8.3* |  | 13.92/11.116 13.96/11.116 13.99/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.39/11.116 | Соблюдение требований к стежкам, строчкам, швам: - количество стежков в 1 см | СТБ 1387-2003 ГОСТ 29122-91 ГОСТ 12.4.010-75 СТБ 1128-98 (ГОСТ Р 50713-94) ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 п. 6 |
| 8.4* |  | 13.92/29.061 13.96/29.061 13.99/29.061 14.12/29.061 14.13/29.061 14.14/29.061 14.19/29.061 14.39/29.061 | Соблюдение требований к стежкам, строчкам, швам: - расстояние от срезов деталей до строчки | СТБ 1387-2003 ГОСТ 29122-91 ГОСТ 12.4.010-75 СТБ 1128-98 (ГОСТ Р 50713-94) ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 п. 6 |
| 10.1* | Полотна трикотажные бытового и технического назначения из волокон и нитей всех видов, полуфабрикаты и изделия из всех видов пряжи и нитей, трикотажный материал медицинского назначения | 13.91/11.116 13.92/11.116 13.96/11.116 13.99/11.116 14.12/11.116 14.39/11.116 | Число петельных рядов и столбиков на 10 см | ГОСТ 28554-90 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87 |
| 10.2* |  | 13.91/29.040 13.92/29.040 13.96/29.040 13.99/29.040 14.12/29.040 14.39/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 8845-87 |
| 10.3* |  | 13.91/29.121 13.92/29.121 13.96/29.121 13.99/29.121 14.12/29.121 14.39/29.121 | Разрывные характеристики: - разрывная нагрузка - разрывное удлинение |  | ГОСТ 8847-85 раздел 2 |
| 11.1* | Трикотажные изделия всех видов и полуфабрикаты | 13.91/08.052 13.99/08.052 14.12/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 31407-2009 ГОСТ 31408-2009 СТБ 767-2008 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 |
| 11.3* |  | 13.91/29.121 13.99/29.121 14.12/29.121 14.13/29.121 14.14/29.121 14.31/29.121 14.39/29.121 | Разрывные характеристики: - разрывная нагрузка - разрывное удлинение |  | ГОСТ 19712-2015 раздел 5 ГОСТ 8847-85 раздел 2 |
| 12.3* | Чулочно-носочные изделия; колготки из полиамидных текстурированных нитей эластик; колготки женские из натуральной пряжи и в сочетании с химическими нитями; колготки женские без следа; колготки детские | 14.31/08.052 14.39/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 8541-2014 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 |
| 13.1* | Текстильные материалы и изделия из них | 13.20/26.045 13.91/26.045 13.92/26.045 13.93/26.045 13.95/26.045 13.96/26.045 13.99/26.045 14.12/26.045 14.13/26.045 14.14/26.045 14.19/26.045 14.31/26.045 14.39/26.045 | Устойчивость окраски к стирке | ГОСТ 10138-93 ГОСТ 19196-93 ГОСТ 11151-77 ГОСТ 7081-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 2351-88 ГОСТ 28486-90 ГОСТ 7913-76 |

| 13.2* | Текстильные материалы и изделия из них | 13.20/26.045 13.91/26.045 13.92/26.045 13.93/26.045 13.95/26.045 13.96/26.045 13.99/26.045 14.12/26.045 14.13/26.045 14.14/26.045 14.19/26.045 14.31/26.045 14.39/26.045 | Устойчивость окраски к «поту» | ГОСТ 10138-93 ГОСТ 19196-93 ГОСТ 11151-77 ГОСТ 7081-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 2351-88 ГОСТ 7913-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3* |  | 13.20/26.095 13.91/26.095 13.92/26.095 13.93/26.095 13.95/26.095 13.96/26.095 13.99/26.095 14.12/26.095 14.13/26.095 14.14/26.095 14.19/26.095 14.31/26.095 14.39/26.095 | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 2351-88 ГОСТ 7913-76 |
| 13.4* |  | 13.20/26.045 13.91/26.045 13.92/26.045 13.93/26.045 13.95/26.045 13.96/26.045 13.99/26.045 14.12/26.045 14.13/26.045 14.14/26.045 14.19/26.045 14.31/26.045 14.39/26.045 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 |
| 14.1* | Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов (кроме хлорированных тканей) | 13.20/29.151 13.91/29.151 13.92/29.151 13.95/29.151 13.99/29.151 14.12/29.151 14.13/29.151 14.14/29.151 14.19/29.151 14.31/29.151 14.39/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 30383-95 ГОСТ 19196-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), раздел 3 ГОСТ 30383-95 п. 3.1 |
| 14.2* |  | 13.20/29.151 13.91/29.151 13.92/29.151 13.95/29.151 13.99/29.151 14.12/29.151 14.13/29.151 14.14/29.151 14.19/29.151 14.31/29.151 14.39/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), раздел 5 |
| 15.1* | Ткани, штучные изделия, нетканые полотна хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные | 13.20/29.151 13.91/29.151 13.92/29.151 13.95/29.151 13.99/29.151 14.12/29.151 14.13/29.151 14.14/29.151 14.19/29.151 14.31/29.151 14.39/29.151 | Капиллярность | СТБ 1017-96 СТБ 872-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1017-96 п. 5.7 СТБ 872-2007 п. 7.6 ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р. 5 |
| 16.1* | Ткани, штучные изделия, нетканые полотна хлопчатобумажные, льняные и смешанные махровые и вафельные | 13.20/29.151 13.91/29.151 13.92/29.151 13.95/29.151 13.99/29.151 14.12/29.151 14.13/29.151 14.14/29.151 14.19/29.151 14.31/29.151 14.39/29.151 | Водопоглощение | СТБ 1017-96 СТБ 872-2007 ГОСТ 10524-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р. 7 СТБ 1017-96 п. 5.12 СТБ 872-2007 п. 7.7 ГОСТ 10524-74 п.3.7 ГОСТ 34083-2017 п. 7.8 |
| 18.1* | Ткани и полотна технического назначения и изделия из них, георешетки | 13.20/29.121 13.92/29.121 13.95/29.121 13.96/29.121 13.99/29.121 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве | ГОСТ 27504-87 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29104.4-91 |
| 19.3* | Полотно ворсовое трикотажное | 13.91/29.121 13.99/29.121 14.39/29.121 | Разрывная нагрузка, разрывное удлинение | СТБ 1678-2006 ГОСТ 34482-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8847-85 р. 2 СТБ 1678-2006 п. 7.11 ГОСТ 34482-2019 п.7.13 |
| 19.5* |  | 13.91/29.070 13.99/29.070 14.39/29.070 | Устойчивость к истиранию (2 стадия износа) |  | ГОСТ 21516-76 п.4.2 СТБ 1678-2006 п. 7.12 ГОСТ 34482-2019 п.7.14 |
| 19.6* |  | 13.91/29.040 13.99/29.040 14.39/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 8845-87 СТБ 1678-2006 п. 7.4 ГОСТ 34482-2019 п. 7.4 |
| 19.7* |  | 13.91/29.040 13.99/29.040 14.39/29.040 | Масса ворсового покрова на 1 м2 |  | СТБ 1678-2006 п. 7.7 ГОСТ 34482-2019 п. 7.7 |
| 20.3* | Текстильно-галантерейные изделия (все виды тканых, плетеных, витых и вязаных метражных и штучных изделий) | 13.94/29.040 13.99/29.040 14.39/29.040 | Плотность | ГОСТ 21746-92 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16218.4-93 |
| 20.4* |  | 13.94/29.121 13.99/29.121 14.39/29.121 | Разрывная нагрузка и разрывное удлинение при растяжении |  | ГОСТ 16218.5-93 |
| 20.5* |  | 13.94/29.165 13.99/29.165 14.39/29.165 | Предельное растяжение, растяжимость при заданной нагрузке, упругость и остаточное удлинение |  | ГОСТ 16218.9-89 |
| 21.1* | Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные | 13.10/08.052 13.20/08.052 | Массовая доля шерстяного волокна | ГОСТ 16166-80 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 27542-87 ГОСТ 4659-79 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79 р.2 ГОСТ 28000-2004 |

| 22.2* | Текстильные материалы и изделия из них: льняные, полульняные, хлопчатобумажные, из химических нитей или пряжи, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), а также трикотажные полотна из всех видов волокон и изделия из них, чулочно-носочные изделия, текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные, кружева, кружевные полотна, ткани и изделия с комбинированной отделкой | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.93/08.156 13.94/08.156 13.95/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 14.12/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 11209-85 ГОСТ 7297-90 ГОСТ 22017-21 ГОСТ 15530-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014 р.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.3* |  | 13.10/08.052 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 13.93/08.052 13.94/08.052 13.95/08.052 13.96/08.052 13.99/08.052 14.12/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.19/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 15.20/08.052 | Вид и массовая доля сырья |  | СТБ 2447-2016 ГОСТ 4659-79 ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 СТБ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 22.13* | Материалы и изделия, контактирующие с кожей человека (ткани, трикотажные полотна, нательное и постельное белье, обувь) | 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.93/06.036 13.94/06.036 13.95/06.036 13.96/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.20/06.036 | Индекс токсичности (в водной среде) | ГОСТ 11209-85 ГОСТ 7297-90 ГОСТ 22017-21 ГОСТ 15530-93 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 19196-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32075-2013 |

| 25.1* | Шкурка шлифовальная тканевая | 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 5009-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1* | Одежда специальная и средства защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.061 32.99/29.061 | Линейные измерения (линейные размеры) | ГОСТ 12.4.044-87 ГОСТ 12.4.045-87 ГОСТ 29335-92 ГОСТ 29338-92 ГОСТ 12.4.010 -75 СТБ 1387-2003 ГОСТ 12.4.303-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 |
| 26.2* |  | 14.12/29.121 32.99/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 28073-89 |
| 26.3* |  | 14.12/29.040 32.99/29.040 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |
| 26.11* |  | 14.12/11.116 32.99/11.116 | Внешний вид. Наличие защитных конструктивных элементов | СТБ 1387-2003 ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.303-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1387-2003 ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 4103-82 |
| 26.12* |  | 14.12/11.116 32.99/11.116 | Соответствие маркировки | СТБ 1387-2003 ГОСТ 12.4.115-82 ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 10581-91 ГОСТ EN 340-2012 СТБ 1812-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1387-2003 ГОСТ 12.4.115-82 ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.103-83 ГОСТ EN 340-2012 СТБ 1812-2007 ГОСТ 10581-91 ГОСТ 4103-82 |
| 27.1* | Товары текстильной и легкой промышленности, игрушки, линолеум, изделия из резины и пластика | 13.10/35.069 13.20/35.069 13.91/35.069 13.92/35.069 13.93/35.069 13.94/35.069 13.95/35.069 13.96/35.069 13.99/35.069 14.11/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.20/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.11/35.069 15.12/35.069 15.20/35.069 32.40/35.069 32.99/35.069 22.19/35.069 22.22/35.069 22.23/35.069 22.29/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 СТБ 1049-97 СТБ 666-99 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.02.1996 № 5 |
| 33.1* | Кожа для одежды, обуви, головных уборов, кожгалантерейных изделий и других изделий | 14.11/11.116 15.11/11.116 15.20/11.116 | Вид применяемых материалов | СТБ 2132-2010 ГОСТ 33099-2014 СТБ 1049-97 ТНПА и другая документация | СТБ 2132-2010 ГОСТ 33099-2014 |
| 33.3* |  | 14.11/26.095 15.11/26.095 15.20/26.095 14.11/26.045 15.11/26.045 15.20/26.045 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, к «поту» |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993) ГОСТ 938.29-2002 СТБ 1049-97 п. 4.9 приложение А |

| 34.1* | Кожевенные товары | 14.11/29.165 15.11/29.165 15.20/29.165 | Предел прочности при растяжении | ГОСТ 939-94 ГОСТ 1875-83 ГОСТ 940-81 ГОСТ 15091-21 ГОСТ 15092-80 ГОСТ 1838-91 ГОСТ 1903-78 ГОСТ 28422-89 ГОСТ 9182-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.11-69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.2* |  | 14.11/29.165 15.11/29.165 15.20/29.165 | Удлинение при напряжении 10 МПа, удлинение при разрыве, упругое и остаточное удлинение |  | ГОСТ 938.11-69 |
| 34.3* |  | 14.11/29.165 15.11/29.165 15.20/29.165 | Напряжение при появлении трещин лицевого слоя |  | ГОСТ 938.11-69 |
| 34.4* |  | 14.11/29.061 15.11/29.061 15.20/29.061 | Подготовка образцов к физико-механическим испытаниям |  | ГОСТ 938.12-70 ГОСТ 938.0-75 |
| 34.5* |  | 14.11/29.040 15.11/29.040 15.20/29.040 | Кондиционирование проб |  | ГОСТ 938.14-70 |
| 35.1* | Кожа для верха обуви | 15.11/26.095 15.20/26.095 | Устойчивость покрытия к мокрому трению | ГОСТ 939-94 ГОСТ 9705-78 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13869-74 |
| 35.2* |  | 15.11/26.095 15.20/26.095 | Устойчивость покрытия к многократному изгибу |  | ГОСТ 13868-74 |
| 36.1* | Искусственные и синтетические кожи | 13.95/29.121 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка и разрывное удлинение | ГОСТ 28144-89 ГОСТ 12632-79 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17316-71 |
| 38.1* | Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, папки, изделия мелкой кожгалантереи | 15.12/26.095 15.12/26.045 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, к «поту» | ГОСТ 28631-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018 п. 8.4, п. 8.5 |
| 38.2* |  | 15.12/29.121 | Прочность ниточных и сварных швов |  | ГОСТ 28631-2018 п. 8.6 |
| 38.3* |  | 15.12/29.121 | Прочность крепления ручек и плечевых ремней на разрыв и расчетную нагрузку; на максимальную загрузку |  | ГОСТ 28631-2018 п. 8.6 |
| 38.4* |  | 15.12/11.116 | Внешний вид изделия, в том числе наличие формоустойчивой спинки, наличие светоотражающих элементов |  | ГОСТ 28631-2018 п. 8.1 |
| 38.5* |  | 15.12/29.040 | Масса изделий |  | ГОСТ 28631-2018 п. 8.3 |
| 38.6* |  | 15.12/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 28631-2018 п. 8.2 |
| 39.1* | Ремни поясные и для часов | 14.19/26.095 14.19/26.045 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, к «поту» | ГОСТ 28754-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28754-2018 |

| 41.1* | Обувь с верхом из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов, обувь с комбинированным верхом, в том числе специальная, материалы для изготовления обуви | 15.20/29.040 | Масса изделий | ГОСТ 26166-21 СТБ 1049-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28735-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2* |  | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1142-99 ГОСТ 33225-2015 |
| 41.3* |  | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов соединения деталей верха | ГОСТ 21463-87 ГОСТ 28507-99 СТБ 1049-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9290-76 |
| 41.4* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |
| 41.5* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 |
| 41.6* |  | 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |
| 41.7* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблуков и набоек |  | ГОСТ 9136-72 |
| 41.8* |  | 15.20/29.165 | Гибкость | ГОСТ 14226-93 ГОСТ 28507-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9718-88 |
| 41.10* |  | 15.20/26.095 22.19/26.095 | Многократный изгиб | ГОСТ 7926-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 17707-2015 р.7 |
| 42.1* | Обувь резиновая, резинотекстильная, обувь с текстистильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами, резины и изделия из них, в том числе медицинского назначения | 15.20/29.121 22.19/29.121 | Прочность при растяжении (условная прочность) и относительное удлинение | ГОСТ 270-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 270-75 |
| 43.2* | Обувь резиновая, резинотекстильная из поливинилхлоридного пластиката | 15.20/11.116 | Водонепроницаемость | ГОСТ 9155-88 ГОСТ 14037-79 ГОСТ 6410-80 ГОСТ 126-79 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6410-80 п. 4.9 ГОСТ 126-79 п. 4.9 |
| 45.1*** | Изделия из натуральных, химических и смешанных волокон, обработанные в прачечной | 96.01/11.116 | Внешний вид обработанных изделий | СТБ 289-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 289-2003 п. 7.1 |
| 45.2*** |  | 96.01/29.061 | Изменение линейных размеров после обработки |  | СТБ 289-2003 п. 7.2 |
| 45.3*** |  | 96.01/29.151 | Влажность обработанных изделий |  | СТБ 289-2003 п. 7.3 |
| 45.4*** | Изделия из натуральных, химических и смешанных волокон, обработанные в прачечной | 96.01/08.156 | Эффективность отстирывания изделий |  | СТБ 289-2003 п. 7.4 |
| 45.5*** |  | 96.01/11.116 | Сохранение окраски и рисунка цветных изделий |  | СТБ 289-2003 п. 7.6 |

| 47.2* | Застежка-молния, предназначенная для изделий легкой промышленности | 32.99/29.121 | Прочность замка | ГОСТ 30736-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28965-91 п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.3* |  | 32.99/29.121 | Усилие фиксации замка |  | ГОСТ 28965-91 п.4.3 |
| 47.4* |  | 32.99/29.121 | Усилие фиксации верхними ограничителями |  | ГОСТ 28965-91 п.4.4 |
| 47.5* |  | 32.99/29.121 | Усилие сдвига нижнего ограничителя |  | ГОСТ 28965-91 п.4.5 |
| 47.6* |  | 32.99/29.121 | Прочность соединения нижним ограничителем |  | ГОСТ 28965-91 п.4.6 |
| 47.7* |  | 32.99/29.121 | Усилие разрыва замкнутых звеньев |  | ГОСТ 28965-91 п.4.7 |
| 47.8* |  | 32.99/29.121 | Усилие передвижения замка |  | ГОСТ 28965-91 п.4.10 |
| 48.1* | Обувь производственная и специальная | 15.20/29.121 | Коэффициент снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред | ГОСТ 12.4.137-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.165-85 ГОСТ 12.4.165-2019 |
| 48.2* |  | 15.20/11.116 | Внешний вид. Наличие защитных конструктивных элементов | СТБ 1737-2007 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12265-78 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.072-79 ГОСТ 12.4.137-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1737-2007 ГОСТ 28507-99 |
| 48.3* |  | 15.20/11.116 | Соответствие маркировки |  | ГОСТ 7296-2003 |
| 48.4* |  | 15.20/29.121 | Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур (при температуре плюс 150 оС) | ГОСТ 12.4.032-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.138-84 |
| 48.6* |  | 15.20/29.121 22.19/29.121 | Прочность материала подошвы обуви | ГОСТ 270-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 270-75 |
| 49.1* | Бинты и марля медицинская | 13.20/29.151 | Смачиваемость | ГОСТ 9412-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9412-93 п.5.17 |
| 50.1* |  | 13.20/29.061 | Линейные размеры | СТБ 2144-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2144-2010 п.7.2 |
| 50.2* |  | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | СТБ 2144-2010 п.7.3 |
| 50.3* |  | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка |  | СТБ 2144-2010 п.7.4 |
| 51.1* | Лейкопластыри медицинские | 13.99/29.121 | Адгезионная характеристика | ТУ ВY 390287860.001 -2006 ТУ ВY 390287860.005 -2014 ТУ BY 390287860.002 -2009 ТНПА и другая документация | ТУ ВY 390287860.001-2006 п.4.4 ТУ ВY 390287860.005-2014 п.4.8 ТУ BY 390287860.002- 2009 п. 4.5 |
| 51.2* |  | 13.99/08.052 | Проницаемость по водяному пару |  | ТУ ВY 390287860.001-2006 п.4.5 ТУ ВY 390287860.005-2014 п.4.9 ТУ BY 390287860.002- 2009 п.4.6 |
| 52.1* | Перчатки и рукавицы | 14.12/29.061 14.19/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 28846-90 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п. 4.2 |
| 52.2* |  | 14.12/29.121 14.19/29.121 | Прочность швов |  | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п. 4.3 |
| 52.3* |  | 14.12/26.095 14.19/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п. 4.4 |
| 53.1* | Изделия бельевые, в том числе для новорожденных и детей ясельного возраста | 14.14/11.116 | Внешний вид соединительных швов | СТБ 1128-98 ГОСТ 31407-2009 ГОСТ 10399-87 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 |
| 54.1* | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием | 13.20/29.121 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | СТБ ГОСТ Р 12.4.196-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30303-95 |
| 55.2* | Резина и резиновые изделия или пластины, детали рези-новые для низа обуви, детали и изделия медицинского назначения | 22.19/29.143 15.20/29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 10124-76 ГОСТ 12632-79 ТНПА и другая документация | ГОСТ 263-75 |
| 56.1* | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.95/11.116 13.96/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.20/11.116 | Интенсивность запаха | Инструкция №1.1.10-12-96-2005 ТНПА и другая документация | Инструкция № 1.1.10-12-96-2005 МУК 4.1/4.3.1485-03 |

Примечание:    * – деятельность осуществляется непосредственно в испытательном центре
     *** – деятельность осуществляется за пределами испытательного центра

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В. Бережных