|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4276 от 04.04.2012 на бланке №_________ на 4 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 февраля 2023 года

электротехнической лаборатории

Частного производственно-торгового унитарного предприятия

«Электросан-Плюс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина, 62, 225295, Ивацевичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 пп.Б.8.3.1, Б.8.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1.1 п.Б.11.1.2, п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1, п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1, п.4.4.9.1а, п.4.4.17.1, п.4.4.26 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.5.2.7.1, п.5.2.7.9, п.5.3.9.15, табл.5.3.19, п.5.3.11.24, п.5.3.25.5, п.6.2.8.4, п.6.2.8.6, п.6.2.8.12, п.6.2.9.3 СН 4.04.03-2020 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 7.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 8.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009: пп.6.12.4.15 –6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001: Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 пп.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |
| 10.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1096-2016 |
| 10.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифферен-циальным током типа АС | 27.12/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1096-2016 |
| 10.3 *** |  | 27.12/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.Гр 1096-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В. Бережных