|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4220 от 26 сентября 2011 года на бланке № на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 26 сентября 2021 года

централизованного отдела технического контроля

Открытого акционерного общества «Гомельский химический завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Алюминий фтористый технический | Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории |  |  |  |
| 1.1 |  | 20.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19181-78 ТУ BY 400069905.040-2010 | ГОСТ 19181-78 п. 4.1 |
|  |  | Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории в цехе фтористого аллюминия и криолита ул. Химзаводская, 5, г. Гомель |  |  |  |
| 1.2 |  | 20.13/08.052 | Потери при прокаливании |  | ГОСТ 19181-78 п. 4.3 |
| 1.3 |  | 20.13/08.149 | Массовая доля фтористого алюминия |  | ГОСТ 19181-78 п. 4.4 |
| 1.4 |  | 20.13/08.149 | Массовая доля свободной окиси алюминия |  | ГОСТ 19181-78 п. 4.6 |
| 1.5 |  | 20.13/08.156 | Массовая доля суммы двуокиси кремния и окиси железа |  | ГОСТ 19181-78 п.4.7, п.4.8, п. 4.9 |
| 1.6 |  | 20.13/08.052 | Массовая доля сульфатов |  | ГОСТ 19181-78 п. 4.11 |
| 1.7 |  | 20.13/08.156 | Массовая доля пятиокиси фосфора |  | ГОСТ 19181-78 п. 4.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суперфосфат аммонизированный | Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории |  |  |  |
| 2.1 |  | 20.15/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 400069905.023-2004 | ГОСТ 21560.0-82 |
|  |  | Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории в цехах двойного суперфосфата и сложно-смешанных минеральных удобрений ул. Химзаводская, 5, г. Гомель |  |  |  |
| 2.2 |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота | ТУ РБ 400069905.023-2004 | ГОСТ 30181.8-94 |
| 2.3 |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общих фосфатов |  | ГОСТ 20851.2-75 раздел 1, раздел 8 |
| 2.5 |  | 20.15/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 20851.4-75 раздел 1 |
| 2.6 |  | 20.15/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 21560.1-82 |
| 2.7 |  | 20.15/29.121 | Статическая прочность гранул |  | ГОСТ 21560.2-82 |
|  | Аммофос без добавок и с добавками микроэлементов | Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории |  |  |  |
| 3.1* |  | 20.15/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 400069905.030-2006 | ГОСТ 21560.0-82 |
|  |  | Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории в цехах двойного суперфосфата и сложно-смешанных минеральных удобрений ул. Химзаводская, 5, г. Гомель |  |  |  |
| 3.2 |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота | ТУ BY 400069905.030-2006 | ГОСТ 30181.8-94 |
| 3.3 |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общих фосфатов |  | ГОСТ 20851.2-75 раздел 1, раздел 8 |
| 3.5 |  | 20.15/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 20851.4-75 раздел 1 |
| 3.6 |  | 20.15/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 21560.1-82 |
| 3.7 |  | 20.15/29.121 | Статическая прочность гранул |  | ГОСТ 21560.2-82 |
|  | Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные | Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории |  |  |  |
| 4.1* |  | 20.15/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 400069905.022-2003 | ГОСТ 21560.0-82 |
|  |  | Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории в цехах двойного суперфосфата и сложно-смешанных минеральных удобрений, в лаборатории в цехах фосфорной кислоты и гранулированного аммофоса ул. Химзаводская, 5, г. Гомель |  |  |  |
| 4.2 |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота | ТУ РБ 400069905.022-2003 | ГОСТ 30181.8-94 ТУ РБ 400069905.022-2003 п.4.3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные | 20.15/08.156 | Массовая доля общих фосфатов | ТУ РБ 400069905.022-2003 | ГОСТ 20851.2-75 раздел 1, раздел 8 |
| 4.4 |  | 20.15/08.052 20.15/08.149 | Массовая доля калия в пересчете на К2О |  | ГОСТ 20851.3-93 раздел 3 ТУ РБ 400069905.022-2003 п.4.5.2 |
| 4.5 |  | 20.15/08.052 | Массовая доля общих сульфатов в пересчете на серу |  | ТУ РБ 400069905.022-2003 п.4.7 |
| 4.7 |  | 20.15/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 20851.4-75 раздел 1 |
| 4.8 |  | 20.15/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 21560.1-82 |
| 4.9 |  | 20.15/29.121 | Статическая прочность гранул |  | ГОСТ 21560.2-82 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	              Е.В. Бережных