|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3451 от 10 октября 2005 года На бланке _________ На 4 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 октября 2021 года

заводской лаборатории

совместного закрытого акционерного общества "Белтелекабель"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Селицкого, 21/5, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1* | Кабели, провода, шнуры | 27.32/ 29.061 | Конструктивные размеры кабельных изделий Конструкция кабельных изделий | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 24334-2020 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31945-2012 ГОСТ 31946-2012 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 433-73 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 18410-73 СТБ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60502-1-2012 ГОСТ 16442-80 СТБ 1201-2012 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ; п.3.4-3.6; п.3.7.2 ; п.3.1; п.3.10-3.12 СТБ IEC 60811-1-1-2009 раздел 8 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 раздел 8 ГОСТ IEC 60811-201-2015 ГОСТ IEC 60811-202-2015 ГОСТ IEC 60811-203-2015 ГОСТ IEC 60811-501-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил и экрана постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 1.3* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции оболочки, электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |
| 1.4* |  | 27.32/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий |  | ГОСТ 2990-78 |

| 1.5* | Кабели, провода, шнуры | 27.32/ 26.080 | Повышенная температура среды. Теплостойкость | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 24334-2020 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31945-2012 ГОСТ 31946-2012 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 433-73 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 18410-73 СТБ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60502-1-2012 ГОСТ 16442-80 СТБ 1201-2012 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 М 201-1 М 201-2; М 201 -3; М 202-1 ГОСТ 16962.1-89 Метод 201-1.1; Метод 201-2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* |  | 27.32/ 26.080 | Пониженная рабочая температура среды. Холодостойкость |  | ГОСТ 20.57.406-81 М 203-1; М 204-1 ГОСТ 16962.1-89 |
| 1.7* |  | 27.32/ 26.080 | Изменение температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 М 205-1; М 205-2; М 205-4; ГОСТ 16962.1-89 п. 2.3 |
| 1.8* |  | 27.32/ 26.080 | Повышенная влажность воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 М 207-2; М 208-2 |
| 1.9* |  | 27.32/ 26.095 | Испытание на изгиб при отрицательной температуре |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.1-8.2 |
| 1.10* |  | 27.32/ 26.095 | Испытание на удар при отрицательной температуре |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5 |
| 1.11* |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.121 | Проверка маркировки |  | ГОСТ 18620-86 |
| 1.12* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытания на тепловую деформацию изоляции |  | ГОСТ IEC 60811-507-2015 ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п.9 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.4 |
| 1.13* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |
| 1.14* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |  | ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |
| 1.15* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.061 | Проверка усадки изоляции и оболочки |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 ГОСТ IEC 60811-502-2015 ГОСТ IEC 60811-503-2015 |

| 1.16* | Кабели, провода, шнуры | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.061 | Испытание на продавливание при высокой температуре для изоляции и оболочки | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 24334-2020 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31945-2012 ГОСТ 31946-2012 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 433-73 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 18410-73 СТБ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60502-1-2012 ГОСТ 16442-80 СТБ 1201-2012 ТНПА на конкретную продукцию | СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8 ГОСТ 22220-76 метод 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17* |  | 27.32/ 26.080 | Водопоглощение изоляции и оболочки |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.5 СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9.2 ГОСТ IEC 60811-402-2015 |
| 1.18* |  | 27.32/ 29.040 | Испытание изоляции и оболочки на потерю массы |  | СТБ IЕС 60811-3-2-2011 п.8.1,8.2 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.6 |
| 1.19* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытание на стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию |  | ГОСТ 22220-76 метод 1 |
| 2.1* | Кабели связи Кабели сигнально-блокировочные Кабели телефонные Кабели цифровые LAN-кабели Кабели оптические Кабельные изделия | 27.31/ 26.141 | Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей | ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31995-2012 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 27893-88 Методы 10А, 10-Б |
| 2.2* |  | 27.31/ 26.141 | Проверка невытекаемости гидрофобного заполнителя |  | ГОСТ 31943-2012 п 7.6.5 |
| 2.3* |  | 27.31/ 33.110 | Определение переходного затухания на ближнем конце кабеля Определение защищенности на дальнем конце кабеля |  | ГОСТ 27893-88 п.5 |
| 2.4* |  | 27.31/ 33.110 | Определение коэффициента затухания |  | ГОСТ 27893-88 п.6 |
| 2.5* |  | 27.31/ 33.110 | Определение коэффициента защитного действия |  | ГОСТ 27893-88 п.8 |
| 2.6* |  | 27.31/ 22.000 | Электрическая емкость |  | ГОСТ 27893-88 п.3 |
| 3.1* | Провода самонесущие | 27.32/ 26.095 | Проверка усилия сдвига изоляции | ГОСТ 31946-2012 | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2 |
| 3.2* |  | 27.32/ 26.095 | Проверка прочности при растяжении жил | ГОСТ 31946-2012 | ГОСТ 31946-2012 п. 8.4. ГОСТ 10446-80 |
| 4.1* | Кабели, провода, шнуры в негорючем исполнении | 27.32/ 25.047 | Проверка на нераспространение горения при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ 31565-2012 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 12176-89 раздел 2 СТБ IЕС 60332-1-1-2010 СТБ IЕС 60332-1-2-2010 |
| 4.2* |  | 27.32/ 25.108 | Проверка огнестойкости |  | ГОСТ IЕС 60331-21-2011 |

| 5.1* | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/ 26.095 | Разрывное усилие проводов | ГОСТ 839-2019 | ГОСТ 839-2019 п.п.8.5.2 -8.5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1* | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | 27.32/ 29.165 | Разделяемость жил | ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 7399-97 п.6.1.3 |
| 6.2* |  | 27.32/ 29.165 | Плотность наложения изоляции | ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 7399-97 п. 6.1.4 |
| 7.1* | Кабели оптические | 27.31/ 26.095 | Стойкость к растяжению | СТБ 1201-2012 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 12182.5-80 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е1 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.2* |  | 27.31/ 26.095 | Стойкость к раздавливанию |  | ГОСТ 12182.6-80 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е3 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.3* |  | 27.31/ 26.095 | Стойкость к осевому кручению |  | ГОСТ 12182.7-80 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е7 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.4* |  | 27.31/ 26.095 | Стойкость к изгибам |  | ГОСТ 12182.8-80 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е6 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.5* |  | 27.31/ 26.095 | Стойкость к одиночному удару |  | ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е4 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.6* |  | 27.31/ 33.110 | Коэффициент затухания |  | ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 IЕС 60793-1-40-2019 |
| 8.1* | Пластмассы | 22.29/ 29.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 16336-2013 ГОСТ 5960-72 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 11262-2017 |
| 8.2* |  | 22.29/ 29.040 | Показатель текучести расплава, разброс показателя текучести расплава |  | ГОСТ 16336-2013 п.8.4 ГОСТ 11645-73 ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 ГОСТ IEC 60811-511 -2015 |
| 9.1* | Материалы электроизоляционные твердые | 22.29/ 29.113 | Электрическое сопротивление при постоянном напряжении (удельное объемное, удельное поверхностное) | ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 6433.2-71 |
| 9.2* |  | 22.29/ 29.113 | Электрическая прочность при переменном (50Гц) и постоянном напряжении |  | ГОСТ 6433.3-71 |

Примечание: *- деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных