|  | Приложение №___ |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 129.01 |
|  | от 26.11.2021 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 12 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 26 ноября 2021 года

органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Промышленный центр Сертификации «БелСертКачество»

| № п/п | Наименование объекта оценки соответствия | Код объекта оценки соответствия (ТН ВЭД ЕАЭС) | Обозначение НПА) и (или) ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекту оценки соответствия | порядку подтверждения соответствия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Подтверждение соответствия продукции требованиям Технических регламентов ЕАЭС (ТР ЕАЭС) |  |  |  |  |
| ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" |  |  |  |  |
| 1 | Порошки огнетушащие общего назначения | 2836 30 000 0 3104 20 500 0 3104 30 000 0 3104 90 000 9 3105 30 000 0 3105 40 000 0 3105 90 800 0 3813 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53280.4 СТБ 11.12.01 СТ РК 1611 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 2 | Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 11 3402 13 000 0 3402 19 000 0 3813 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50588 ГОСТ Р 53280.2 СТБ 11.13.13 СТБ 2459 СТ РК 1609 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3 | Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 3402 11 3402 13 000 0 3402 19 000 0 3813 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53280.1 СТБ 2459 СТ РК 1609 СТ РК 1608 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 4 | Смачиватели | 3402 11 3402 13 000 0 3402 19 000 0 3813 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50588 СТБ 2459 СТ РК 1609 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 5 | Газовые огнетушащие вещества | 2804 21 000 0 2804 30 000 0 2903 39 290 0 2903 76 900 0 2903 78 000 0 2903 79 3813 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53280.3 СТ РК 2512 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 6 | Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 2520 2530 2811 2827 2835 3105 3209 3214 3809 3824 99 700 0 6811 40 000 6812 93 000 0 6815 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53292 СТБ 11.03.02 СТ РК 615-1 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 7 | Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 2520 2530 3209 3214 3816 00 000 0 3824 99 700 0 6806 6808 00 0000 6809 6810 6811 40 000 6812 93 000 0 6815 6902 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53295 СТБ 11.03.02 СТ РК 615-2 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8 | Средства огнезащиты кабелей | 2520 2530 3209 3214 3824 99 700 0 6815 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53311 СТБ 11.03.02 СТ РК 17971 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 9 | Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов | 3916 10 000 0 3916 20 000 0 3916 90 3917 21 100 0 3917 21 900 3917 22 100 0 3917 22 900 3917 23 100 3917 23 900 3917 29 000 3917 32 000 3917 39 000 3925 90 200 0 8547 20 000 8547 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53313 СТБ 1950 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10 | Переносные огнетушители | 8424 10 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51057 ГОСТ Р 53285 ГОСТ Р 53291 СТБ 11.13.04 СТ РК 2428 СТ РК ГОСТ Р 51057 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 11 | Передвижные огнетушители | 8424 10 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30612 ГОСТ Р 51017 СТБ 11.13.10 СТ РК 2513 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 12 | Устройства пожаротушения автономные | 8424 10 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 346351 ГОСТ Р 53284 ГОСТ Р 56459 СТ РК 14891 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 13 | Пожарные шкафы | 9403 10 930 0 9403 20 800 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51844 СТБ 1953 СТ РК 1719 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 14 | Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 8481 80 190 0 8481 80 819 9 8481 80 850 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53278 СТБ 11.14.04 СТ РК 1712 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 15 | Мобильные роботехнические комплексы | 8479 50 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 54344 ГОСТ Р 53895 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 16 | Мотопомпы пожарные | 8413 60 390 0 8413 70 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53332 СТ РК 2802 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 17 | Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 8413 70 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 52283 СТ РК 2803 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 18 | Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 8531 10 9022 29 000 0 9027 10 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 346981 ГОСТ Р 53325 ГОСТ Р 57552 СТБ 11.16.03 СТБ 11.16.08 СТБ 2218 СТБ 2469 СТБ EN 54-10 СТБ EN 54-11 СТБ EN 54-12 СТБ EN 54-20 СТ РК 1187 СТ РК 1188 СТ РК 1233 СТ РК 1234 СТ РК 1235 СТ РК 1236 СТ РК 1298 СТ РК 1299 СТ РК 1300 СТ РК 1301 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 19 | Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 8504 40 300 2 8504 40 300 9 8504 40 550 0 8504 40 820 0 8504 40 840 0 8504 40 880 0 8504 40 900 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 347001 ГОСТ Р 53325 СТБ 11.16.02 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 20 | Оповещатели пожарные | 8517 62 000 9 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 9 8518 29 950 0 8519 81 110 0 8531 10 8543 70 900 0 9405 60 200 2 9405 60 200 8 9405 60 800 2 9405 60 800 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 346991 ГОСТ Р 53325 СТБ 2243 СТ РК 1189 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 21 | Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора. Выносные устройства индикации. Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа. Устройства дистанционного пуска | 8517 61 000 8517 70 8518 10 300 9 8518 10 950 0 8518 40 800 9 8518 50 000 0 8518 90 000 9 8519 30 000 0 8519 81 110 0 8519 81 450 0 8519 81 610 8519 81 750 8519 81 950 9 8519 89 150 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 8527 13 100 0 8527 13 990 0 8527 91 910 0 8531 10 8531 20 200 0 8537 10 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30737 ГОСТ 347001 ГОСТ Р 53325 СТБ 11.14.01 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 22 | Системы передачи извещений о пожаре | 8517 61 000 8517 62 000 8517 69 390 0 8517 69 900 0 8517 70 190 0 8517 70 900 8526 10 000 9 8531 10 8537 10 8543 20 000 0 8543 70 300 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 347011 ГОСТ Р 53325 СТБ 11.16.10 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 23 | Оповещатели пожарные индивидуальные | 8531 10 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 346991 ГОСТ Р 55149 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 24 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, комплектующие узлов управления | из 8481 80 8421 21 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51052 СТ РК 1979 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 25 | Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8306 10 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53287 СТ РК 1977 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 26 | Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51043 СТ РК 1978 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 27 | Дозаторы установок пенного пожаротушения | 7307 11 7309 00 590 0 7310 10 000 0 7412 20 000 0 7609 00 000 0 8424 8479 82 000 0 8479 89 600 9 8481 10 190 8 8481 10 990 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53287 СТ РК 1982 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 28 | Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических | 8424 89 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53288 СТ РК 2430 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 29 | Модули установок газового пожаротушения автоматических | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53281 СТБ 11.13.20 СТ РК 1902 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 30 | Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 56028 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 31 | Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53286 СТБ 11.13.19 СТ РК 1302 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 32 | Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения | 8424 89 000 9 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 739 9 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53283 СТ РК 1900 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 33 | Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газового пожаротушения | 7311 00 7613 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53282 СТ РК 1901 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 34 | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 3813 00 000 0 8424 10 000 0 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 346351 ГОСТ Р 53284 СТБ 11.16.05 СТ РК 1489 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 35 | Установки пожаротушения роботизированные | 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8479 50 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53326 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 36 | Аппараты дыхательные изолирующие пожарные (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом), средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные | 9020 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 33983-2016 ГОСТ Р 53255 ГОСТ Р 53256 СТБ 11.14.03 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 37 | Самоспасатели изолирующие пожарные | 9020 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 33982 ГОСТ Р 53259 ГОСТ Р 53260 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 38 | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 4016 10 000 9 9020 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53257 СТБ 11.14.02 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 39 | Баллоны аппаратов дыхательных изолирующих пожарных и самоспасателей изолирующих пожарных | 7311 00 110 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7613 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53258 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 40 | Установки для проверки аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 9026 20 9026 80 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53262 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 41 | Установки компрессорные для наполнения баллонов аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 8414 40 8414 80 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53263 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 42 | Специальная защитная одежда пожарного | 6107 12 000 0 6107 19 000 0 6107 22 000 0 6107 29 000 0 6107 99 000 0 6109 90 200 0 6109 90 900 0 6201 19 000 0 6201 93 000 0 6201 99 000 0 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6210 10 980 0 6211 33 100 0 6211 43 100 0 7019 19 900 9 7019 32 000 9 7019 39 000 1 7019 39 000 8 7019 59 000 0 7019 90 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53264 СТБ 1971 СТБ 1972 СТ РК 1492 СТ РК 1493 СТ РК 1495 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 43 | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53264 СТБ 1960 СТ РК 1606 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 44 | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 99 000 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6402 99 930 0 6403 40 000 0 6403 91 130 0 6403 91 930 0 6403 99 330 0 6403 99 930 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53265 СТБ 2137 СТ РК 1605 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 45 | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 6505 00 900 0 6506 10 6506 99 909 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30694 ГОСТ Р 53269 СТ РК 1709 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 46 | Лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 347051 ГОСТ Р 53275 СТБ 11.13.02 СТБ 11.13.21 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 47 | Веревки пожарные спасательные | 5607 50 5609 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53266 СТБ 11.13.03 СТ РК 1793 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 48 | Пояса пожарные спасательные | 4203 30 000 0 6307 20 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53268 СТБ 11.13.08 СТ РК 1713 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 49 | Карабины пожарные | 7326 90 920 1 7326 90 920 9 7326 90 940 7326 90 980 3 7326 90 980 7 7616 99 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53267 СТБ 11.13.09 СТ РК 1710 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 50 | Трапы спасательные пожарные | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 7326 90 300 0 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53274 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 51 | Устройства спасательные прыжковые пожарные | 4016 95 000 0 6306 12 000 0 6306 19 000 0 6306 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53273 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 52 | Рукава спасательные пожарные | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53271 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 53 | Устройства канатно-спускные пожарные | 5607 50 5609 00 000 0 8425 19 000 9 8428 90 900 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53272 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 54 | Лестницы навесные спасательные пожарные | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53276 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 55 | Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 4016 95 000 0 8201 40 000 0 8201 60 000 0 8201 90 000 9 8205 59 8205 90 8425 19 000 9 8425 39 000 8425 42 000 0 8425 49 000 0 8467 11 8467 19 000 0 8467 21 8467 22 8467 29 8467 89 000 0 8467 92 000 0 8467 99 000 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50982 СТБ 1440 (ГОСТ Р 50983) СТБ 1441 (ГОСТ Р 50984) СТБ 1442 (ГОСТ Р 50985) СТБ 1443 (ГОСТ Р 50986) СТБ 1444 (ГОСТ Р 50987) СТБ 1445 (ГОСТ Р 51543) СТБ 1446 (ГОСТ Р 51544) СТБ 1447 (ГОСТ Р 51546) СТБ 1531 (ГОСТ Р 51545) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 56 | Фонари пожарные, тепловизоры, радиомаяки, звуковые маяки | 8513 10 000 0 8525 80 8526 91 8531 10 8531 80 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 4677 ГОСТ Р 53270 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 57 | Головки соединительные пожарные | 7307 11 7307 19 7307 29 7307 99 7609 00 000 0 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53279 СТБ 11.13.18 СТ РК 1711 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 58 | Гидранты пожарные | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53961 СТ РК 2800 ГОСТ 8220 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 59 | Колонка пожарная | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 7499 ГОСТ Р 53250 СТ РК 2801 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 60 | Пеносмесители | 7307 11 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53252 СТБ 11.13.16 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 61 | Водосборники рукавные | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 99 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7609 00 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 14279 ГОСТ Р 53249 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 62 | Разветвления рукавные | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7616 99 900 8 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50400 СТБ 2496 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 63 | Гидроэлеваторы пожарные | 8413 82 009 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 7498 ГОСТ Р 50398 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 64 | Сетки всасывающие пожарные | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7609 00 000 0 7616 91 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 12963 ГОСТ Р 53253 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 65 | Рукава пожарные напорные | 5909 00 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51049 ГОСТ Р 585401 СТБ 11.13.17 СТ РК 1714 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 66 | Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных | 8479 89 970 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53277 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 67 | Стволы пожарные ручные | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 49 8424 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53251 ГОСТ Р 53331 СТБ 11.13.14 СТБ 11.13.15 СТ РК 1716 СТ РК 1718 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 68 | Стволы пожарные лафетные | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 49 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51115 СТБ 11.13.23 СТ РК 1717 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 69 | Генераторы пены | 7307 11 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 100 0 7307 99 800 9 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50409 ГОСТ Р 53290 СТБ 11.13.05 СТБ 11.13.06 СТБ 11.13.07 СТ РК 1607 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 70 | Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы | 4418 10 4418 20 7019 59 000 0 7308 30 000 0 7308 90 590 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30247.0 ГОСТ 30247.21 ГОСТ 30247.3 ГОСТ Р 53307 ГОСТ Р 53308 ГОСТ Р 55896 СТБ 1394 СТБ 17641 СТ РК 2110 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 71 | Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений | 6806 90 000 0 6815 10 8484 10 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 30247.01 ГОСТ Р 53306 ГОСТ Р 53310 СТБ 2224 СТБ EN 1363-11 СТБ EN 1366-3 СТ РК 30171 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 72 | Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые | 4418 10 4418 20 7019 59 000 0 7308 30 000 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53303 СТБ 1647 СТБ 1394 СТ РК 24291 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 73 | Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые | 8481 80 639 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 347201 ГОСТ Р 53301 СТ РК 18971 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 74 | Противодымные экраны (шторы, занавесы) | 7019 59 000 0 7019 90 000 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53305 СТБ EN 12101-1 СТ РК 3018 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 75 | Вытяжные вентиляторы (вентиляторы дымоудаления) | 8414 59 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53302 СТ РК 18951 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 76 | Воздуховоды | 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 30 720 9 7306 30 770 8 7306 30 800 0 7306 40 200 9 7306 40 800 8 7306 50 800 9 7308 90 980 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53299 СТБ 11.03.01 СТ РК 18981 | ТР ЕАЭС 043/2017 |

1 Указанные ТНПА не включены в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 
ТР ЕАЭС 043/2017 (применяются на основе анализа рисков).

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |