|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | № BY/112 2.5352 |
|  | от 17 декабря 2021 года |
|  | на бланке № _________ |
|  | на 4 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 декабря 2021 года

производственной лаборатории Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Горецкий пищевой комбинат»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ул. Мира, д. 19, оф. 2, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко обезжиренное Сыворотка молочная Сливки сырье Сыворотка обезжиренная | 10.51/ 03.152 |  |  | Наличие антибиотиков: антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина | ТУ BY 190513389.169-2014 ТУ BY 190513389.078-2012 СТБ 2263-2016 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 32219-2013 п. 5.4.1 |  |
| 1.2* |  | 10.51/ 01.086 |  |  | Ингибирующие вещества, включая антибиотики |  |  | ГОСТ 23454-2016 п.8 |  |
| 2.1*** | Молоко питьевое пастеризованное. Пермеат -полуфабрикат. Продукты кефирные. Сметана. Творог и продукты творожные. Сыворотка молочная сгущенная, обезжиренная. Концентрат сывороточных белков. Молоко обезжиренное. Сливки сырье. Сливки пастеризованные Концентраты молочных белков. Напитки кисломолочные. Продукты кисломолочные. Пермеат молочный, концентрированный. Йогурты. | 10.51/ 42.000 |  |  | Отбор проб | СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 1888-2016 ТУ BY 190513389.169-2014 TУ BY 190513389.078-2012 ТУ ВY 190513389.121-2013 ТУ ВY 190513389.122-2013 ТУ ВY 190513389.130-2013 ТУ ВY 190513389.185-2016 ТУ ВY 192762412.040-2019 TУ BY 190513389.125-2013 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 2.2* |  | 10.51/ 11.116 |  |  | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет |  |  | ТУ BY 190513389.169-2014 п.3.2 TУ BY 190513389.130-2013 п.4.2 ТУ BY 190513389.177-2015 п.4.2 ТУ ВY 190513389.121-2013 п.3.2 ТУ ВY 190513389.185-2016 п.4.2 ТУ ВY 190513389.122-2013 п.3.2 |  |
| 2.4* |  | 10.51/ 08.149 10.51/ 08.074 |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3-3.4, п.4 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 2.5* |  | 10.51/ 29.145 |  |  | Температура |  |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 |  |
| 2.6* |  | 10.51/ 12.042 |  |  | Степень чистоты |  |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 2.7* |  | 10.51/ 08.037 10.51/ 08.074 |  |  | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2, п.2.3 ГОСТ 32255-2013 |  |
| 2.8* |  | 10.51/ 08.052 |  |  | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 3626-73 п.3, п.5.1 ГОСТ 30305.1-95 п.4 |  |
| 2.9* |  | 10.51/ 12.042 |  |  | Фосфатаза |  |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |  |
| 2.10* |  | 10.51/ 12.042 |  |  | Пероксидаза |  |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |
| 2.11* |  | 10.51/ 08.074 |  |  | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 32255-2013 |  |
| 2.12* |  | 10.51/ 08.052 |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка 03.02.2023 |  |  | СТБ 1888-2016 п.7.8 ГОСТ 3626-73 |  |
| 2.13* | Молоко питьевое пастеризованное. Пермеат -полуфабрикат. Продукты кефирные. Сметана. Творог и продукты творожные. Сыворотка молочная сгущенная, обезжиренная. Концентрат сывороточных белков. Молоко обезжиренное. Сливки сырье. Сливки пастеризованные Концентраты молочных белков. Напитки кисломолочные. Продукты кисломолочные. Пермеат молочный, концентрированный. Йогурты. | 10.51/ 08.052 10.51/ 08.074 |  |  | Массовая доля сухих веществ | СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 1888-2016 ТУ BY 190513389.169-2014 TУ BY 190513389.078-2012 ТУ ВY 190513389.121-2013 ТУ ВY 190513389.122-2013 ТУ ВY 190513389.130-2013 ТУ ВY 190513389.185-2016 ТУ ВY 192762412.040-2019 TУ BY 190513389.125-2013 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3626-73 п.3 ГОСТ 30305.1-95 п.4 ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 2.14* |  | 10.51/ 29.040 |  |  | Номинальный объем |  | СТБ 8019-2002 |  |  |
| 2.15* |  | 10.51/ 29.040 |  |  | Номинальная масса |  | СТБ 8019-2002 |  |  |
| 2.16* |  | 10.51/ 08.052 |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |
| 2.17* |  | 10.51/ 08.149 10.51/ 08.074 |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 2.18* |  | 10.51/ 08.169 |  |  | рН |  | ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 2.19* |  | 10.51/ 29.040 |  |  | Среднее содержимое партии |  | СТБ 8035-2012 |  |  |

03.02.2023

| 3.1*** | Продукты молочные. Сыры. Сыры сливочные. Продукт сычужный Продукт белково- жировой | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ТУ 9225-026-91151093-2014 ТУ BY 190513389.284-2015 ТУ BY 190513389.146-2013 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста |  | ТУ BY 190513389.146-2013 п.4.2, ТУ РБ 100098867.218-2007 п.3.2, п.3.5 ТУ BY 190513389.284-2015 п.4.5 |
| 3.3* |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3, п.2.3 |
| 3.4* |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 3.6* |  | 10.51/ 29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1373-2016 п.6.6, 6.7 |
| 4.1*** | Масла и жиры животные и растительные. Масло из коровьего молока | 10.41/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32261-2013 ТУ BY 190513389.161-2014 ТУ 10.51.30-068-91151093-2020 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 4.2* |  | 10.41/ 11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет |  | ГОСТ 32261-2013 п.7.4 ТУ BY 190513389.161-2014 п.4.9 |
| 4.3* |  | 10.41/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4, п.2.3 |
| 4.4* |  | 10.41/ 08.149 | Титруемая кислотность плазмы и кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4, п.3.4 |
| 4.5* |  | 10.41/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 |
| 4.6* |  | 10.41/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6-7 |
| 4.7* |  | 10.41/ 11.116 | Термоустойчивость масла |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 ГОСТ 32261-2013 п.7.5 |
| 4.8* |  | 10.41/ 29.040 | Номинальная масса |  | СТБ 8019-2002 |
| 4.9* |  | 10.41/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 33613-2015 |
| 5.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | Санитарные правила и нормы 2.1.4. СанПиН 10–124 РБ 99. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

30.12.2022