|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5366 |
|  | от 11 февраля 2022 года |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ                                                                                               от 11 февраля 2022 года

испытательной лаборатории Производственно-торгового унитарного предприятия «Брестский областной комбинат противопожарных работ» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советской Конституции, д.30, 224032, г. Брест, Брестской области |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, СН 3.02.01-2019 СН 3.02.11-2020 СНиП II-35-76 п.16.9, п.21.24, п.21.26 | МВИ.БР 138-2010 СТБ 2021-2009, Приложение К |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  |  |
| 1.3*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.БР 138-2010 |
| 2.1*** | Системы внутреннего газоснабжения зданий и сооружений, дымовые трубы | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа                                                                                                                                                                                       по аккредитации                                                                                                                       Республики Беларусь-                                                                                                                                       директор государственного                                                                                                      предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных