|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1335 |
|  | от 30.09.1999 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 13 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от   19  марта    2022  года

отдела  гигиены и  отдела  эпидемиологии

государственного учреждения

«Лоевский районный центр гигиены и эпидемиологии

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мелиораторов, 4, 247095, г.п.Лоев, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо и мясопродукты, консервы, в том числе для детского питания. Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015, п.4 ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 8756.0-70, п.п.2, 3 ГОСТ 9792-73, п.п.2, 3 ГОСТ 7702.0-74, п.1 ГОСТ 7702.2.0-2016, п.3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97, п.3 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97, п.п.7.1, 7.7 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 | ГОСТ 7269-2015, п.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 8756.0-70 п.2, 3 ГОСТ 9792-73, п.2, 3 ГОСТ 7702.0-74, п.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 п.3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 п.3 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97, п.п.7.1, 7.7 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84, п.2 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1889-2008, п.5.1 СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 13928-84 п.2 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1889-2008 п.5.1 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 3.1 *** | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31339-2006, п.5 ГОСТ 8756.0-70, п.2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 п.п.7.4, 7.5, 7.7 |
| 4.1 *** | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 1963-2009 СТБ 2160-2011 ГОСТ 686-83 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 | СТБ 912-98, п.5.2 СТБ 926-98, п.п.5.2, 5.3 СТБ 1963-2009, п.7 СТБ 2160-2011, п.4 ГОСТ 686-83, п.3.1 ГОСТ 7128-91, п.3.2 ГОСТ 11270-88, п.3.1 ГОСТ 13586.3-2015, п.5 ГОСТ 26312.1-84, п.2 ГОСТ 27668-88, п.2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97, п.п.7.3.2, 7.19, 7.25-7.32 СТБ 1056-2016 |
| 5.1 *** | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-2014 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 12569-99 п.4 ГОСТ 5904-2014 ГОСТ 19792-2017 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/ 42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 12231-66 ГОСТ 13341-77 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 31904-2012 СТБ 986-95 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | ГОСТ 1750-86 п.2.3 ГОСТ 1936-85 п.2.3 ГОСТ 12231-66 п.2, 3 ГОСТ 13341-77 п.2 ГОСТ 15113.0-77, п.2 ГОСТ 16830-71 п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 16831-71 п.3.1 ГОСТ 16832-71 п.п.3.1, 3.2 ГОСТ 16833-2014 п.п.3.1, 3.2 ГОСТ 16834-81 п.п.3.1-3.3 ГОСТ 32287-2013, п.п.8.2.3, 8.2.4 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 31904-2012 СТБ 986-95 п.5.1.1 СТБ 1036-97 п.п.7.3, 7.14, 7.18, 7.21, 7.22, 7.33 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 7.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 976-81 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 СТБ 1939-2009 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 976-81 п.2.1 ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ 10852-86 п.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31762-2012, п.4.1 СТБ 1889-2008 п.5.1 СТБ 1939-2009 п.6 СТБ 1036-97 п.п.7.15, 7.19, 7.24 СТБ 1053-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 ** | Напитки, в том числе воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5964-93 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1384-2010 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 5964-93 п.4 ГОСТ 12786-80 п.2 ГОСТ 23268.0-91 п.2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1384-2010 п.5 СТБ 1036-97 пп.7.9-7.12 СТБ 1053-2015 |
| 9.1 ** | Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31904-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31904-2012 |
| 10.1 *** | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29-2001 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 | МУ №18/29-2001 п.3.2, приложение 1 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 п.2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 *** | Земли, включая почвы |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. гл. санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция по применению № 021-0306, утв. гл. санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007, п.4 СТБ ИСО 10381-4-2006 | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.3 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция по применению № 021-0306, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь, п.4 СТБ 10381-4-2006 |
| 12.1 *** | Поверхностные воды |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-32-2014 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-32-2014 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 |
| 13.1 *** | Сточные воды |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Главным санитарным врачом Республики Беларусь |
| 14.1 ** | Дезинфицирующие средства: - известь хлорная - монохлорамин ХБ технический - кальция гипохлорит нейтральный и др. |  | 20.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 ГОСТ 25263-82 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | ГОСТ 1692-85 п.4.1 ГОСТ 14193-95 п.4.1 ГОСТ 25263-82 п.4.1 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.5 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.1 *** | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2-10-15-21-2006 гл.15 п.121 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. Главным государственным санитарным врачом 14.06.2005 №77 | Инструкция 4.2-10-15-21-2006 гл.15 п.121 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. Главным государственным санитарным врачом 14.06.2005 №77 |
| 16.1 ** | Изделия медицинского назначения |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 п.19 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 п.19 |
| 17.1 ** | Объекты внешней среды в организациях здравоохранения (смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды и др.) |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МУ 3182-84 п.4.5 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 п.11 МУ 3182-84 п.2.12 |
| 18.1 ** | Биотест для контроля за работой воздушных и паровых стерилизаторов |  | 100.16/42.000 | Отбор проб (закладка тестов) | МУ № 15/6-5-91 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», утв. пост. Минздрава СССР 28.02.91 п.1.9 | МУ № 15/6-5-91 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», утв. пост. Минздрава СССР 28.02.91 п.1.9 |
| 19.1 * | Вода питьевая | 100.09/04.125 |  | объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 20.1 *** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 |  | отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 (02080) п.7,9 |
| 20.2 * |  | 01.28/04.125 |  | удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1* | Пищевые продукты | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 22.1 *** | Сельскохозяйственное сырьё и корма | 01.13/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 | отбор проб | СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1050-2008 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 | СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1050-2008 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 |
| 22.2 * |  | 01.13/04.125 10.89/04.125 10.91/04.125 | удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхоз-продом 03.08.1999, согл. с Главным гос.вет. инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 02.30/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) п.7 | ТКП 251-2010 (02080) п.7 |
| 23.2 * |  | 02.30/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1.01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 24.1 ** | Территория, внешняя среда, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты. Рабочие места в производственных и служебных помещениях (постоянного, временного пребывания) | 100.11/04.056 100.12/04.056 | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным гос.сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) п.4.2 п.4.3.1.1 п.4.3.2 |
| 24.2 ** |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 | поверхностное бета-загрязнение | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования, утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004г. ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3752-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1* | Отходы, в том числе зольные | 100.08/04.125 38.12/04.125 | удельная активность цезия-137 | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Минздрава от 28.12.2012 №213, с дополнением, утв. Пост. Минздрава от 31.12.2013 №137 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Пост. Минздрава от 31.12.2015 №142 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 26.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.06.2012 № 82 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №59 от 28.06.2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 04.07.2012 № 91 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 29.05.2009 № 58 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 13.02.2009 № 17 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 01.10.2012 № 154 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 МВИ.ГМ. 1860-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.06.2012 № 82 СанПиН «Требования для учреждений общего среднего образования», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 27.12.2012 № 206 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 24940-2016 |
| 27.2 ** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха -относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 ГН, утвержденный постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 06.05.2013 № 38 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2012 № 205 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 04.06. 2013 № 43 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 25.01.2013 №8 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12.12.2012 № 196 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1 *** | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, средами | 17.21/42.000 17.11/42.000 22.22/42.000 23.13/42.000 25.99/42.000 | отбор проб | ГОСТ 745-2014 п.п.6.2, 6.3 ГОСТ 5717.1-2014 п.п.6.3, 6.5 ГОСТ 7730-89 п.п.2.5, 2.6 ГОСТ 32546-2013 п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 32131-2013 п.п.6.3-6.7 ГОСТ 10354-82 п.4.3 ГОСТ 33781-2016 п.п.8.6, 8.7 ГОСТ 12302-2013 п.8.7 ГОСТ 25250-88п.2.3 ГОСТ 25951-83 п.4.6 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 33756-2016 п.8.8 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 8047-2001 ГОСТ 25951-83 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 14 | ГОСТ 745-2014 п.п.6.2, 6.3 ГОСТ 5717.1-2014 п.п.6.3, 6.5 ГОСТ 7730-89 п.п.2.5, 2.6 ГОСТ 32546-2013 п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 32131-2013 п.п.6.3-6.7 ГОСТ 10354-82 п.4.3 ГОСТ 33781-2016 п.п.8.6, 8.7 ГОСТ 12302-2013 п.8.7 ГОСТ 25250-88 п.2.3 ГОСТ 25951-83 п.4.6 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 33756-2016п.8.8 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 8047-2001 ГОСТ 25951-83 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 14 |
| 29.1 *** | Продукция легкой промышленности | 13.99/42.000 14.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-90 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9209-77 СТБ 1252-2000 | ГОСТ 938.0-75 п.2 ГОСТ 20566-75 п.7 ГОСТ 8844-75 п.2 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9289-78 п.4 ГОСТ 26666.0-85 п.2 ГОСТ 28631-2018 п.7.2.2 ГОСТ 28754-90 п.6.3 ГОСТ 28846-90 п.3.6 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9209-77 п.2 |
| 30.1 *** | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 СТБ 952-94 п.3 СТБ 1087-97 п.5.4 ГОСТ 34446-2018 | ГОСТ 18321-73 СТБ 952-94 п.3 СТБ 1087-97 п.5.4 ГОСТ 34446-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1*** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0-2014 п.4 ГОСТ 7983-2016 п.6.5.4 |
| 32.1 *** | Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 20.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1044-2012 СТБ 1043-97 | СТБ 1044-2012 п.3.4 СТБ 1043-97 п.5.3 |
| 33.1 *** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 15.20/42.000 14.14/42.000 30.92/42.000 32.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 28631-2005 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1678-2006 СТБ 1021-2014 СТБ 1198-99 ГОСТ 32074-2013 Инструкция 2.3.3.10.15-64-2005 Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77, п.2 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 п.4.4 ГОСТ 28631-2005 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1678-2006, приложение Б СТБ 1021-2014 п.6.2 СТБ 1198-99 п.7.4 ГОСТ 32074-2013 п.6.1 Инструкция 2.3.3.10.15-64-2005 Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 п.2.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |