|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение №3 к аттестату аккредитации BY/112 1.0006 от 01 февраля 1994 года На бланке На 5 листах Редакция 01. ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 26 мая 2022 года к области аккредитации от 15 октября 2021 года отдела испытаний Республиканского унитарного предприятия «Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |

| № пун кта | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чернышевского, 61/1, 225409, г. Барановичи, Брестская область, отдел испытаний |  |  |  |  |  |
| 29.1 *** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций сооружений | 43.34/ 29.061 | Лакокрасочные покрытия: Количество наносимых слоев, толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 5.5 | СТБ 1684-2006 п. 6.2, п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 29.2 *** |  | 43.34/ 29.061 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 5.6 | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |
| 29.3 *** |  | 43.34/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 5.8 | СТБ 1684-2006 п. 6.9 |
| 29.4 *** |  | 43.34/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 5.7 | СТБ 1684-2006 п. 6.11 |
| 30.1 *** | Устройство изоляционных покрытий Устройство изоляционных покрытий | 43.99/ 29.121 | Гидроизоляция из рулонных материалов: Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 5.12 | СТБ 1846-2008 п. 7.7 |
| 30.2 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 5.13 | СТБ 1846-2008 п. 7.8 |
| 30.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Окрасочная гидроизоляция: Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 6.4 | СТБ 1846-2008 п. 8.4 |
| 30.4 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 6.11 | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |
| 30.5 *** |  | 43.99/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) гидроизоляции с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 6.9 | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |
| 30.6 *** |  | 43.99/ 29.061 | Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции: Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 7.2 | СТБ 1846-2008 п. 9.2 |
| 30.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от вертикальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 7.9 | СТБ 1846-2008 п. 9.6 |
| 30.8 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 7.9 | СТБ 1846-2008 п. 9.7 |
| 30.9 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от заданного уклона | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 7.9 | СТБ 1846-2008 п. 9.8 |
| 30.10 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 7.10 | СТБ 1846-2008 п. 9.9 |
| 30.11 *** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 7.11 | СТБ 1846-2008 п. 9.10 |
| 30.12 *** |  | 43.99/ 29.061 | Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов: Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 13.5 | СТБ 1846-2008 п. 17.4 |
| 30.13 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от заданного уклона | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.10 |
| 30.14 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от вертикальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.11 |
| 30.15 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.12 |
| 30.16 *** |  | 43.99/ 29.061 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 13.10 | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 31.1 *** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций сооружений | 43.99/ 29.061 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления: Теплоизоляционный слой: зазор между теплоизоляционными плитами | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2032-2010 п. 7.7 |
| 31.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Теплоизоляционный слой: отклонение перепадов на стыках смежных плит | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2032-2010 п. 7.8 |
| 31.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Устройство тепловой изоляции на основе комплексных теплоизоляционных изделий: Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными изделиями | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2088-2010 п. 7.6 |
| 31.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2088-2010 п. 8.3 |
| 31.5 *** |  | 43.99/ 11.116 | Устройство вентилируемых систем утепления: Отклонение направляющей вентилируемого фасада от вертикальности стены | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2034-2010 п. 7.6 |
| 31.6 *** |  | 43.99/ 11.116 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности, плоскостности облицованной поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009 п. 4.9 табл. 1 | СТБ 2034-2010 п. 8.2 |
| 32.1 *** | Монтаж наружных сетей сооружений | 43.29/ 29.121 | Монтаж водоснабжения и канализации: Испытания на прочность и герметичность смонтиро-ванного трубопровода водоснабжения | ТКП 45-4.01-29-2006, п. 17.3 ТКП 45-4.01-272 -2006 , п. 11.1 | СТБ 2072-2010 п. 15 |
| 32.2 *** |  | 43.29/ 29.121 | Испытания на прочность и герметичность смонтиро-ванного трубопровода канализации | ТКП 45-4.01-29-2006 п. 17.3 ТКП 45-4.01-272-2006 п. 11.1 | СТБ 2072-2010 п. 16 |
| 33.1 *** | Устройство оснований, фундаментов сооружений | 43.29/ 29.061 | Устройство оснований, фундаментов на основаниях из естественных грунтов: Глубина заложения фундаментов | СТБ 1164.1-2009 п. 6.4 ТКП 45-5.01-254-2012 П 16-03 СНБ 5.01.01-99 | СТБ 1164.1-2009 п. 6.4 |
| 34.1 *** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/ 29.121 | Бетонные работы Прочность бетона | СН 1.03.01-2020 п. 7.4.31.12 | СТБ 2264-2012 п. 7.8, п. 7.9. ГОСТ 22690-2015 п.7.3, п. 7.4, ГОСТ 18105-2018 п. 6, п. 8. |
| 35.1 *** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.99/ 29.061 | Точность установки оконных и дверных блоков в проемах: Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков в плоскости и из плоскости | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.3.5 | СТБ 1476-2004 п. 4.4 СТБ 1484-2004 п. 6.3 |
| 35.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Минимальное расстояние между крепежными элементами | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п. 4.5 СТБ 1484-2004 п. 6.3 |
| 35.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов: Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п. 5.5 СТБ 1484-2004 п. 6.7 |
| 35.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина уклона подоконных досок (плит) | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п. 5.2 СТБ 1484-2004 п. 6.7 |
| 35.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Высота установки подоконных досок | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1476-2004 п. 5.3 СТБ 1484-2004 п. 6.7 |
| 35.6 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности установленной подоконной доски от горизонтальности | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.6.7 | СТБ 1484-2004 п. 6.7 СТБ 1476-2004 п. 5.2 |
| 35.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие толщины слоя выравнивающей стяжки (для плит) и зазоров между подоконными досками с поверхностью оконных проемов требованиям проектной документации | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.5.10 | СТБ 1484-2004 п. 6.7 СТБ 1476-2004 п. 5.1, п. 5.4 |
| 35.8 *** |  | 43.99/ 29.061 | Установка наружных отливов: Величина напуска отливов на фасад | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.5.10 | СТБ 1476-2004 п. 6.4 СТБ 1484-2004 п. 6.8 |
| 35.9 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина уклона отливов | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.5.10 | СТБ 1476-2004 п. 6.1 СТБ 1484-2004 п. 6.8 |
| 35.10 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение поверхности отлива от горизонтальности | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.5.10 | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.1 |
| 35.11 *** |  | 43.99/ 29.061 | Крепление отлива и места примыкания отливов к окнам | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.4.13 | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.3 |
| 36.1 *** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.99/ 29.121 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 6.10 | СТБ 1685-2006 п. 5.7 СТБ 1377-2003 |
| 36.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Установка бортового камня: Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п. 7.3 |
| 36.3 |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п. 7.4 |
| 36.4 *** |  | 43.99/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п. 7.1 |
| 36.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п. 7.5 |
| 36.6 *** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.99/ 29.061 | Укладка плитки: Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.1 |
| 36.7 *** |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.2 |
| 36.8 *** |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуаров к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.3 |
| 36.9 *** |  | 43.99/ 29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков, колодцев инженерных коммуникаций | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.4 |
| 36.10 *** |  | 43.99/ 29.061 | Ровность сборного покрытия | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.5 |
| 36.11 *** |  | 43.99/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.6 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа По аккредитации Республики Беларусь- Директор государственного предприятия БГЦА |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- |