|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1481 |
|  | от 14.03.2000 |
|  | на бланке № 0009794 на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июня 2022 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории Закрытого акционерного общества «Гомельлифт»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Владимирова 8, 246034, г. Гомель, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3- 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2. | АМИ.ГР 0053-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 Таблица Б.7.2.5. | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1** | Лифты | 27.90/ 22.000 27.11/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 28.22/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток двигателя, электроаппаратуры и проводки | ТКП 181-2009 п.6.7.2.16 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.1** | Подъёмные сооружения: - лифты электрические, гидравлические; - эскалаторы и конвейеры пассажирские; - подъемники строительные грузопассажирские. | 24.10/ 32.103 28.22/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5746- 2015 ГОСТ 8823-2018 ГОСТ 8824-2018 ГОСТ 22011-95 ГОСТ 22845-2018 ГОСТ 26334-84 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ЕН 81-1-2006 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Постановлением коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 № 3 | СТБ 1172-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2** | Подъёмные сооружения: - лифты электрические, гидравлические; - эскалаторы и конвейеры пассажирские; - подъемники строительные грузопассажирские. | 24.10/32.115 28.22/32.115 | Оптический метод (визуальный метод, визуально-оптический метод) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5746- 2015 ГОСТ 8823-2018 ГОСТ 8824-2018 ГОСТ 22011-95 ГОСТ 22845-2018 ГОСТ 26334-84 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 81-1-2006 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Постановлением коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 № 3 | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 5.3** |  | 24.10/32.124 28.22/32.124 | Ультразвуковой метод (ультразвуковая толщинометрия) - основной металл |  | МВИ.МН 4380-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных