|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2553 от 19 декабря 2005 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 18 ноября 2022 года

к области аккредитации от 23 января 2022 года

производственной лаборатории

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-КАБЕЛЬ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Фрунзе, 83 В, 210602, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.24 * | Кабели связи оптические | 27.31/ 26.095 | Прочность оболочки к истиранию | ГОСТ Р 52266-20201) ТНПА и другая документация | ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-20201) метод Е2А IEС 60794-1-21:20151) метод Е2А ГОСТ Р 52266-20201) пп. 9.1, 9.6.11 |
| 1.25 * |  | 27.31/ 26.095 | Прочность маркировки к истиранию |  | ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-20201) метод Е2А, метод Е2В вариант 1 IEС 60794-1-21:20151) метод Е2А, метод Е2В вариант 1 ГОСТ Р 52266-20201) пп. 9.1, 9.6.11 |
| 1.26 * |  | 27.31/ 25.120 27.31/ 29.061 | Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного оптического кабеля | СТБ 1201-2012 п. 6.2 ГОСТ Р 52266-20201) ГОСТ 31565-2012 п. 5.2 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 |
| 1.27 * |  | 27.31/ 25.120 | Образование падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного оптического кабеля |  | СТБ IEC 60332-1-1-2010 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 |
| 2.12 * | Кабели, провода шнуры | 27.32/25.120 27.32/29.061 | Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 12.2.007.14-75 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 18410-73 ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31565-2012 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 60332-1-1-2010 СТБ IEC 60332-1-2-2010 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 |
| 2.13 * |  | 27.32/ 25.120 | Образование падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля |  | СТБ IEC 60332-1-1-2010 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 |
| 2.14 * |  | 27.32/ 11.116 | Прочность маркировки | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31946-2012 ГОСТ 26445-85 | ГОСТ 31996-2012 п. 8.8.2 ГОСТ 18690-2012 п. 8.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

1) – для экспорта продукции.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В. Бережных