|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5309 |  |
|  | от 13.08.2021 |  |
|  | на бланке № ____________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 23 декабря 2022 года
к области аккредитации от 13 августа 2021 года

испытательной лаборатории

Унитарного коммунального производственного предприятия

"Чериковский жилкоммунхоз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Калинина 12а, 213533, г. Чериков, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0089-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГМ 0090-2022 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4 | АМИ.ГМ 0091-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0091-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГМ 0090-2022 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0089-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, Приложение D, п.D.1 | АМИ.ГМ 0092-2022 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8 | АМИ.ГМ 0092-2022 |
| 5.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГМ 0092-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных