Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1232

от 01.11.2022

на бланке № ____

на 12 листах

редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «17» марта 2023 года

к области аккредитации от «27» января 2023 года

отдела испытаний

Республиканского унитарного предприятия

«Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, парамтры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего методам исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Лопатина, д.20, 222517, г. Борисов, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.30* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 1.33* |  | 10.71/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.34* |  | 10.71/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.35* |  | 10.71/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.36* |  | 10.71/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.16* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 2.19* |  | 10.72/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.20* |  | 10.72/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.21* |  | 10.72/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.22* |  | 10.72/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 3.16* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 3.18* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.032 | Кадмий | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 3.19* |  | 01.49/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.23* | Кондитерские изделия | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 4.26* |  | 10.71/08.03210.72/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.27* |  | 10.71/08.03210.72/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.28* |  | 10.71/08.03210.72/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.29* |  | 10.71/08.03210.72/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.12* | Дрожжи пищевые | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.13* |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.25* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 6.28* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.29* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.30* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.31* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.25* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Массовая доля токсичных элементов. Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 7.28* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.29* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.30* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Свинец | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.31* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.22* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.032 10.12/08.032 | Массовая доля токсичных элементов. Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 8.25* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.26* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.27* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.28* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.29* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 9.24* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.032 01.41/08.032 01.45/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 9.27* |  | 10.51/08.032 01.41/08.032 01.45/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.28* |  | 10.51/08.032 01.41/08.032 01.45/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.29* |  | 10.51/08.032 01.41/08.032 01.45/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.30* |  | 10.51/08.032 01.41/08.032 01.45/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.35* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.032 10.52/08.032 10.41/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 10.38* |  | 10.51/08.032 10.52/08.032 10.41/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.39* |  | 10.51/08.032 10.52/08.032 10.41/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.40* |  | 10.51/08.032 10.52/08.032 10.41/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.41* |  | 10.51/08.032 10.52/08.032 10.41/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.42* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.51/08.032 10.52/08.032 10.41/08.032 | Железо | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.21* | Консервы молочные | 10.51/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 11.24* |  | 10.51/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.25* |  | 10.51/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.26* |  | 10.51/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.27* |  | 10.51/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.28* |  | 10.51/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 11.30* |  | 10.51/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.29* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.13/08.032 01.25/08.032 01.28/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 12.32* |  | 01.13/08.032 01.25/08.032 01.28/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.33* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.34* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.35* |  |  | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 13.10* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 13.13* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 13.14* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 13.15* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 13.16* |  |  | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 14.37* | Продукты плодоовощного консервирова-ния | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 14.40* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 14.41* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 14.42* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 14.43* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 14.44* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 15.28* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 15.31* |  | 10.86/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.32* |  | 10.86/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.33* |  | 10.86/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.34* |  | 10.86/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.35* |  | 10.86/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 15.37* |  | 10.86/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 16.12* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная соленая | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 16.15* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 16.16* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 16.17* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 16.18* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 17.20* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консерви-рованные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 17.23* |  | 10.20/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 17.24* |  | 10.20/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 17.25* |  | 10.20/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 17.26* |  | 10.20/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 17.40* |  | 10.20/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 19.29* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.032 10.73/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 19.32* |  | 10.61/08.032 10.73/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 19.33* |  | 10.61/08.032 10.73/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 19.34* |  | 10.61/08.032 10.73/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 19.35* |  | 10.61/08.032 10.73/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.22* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 20.25* |  | 10.62/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.26* |  | 10.62/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.27* |  | 10.62/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.28* |  | 10.62/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.14* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 21.17* |  | 01.47/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.18* |  | 01.47/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.19* |  | 01.47/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.20* |  | 01.47/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.22* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.82/08.032 10.83/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 22.25* |  | 10.82/08.032 10.83/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.26* |  | 10.82/08.032 10.83/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.27* |  | 10.82/08.032 10.83/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.28* |  | 10.82/08.032 10.83/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 23.23* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.82/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 23.26* |  | 10.82/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 23.27* |  | 10.82/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 23.28* |  | 10.82/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 23.29* |  | 10.82/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.14* | Сахар | 10.81/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 24.17* |  | 10.81/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.18* |  | 10.81/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.19* |  | 10.81/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.20* |  | 10.81/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 25.23* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 25.26* |  | 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 25.27* |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 25.28* |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 25.29* |  | 10.89/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 26.17* | Специи, пряности и приправы | 10.84/08.032 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 26.19* |  | 10.84/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 26.20* |  | 10.84/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 27.10* | Кислота лимонная пищевая | 10.89/08.032 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 27.12* |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 29.10* | Пищевые красители, кислоты, наполнители. Уксус спиртовой пищевой натуральный, уксусы для пищевых целей | 10.84/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 29.11* |  | 10.84/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.32* | Вода питьевая, минеральная, минерализованная, искусственно минерализованная, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 30.35* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.36* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.37* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.38* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.39* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.41* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 32.21* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.03/08.032 11.07/08.032 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Пока-атели безопасности и без-вредности для чело-века продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 32.24* |  | 11.03/08.032 11.07/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 32.25* |  | 11.03/08.032 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 32.26* |  | 11.03/08.032 11.07/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 32.27* |  | 11.03/08.032 11.07/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 33.23* | Пиво, солод | 11.05/08.032 11.06/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 33.26* |  | 11.05/08.032 11.06/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 33.27* |  | 11.05/08.032 11.06/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 33.28* |  | 11.05/08.032 11.06/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 33.29* |  | 11.05/08.032 11.06/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 33.31* |  | 11.05/08.032 11.06/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 34.13* | Вина, виноматериалы, соки сброженные спиртованные | 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 34.16* |  | 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 34.17* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 34.18* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 34.19* |  |  | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 34.21* |  |  | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 35.10* | Ликеро-водочные изделия и настойки спиртовые | 11.01/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 35.13* |  | 11.01/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 35.14* |  | 11.01/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 35.15* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 35.16* |  | 11.01/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 35.17* |  | 11.01/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.9* | Водка | 11.01/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 36.12* |  | 11.01/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.13* |  | 11.01/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.14* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.15* |  | 11.01/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.16* |  | 11.01/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 37.14* | Спирты | 11.01/08.032 20.14/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 37.17* |  | 11.01/08.032 20.14/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 37.18* |  | 11.01/08.032 20.14/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 37.19* |  | 11.01/08.032 20.14/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 38.14* | Коньяки, бренди, коньячные напитки, коньячные спирты | 11.01/08.032 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 38.17* |  | 11.01/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 38.18* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 38.19* |  | 11.01/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 39.38* | Масла растительного происхождения. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, жиры специального назначения, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах) | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 39.42* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 39.43* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 39.45* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 40.12* | Семена масличных культур | 01.11/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 40.16* |  | 01.11/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 40.17* |  | 01.11/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 41.14* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 41.17* |  | 01.11/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 41.18* |  | 01.11/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 41.19* |  | 01.11/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 41.20* |  | 01.11/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 41.21* |  | 01.11/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.40* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-минеральные добавки | 01.19/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 10.89/08.032 10.13/08.032 11.05/08.032 10.51/08.032 10.41/08.032 10.20/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 42.43* |  | 01.19/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 10.89/08.032 10.13/08.032 11.05/08.032 10.51/08.032 10.41/08.032 10.20/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.44* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.45* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.46* |  |  | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.48* |  |  | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 42.50* |  |  | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.7* | Пищевые и вкусовые добавки, технологические вспомогательные средства | 10.89/08.032 20.12/08.032 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | СанНиП «Требо-вания к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31671-2012 |
| 45.10* |  | 10.89/08.032 20.12/08.032 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.11* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.12* |  |  | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.13* |  |  | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.14* |  |  | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.16* |  |  | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |
| 46.9* | Биологически активные добавки | 10.89/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 31671-2012 |
| 46.12* |  | 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.13* |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.14* |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ EN 14083-2014 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.15* |  | 10.89/08.032 | Цинк |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.16* |  | 10.89/08.032 | Железо |  | ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.18* |  | 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных