|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0026 от 19.09.1994 на бланке № на 172 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 апреля 2023 года Лабораторного отдела Государственного учреждения «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Продукция сельского хозяйства | 01.11 01.13 01.21-01.28 01.50/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 521 СанПиН 2.3.2.1078-012 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 27.09.2012 № 1493 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-20034, утв. ГГСВ РБ 25.03.2003 МУ 5Проверка однородности партии продукции и сырья по содержанию цезия- 137, утв.Директор НИУ «Институт ядерных проблем при БГУ» 2008 г. ГН 10-117-996 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.20217 ТНПА и другие | СТБ 1036-97 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 МУК 4.2.3016-128 Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ от 19.04.20059 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 14.06.200510 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 34668-2020 |

| 1.2* | Продукция сельского хозяйства | 01.11 01.13 01.21-01.28 01.50// 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: - свинца, - кадмия | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 ГН утв. Пост. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* |  | 01.13 01.21-01.27/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94п. 3.6 |
| 1.4* |  | 01.13 01.21-01.27/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 1.5* |  | 01.25/ 08.161 08.159 08.152 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007, утв. от 25.10.2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 |
| 1.6* |  | 01.13 01.25/ 08.159 | Массовая доля патулина |  | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 |
| 1.7* |  | 01.13 01.21-01.27/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ 30349-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30349-96 п. 3 |
| 1.8* |  | 01.13 01.21-01.27/ 08.158 | 2,4-D кислоты, ее солей и эфиров |  | МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 197612 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 МУ 2142-80 |
| 1.9* |  | 01.13 01.21-01.27/ 08.158 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) |  | МУ № 1218-75, утв. МЗ СССР 22.09.197513 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 МУ 2142-80 |
| 1.10* |  | 01.13 / 08.169 | Массовая доля нитратов |  | МУ 5048-89, утв. 04.07.198914 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 МУ 5048-89 п. 1.4 |

| 1.11* | Продукция сельского хозяйства | 01.13 01.21-01.27/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.12 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* |  | 01.11/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Продукция сельского хозяйства | 01.13 01.21-01.27/ 07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | СанПиН 2.3.2.1078-01 СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 | МУК 4.2.3016-1215 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 14.06.0516, Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ от 19.04.200517 Инструкция № 70-0403, утв. МЗ РБ от 04.12.200318 |
| ул. Железнодорожная, 16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 1.14* | Свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды Продукты питания, биопробы, объекты окружающей среды | 01.13 01.21-01.27/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция 90 | ГН 10-117-99, утв. пост. ГГСВ РБ от 26.04.99г. ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.10 № 299 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2288-2005 утв. БелГИМ 2005, согл. Госстандартом от 06.05.2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. ГГ СВ РБ от 25.03.0019 ГОСТ 32163-2013 |
| 1.15* | Пищевые продукты Продукция сельского хозяйства (свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды) | 01.13 01.21-01.27/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 10-117-99, утв. пост.ГГСВ РБ от 26.04.99г. ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94, утв.Белстандартом 22.09.94 МВИ.МН 1823-2007 Утв. Госстандартом РБ 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005, утв.Мин.лесного хозяйства 2005 , согл.Госстандартом 30.12.2005 ГОСТ 32161-2013 |

| 2.1** | Корма и кормовые добавки, в т.ч лакомства для животных сушеные и д.р | 10.91 10.92/ 42.000 08.164 08.052 | Отбор образцов (проб) | Ветеринарно-санитарные правила утв. пост. Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ от 10.02.2011г. №10 ГН, утв.Пост. МЗ РБ от 27.09.201 № 149 ГН 10-117-99 от 26.04.1999 № 16 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1056-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.91 10.92/ 08.032 | Массовая доля – свинца |  | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 2.3* |  |  | Массовая доля кадмия |  |  |
| 2.4* |  | 10.91 10.92/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 2.5* |  | 10.91 10.92/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-2018 п.5 |
| 2.6* |  | 10.91 10.92/ 08.157 | Хлорорганичес- кие пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014 Пробоподготовка ГОСТ 13496.20-2014 |
| 2.7* |  | 10.91 10.92/ 12.042 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 Пробоподготовка ГОСТ 13496.9-96 п.4.2 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 2.8* | Корма и кормовые добавки, в т.ч лакомства для животных сушеные и д.р | 10.91 10.92/ 01.086 | КМАФАнМ (Общее микробное число, общая бактериальная обсемененность) | Ветеринарно-санитарные правила «Обеспечение безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» утв. от 10.02.2011г. №1020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 2.9* |  | 10.91 10.92/ 01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 2.10* |  | 10.91 10.92/ 01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 2.11* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |

| ул. Железнодорожная, 16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12* | Корма и кормовые добавки, в т.ч лакомства для животных сушеные и д.р | 10.91 10.92/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция 90 | РДУ содержания радионуклидов цезия-137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 03.08.1999г. Дополнение в РДУ содержания радионуклида цезия-137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Министром сельского хозяйства и продовольствия РБ от 25.06.2003г.22 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2288-2005, утв. РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Гл. гос. Сан. врачом РБ 25.03.2000 ГОСТ 32163-2013 |
| 2.13* |  | 10.91 10.92/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ 114-94, утв.Белстандартом 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. Госстандартом РБ 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005, утв. Мин лесного хозяйства 2005 , согл. Госстандартом 30.12.2005 ГОСТ 32161-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 3.1** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции | 20.42/ 42.000 08.164 | Отбор проб (образцов) | СанПиН и ГН, утв. Пост.Гл.гос. сан. врача РБ от 12.06.2012г. №6823 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO 29621-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ 18321-73 |

| 3.2* | Средства для ухода за волосами | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | СанПиН и ГН, утв. Пост. Гл.гос.сан. врача РБ от 12.06.2012г. №68 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1, 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31460-2012 |
| 3.4* |  | 20.42/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 26878-86 |
| 3.5* |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.6* |  | 20.42/ 08.082 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.7* |  | 20.42/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |
| 3.8* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы, слизистые оболочки |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6,7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.9* |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| 3.10* | Изделия косметические гигиенические моющие | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет и запах | СанПиН и ГН утв. Постановлением ГГ СВ РБ 12.06.2012 № 68 ГОСТ 28546-2002 ГОСТ 31696-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 790-89, п. 3.1 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31696-2012 |
| 3.11* |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 3.12* | Изделия косметические гигиенические моющие | 20.42/ 08.149 | Хлориды | СанПиН и ГН утв. Постановлением ГГ СВ РБ 12.06.2012 № 68 ГОСТ 28546-2002 ГОСТ 31696-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 26878-86 |
| 3.13* |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.14* |  | 20.42/ 08.082 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.15* |  | 20.42/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |
| 3.16* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п.6.6 |

| 3.17* | Изделия косметические гигиенические моющие | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражаю-щего действия на слизистые оболочки | СанПиН и ГН утв. Постановлением ГГ СВ РБ 12.06.2012 № 68 ГОСТ 28546-2002 ГОСТ 31696-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 33506-2015, п. 7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18* |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 3.19* | Изделия косметические порошкообразные и компактные | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели(внешний вид, форма, цвет и запах) | СанПиН и ГН утв. Пост.ГГ СВ РБ 12.06.2012 № 68 ГОСТ 31698-2013 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 Другие ТНПА на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31698-2013 |
| 3.20* |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31698-2013 п.6.5 |
| 3.21* |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |
| 3.22* |  | 20.42/ 08.082 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |
| 3.23* |  | 20.42/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |
| 3.24* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, ,п. 6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.25 |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки |  | ГОСТ 33506-2015, п. 7, 8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.26* |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| 3.27* | Декоративная косметика на жировосковой основе | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешнй вид, цвет и запах) | СанПиН и ГН от 12.06.2012г. №68 ГОСТ 31649-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 Другие ТНПА на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31649-2012 |
| 3.28* |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31649-2012 п.6.7 |

| 3.29* | Декоративная косметика на жировосковой основе | 20.42/ 12.042 | Кроющая способность | СанПиН и ГН от 12.06.2012г. №68 ГОСТ 31649-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 Другие ТНПА на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 31649-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30* |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.31* |  | 20.42/ 08.082 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.32* |  | 20.42/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |
| 3.33* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.34* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки |  | ГОСТ 33506-2015 п.7,8 ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.35* |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности |  | ГОСТ 33483-2015 ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| 3.36* | Средства для ухода за кожей | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) | СанПин и ГН, утв. Пост.ГГСВ РБ от 12.06.2012г. №68 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31692-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 Другие ТНПА на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31692-2012 |
| 3.37* |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31692-2012 п.6.4 |
| 3.38* |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.39* |  | 20.42/ 08.082 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.40* |  | 20.42/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |
| 3.41* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |
| 3.42* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015, п. 7,8 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |

| 3.43* | Декоративная косметика на эмульсионной основе | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности | СанПиН и ГН, утв. Постановлением ГГСВ РБ от 12.06.2012г. №68, ГОСТ 31697-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 Другие ТНПА на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 33483-2015 ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.44* |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31697-2012 |
| 3.45* |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31697-2012 п.6.6 |
| 3.46* |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.47* |  | 20.42/ 08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.48* |  | 20.42/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |
| 3.49* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |
| 3.50* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки |  | ГОСТ 33506-2015, п.7,8 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |
| 3.51* |  | 20.42/ 06.036 | Определение сенсибилизирующей способности (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| 3.52* | Изделия парфюмерные жидкие | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) | СаннПин и ГН, утв. Постановлением ГГСВ РБ от 12.06.2012г. №68 ГОСТ 31678-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 Другие ТНПА на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 |
| 3.53* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 |
| 3.54* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 3.55* | Средства для ухода за ногтями | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели | СанПиН и ГН, утв. Постановлением ГГСВ РБ от 12.06.2012 №68 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ГОСТ 31693-2012 Другие ТНПА на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31693-2012 |
| 3.56* |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31693-2012 п. 6.8 |
| 3.57* |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.58* |  | 20.42/ 08.082 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.59* |  | 20.42/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |
| 3.60* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п.6 ГОСТ 33506-2015 п. 6.6 |

| 3.61* | Средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | СанПиН и ГН, утв. Пост Гл.гос. санитарного врача РБ от 12.06.2012г. №68 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31692-2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33483-2015, п.7,8 ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.62* |  | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31692-2012 |
| 3.63* |  | 20.42/ 08.169 | Концентрация водо-родных ионов рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 3.64* |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.65* |  | 20.42/ 08.082 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.66* |  | 20.42/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |
| 3.67* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы, оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | СанПиН и ГН, утв. Пост.ГГСВ РБ от 12.06.2012г. №68 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 33506-2015, п. 6, 7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.68* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| 3.69* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров, мошек, клещей и др. | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) | СанПиН и ГН, утв. Пост. Гл. гос. Сан.врача РБ от 12.06.2012г. №68 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на парфюмерно-косметическую продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 3.70* |  | 20.42/ 08.169 | Концентрацияводородных ионов рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 3.71* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражаю-щего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015,п. 6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.72* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражаю-щего действия на слизистые оболочки |  | ГОСТ 33506-2015, п.7, 8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.73* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | СанПиН и ГН, утв. Пост.ГГСВ РБ от 12.06.2012г. №68 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |

| 3.74* | Продукция на носителях | 20.42 13.95/ 08.055 08.164 | Моделирование условий проведения испытаний | СанПиН и ГН утв. Пост.ГГСВ РБ от 12.06.2012г. №68 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 33506-2015, п.6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.75* |  | 20.42 13.95/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 29188.0-2014, п.5.1.2.6 |
| 3.76* |  | 20.42 13.95/ 11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид; запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 , п. 5.2.2.3 |
| 3.77* |  | 20.42 13.95/ 08.169 | Водородный показатель,рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 3.78* |  | 20.42 13.95/ 06.036 | Оценка местного раздражающего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015 п. 6,7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.79* |  | 20.42 13.95/ 06.036 | Оценка раздражаю-щего действия на слизистые оболочки |  |  |
| 3.80* |  | 20.42 13.95/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| 3.81* | Средства гигиены полости рта | 20.42/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах) | СанПиН и ГН, утв. Пост.ГГСВ РБ от 12.06.2012г. №68 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 7983-2016 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 34435-2018 |
| 3.82* |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |
| 3.83* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражаю-щего действия на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015, п. 6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.84* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка раздражаю-щего действия на слизистые оболочки |  | ГОСТ 33506-2015, п.7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п.6.6 |
| 3.85* |  | 20.42/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| 3.86* |  | 20.42/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.87* |  | 20.42/ 08.082 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 3.88* |  | 20.42/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |

| 3.89* | Тканевые косметические маски | 20.42 13.95/ 06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | СанПиН и ГН от 12.06.2012г. №68 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 33506-2015, п.6 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.90* |  | 20.42 13.95/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33483-2015, п. 4.5.3 |
| 3.91* | Парфюмерно-косметическая продукция Сырье для производства парфюмерно-косметической продукции | 20.42/ 06.036 | Токсикологические показатели: Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | СанПиН и ГН от 12.06.2012г. №68 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 33506-2015 , п. 7,8 Пробоподготовка ГОСТ 33506-2015, п. 6.6 |
| 3.92 | Изделия парфюмерные жидкие | 20.42/ 11.116 | Внешний вид, однородность, цветность, | СанПиН и ГН , утв. от 12.06.2012г. №68 ГН № 37 от 25.01.2021 ГОСТ 31678-2012 ТНПА и другие | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 Пробоподготовка ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1. 5.2 |
| 3.93* | Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза | 20.42 20.53/ 08.031 | Плотность | ГОСТ 32852-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14618.10-78 |
| 3.94* | Средства для ухода за волосами | 20.42/ 08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 28303-89 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.4-91 |
| 3.95* |  | 20.42/ 11.116 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91,п.2 |
| 3.96* |  | 20.42/ 11.116 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91,п.3 |
| 3.97* |  | 20.42/ 08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 |
| 3.98* | Изделия косметические порошкообразные и компактные | 20.42/ 08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31679-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31698-2013 |
| 3.99* |  | 20.42/ 11.116 | Степень компактности |  | ГОСТ 31698-2013, п.6.6 |
| 3.100* | Декоративная косметика на жировосковой основе | 20.42/ 08.149 08.169 | Кислотное число | СанПиН и ГН, утв. от 12.06.2012г. №68 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ГОСТ 31649-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31649-2012 п.6.5 |
| 3.101* |  |  | Карбонильное число |  | ГОСТ 31649-2012 п.6.6 |

| 3.102* | Средства для ухода за кожей | 20.42/ 11.116 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 29188.3-91, п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.103* |  | 20.42/ 11.116 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91, п. 3 |
| 3.104* |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 3.105* |  | 20.42/ 08.164 | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 31692-2012, п. 6.5 |
| 3.106* | Декоративная косметика на эмульсионной основе | 20.42/ 11.116 | Кроющая способность | ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31649-2012 п.6.4 ГОСТ 31697-2012 п.6.4 |
| 3.107* |  | 20.42/ 11.116 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91, п. 2 |
| 3.108* |  | 20.42/ 11.116 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91, п. 3 |
| 3.109* |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 3.110* |  | 20.42/ 11.116 12.042 | Стойкость к воде (тушь для ресниц) |  | ГОСТ 31697-2012 п.6.5 |
| 3.111* | Изделия парфюмерные жидкие | 20.42/ 11.116 12.042 | Прозрачность | ГОСТ 31678-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31678-2012 п.6.4 |
| 3.112* |  | 20.42/ 11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.5 |
| 3.113* |  | 20.42/ 08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31678-2012 |
| 3.114* | Средства для ухода за ногтями | 20.42/ 11.116 12.042 | Внешний вид пленки (для пленкообразующих изделий) | ГОСТ 31693-2012 ТНПА и другие документы | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31693-2012 |
| 3.115* |  | 20.42/ 11.116 12.042 | Время высыхания (для пленкообразующих изделий), адгезия |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.6, 6.7 |
| 3.116* |  | 20.42/ 11.116 | Термостабильность (для пленкообразующих изделий на водной основе, для гелеобраз-ных изделий) |  | ГОСТ 29188.3-91, п.3 |
| 3.117* |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 3.118* | Средства гигиены полости рта | 20.42/ 08.158 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 5972-2017 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 34435-2018 ТНПА и др. документы | ГОСТ 29188.6-91 |
| 3.119* | Тканевые косметические маски | 20.42 / 06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | СанПиН и ГН от 12.06.2012г. №68 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.120* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции | 20.42/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СанПиН и ГН от 12.06.2012г. №68 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 3.121* |  | 20.42/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 3.122* |  | 20.42/ 01.086 | Pseudomonasaeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 3.123* |  | 20.42/ 01.086 | Escherichiacoli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 3.124* |  | 20.42/ 01.086 | Candidaalbicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 3.125 ** |  | 20.42/ 01.086 | Стерильность |  | Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04.12 №45326 п.2.6.1 ГОСТ 33918-2016 |
| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 3.126* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции | 20.42/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека ПКП» утв. Пост. № 68 от 12.06.12 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 1823-2007 Утв. Госстандартом РБ 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005, утв. Минлесхозом 2005, согл.Госстандартом 30.12.2005 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 4.1** | Синтетические моющие средства и товары бытовой химии | 20.59 20.41/ 42.000 08.164 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. Пост. Гл. гос. сан.врача 28.12.2005 № 265 24 ТНПА и другие документы на продукцию | Пробоподготовка Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. Пост. Главного государственного санитарного врача 28.12.2005 № 265 ГОСТ 18321-73 |
| 4.2* |  | 20.59 20.41/ 06.036 | Ирритативное действие | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №29926 Раздел 5 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 , утв. Пост. Главного государственного санитарного врача 28.12.2005 № 265 | Инструкция 1.1.11-12-35-200427 Инструкция рег. № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №29928 |
| 4.3* |  | 20.59 20.41/ 06.169 | Концентрация водородных ионов |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |

| 4.5* | Синтетические моющие средства и товары бытовой химии | 20.59,20.41/ 08.156 | Массовая доля фосфорнокислых солей | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №29926 Раздел 5 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. Пост. Главного государственного санитарного врача 28.12.2005 № 265 | ГОСТ 22567.7-87, п..4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6* |  | 20.59,20.41/ 08.156 | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ в смывах (АПАВ, НПАВ) |  | ГОСТ 32443-2013 п.4.2, п.4.3 |
| 4.7* |  | 20.59,20.41/ 06.036 | Токсикологические показатели: раздражающее действие на кожу | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №299. Раздел 5. Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. Пост. ГГСВ РБ 28.12.2005 № 265 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 ГОСТ 33506-2015 ГОСТ 33483-2015 |
| 4.8* |  | 20.59,20.41/ 06.036 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) |  | Инструкция № 004-0612, утв. Пост. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 4.9* |  | 20.59,20.41/ 08.149 | Активный хлор |  | ГОСТ 32386-2013 |
| 4.10* |  | 20.59,20.41/ 08.156 08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 4.11* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 4.12* |  | 20.59/ 08.032 08.156 | Свинец |  | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 4.13* | Синтетические моющие средства и товары бытовой химии Товары народного потребления | 20.59/ 01.086 | МАФАнМ | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №299. Глава II. Приложение 5А к разделу 5. ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция №006-0712 гл.5п.17, утв., МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 4.14* |  | 20.59./ 01.086 | плесневые грибы и дрожжи, |  | Инструкция №006-0712 гл.5 п.18, утв. МЗ РБ от18.07.201229 |
| 4.15* |  | 20.59/ 01.086 | Бактерии Семейства Enterobacteriaceae |  | Инструкция №006-0712 от 18.07.2012, МЗ РБгл.5п.19,п.20 |
| 4.16* |  | 20.59/ 01.086 | Бактерии вида Staphylococcus aureus |  | Инструкция №006-0712 гл.5 п.22,утв. от 18.07.2012, МЗ РБ |
| 4.17* |  | 20.59/ 01.086 | Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция №006-0712 от 18.07.2012, МЗ РБгл.5 п.21 |
| ул.50 лет ВЛКСМ,9,225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 5.1** | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10-16.29 20.16 20.30 20.52 22.19 22.23 23.49 23.61 23.62 23.65 23.69/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Пост. Гл.гос. сан.врача РБ 22 ноября 2006г. № 146 ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 30108-94 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 30108-94 СТБ ISO 1513-2014 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Пост.Гл.гос. сан. врача РБ 22 ноября 2006г. № 146 |

| 5.2* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10-16.29 20.16 20.30 20.52 22.23 23.49 23.61-23.69/ 06.036 11.116 | Кожно-раздражающее действие, ирритативное действие, сенсибилизирующая способность | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Пост. Гл. гос. сан.врача РБ 22 ноября 2006г. № 146 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 утв. Пост. ГГСВ РБ 22 ноября 2006г. № 147 СанПиН 9-29.7-95 утв. Зам. ГГСВ РБ от.09.12.95г. СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 22.12.2009 №135 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №299 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Пост. ГГСВ РБ от 14 декабря 2004г. № 131 Инструкция рег. № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3* |  |  | Одориметрические показатели: запах воздушной среды |  | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005 Утв. МЗ РБ Пост. №184 от 21.11.2005г Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.3 |
| 5.4* |  | 20.16 20.17 20.30 20.52 22.19 22.23 22.29/ /08.156 08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77п.3.4 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.3 |
| 5.5* |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77, п.3.7 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.3 |
| 5.6* |  | 20.16 20.17 20.30 20.52 22.19 22.23 22.29/ 08.082 | Гексаметилен-диамин |  | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005Прил.12 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.3 |
| 5.10* |  | 20.16 20.17 20.30 20.52 22.19 22.23 22.29/ 08.161 08.156 | Дибутилфталат Диоктилфталат |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.14 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.3 МР 01.025-07 |
| 5.12* |  | 16.29 20.16 20.17 20.30 20.52 22.19 22.23 22.29/ 08.155 08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 25617- 2014 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 ГОСТ 22648-77, п.3.7 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.3 |

| 5.13* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 20.16 20.17 20.30 20.52 22.19 22.23 22.29/ 08.161 | Капролактам | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Пост. Гл. гос. сан.врача РБ 22 ноября 2006г. № 146 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 утв. Пост. ГГСВ РБ 22 ноября 2006г. № 147 СанПиН 9-29.7-95 утв. Зам. ГГСВ РБ 19.12.95г. СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 22.12.2009 №135 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №299 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30351-2001, п.4 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14* |  | 16.29 20.16 20.17 20.30 20.52 22.23 22.29/ 08.155 08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.27 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.3 |
| 5.15* |  | 16.10-16.29 20.16 20.30 20.52 22.23 23.44 23.49 23.61-23.69/ 35.069 | Уровень напряженности электростатичекого поля |  | СанПиН 9-29.7-95 Инструкция2.1.2.10-12-38-2006, утв. Пост..Гл. сан. Вр. РБ от 22.11.2006 г. № 146 |
| 5.16* |  | 16.29 20.16 20.30 20.52 22.19 22.23 22.29/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, иопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв.Пост. Гл. гос. сан.врача РБ 22.11.2006 № 146 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 утв. Пост. ГГСВ РБ 22 ноября 2006г. № 147 СанПиН 9-29.7-95 утв. Зам. ГГСВ РБ 19.12.95г. СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 22.12.2009 №135 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010г №299 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка по Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 , гл.3 МР 01.024-07 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 5.17* | Полимерные строительные материалы | 22.23 / 01.086 | Срок выживаемости микроорганизмов | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 глава ІІ, раздел 6, п.3,6. | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Пост.Гл. гос. сан.вр. РБ от 22.11.2006 №146 |

| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.18* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10-16.29 20.16 20.30 20.52 22.23 23.31 23.32 23.44 .23.49 23.61-23.69/ 04.125 | Удельная активность природных (естественных) радионуклидов | СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 28.12.12 № 213 СанНиП, утв. ГОСТ 30108-94 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №299 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 утв. Пост. Гл. гос. сан.врача № 147 от 22.11.2006 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 1823-2007. Утв. Госстандартом РБ 04.07.2007г. ГОСТ 30108-94 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 6.1.** | Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) | 19.20/ 42.000 01.086 | Отбор проб. Биостойкость к воздействию аэробных бактерий | ГОСТ 9.085-78 | ГОСТ 9.085-78 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 7.1** | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины | 16.23 31.00 31.02 31.09/ 42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТКП 45-2.04-133-2009 ТНПА и другие документы на продукцию | ТКП 251-2010 (02080) Инструкция № 2.1.2.10-12-38-2006 Утв. МЗ РБ от 22.11.2006 , гл.3 СанПиН 9.29.7-95 |
| 7.2* |  | 16.23 31.00 31.02 31.09/ 08.164 | Моделирование условий проведения испытаний Органолептические исследования модельных сред | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ Пост. №184 от 21.11.2005г Сан ПиН 2.1.2.12-25-2006 Критерий гиг. безопасности полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, применяемых в промыш-ленном и гражданском строительстве,утв.Пост. №147 от 22.11.2006 | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ Пост. №184 от 21.11.2005г Инстр. №2.1.2.10-12-38-2006 Утв. МЗ РБ, 22.11.2006г. № 146, гл.3 Пробоподготовка: Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, гл.3 |
| 7.3* |  | 16.23 31.00 31.02 31.09/ 11.116 |  |  |  |
| 7.4* |  | 16.23 31.00 31.02 31.09/ 35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | Сан ПиН № 9.29.7-95 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 Сан ПиН 2.1.2.12-25-2006 | Сан ПиН № 9.29.7-95 Утв. МЗ РБ 19. 12.95г Инстр. №2.1.2.10-12-38-2006 Утв. МЗ РБ 22.11.2006г. № 146 |

| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5* | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины | 16.23 31.00 31.02 31.09/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) Утв. Пост. ГГСВ РБ №4 от 11.01.2001 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94,от 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. от 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005, от 30.12.2005 |
| 8.1* | Изделия, имеющие в своем составе электронно-лучевые трубки (телевизоры, видеомонито-ры и др.товары народного потребления в бытовых условиях). Рентгеновские установки (стационарные и передвиж-ные),смежные помещения Иприлегающие территории. Изделия медицинского назначения. | 26.40 26.51 26.60 26.70 26.80 27.90/ 04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанПиН 9-29-95 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 | СанПиН 9-29.12-95 |
| 8.2* |  |  | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанПиН 2.6.1.8-3-2002, утв. Пост. ГГСВ РБ от 8.04.02 № 8 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. Пост. ГГСВ от 31.12.2003 № 223, с изм. и доп., утв. Пост.МЗ РБ от 26.05.2008 № 97 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 АМИ.МН 0030-2022 |
| ул.50 лет ВЛКСМ,9,225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 9.1* | Изделия медицинского назначения | 32.50/ 42.000 | Отборобразцов (проб) | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006, утв. Пост.Гл. гос.сан. врача РБ от 28.01.2006 №7 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165, приложение 2, СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 16.12.2013 г. № 128 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006, утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РБ от 28.01.2006 №7 |
| 9.2* |  | 32.50/ 01.086 | Стерильность | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010№ 299 СанНиП И ГН, утв. пост. МЗ РБ от 16.12.2013 г. № 128 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция МЗ РБ4.2.10-22-1-2006, утв. Пост. Гл.гос.санитарного врача РБ от 28.01.2006 №7, гл.4 |
| 9.3* |  | 32.50/ 01.086 | Enterobacteriaceаe |  | Инструкция №006-0712,утв.Пост.ГГСВ РБ от 18.07.2012 гл. 5, п.19 |

| 9.4* | Изделия медицинского назначения | 32.50/ 01.086 | St.aureus | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010№ 299 СанНиП И ГН, утв. пост. МЗ РБ от 16.12.2013 г. № 128 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция №006-, утв. Пост. ГГСВ РБ от 18.07.2012 гл. 5, п.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5* |  |  | Ps. Aeruginosa |  | Инструкция №006-0712, утв. Пост.ГГСВ РБ от 18.07.2012 гл. 5, п.21 |
| 9.6* |  | 32.50 /01.086 | Cуммарное количество бактерий |  | Инструкция №006-0712, утв. Пост.ГГСВ РБ от 18.07.2012 гл. 5, п.17 |
| 9.7* |  |  | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  | Инструкция №006-0712, утв. Пост.ГГСВ РБ от 18.07.2012 гл. 5, п.18 |
| ул.50 лет ВЛКСМ,9,225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 10.1** | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, резины Посуда хозяйственная стальная эмалированная Изделия фарфоровые и фаянсовые Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве | 16.24 17.29 22.19 22.22 22.29 23.13 23.19 23.41 23.42 23.44 25.71 25.92 25.99/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 , утв. Пост.Гл.гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 СанПиН и ГН, утв. Пост. Гл. гос. сан.врача РБ 30.12.2014 № 119 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 01.03.2006 г.№ 258 ТНПА и другие документы на продукцию Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. ПостМЗ РБ 01.03.2006 г. №277 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.202 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 , утв. Пост.Гл.гос.сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 24788-2018 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12..2005 г.№ 258 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Пост. МЗ РБ 01.03.2006 г. №277 ГОСТ 18321-73 |

| 10.2* | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, резины Посуда хозяйственная стальная эмалированная Изделия фарфоровые и фаянсовые Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве | 16.24 17.29 22.19 22.22 22.29 23.13 23.19 23.41 23.42 23.44 25.71 25.92 25.99/ 42.000 | Моделирование условий исследований. Органолептические показатели | ЕСТ, утв. Реш КТС от 28.05. 0 №299, раздел 16 СанПиНиГН, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ 30.12.2014 №119 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 , утв. Пост. Гл.гос.сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Пост.МЗ РБ 01.03.2006 г. №277 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 01.03.2006 № 258 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005,утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Пост. МЗ РБ 01.03.2006 г. №277 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 01.03.2006 г.№ 258, глава 3 ГОСТ 24788-2018 СТБ 98-2008 СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 22648-77, гл.2 СТ РК ИСО 13302-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3* |  | 16.24 16.29 17.29 2219 22.22 22.29/ 08.156 08.155 | Моделирование условий исследований. Формальдегид | СанПиН и ГН, утв. Пост.ГГСВ РБ от 30.12.2014 № 119 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Пост. ГГСВ РБ 21.11.2005 № 184 Гигиенические нормативы, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ от 20.12.2012 №200 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ГОСТ 24788-2018 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 22648-77 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Пробоподготовка по Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.4* |  |  | Моделирование условий исследований. Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Прил.27 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Пробоподготовка по Инструкции 2.3.3.10-15-64-200 |
| 10.5* |  | 16.24 16.29 17.29 22.19 22.22 22.29/ 08.158 | Моделирование условий исследований. Гексан, Гептан, ацетон, ацетальдегид Метилацетат, Этилацетат, Метанол Изопрапанол, Акрилонитрил, Н-пропанол, Бутилацетат Изобутанол, Н-бутанол, Бензол, Толуол Этилбензол м-,о-,п—ксилолы изопропилбензол стирол, альфаметилстирол |  | ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка по Инструкция 2.3.3.10-15-64-200 |

| 10.6* | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, резины Посуда хозяйственная стальная эмалированная Изделия фарфоровые и фаянсовые Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 16.24 16.29 17.29 22.19 22.22 22.29/ 08.158 08.156 | Моделирование условий исследований. Дибутилфталат Диоктилфталат | СанПиН и ГН, утв. Пост.ГГСВ РБ от 30.12.2014 № 119 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Пост. ГГСВ РБ 21.11.2005 № 184 Гигиенические нормативы, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ от 20.12.2012 №200 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ГОСТ 24788-2001 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.14 ГОСТ 33451-2015 Пробоподготовка по Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7* |  | 16.24 16.29 17.29 22.19 22.22 22.29/ 08.156 08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п.3.4 Пробоподготовка по ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 22648-77 п.1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.8* |  | 22.29/ 08.158 | Гексаметилен-диамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Прил.12 Пробоподготовка по Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.9* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Пробоподготовка по Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.10* |  | 16.24 16.29 17.29 22.19 22.22 22.29/ 08.156 08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 Пробоподготовка по ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 22648-77 п.1; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.11* |  |  | Моделирование условий исследований. Фтор-ионы (суммарно) |  | ГОСТ 4386-89 Пробоподготовка по Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.12* |  | 16.24 16.29 17.29 22.19 22.22 22.29 25.99/ 08.159 | Моделирование условий исследований. Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 Пробоподготовка по Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.13* |  | 16.24 16.29 17.29 22.19 22.22 22.29 25.99/ 08.156 08.158 | Моделирование условий исследований. Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77, п.3.7 Пробоподготовка по ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 22648-77 п .1; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 10.14* | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, резины Посуда хозяйственная стальная эмалированная Изделия фарфоровые и фаянсовые Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 16.24 16.29 17.29 22.19 22.22 22.29 25.99/ 08.156 08.158 | Моделирование условий исследований. Акрилонитрил | СанПиН и ГН, утв. Пост.ГГСВ РБ от 30.12.2014 № 119 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Пост. ГГСВ РБ 21.11.2005 № 184 Гигиенические нормативы, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ от 20.12.2012 №200 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ГОСТ 24788-2018 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 22648-77 п.3.2,3.4 Пробоподготовка по ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 22648-77 п.1; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.15* |  | 16.24 16.29 17.29 22.19 22.22 22.29 25.99/ 08.082 | Моделирование условий исследований. Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ ГГСВ от 21.11.2005 при.32 Пробоподготовка по Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.16* |  | 22.19 22.22 22.29 23.19 23.41 23.42 23.44 25.71 25.92 25.99/ 08.156 | Моделирование условий исследований. Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 Пробоподготовка по Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005: ГОСТ 24295-80 п.1 |
| 10.17* |  |  | Моделирование условий исследований: |  | ГОСТ 4152-89 Пробоподготовка по Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005; ГОСТ 24295-80 п.1 |
|  |  |  | Мышьяк |  |  |
| 10.18 |  | 22.19 22.29 23.19 23.41 23.42 23.44 25.71 25.92 25.99/ 08.032 08.156 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.19* |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.20* |  |  | Хром |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 31956-2013 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.21* |  |  | Медь |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 4388-72 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 10.22* | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, резины Посуда хозяйственная стальная эмалированная Изделия фарфоровые и фаянсовые Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 22.19 22.29 23.19 23.41 23.42 23.44 25.71 25.92 25.99/ 08.032 08.156 | Свинец | СанПиН и ГН, утв. Пост.ГГСВ РБ от 30.12.2014 № 119 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Пост. ГГСВ РБ 21.11.2005 № 184 Гигиенические нормативы, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ от 20.12.2012 №200 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ГОСТ 24788-2018 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.23* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.24* |  |  | Никель |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 31870-2012 п.4 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.25* |  |  | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.26* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014п.6.5 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.27* |  |  | Железо |  | ГОСТ 24295-80 п.7 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.28* |  | 23.19 23.41 23.42 23.44 25.99/ 08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 Пробоподготовка по ГОСТ 24295-80 п.1 Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 10.29* |  | 20.16 22.19 22.22 22.29 23.19 23.44 25.71 25.99/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метил-ацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобу-танол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропил-бензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке |  | ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка по Инструкции 2.3.3.10-15-64-2005 МР 01.024-07 |

| 10.30* | Посуда столовые приборы из пластмассы | 22.22 22.29/ 11.116 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при Т от 65 до 75 °С | ГОСТ Р 50962-96 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ Р 50962-96 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.31* |  | 22.22 22.29/ 11.116 | Отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.27 |
| 10.32* |  | 22.22 22.29/ 11.116 | Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхностью |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.2 |
| 10.33* |  |  | Герметичность |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 |
| 10.34 ** |  | 23.13 23.19 23.42 23.49/ 42.000 | Отбор проб Моделирование условий | ГОСТ 30407-96 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30407-2019 |
| 10.35* |  | 23.13 23.19 23.42 23.49/ 11.116 | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 30407-2019 |
| 10.36* |  |  | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30407-2019 |
| 10.37* |  | 23.13 23.19 23.42 23.49/ 11.116 | Отсутствие сколов, прорезных граней; прилипших кусочков стекла, режущих или ссыпающих частиц, сквозных посечек: инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки |  | ГОСТ 30407-2019 |
| 10.38* | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 24.45/ 11.116 | Прочность крепления ручек | ГОСТ Р 24788-2001 | ГОСТ 24788-2018 |
| 10.39* |  |  | Стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла |  | ГОСТ 24788-2018 СТБ 98-2008 |
| 10.40 | Посуда из стекла | 23.13 23.19 23.42 23.49/ 11.116 | Кислотостойкость | ГОСТ 30407-96 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30407-2019 |

| 11.1 ** | Молоко и молочная продукция | 01.41 10.51 10.52/ 42.000 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанНиП и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ 1036-97 ГОСТ 3622-68 ISO 707:2008 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 6887-5-2016 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 01.41 10.51 10.52/ 11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33922-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 ГОСТ 1858-2022 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 33630-2015 |
| 11.3* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |
| 11.4* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.156 08.032 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26928-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26928-86 п.3.4 ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-98 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |
| 11.5* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.032 | Массовая доля никеля, хрома |  | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |

| 11.6* | Молоко и молочная продукция | 01.41 10.51 10.52/ 08.156 | Массовая доля олова | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 г. № 52 ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.7* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94п.3.6 |
| 11.8* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 11.9* |  | 01.41 10.51 10.52/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |
| 11.10* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |
| 11.11* |  | 01.41 10.51 10.52/ 03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2642-2015 п.9.5 |
| 11.12* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 |
| 11.13* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.158 | Массовая доля хлороранических пестицидов ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 23452-2015 п.6 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |
| 11.14* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.159 08.152 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001 п.3.1 МВИ.МН 2786-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2786-2013 п.9.8 |

| 11.15* | Молоко и молочная продукция | 01.41 10.51 10.52/ 08.149 | Перекисное число | СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3067-2008 Пробоподготовка МВИ.МН 3067-2008 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.16* |  |  | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 11.17* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 11.18* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.037 08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 ГОСТ 29247-91 СТБ 1552-2017 п. 7.9 СТБ ISO 2446-2009 СТБ ISO 1211-2012 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |
| 11.19* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 31976-2012 ГОСТ 32892-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 11.20* |  | 01.41 10.51 10.52/ 12.042 | Пастеризация |  | ГОСТ 3623-2015 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 11.21* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 СТБ 1552-2017 п.7.12 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |
| 11.22* |  | 10.51 10.52/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 Пробоподготовка ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |
| 11.23* |  |  | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 3628-78 ГОСТ 29248-91 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |

| 11.24* | Молоко и молочная продукция | 10.51 10.52/ 12.042 | Группа чистоты | СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 ГОСТ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 8218-89 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.25* |  | 10.51 10.52/ 08.149 | Массовая доля витамина «С» |  | ГОСТ 7047-55 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 11.26* |  | 10.51 10.52/ 08.169 | Кислотность плазмы масла |  | ГОСТ 33613-2015 Пробоподготовка ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |
| 11.27* |  | 10.51 10.52/ 08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 3629-47 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 11.28* |  | 01.41 10.51 10.52/ 08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 СТБ 1598-2006 пр.А ГОСТ 30648.2-99 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 11.29* |  | 10.51 10.52/ 12.042 | Термоустой- чивость масла |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |
| 11.30* |  | 10.51 10.52/ 08.156 | Массовая доля нитратов, нитритов | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв пост. СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 Пробопродготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 11.31* | Молоко и молочная продукция | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв.пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 Федеральный закон от 12.06 2008 № 88-Ф3 Регламент Комиссии (ЕС) от 15.11. 2005 № 2073/2005/EC ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 п.8.6 |
| 11.32* |  | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 11.33* |  |  | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ ISO 6785-2015 |

| 11.34* | Молоко и молочная продукция | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | S.aureus | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 Регламент Комиссии (ЕС) от 15.11. 2005 № 2073/2005/EC ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30347-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.35* |  |  | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 11.36* |  |  | Listeria monocyto-genes |  | Инструкция №81-0904, утв. МЗ РБ от 16.10.04 ГОСТ 32031-2012 |
| 11.37* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 11.38* |  | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 11.39* |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотическиемикроарганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 11.40* |  | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 МУК 4.2.577-96, утв 29.10.1996г п.7.9, РФ |
| 11.41* |  |  | Е.соli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.42* |  | 10.51 10.52/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ ISO 21528-1-2020 СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 29184-91 |
| 11.43* |  | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 11.44* |  |  | Протей |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ №120 от 09.10.06. ГОСТ 28560-90 гл.6 |
| 11.45* |  | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 11.46* |  |  | Соматические клетки |  | ISO 13366-1/IDF 148-1:2008 ГОСТ ISO 13366-LDF-148-1-2014 |
| 11.47* |  | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08, утв. ГГСВ РФ 29.10.2008 МУК 4.2.2879-11 – Доп. И изм.№1 к МУК 4.2.2429-08 |
| 11.48* |  | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | Enterobacter-sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964:2013 |
| 11.49* |  |  | Подсчет микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 6887-5-2016 |

| 11.50* | Молоко и молочная продукция | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | Обнаружение и подсчет колиформных бактерий | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 Регламент Комиссии (ЕС) от 15.11. 2005 № 2073/2005/EC ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ ISO 6887-5-2016 ISO 4831:2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.51* |  | 01.41 10.51 10.52/ 01.086 | Выявление Salmonellaspp |  | ГОСТ ISO 6785-2015 ГОСТ 31659-2012 |
| 11.52* |  |  | Обнаружение и подсчет бактерий Enterobateriaceae |  | ГОСТ ISO 21528-1-2020 СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 29184-91 |
| 11.53* |  |  | Подсчет соматических клеток |  | ISO 13366-1:2008 ГОСТ ISO 13366-LDF-148-1-2014 |
| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 11.54 * | Молоко и молочная продукция | 01.41 10.51 10.52/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007, утв. от 04.07. 07 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |
| 11.55* |  | 01.41 10.51 10.52/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | МВИ.МН 2288-2005, утв.от 06.05.2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. ГГСВ РБ 25.03.2000 ГОСТ 32163-2013 |
| ул.50 лет ВЛКСМ,9,225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 11.56* | Молоко и молочная продукция | 01.41 10.51 10.52/ 08.149 12.042 | Ингибирующие вещества (хим.происх.) | СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1889-2008 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 24065-80, п.2. ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 |
| 11.57* |  | 10.51 10.52/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30615-99 |
| 11.58* |  | 10.41 10.51/ 08.159 | Бенз(а)перен | СанНиП и ГН утв. Пост.МЗ РБ от 21 июня 2013№ 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |

| 11.59* | Молоко и молочная продукция | 10.51 10.52/ 08.159 | Бензойная кислота и ее соли | СанНиП и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.60* |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли |  |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 12.1** | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 42.000 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001(ИСО 3100-1-91) СТБ 1050-2008 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 9958-81 п.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 4288 -76 ГОСТ 20235.0-74 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31720 -2012 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ ISO 6887-2-2017 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 12.2* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31720-2012 ГОСТ 33741-2015 ГОСТ 33609-2015 |
| 12.3* |  | 01.47 01.49 10.41 10.11-10.13/ 08.149 08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 ГОСТ 25011-2017 Пробоподготовка ГОСТ 25011-2017 п.5.2 |
| 12.4* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 Пробоподготовка ГОСТ 23042-2015 п.6 ГОСТ 26183-84 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 ГОСТ 8756.1- 2017 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 |

| 12.5* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9793-2016 Пробоподготовка ГОСТ 9793-2016 п.7.2 ГОСТ 8285 -91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 ГОСТ 4288-76 Пробоподготовка ГОСТ 4288-76 п.2.4.2 СТБ ISO 1442-2008 Пробоподготовка СТБ ISO 1442-2008 п.7 ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.6* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.052 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 Пробоподготовка ГОСТ 9957-2015п.6.2 ГОСТ 4288-76 Пробоподготовка ГОСТ 4288-76 п.2.4.2 ГОСТ 26186-84 Пробоподготовка ГОСТ 26186-84 п.1.2 ГОСТ 31102.1-2002 Пробоподготовка ГОСТ 31102.1-2002 п.8 |
| 12.7* |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 Пробоподготовка ГОСТ 23231-2016 п.7 |
| 12.8* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 Пробоподготовка ГОСТ 10574-2016 п.5 |
| 12.9* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.156 08.052 | Массовая доля фосфора | СанНиП и ГН утв. Пост.МЗ РБот 12.12.2012№ 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9794-2015 Пробоподготовка ГОСТ 9794-2015 п.6.2 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 Пробоподготовка СТБ ГОСТ Р 51482-2001 п.8 ГОСТ 31110-2002 Пробоподготовка ГОСТ 31110-2002 п.8 ГОСТ 32009-2013 Пробоподготовка ГОСТ 32009-2013 п.8 ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |

| 12.10* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.149 | Массовая доля хлеба | СТБ 1210-2010 СТБ 2295-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 34135-2017 Пробоподготовка ГОСТ 34135-2017 п.5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.11* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13/ 12.042 | Реакция с нейтральным красным | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 |
| 12.12* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ 31470-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31470-2012 п.9 |
| 12.13* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ 31470-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31470-2012 п.8 |
| 12.14* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.052 | Массовая доля мяса и жира |  | ГОСТ 8756.1-2017 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 |
| 12.15* |  | 01.47,01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.032 08.169 | Массовая доля свинца, кадмия | СанНиП и ГН утвержденные постановлением МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 12.16* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.032 | Массовая доля хрома |  | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |
| 12.17* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.156 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п. 1 |
| 12.18* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |

| 12.19* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути | СанНиП и ГН, утвержденные постановлением МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.20* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |
| 12.21* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |
| 12.22* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013, утв. 03.06.2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |
| 12.23* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.158 | Массовая доля пестицидов ГХЦГ (α,β, γ- изомеры)ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 32308-2013 п.5 |
| 12.24* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.156 | Массовая доля нитрита натрия | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБот 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 8558.1-2015 Пробоподготовка ГОСТ 8558.1-2015 п.6.2 ГОСТ 29299-92 Пробоподготовка ГОСТ 29299-92 п. 8.1 |
| 12.25* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29300-92 Пробоподготовка ГОСТ 29300-92 п.8.1 |
| 12.26* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.052 08.149 | Растворимость | ГОСТ 30363-2013 | ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 |
| 12.27* |  |  | Массовая доля свободных жирных кислот | ГОСТ 30363-2013 | ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 П.3.3 |

| 12.28* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.052 08.149 | Количество летучих жирных кислот | СТБ 126-2016 СТБ 196-2012 СТБ 295-2008 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 12600-67 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31470-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31470-2012 п.7.5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.29* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.169 | Концентрация водородных ионов | ГОСТ 30363-2013 | ГОСТ 31469-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31469-2012 п.3.3 |
| 12.30* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 29.040 | Масса нетто | ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 33741-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33741-2015 п.8.2 |
| 12.31* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 33741-2015 Пробоподготовка ГОСТ 33741-2015 п.8.2 |
| 12.32* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.052 | Массовая доля костных включений | ГОСТ 30363-2013 ГСТ 31490-2012 ГОСТ 32589-2013 ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другие документы на продукцию | ТУ ВУ 100098867.261-2010 ГОСТ 31466-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31466-2012 п.5 |
| 12.33* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 08.032 | Массовая доля кальция |  | ТУ ВУ 100098867.261-2010 ГОСТ 31466-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31466-2012 п.5 |
| 12.34* |  | 01.49, 10.11-10.13 10.41/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП и ГН утв. Пост.МЗ РБ от 21 июня 2013№ 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |

| ул.50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.35* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, яйца и яичные продукты Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье | 01.47 01.49 10.11-10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Пост.Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9958-81п.4.1 ГОСТ 4288-76 п.2.11 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 12.36* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП и ГН, утвержденные постановлением Минздрава от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 ГОСТ 4288-76 п.2.11 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 7702.2.2. – 93 ГОСТ 32149-2013 п.8 |
| 12.37* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 21237- 75 п.4.2.4 ГОСТ 9958 -81 п.4.3 ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 7702.2.3–93 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 32149-2013 п.9 |
| 12.38* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13/ 01.086 | S.aureus | СанНиП и ГН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.2 –94 ГОСТ 7702.2.4- 93 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 п.11 |
| 12.39* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 4288-76 п.2.11 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006.л.6 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 п.10 |
| 12.40* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958 – 81 п.4.6 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 29185-2014 |
| 12.41* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 12.42* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 СТБ ISO 21528-1-2009 |

| 12.43* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье | 01.47 01.49 10.11-10.13/ 01.086 | Listeria monocytogenes | СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция №81-0904, утв. МЗ РБ от 16.10.2004г ГОСТ 32031-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.44* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 12.45* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.46* |  | 10.11 10.12/ 01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы, (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 12.47* |  | 10.11 10.12/ 01.086 | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
|  |  |  | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 104444.12-2013 |
|  |  | 10.11 10.12/ 01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 12.48* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13/ 01.086 | Наличие микроорганизмов | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Микробиологические методы выделения и иденти-фикации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях утв. МЗ РБ от 09.10.06г.№120 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ от 09.10.2006. №120 |
| 12.49* |  | 01.47 01.49 10.11-10.13 10.41/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94,утв. от 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. от 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005, утв. от 30.12.2005 ГОСТ 32161-2013 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 ** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00 10.20/ 42.000 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 ГН 10-117-99 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 20438-75 СТБ 1053-2015 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. Пост.ГГ СВ РБ 12.06.2006 № 73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. МЗ РБ Пост. №128 от 25.10.2006 р. 4 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 13.2* |  | 03.00 10.20/ 11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 31339-2006 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 |
| 13.3* |  | 03.00 10.20/ 08.052 08.164 | Массовая доляжира |  | ГОСТ 7636-85 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 ГОСТ 26829-86 ПробоподготовкаГОСТ 8756.0-70 п.4 |
| 13.4* |  | 03.00 10.20/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 ГОСТ 27207-87 ПробоподготовкаГОСТ 8756.0-70 п.4 |
| 13.5* |  |  | Массовая доля уротропина |  | ГОСТ 7636-85 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 |
| 13.6* |  | 03.00 10.20/ 08.052 | Наличие песка |  | ГОСТ 7636-85, п.5.9 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 |
| 13.7* |  | 03.00 10.20/ 11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 26185-84п.3.5 Пробоподготовка ГОСТ 26185-84 п.2 |
| 13.8* |  | 03.00 10.20/ 08.052 29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 Пробоподготовка ГОСТ 26664-85 п.3.3 |
| 13.9* |  | 03.00 10.20/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 28972-91 ПробоподготовкаГОСТ 8756.0-70 п.4 Пробоподготовка ГОСТ 7636-85 п.2 |

| 13.10* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00 10.20/ 08.032 08.169 | Массовая доля свинца | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ТНПА на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11* |  |  | Массовая доля кадмия |  |  |
| 13.12* |  | 03.00 10.20/ 08.032 | Массовая доля хрома |  | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |
| 13.13* |  | 03.00 10.20/ 08.156 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п. 1 |
| 13.14* |  |  | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 13.15* |  | 03.00 10.20/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 13.16* |  | 03.00 10.20/ 08.156 | Массовая доля гистамина |  | Инструкция № 4.1.10-15-29-2005, утв. от 22.08.2005 № 116 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-29-2005 ГОСТ 31789-2012 |
| 13.17* |  | 03.00 10.20/ 03.152 | Тетрациклиновая группа | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. Пост. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА на продукцию | МВИ.МН 3951-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |
| 13.18* |  | 03.00 10.20/ 08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ№ 2823-83, утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. Пробоподготовка СТБ 1036-97 МУ№ 2823-83 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 Пробоподготовка СТБ 1036-97 МУ № 2142-80 |
| 13.19* |  | 03.00 10.20/ 08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 1976 СТБ 1036-97 п.9 МУ № 1541-76 |

| 13.20* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00 10.20/ 08.158 | Фосфорорганические пестициды (ДДВФ, хлорофос) | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН утв. Пост. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА на продукцию | МУ № 3222-85 Утв. Пост. МЗ СССР от 11.03.85. СТБ 1036-97 п.9 МУ №3222-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.21* |  | 03.00 10.20/ 08.158 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил- меркурхлорид) | ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 | МУ № 1350-75 Утв. Пост. МЗ СССР от 22.09.1975г. СТБ 1036-97 п.9 МУ № 1350-75 |
| 13.22* |  | 03.00 10.20/ 08.149 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 27001 – 86 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 ГОСТ 7636-85 п.2 |
| 13.23* |  | 03.00 10.20/ 08.156 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | ГОСТ 7636-85 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 ГОСТ 7636-85 п.2 |
| 13.24* |  | 03.00 10.20/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| 13.25* |  | 03.00 10.20/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 13 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 13.26* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00 10.20/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 Регламент Комиссии от 15.11.2005 № 2073/2005/EC ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 13.27* |  | 03.00 10.20/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30425-97 ISO 4831:2006 |
| 13.28* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 13.29* |  | 03.00 10.20/ 01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 13.30* |  |  | Патогенные микроорганизмыв т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

| 13.31 * | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00 10.20/ 01.086 | S. aureus | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 Регламент Комиссии от 15.11. 2005г № 2073/2005/EC ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.32* |  |  | Клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
| 13.33* |  | 03.00 10.20/ 01.086 | Proteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ №120 от09.10.06. гл.6 ГОСТ 28560-90 |
| 13.34* |  | 03.00 10.20/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция №81-0904, утв. МЗ РБ от 16.10.04 г. ГОСТ 32031-2012 |
| 13.35* |  | 03.00 10.20/ 01.086 | Парагемолитичес-кие вибрионы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.7 МУК 4.2.2046-06 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2022 |
| 13.36* |  | 03.00 10.20/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 13.37* |  |  | Наличие микроорганизмов |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 13.38* |  | 10.20/ 01.086 | Промышленная стерильность: споро-обр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 13.39* |  | 10.20/ 01.086 | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97п.7.7 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
|  |  | 10.20/ 01.086 | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 пп.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 104444.12-2013 |
|  |  | 10.20/ 01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 13.40* |  | 10.20/ 26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| 13.41* |  | 03.00 10.20/ 07.090 07.096 | Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней и др. |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, МЗ РБ МУК 3.2.988-00 |

| 13.43 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00 10.20/ 04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 |  | ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. РешениемКТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 |  | МВИ 114-94,утв. Белстандартом 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. Госстандартом РБ 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005, утв. Мин. лес.хозяйства 2005 , согл. Госстандартом 30.12.2005 ГОСТ 32161-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.44 |  | 03.00 10.20/ 04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция 90 |  |  |  | МВИ.МН 2288-2005, утв.РУП БелГИМ 2005, согл. Госстандартом 06.05.2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32163-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 ** | Соковая продукция из фруктов и овощей |  | 10.32 10.39/ 42.000 08.164 08.052 |  | Отбор образцов (проб) |  | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 14.2* |  |  | 10.32 10.39/ 11.116 |  | Органолептические показатели |  | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другие | ГОСТ 8756.1-2017 |
| 14.3* |  |  | 10.32 10.39/ 08.032 08.169 |  | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия |  | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 14.4* |  |  | 10.32 10.39/ 08.032 |  | Массовая доля хрома |  |  | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |
| 14.5* |  |  | 10.32 10.39/ 08.156 |  | Массовая доля олова |  |  | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п. 1 |
| 14.6* |  |  |  |  | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 14.7* |  |  | 10.32 10.39/ 08.082 08.032 |  | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |

| 14.8* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32 10.39/ 08.161 08.159 | Массовая доля патулина | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 ГОСТ 26671-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.9* |  | 10.32 10.39/ 08.156 | Массовая доля 5оксиметилфуфу-рола |  | ГОСТ 29032-91 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.10* |  | 10.32 10.39/ 08.156 08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.11* |  | 10.32 10.39/ 08.052 | Массовая доля золы | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.12* |  | 10.32 10.39/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН и ГН, утв. пост МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| 14.13* |  | 10.32 10.39/ 08.052 29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.14* |  | 10.32 10.39/ 08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.15* |  | 10.32 10.39/ 08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.16* |  | 10.32 10.39/ 08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.17* |  | 10.32 10.39/ 08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.18* |  | 10.32 10.39/ 08.149 | Массовая доля этиловогоспирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |

| 14.19* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32 10.39/ 08.052 | Массовая доля минеральных примесей | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.20* |  | 10.32 10.39/ 08.149 | Сернистый ангидрид и его соли (диоксид серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.21* |  | 10.32 10.39/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 26188 -2016 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.22* |  | 10.32 10.39/ 08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.23* |  | 10.32 10.39/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 33977-2016 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.24* |  | 10.32 10.39/ 08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 СТБ ГОСТ Р 51433 - 2007 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.25* |  | 10.32 10.39/ 08.169 | Формольное число |  | СТБ ГОСТ Р 51122 – 2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.26* |  | 10.32 10.39/ 08.156 | Общие каротиноиды и их фракционный состав |  | СТБ ГОСТ Р 51443 – 2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.27* |  | 10.32 10.39/ 07.096 | Качество измельчения | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 24283-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.28* |  | 10.32 10.39/ 08.032 | Массовая доля калия, натрия, кальция, магния |  | СТБ ГОСТ Р 51429 – 2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.29* |  | 10.32 10.39/ 11.116. | Посторонние примеси |  | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другие документы на продукцию Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.30* |  | 10.32 10.39/ 08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.31* |  | 10.32 10.39/ 08.118 | Относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |

| 14.32* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32 10.39/ 08.149 | Массовая доля кислоты аскорбиновой | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 24556-89 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.33* |  | 10.32 10.39/ 08.169 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.34* |  | 10.32 10.39/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30349-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п. 3 |
| 14.35* |  | 10.32 10.39/ 08.156 | Массовая доля уксусной кислоты (ацетат) | ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.36* |  | 10.32 10.39/ 08.156 | Массовая доля D и L-молочной кислоты |  | СТБ EN 12631-2007 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 14.37* |  | 10.32 10.39/ 08.156 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | СанНиП и ГН, утвержденные пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |
| 14.38* |  | 10.32 10.39/ 08.156 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 14.39* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32 10.39/ 01.086 | Промышленная стерильность: | СанНП и ГН утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 №52 Федеральный закон от 27.10 2008 г. № 178-ФЗ «ТР на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
|  |  |  | спорообразующие (газообразующие и /или негазообразу-ющие) мезофиль-ные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B. cereus, B. polymyxa, B. B. Sybtilis |  |  |

| 14.40* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32 10.39/ 01.086 | мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии: Clostridiumperfringens, Clostridiumbotulinum и другие | СанНП и ГН, утв. Постан.МЗ РБ от 21.06.2013 №52 Федеральный закон от 27.10 2008 г. № 178-ФЗ ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.32 10.39/ 01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.8 ГОСТ 104444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 14.40 |  | 10.32 10.39/ 01.086 | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 |
|  |  |  | Промышленная стерильность: термофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы; термофильные анаэробные м/о |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 14.41* |  | 10.32 10.39/ 01.086 | Staphylococcusaureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.42* |  |  | патогенные, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ISO 6579 (rus/570) ГОСТ 31659-2012 |
| 14.43* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 31747-2012 |
| 14.44* |  | 10.32 10.39/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ISO 4833 (rus/570) ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 14.45* |  | 10.32 10.39/ 26.141 41.00 | Определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| 14.46* |  | 10.32 10.39/ 01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 14.47* |  |  | В. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 14.48* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 14.49* |  | 10.32 10.39/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция №81-0904, утв. МЗ РБ от 16.10.2004 ГОСТ 32031-2012 |
| 14.50* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |

| 14.51* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32 10.39/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанНП и ГН утв. Постан.МЗ РБ от 21.06.2013 №52 Федеральный закон от 27.10 2008 г. № 178-ФЗ ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 29184-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.52* |  | 10.32 10.39/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цист кишечных простейших и яиц гельминтов |  | Инструкция № 37-0305 утв. МЗ РБ от 12.04.2005 МУК 4.2.3016-12 Инструкция № 65-0605 от 14.06.2005, МЗ РБ п.1 |
| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 14.53* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32 10.39/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94,утв. Белстандартом 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 15.1** | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 42.000 08.052 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанПиН и ГН, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ ИСО 2170-97 ГОСТ 10852-86 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 2160-2011 СТБ 1963-2009 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 СТБ 1052-2011 ГОСТ 34668 – 2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 15.2* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 11.116 | Органолептические показатели | СанНиП и ГН, утв. пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН Утв. Пост. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31964-2012 СТБ 1963 - 2009 СТБ 926-98 СТБ 912-98 СТБ 2160-2011 ГОСТ 15113.3 – 77 ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-87 |
| 15.3* |  | 10.61,10.71 10.72,10.73/08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия |  | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 15.4* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |

| 15.5* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, Концентраты | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути | СанНиП и ГН, утв. пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН Утв. Пост. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.6* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007, утв. от 25.10.2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 |
| 15.7* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.161 03.152 08.161 | Дезоксиниваленол | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ГН Утв. Пост. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 Пробоподготовка СТБ 1036 -97 п.9 МВИ.МН 2477-2006, тв.05.05.2006г Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 |
| 15.8* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.161 03.152 08.158 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006, утв. 05.05.2006г ГОСТ 33682-2015 Пробоподготовка МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1 Инструкция 4.1.10-15-63-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |
| 15.9* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.161 03.152 08.159 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006, ГОСТ 31691-2012 Пробоподготовка МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |
| 15.10* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 03.152 08.159 | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 утв. 17.05.2006 ГОСТ 32587-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 |

| 15.11* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, Концентраты | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ГН Утв. Пост. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 13496.20-2014 п.8 МУ 2142-80 Прорбоподготовка МУ 2142-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.12* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры |  | МУ №1541-76, утв. МЗ СССР 1976 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ №1541-76 |
| 15.13* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.158 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил- меркурхлорид) |  | МУ № 1218-75 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ №1218-75 |
| 15.14* |  |  | Фосфорорганические пестициды (актеллик, фозалон, ДДВФ |  | МУ 3222-85 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 3222-85 |
| 15.15* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 | Влажность | СТБ 1963 – 2009 СТБ 639-95 СТБ 1007 - 96 СТБ 1009 - 96 СТБ 1045 - 97 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842 -88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 28402-89 СТБ 954 – 94 СТБ 983 – 95 ТНПА и другая документация | СТБ 1963-2009 п.9.10 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 ГОСТ 7128-91 Пробоподготовка ГОСТ 7128-91 п.3.5 ГОСТ 8494-96 Пробоподготовка ГОСТ 8494-96 п.3.1 ГОСТ 31964-2012 п.7.3 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 |
| 15.16* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.149 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009 п.9.11 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 ГОСТ 7128-91 Пробоподготовка ГОСТ 7128-98 п.3.5 ГОСТ 5670-96 Пробоподготовка ГОСТ 5670-96 п.4 ГОСТ 8494-96 Пробоподготовка ГОСТ 8494-96 п.3.1 ГОСТ 15113.5 – 77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0– 77 ГОСТ 31964-2012 п.7.4 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 |

| 15.17* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, Концентраты | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 | Зола, нераство-римая в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% | СТБ 1963-2009 СТБ 639-95 СТБ 1007 - 96 СТБ 1009 - 96 СТБ 1045 - 97 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842 -88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ24557-89 ГОСТ 28402-89 СТБ 954 – 94 СТБ 983 – 95 СТБ 1666 – 2006 СТБ 2203 – 2011 ГОСТ 5550 – 74 ГОСТ 6292 – 93 ГОСТ 7022 – 2019 ГОСТ 7045 – 2017 ГОСТ 12183 – 2018 ГОСТ 18271 – 72 ГОСТ 18488 - 2000 ГОСТ 19327-84 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963 – 2009 п.9.12 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 ГОСТ 31964-2012 п.7.5 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.18* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.6 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 ГОСТ 15113.8 – 77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 27494 – 2016 |
| 15.19* |  |  | Содержание лома, крошки и деформ. изделий |  | СТБ 1963 – 2009 п.9.3 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 |
| 15.20* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-75 Пробоподготовка ГОСТ 21094-75 п.1, п.2 |
| 15.21* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 Пробоподготовка ГОСТ 5670-96 п.4 |
| 15.22* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 08.149 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 Пробоподготовка ГОСТ 5669-96 п.4.2 |
| 15.23* |  |  | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 ГОСТ 5672-2022 Пробоподготовка ГОСТ 5672-68 п. 1.2 ГОСТ 5672-2022 |
| 15.24* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.133 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 ГОСТ 5668-2022 Пробоподготовка ГОСТ 5668-68 п.1.2 ГОСТ 5668-2022 ГОСТ 15113.9-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 15.25* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 29.040 | Массы нетто, массовая доля отдельных компонентов, размера |  | ГОСТ 15113.1 - 77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 15.26* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 27560-87 Пробоподготовка ГОСТ 27560-87 п.1 |

| 15.27* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1963-2009 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842 -88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 28402-89 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 1666-2006 СТБ 2203-2011 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 15113.4-2021 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0- 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.28* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6 – 77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 15.29* |  |  | Массовая доля повареной соли |  | ГОСТ 15113.7 – 77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 15.30* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 11.116 | Восстанавливае-мость концентратов |  | ГОСТ 19327-84 п.3.2 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 15.31* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 | Количество клейковины |  | ГОСТ 27839-2013 Пробоподготовка ГОСТ 27839-2013 п.8 |
| 15.32* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 31743-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 20239 – 74 Пробоподготовка ГОСТ 20239 – 74 п.1 |
| 15.33* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73 29.040 08.052 | Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду |  | ГОСТ 31964-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 СТБ 1963 – 2009 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 |
| 15.34* |  | 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.89/ 29.061 | Сохранность формы изделий |  | ГОСТ 31964-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 СТБ 1963 – 2009 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 |
| 15.35* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.159 | Бензойная кислота и ее соли | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |
| 15.36* |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |

| 15.37* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты | 10.61 10.71 10.72 10.73 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.38* |  | 10.61 10.71 10.72 10.73/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |
| 15.39* |  | 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.89/ 12.042 | Зараженность вредителями и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 10853-88 Пробоподготовка ГОСТ 10853-88 п.1 ГОСТ 31964-2012п7.10 Пробоподготовка ГОСТ 31964-2012 п.6.2 СТБ 1963-2009 п9.5 Пробоподготовка СТБ 1963-2009 п.8.2 ГОСТ 27559-87 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 15.40** | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты | 10.61 10.71 10.73/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 2013 № 52 Сан ПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукциюГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 Инструкция №82-0904, утв. МЗ РБ 17.10.2004 п.4.1 ГОСТ 26670-91 ГОСТISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 15.41* |  | 10.61 10.71 10.73/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция №82-0904 утв. МЗ РБ 17.10.2004 п.4.2 |
| 15.42* |  | 10.61 10.71 10.73/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97. Инструкция №82-0904, утв. МЗ РБ 17.10.2004 п.4.3 ISO 6579 (rus/570) ГОСТ 31659-2012 |
| 15.43* |  | 10.61 10.71 10.73/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94. Инструкция №82-0904, утв. МЗ РБ 17.10.2004 п.4.4 ГОСТ 31746-2012 |
| 15.44* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 15.45* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты | 10.61 10.71 10.73/ 01.086 | Дрожжи, плесени | ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 2013 № 52 Сан ПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция №82-0904утв. МЗ РБ 17.10.2004 п.4.5 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.46* |  |  | Рroteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006. гл.6 ГОСТ 28560-90 |
| ул. Железнодорожная, 16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 15.47* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты | 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.89/ 04.125 | Удельная(объемная)активность радионуклидов стронция 90 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2288-2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 МВИ 114-94 ГОСТ 32163-2013 |
| 15.48* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 16.1** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/ 42.000 08.052 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанНиП и ГН от 12.12.12 № 195 ГН 10-117-90 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 16.2* |  | 10.89/ 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанНиП и ГН от 12.12.12 № 195 ГН 10-117-90 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 16.5* |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |
| 16.6* |  | 10.89/ 08.032 | Массовая доля ртути | СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.9* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологическиевспомогательные средства | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв.пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12. 2012 №195 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 16.10* |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.11* |  |  | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 29184-91 ГОСТ 31659-2012 |
| 16.12* |  | 10.89/ 01.086 | Дрожжи , плесени | СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №195 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 16.13* |  | 10.89/ 01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 16.14* |  | 10.89/ 01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 16.15* |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| ул. Железнодорожная, 16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 16.16* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологическиевспомогательные средства | 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. Госстандартом РБ 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 17.1 ** | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86 10.89/ 42.000 08.052 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 17.2* |  | 10.86 10.89/ 08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 17.3* |  | 10.86 10.89/ 08.156 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п.1 |

| 17.4* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5* |  | 10.86 10.89/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 17.6* |  | 10.86 10.89/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |
| 17.7* |  | 10.86 10.89/ 03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |
| 17.8* |  | 10.86 10.89/ 03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013, утв. 03.06.2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |
| 17.9* |  | 10.86 10.89/ 03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2642-2015 п.9.5 |
| 17.10* |  |  | Пеницилин |  | МВИ.МН 5336-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 |
| 17.11* |  | 10.86 10.89/ 03.152 08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2786-2013, утв. от 26.03.2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2786-2013 п. 9.8 |
| 17.12* |  | 10.86 10.89/ 03.152 08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 |

| 17.13* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86 10.89/ 03.152 08.159 | Дезоксиниваленол | СанПиН и ГН, утв. пост.МЗ РБот 21 июня 2013 г. № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Пробоподготовка СТБ 1036 -97 п.9 МВИ.МН 2477-2006 Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.14* |  | 10.86 10.89/ 03.152 08.159 08.158 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 ГОСТ 33682-2015 Пробоподготовка МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1 Инструкция 4.1.10-15-63-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |
| 17.15* |  | 10.86 10.89/ 03.152 08.159 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006, ГОСТ 31691-2012 Пробоподготовка МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |
| 17.16* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 |
| 17.17* |  | 10.86 10.89/ 08.159 | Массовая доля патулина |  | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 ГОСТ 26671-2014 |
| 17.18* |  | 10.86 10.89/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболит |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п.3 МУ 2142-80 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 2142-80 ГОСТ 23452-2015 п.6 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25 |

| 17.19* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86 10.89/ 08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МУ №1541-76 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ №1541-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.20* |  | 10.86 10.89/ 08.158 | Ртутьорганические пестициды |  | МУ № 1218-75 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ №1218-75 |
| 17.21* |  | 10.86 10.89/ 08.156 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 17.22* |  | 10.86 10.89/ 08.156 08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МУ 5048-89 Пробоподготовка МУ 5048-89 п.1.4 ГОСТ 34570-2019 |
| 17.23* |  | 10.86 10.89/ 08.149 | Показатели окислительной порчи: Перекисное число | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 3067-2008 ГОСТ Р 51453-99 Пробоподготовка ГОСТ Р 51453-99 п.5 |
| 17.24* |  | 10.86 10.89/ 08.156 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |
| 17.25* |  | 10.86 10.89/ 08.156 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |
| 17.26* |  | 10.86 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| 17.27* |  | 10.86 10.89/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.28* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 17.29* |  | 10.86 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.30* |  |  | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 29184-91 ГОСТ 31659-2012 |
| 17.31* |  | 10.86 10.89/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |
| 17.32* |  | 10.86 10.89/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 17.33* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 17.34* |  | 10.86 10.89/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция утв. МЗ РБ №81-0904 от 16.10.2004 ГОСТ 32031-2012 |
| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 17.35* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция 90 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2288-2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32163-2013 |
| 17.36* |  | 10.86 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 18.1** | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН и ГН, утв. Пост.МЗ РБот 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1051-2012 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26972-86 МУК 4.2.577-96 от 29.10.96, РФ ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |

| 18.2* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/ 11.116 | Органолептические показатели | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1461-2004 СТБ 1551-2005 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.3* |  | 10.86/ 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия |  | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 18.4* |  | 10.86/ 08.082 08.032 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26928-86 Пробоподготовка ГОСТ 26928-86 п. 3.4 ГОСТ 30178-98 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 18.5* |  | 10.86/ 08.032 | Массовая доля хрома |  | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |
| 18.6* |  | 10.86/ 08.156 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п. 1 |
| 18.7* |  | 10.86/ 08.032 | Массовая доля никеля |  | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |
| 18.8* |  | 10.86/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-9 п.3. |
| 18.9* |  | 10.86/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 18.10* |  | 10.86/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |
| 18.11* |  | 10.86/ 03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |
| 18.12* |  | 10.86/ 03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |

| 18.13* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/ 03.152 01.086 | Стрептомицин | СанНиП и ГН,утв. Пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2642-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2642-2015 п.9.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.14* |  | 10.86/ 03.152 | Пеницилин |  | МВИ.МН 5336-2015, утв.16.09.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 |
| 18.15* |  | 10.86/ 08.159 08.152 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007, утв. от 25.10.2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.4 |
| 18.16* |  | 10.86/ 03.152 | Дезоксиниваленол |  | Пробоподготовка СТБ 1036 -97 п.9 МВИ.МН 2477-2006, тв.05.05.2006г Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 |
| 18.17* |  | 10.86/ 03.152 08.158 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006, утв. 05.05.2006г ГОСТ 33682-2015 Пробоподготовка МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1 |
| 18.18* |  | 10.86/ 03.152 08.159 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006, ГОСТ 31691-2012 Пробоподготовка МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 |
| 18.19* |  | 10.86/ 03.152 08.159 | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 утв. 17.05.2006 ГОСТ 32587-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 |
| 18.20* |  | 10.86/ 08.159 | Массовая доля патулина |  | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 ГОСТ 26671-2014 |

| 18.21* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п.3 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 2142-80 ГОСТ 23452-2015 п.6 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.22* |  | 10.86/ 08.158 | Ртутьорганические пестициды |  | МУ № 1218-75 утвержденные МЗ СССР 22.09.1975 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ №1218-75 |
| 18.23* |  | 10.86/ 08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ №1541-76, утв. МЗ СССР 1976 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ №1541-76 |
| 18.24* |  | 10.86/ 08.156 | Массовая доля 5-оксиметилфурфу-рола |  | ГОСТ 29032-91 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |
| 18.25* |  | 10.86/ 08.156 08.169 | Массовая доля нитратов | СанНиП и ГН утв.Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 г № 52 СанНиП и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 29270-95 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МУ 5048-89, утв. 04.07.1989 Пробоподготовка МУ 5048-89 п. 1.4 ГОСТ 34570-2019 |
| 18.26 |  | 10.86/ 08.149 | Кислотность | СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06. 2013 г. № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3624-92, п.3. ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 26971-86 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 18.27* |  | 10.86/ 08.149 | Показатели окислительной порчи: Перекисное число |  | МВИ. МН 3067-2008 ГОСТ Р 51453-99 Пробоподготовка ГОСТ Р 51453-99 п.5 |

| 18.28* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/ 08.052 | Массовая доля золы | СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 г. № 52 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 27494-2016 Пробоподготовка ГОСТ 27494-2016 п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.29* |  | 10.86/ 08.156 | Массовая доля нитрита натрия | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 8558.1-2015 Пробоподготовка ГОСТ 8558.1-2015 п.6.2 |
| 18.30* |  | 10.86/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия | СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06. 2013 г. № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9957-2015 Пробоподготовка ГОСТ 9957-2015 п.6.2 ГОСТ 26186-84 Пробоподготовка ГОСТ 26186-84 п.1.2 |
| 18.31* |  | 10.86/ 08.149 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 Пробоподготовка ГОСТ 23231-2016 п..7 |
| 18.32* |  | 10.86/ 08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 Пробоподготовка ГОСТ 10574-2016 п.5 |
| 18.33* |  | 10.86/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793 – 2016 Пробоподготовка ГОСТ 9793-2016 п.7.2 ГОСТ 30648.3-99 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 18.34* |  | 10.86/ 08.156 | Массовая доля гистамина |  | Инструкция № 4.1.10-15-29-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция №4.1.10-15-29-2005 |
| 18.35* |  | 10.86/ 08.149 | Массовая доля кислоты аскорбиновой |  | ГОСТ 24556-89 Пробоподготовка ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 30627.2-98 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 18.36* |  | 10.86/ 08.037 08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 Пробоподготовка ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 18.37* |  | 10.86 10.89/ 08.156 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | СанНиП от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |

| 18.38* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86 10.89/ 08.156 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | СанНиП, от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.39* |  | 10.86/ 08.149 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей |  | ГОСТ 25555.5-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26811-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-82 |
| 18.40* |  | 10.86/ 12.042 | Зараженность вредителями | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21.06 2013 г № 52 другие документы ТНПАГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.202 | ГОСТ 13586.6-93 Пробоподготовка ГОСТ 10853-88 п.1 |
| 18.41* |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанНиП и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 другие ТНПА | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| 18.42* |  | 10.86/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 13 № 52 ТНПА и другие документы ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 3.1 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 18.43* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/ 01.086 | E.coli | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 2013 № 52 МУК 4.2.577-96 от 29.10.96, РФ СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другие документы на продукциюГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30726-2001 МУК 4.2.577-96 от 29.10.96, РФ п.7.3 ГОСТ 31708-2012 |
| 18.44* |  | 10.86/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 п.4.6 МУК 4.2.577-96 п.7.2 ГОСТ 26972-86 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

| 18.45* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/ 01.086 | КМАФАнМ | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 2013 № 52 МУК 4.2.577-96 от 29.10.96, РФ СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26972-86 п.4.1 ГОСТ 9225-84 п.4.5 МУК 4.2.577-96, утв. 29.10.96 Россия п.7.1 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 п.8.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.46* |  | 10.86/ 01.086 | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 МУК 4.2.577-96 от 29.10.96, РФ п.7.4 ГОСТ ISO 6785-2015 ГОСТ 31468-2012 |
| 18.47* |  | 10.86/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94. ГОСТ 30347-2016 МУК 4.2.577-96, утв. 29.10.96 Россияп.7.5 ГОСТ 31746-2012 |
| 18.48* |  | 10.86/ 01.086 | B. cereus |  | МУК 4.2.577-96,утв. 29.10.96 Россия п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 18.49* |  | 10.86/ 01.086 | Дрожжи , плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 п.4.3 МУК 4.2.577-96, п.7.8 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO6611-2013 ГОСТ 26670-91 |
| 18.50* |  | 10.86/ 01.086 | Listeriamonocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция №81-0904 утв. МЗ РБ 16.10.2004 |
| 18.51* |  | 10.86/ 01.086 | Бифидобактерии |  | МУК 4.2.577-96, утв. 29.10.96 Россия п.7.10 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 18.52* |  | 10.86/ 01.086 | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 18.53* |  | 10.86/ 01.086 | Ацидофильные микроорганизмы |  | МУК 4.2.577-96 от 29.10.96, РФ п.7.9 |
| 18.54* |  | 10.86/ 01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 МУК 4.2.577-96 от 29.10.96, РФ п.7.6 |
| 18.55* |  | 10.86/ 26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |

| 18.56* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/ 01.086 | Требование промышленной стерильности (микроорганизмы после термостатной выдержки): спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы B.cereus и B. polymyxa, B. subtilis; | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 2013 № 52 МУК 4.2.577-96 от 29.10.96, РФ СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.86/ 01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 18.57* |  | 10.86/ 01.086 | мезофильные клостридии; |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
|  |  | 10.86/ 01.086 | неспорообразую- щие микроорга-низмы, дрожжи; плесневые грибы, |  | ГОСТ 30425-97 п.7.8, п.7.9 ГОСТ 104444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  | 10.86/ 01.086 | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 18.58* |  | 10.86/ 01.086 | Клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
| 18.59* |  | 10.86/ 01.086 | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 18.60* |  | 10.86/ 01.086 03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08, утв. ГГСВ РФ 29.10.2008 МУК 4.2.2879-11 - Доп.. и изм. №1 к МУК 4.2.2429-08 |
| 18.61* |  | 10.86/ 01.086 | V.parahaemolуticus |  | МУК 4.2.2046-06 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 18.62* |  | 10.86/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.6 ГОСТ 28560-90 |
| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 18.63* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/ 04.125 | Удельная(объемная)активность радионуклидов стронция 90 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2288-2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32163-2013 |
| 18.64* |  | 10.86/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 ** | Алкогольная продукция | 11.01- 11.05/ 42.000 08.055 08.052 08.164 | Отбор образцов (проб) | СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ №37 от 25.01.2021 | СТБ 1036-97 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 12786-80 СТБ 1384-2010 ГОСТ 31730-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32164-2013 |
| 19.2* |  | 11.01- 11.05/ 11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, прозрачность, вкус, аромат, цвет | ГОСТ 7208-93 СТБ 1384-2010 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 395-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30060-93 |
| 19.3* |  | 11.01- 11.05/ 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 19.4* |  | 11.01- 11.05/ 08.156 08.032 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26928-86 Пробоподготовка ГОСТ 26928-86 п.3.4 ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 13195-73 Пробоподготовка ГОСТ 13195-73 п.1.4.1 ГОСТ 30178-98 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 19.5* |  | 11.01- 11.05/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 19.6* |  | 11.01- 11.05/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |

| 19.7* | Алкогольная продукция | 11.01- 11.05/ 08.156 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.8* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 п.4 ГОСТ ISO 5519-2019 (метод В) Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |
| 19.9* |  | 11.01- 11.05/ 08.149 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 19.10* |  | 11.01- 11.05 11.03/ 08.055 08.031 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 7208-93 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1334-2003 СТБ 395-2017 СТБ 978-2003 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3639-79 ГОСТ 4828 - 83 ГОСТ 5363 – 93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 12787-81 СТБ 1929 – 2009 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32095-2013 |
| 19.11* |  | 11.01- 11.05/ 08.118 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
| 19.12* |  | 11.01- 11.05/ 08.156 08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ4828- 83 ГОСТ 13192-73 |
| 19.13* |  | 11.01- 11.05/ 08.149 | Титруемые кислоты |  | ГОСТ 4828-83 СТБ 1931 – 2009 |
| 19.14* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.2 Пробоподготовка ГОСТ 12788-87 п.1.3 |
| 19.15* |  |  | Объем соляной кислоты /100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 32035-2013 |
| 19.16* |  | 11.01- 11.05/ 08.156 | Массовая доля сложных эфиров |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 32035-2013 |
| 19.17* |  |  | Массовая доля летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32035-2013 |
| 19.18* |  | 11.01- 11.05/ 11.116 | Проба на чистоту |  | ГОСТ 5964-93 |
| 19.19* |  |  | Окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 |
| 19.20* |  |  | Массовая доля фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 |

| 19.21* | Алкогольная продукция | 11.01- 11.05/ 08.149 | Массовая доля свободных кислот | ГОСТ 7208-93 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1334-2003 СТБ СТБ 395-2017 СТБ 978-2003 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5964-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.22* |  | 11.01- 11.05/ 08.118 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 12787-81 |
| 19.23* |  | 11.01- 11.05/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 |
| 19.24* |  | 11.01- 11.05/ 08.118 08.133 | Приведенный экстракт |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 4828-83 |
| 19.25* |  | 11.01- 11.05/ 29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 |
| 19.26* |  | 11.01- 11.05/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанНиП и ГН , утв. Пост.МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документы | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п. 3.2 |
| ул.Железнодорожная,16, 225416 , г. Барановичи (Лаборатория физических факторов ) |  |  |  |  |  |
| 19.27* | Алкогольная продукция | 11.01- 11.05/ 04.125 | Удельная (объемная)активность радионуклидов цезия 137 | ГН 10-117-99 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 20.1** | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанНиП и ГН , утв. Пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 19792-2017 СТБ 1053-2015 СТБ 2397-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 Инструкция № 82-0904 от 13.10.2004, МЗ РБ п.3.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 20.2* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 33222-2015 ТНПА и др. окументы | ГОСТ 5897-90 ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 19792-2017 СТБ 2394-2014 |

| 20.3* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца кадмия | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 г. № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.4* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 20.5* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 20.6* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 03.152 08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007, утв. от 25.10.2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 |
| 20.7* |  |  | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 Пробоподготовка СТБ 1036 -97 п.9 МВИ.МН 2477-2006, тв.05.05.2006г Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 |
| 20.8* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.158 | Хлорроганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 20.9* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.156 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола(мед) |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3, п.3.4 |

| 20.10* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.156 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 5904-82 п.3 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.11* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |
| 20.12* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.149 08.169 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей |  | ГОСТ 26811-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 |
| 20.13* |  |  | Кислотность Щелочность | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5898-2022 ГОСТ 32169-2012 Пробоподготовка ГОСТ 5904-82 п.3 ГОСТ 5904-2019 |
| 20.14* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 |
| 20.15* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.052 | Массовая доля влаги Массовая доля воды |  | ГОСТ 5900-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 31774-2012 Пробоподготовка ГОСТ 31774-2012 п.5.1 ГОСТ 12570-98 |
| 20.16* |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 |
| 20.17* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 11.116 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |
| 20.18* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.149 08.156 | Массовая доля сахара в пересчете на инвертный Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 5903-89 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 СТБ 961-2005, п.5.3 Пробоподготовка ГОСТ 5904-82 п.3 ГОСТ 32167-2013 Пробоподготовка ГОСТ 32167-2013 п.6.1 ГОСТ 12575-2001 |

| 20.19* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.052 | Массовая доля метало магнитных примесей | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 3322-2015 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5901-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12573-67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.156 | Диастазное число | ГОСТ 19792-2017 | ГОСТ 19792-2017п.7.7 ГОСТ 34232-2017 п.7 Пробоподготовка ГОСТ 19792-2017 п.7.2 |
| 20.21* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.052 | Массовая доля начинки, глазури | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 3322-2015 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 927-2008 |
| 20.22* |  |  | Массовая доля составных частей |  | СТБ 2394-2014 |
| 20.23* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017 |
| 20.24* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанНиП и ГН утв. Пост.МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| 20.25* |  | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | СанПиН и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |
| 20.26* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г.Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 20.27* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия | 10.71 10.72 10.82/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 |

| 20.28* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия | 10.71 10.72 10.82/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанПиН и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.29* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97. ГОСТ 31659-2012 |
| 20.30* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94. ГОСТ 31746-2012 |
| 20.31* |  | 10.71 10.72 10.82/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 |
| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 20.32* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) | 10.81 10.82 01.49 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-200 ГОСТ 32163-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 21.1 ** | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 42.000 08.052 08.164 | Отбор образцов (проб) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 1936-85 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 33823-2016 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 МУК 4.2.3016-12 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 Инструкция № 076-0210 ГОСТ ISO 10273-2013 Инструкция № 37-0305 утв. МЗ РБ от 12.04.2005г. ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |

| 21.2* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 11.116 | Органолептические показатели | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2019 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 СТБ 2328-2013 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 1936-85 п.2.4 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.3* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 |
| 21.4* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.133 08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 |
| 21.6* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.052 08.133 | Массовая доля сухих веществ, влаги, растворимых сухих веществ | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 СТБ 2328-2013 ГОСТ 34113-17 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2002 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-20216 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 ГОСТ 33977-2016 п. 5 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ ISO 1572-2013 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 15113.4-2021 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 21.7* |  | 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.052 | Массовая доля водного экстракта (чай) |  | ГОСТ 28551-90 Пробоподготовка ГОСТ 28551-90 п.3.1 |
| 21.8* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.052 11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 ГОСТ 28875-90 Пробоподготовка ГОСТ 28875-90 п.2.2 |

| 21.9* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.052 11.116 | Массовая доля минеральных примесей | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 СТБ 2328-2013 ГОСТ 34113-17 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2002 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-20216 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ ISO 762-2013 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 ГОСТ 28875-90 Пробоподготовка ГОСТ 28875-90 п.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.10* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 11.116 | Массовая доля металлических примесей и зараженность вредителями |  | ГОСТ 34130-2017 п.12, п.13 Пробоподготовка ГОСТ 34130-2017 п.5.2 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 1936-85 п. 2.7 ГОСТ 28875-90 Пробоподготовка ГОСТ 28875-90 п.2.2 ГОСТ 15113.2-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 21.11* |  |  | Массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.8 ГОСТ 28875-90 Пробоподготовка ГОСТ 28875-90 п.2.2 ГОСТ 33823-2016 п7.5 ГОСТ 15113.2-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 21.12* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 Пробоподготовка ГОСТ 8756.0-70 п.4 |
| 21.13* |  |  | Массовая доля витамина “С” |  | ГОСТ 24556-89 Пробоподготовка ГОСТ 26313-2014 |
| 21.14* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 Пробоподготовка ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 28875-90 Пробоподготовка ГОСТ 28875-90 п.2.2 ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ 15113.8-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-70 ГОСТ ISO 1577-2014 |
| 21.15* |  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8.579-2019 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 |

| 21.16* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.149 | Массовая доля хлоридов | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 937-91 ГОСТ 2654-98 ГОСТ 3343-89 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7061-88 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 8.579-2002 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 28875-90 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26186-84 ГОСТ 8756.0-70 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.17* |  |  | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 прил.2 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-70 |
| 21.18* |  | 10.39 10.83 10.84/ 11.116. | Растворимость кофе |  | ГОСТ 32776-2014 СТБ 1001-96 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-70 |
| 21.19* |  | 01.25 02.30 10.83 10.84/ 08.052 | Массовая доля водорастворимых экстр. веществ |  | ГОСТ ISO 1576-2013 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-70 |
| 21.20* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанНиП и ГН утв пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 21.21* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.032 | Массовая доля хрома |  | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |
| 21.22* |  |  | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26935-86 п. 1 |
| 21.23* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |
| 21.24* |  | 01.13 01.25 02.30 10.83 10.84/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |

| 21.25* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, спе-ции, пряности, чай, кофе) | 01.13 01.25 10.39/ 08.159 | Массовая доля патулина | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ТНПА и другие документы ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 ГОСТ 26671-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.26* |  | 01.25/ 08.159 03.152 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007, утв. от 25.10.2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.2 |
| 21.27* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.156 08.169 | Массовая доля нитратов | СанНиП и ГН, утв.пост. МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МУ 5048-89, утв. 04.07.89 Пробоподготовка МУ 5048-89 п.1.4 |
| 21.28* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/08.158 | Хлоорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанНиП и ГН утв. пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30349-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п.3 |
| 21.29 |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.156 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |
| 21.30* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |
| 21.31* |  | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.149 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей |  | ГОСТ 25555.5-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 |

| 21.32* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 21.33* | Плодоовощная продукция, продук-ты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, спе-ции, пряности, чай, кофе) | 01.13 01.21- 01.27 10.31 10.32 10.39 10.83 10.84/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21.06.2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 21.34* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |
| 21.35* |  |  | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 31659-2012 |
| 21.36* |  | 01.13 01.21- 01.27 10.31 10.32 10.39 10.83 10.84/ 01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 21.37* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 21.38* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |
| 21.39* |  |  | Listeria monocytogenes |  | Инструкция №81-0904, утв. МЗ РБ от 16.10.04 г. ГОСТ 32031-2012 |
| 21.40* |  |  | E.coli | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21.06.2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ФЗ от 27.10 2008 г. № 178-ФЗ «ТР на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 21.41* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | СТБ ИСО 21528-1-2009 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ГОСТ 29184-91 |
| 21.42* |  | 01.13/ 01.086 | Иерсинии |  | Инструкция №076-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г ГОСТ ISO 10273-2013 |
| 21.43* |  | 10.31-10.39 10.32/ 26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |

| 21.44* | Плодоовощная продукция, продук-ты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, спе-ции, пряности) | 10.31 10.39 10.32/ 01.086 | Промышленная стерильность: | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация на продукцию «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 05.12.2014г. № 54 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | спорообразующие (газообразующие и /или негазообразующие) мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus,B.polymyxa, B. B. Sybtilis |  |  |
|  |  | 10.31 10.39 10.32/ 01.086 | мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии: Clostridiumperfringens, Clostridiumbotulinum и другие |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
|  |  |  | неспоробразующие микроорганизмыдрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.8 п.7.9 ГОСТ ISO7218-2015 ГОСТ 104444.12-2013 |
| 21.45* |  | 10.31 10.39 10.32/ 01.086 | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 |
|  |  |  | термофильные аэробные факультативно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
|  |  |  | термофильные анаэробные м/о |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 21.46* |  | 01.13, 01.21- 01.27 10.31 10.32 10.39 10.84/ 07.096 | ооцист криптоспородий, цист кишечных простейших и яиц гельминтов |  | МУК 4.2.3016-12 Инструкция № 65-0605 Инструкция № 37-0305 Инструкция 70-0403 |
| ул. Железнодорожная,16, 225416, г.Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 21.47* | Плодоовощная продукция, продук-ты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, спе-ции, пряности) | 01.13 01.21- 01.30 10.31 10.39 10.83 10.84/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция 90 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2288-2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32163-2013 |
| 21.48* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.0** | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 42.000 08.164 | Отбор образцов (проб), | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21.06.2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 8285-91 СТБ 1036-97 СТБ 1939-2009 СТБ 1889-2008 ГОСТ ISO 212-2014 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 22.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 1128-75 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 30004.1-93 СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ТНПА и другие документы | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 |
| 22.3* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.032 | Массовая доля никеля | СанНиП и ГН утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |
| 22.5* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.032 08.169 | Массовая доля свинца, кадмия |  | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.5 |
| 22.6* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |
| 22.7* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 22.8* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30711-2001 п.3.1 |

| 22.9* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 32122-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ 1939-2009 п.6.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.10* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.156 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | СанНиП и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |
| 22.11* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.156 08.159 | Массовая доля сорбиновойкислоты и ее солей | СанНиП и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |
| 22.12* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.149 | Показатели окислительной порчи Перекисное число | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ Р 51453-99 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 26593-85 СТБ 1889-2008 ГОСТ 31762-2012 |
| 22.13* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ 31933-2012 |
| 22.14* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 26809.1-2014 п.6 |
| 22.15* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91 Пробоподготовка ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 ГОСТ 11812-66 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 |
| 22.16* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.149 | Йодное число | ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5475-69 |

| 22.17* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.164 | Массовая доля жира | ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.18* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 |
| 22.19* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 12.042 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 |
| 22.20* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021, ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |
| 22.21* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |
| 22.22* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п. 3.2 |
| 22.23* |  | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 22.24* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41 10.42/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 |
| 22.25* |  | 10.41 10.42/ 01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ISO 4831:2006 ГОСТ 31747-2012 |

| 22.26* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41 10.42/ 01.086 | Патогенные микроорганизмывт.ч. сальмонеллы | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ ГН, утв. Пост СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.27* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 22.28* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 22.29* |  |  | Listeria monocytogenes |  | Инструкция №81-0904, утв. МЗ РБ от 16.10.04 г ГОСТ 32031-2012 |
| ул.Железнодорожная,16, 225416, г.Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 22.30* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005, ГОСТ 32161-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 22.31* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11 01.26 10.41 10.42/ 08.032 | Массовая доля меди | СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 |
| 22.32* |  |  | Массовая доля железа |  | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 23.1** | Напитки (безалкогольные слабоалкогольные) | 11.05 11.07/ 42.000 08.055 | Отбор образцов (проб) | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 другие ТНПА ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 30712-2001 п.3 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 23.2* |  | 11.05 11.07/ 11.116 | Органолептические показатели | СТБ 539-2006 ГОСТ 28188-89 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 6687.5-86 |
| 23.3* |  | 11.05 11.07/ 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 23.4* |  | 11.05 11.07/ 08.156 08.082 08.032 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |

| 23.5* | Напитки (безалкогольные слабоалкогольные) | 11.05 11.07/ 08.156 08.082 08.032 | Массовая доля ртути | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.6* |  | 11.05 11.07/ 08.159 | Массовая доля патулина |  | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 |
| 23.7* |  | 11.05 11.07/ 08.149 | Кислотность | ГОСТ 28188 – 89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.4-86 Пробоподготовка ГОСТ 6687.0-86 |
| 23.8* |  | 11.05 11.07/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 Пробоподготовка ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 12787-81 Пробоподготовка ГОСТ 12786-80 |
| 23.9* |  | 11.05 11.07/ 08.156 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие докуме-нты на продукцию | СТБ 1181-99 ГОСТ 28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |
| 23.10* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | СТБ 1181-99 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п 7.5 |
| 23.11* |  | 11.05 11.07/ 08.149 | Титруемая кислотность | СТБ 395-2017 СТБ 1122 – 2010 | ГОСТ 12788-87 Пробоподготовка ГОСТ 12786-80 |
| 23.12* |  |  | Массовая доля сернистой кислоты | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | СТБ 1932 - 2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 23.13* |  | 11.05 11.07/ 08.118 | Относительная плотность |  | СТБ 1933 – 2009 |
| 23.14* |  | 11.05 11.07/ 11.116 | Цвет | СТБ 395-2017 ГОСТ 28188-89 | ГОСТ 12789-87 Пробоподготовка ГОСТ 12786-80 |
| 23.15* |  |  | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6 – 88 Пробоподготовка ГОСТ 6687.0-86 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9,225416, г.Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.16* | Напитки (безалкогольные слабоалкогольные) | 11.05 11.07/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30712-2001 п.6.1,6.2 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 23.17* |  | 11.05 11.07/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 23.18* |  |  | Патогенные мик-роорганизмыв т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 23.19* |  | 11.05 11.07/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |
| ул. Железнодорожная,16,225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 23.20* | Напитки (безалкогольные слабоалкогольные) | 11.07/04.125 | Удельная (объе-мная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 2288-2005 |
| 23.21* |  | 11.07/04.125 | Удельная(объе-мная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9,225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 24.1 ** | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные | 11.07/ 42.000 08.052 | Отбор образцов (проб) | СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБот 21 июня 2013 г. № 52 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СанПиН 2.3.2.1078-01 другие ТНПА ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 Инструкция№ 072-0210, гл.2, ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 24.2* |  | 11.07/ 11.116 | Органолептические показатели | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и др. документы | ГОСТ 23268.1-91 |
| 24.3* |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля гидрокарбонатов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23268.3-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| 24.4* |  | 11.07/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 24.5* |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 23268.17-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| 24.6* |  | 11.07/ 08.082 08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 23268.9-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |

| 24.7* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные | 11.07/ 08.082 08.156 | Массовая доля нитритов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23268.8-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.8* |  | 11.07/ 08.082 08.169 | Массовая доля фторидов |  | ГОСТ 23268.18-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| 24.9* |  | 11.07/ 08.032 08.169 | Массовая доля цинка, свинца, кадмия, меди | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 24.10* |  | 11.07/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94п.3.6 |
| 24.11* |  | 11.07/ 08.082 | Массовая доля ртути | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 24.12* |  | 11.07/ 08.149 08.082 | Массовая доля иодидов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23268.16-78 п. Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 2,3 |
| 24.13* |  | 11.07/ 08.149 08.032 | Массовая доля магния | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23268.5-78 (п.3) |
| 24.14* |  | 11.07/ 08.149 08.169 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 23268.5-78 (п.2) Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| 24.15* |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля сульфатов |  | ГОСТ 23268.4-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| 24.16* |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 23268.11-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| 24.17* |  | 11.07/ 08.149 | Перманганатная окисляемость | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ISO 8467-2009 |
| 24.18* |  | 11.07/ 08.155 | Массовая доля селена |  | ГОСТ 19413-89 |
| 24.19* |  | 11.07/ 08.052 | Массовая доля калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| 24.20* |  | 11.07/ 08.052 08.082 | Массовая доля натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| 24.21* |  | 11.07/ 08.155 | Массовая доля бора |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 24.22* |  | 11.07/ 08.082 | Массовая доля аммиак |  | ГОСТ 23268.10-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |

| 24.23* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованны | 11.07/ 08.149 | Массовая доля бромидов | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23268.15-78 Пробоподготовка ГОСТ 23268.0-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.24* |  | 11.07/ 08.149 | Массовая доля свободного хлора и общего хлора |  | СТБ ISO 7393-1-2011 |
| 24.25* |  | 11.07/ 08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 24.26* |  | 11.07/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30651-99 п. 3.2 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9,225416, г.Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 24.27* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованны | 11.07/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 , другие ТНПА ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94 Пробоподготовка ГОСТ26669-85 Инструкция, утв. МЗ РБ №072-0210 от 19.03.2010 гл4, п.11 ISO 4833 (rus/570) ГОСТISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 |
| 24.28* |  | 11.07/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 18963-73 Инструкция утв. МЗ РБ № 072-0210 от 19.03.2010 гл.4 п.12 |
| 24.29* |  | 11.07/ 01.086 | БГКП (колиформы) фекальные |  | Инструкция утв. МЗ РБ №068-1109 от 24.11.2009 гл.4 п12 ГОСТ 30726-2001 |
| 24.30* |  | 11.07/ 01.086 | Патогенные микроорганизмыв т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 Инструкция утв. МЗ РБ № 072-0210 от 19.03.2010 гл.4 п.14 ГОСТ 31659-2012 |
| 24.31* |  | 11.07/ 01.086 | Дрожжи , плесени |  | Инструкция утв. МЗ РБ № 072-0210 от 19.03.2010 гл.4 п.15 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |
| 24.32* |  | 11.07/ 01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.4 п .13 СТБISO 16266-2015 ГОСТISO 16266-2018 |

| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.33* | Напитки. Воды ми-неральные питье-вые лечебные, ле-чебно-столовые, природно-столовые и воды искусствен-но минерализован-ные | 11.07/ 04.125 | Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ МН 1800-2002 |
| 24.34* |  | 11.07/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г.Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 25.1** | Биологически активные добавки | 10.89/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН 10-117-99 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 25.2.* |  | 10.89/ 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца кадмия | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 |
| 25.3.* |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94п.3.6 |
| 25.4.* |  | 10.89/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 25.5.* |  | 10.89/ 08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001 п.3.1 |
| 25.6.* |  | 10.89/ 08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 |
| 25.7.* |  | 10.89/ 03.152 08.159 | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 Пробоподготовка СТБ 1036 -97 п.9 МВИ.МН 2477-2006, тв.05.05.2006г Пробоподготовка МВИ.МН 2477-2006 п.6.4.1 |

| 25.8* | Биологически активные добавки | 10.89/ 03.152 | Дезоксиниваленол | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2478-2006, утв. 05.05.2006г Пробоподготовка МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 Инструкция 4.1.10-15-63-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.9*. |  | 10.89/ 03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006, Пробоподготовка МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |
| 25.10.* |  | 10.89/ 03.152 | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 утв. 17.05.2006 Пробоподготовка МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 |
| 25.11.* |  | 10.89/ 08.159 | Массовая доля патулина |  | ГОСТ 28038-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 28038-2013 п.4 |
| 25.12.* |  | 10.89/ 03.152 | Левомицитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |
| 25.13.* |  | 10.89/ 03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |
| 25.14.* |  | 10.89/ 03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013, утв. 03.06.2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |
| 25.15.* |  | 10.89/ 03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015, утв. 30.12.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2642-2015 п.9.5 |

| 25.16.* | Биологически активные добавки | 10.89/ 03.152 | Пенициллин | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5336-2015, утв.16.09.2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.17.* |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.12 № 195 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| 25.18.* |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты гептахлор, алдрин | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013г № 52 другие ТНПА ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п. 3 ГОСТ 32308-2013 Пробоподготовка ГОСТ 32308-2013 п.5 МУ № 2142-80 Прбоподготовка МУ 2142-80 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 25.19.* | Биологически активные добавки | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013г № 52 другие ТНПА ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 |
| 25.20* |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |
| 25.21.* |  | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 25.22.* |  | 10.89/ 01.086 | Дрожжи , Плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |
| 25.23.* |  | 10.89/ 01.086 | St. Aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 25.24.* |  | 10.89/ 01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 25.25.* |  | 10.89/ 01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1.** | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) | 10.85/ 42.000 08.164 | Отбор образцов (проб) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2015 ГОСТ 4288-76 СТБ 1053-2015 МУ, утв. Пост. МЗ РБ и МТ РБ от 21.04.01№ 18/29 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. от 19.10.06 №120 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 26.2.* |  | 10.85/ 11.116 | Органолептические показатели | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 другие ТНПА ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 4288-76 п.2.3 МУ, утв. Пост. МЗ РБ и МТ РБ от 21.04.01№ 18/29 |
| 26.3.* |  | 10.85/ 08.052 | Подготовка проб | СТБ 1210-2010 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другие документы на продукцию | МУ № 18/29 п. 2 МУ 4236-87 |
| 26.4.* |  | 10.85/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ и влажность |  | МУ № 18/29 п.5.1 ГОСТ 4288-76 п.2.5 МУ 4236-87 АМИ.БР 0023-2022 |
| 26.5.* |  | 10.85/ 08.037 | Массовая доля жира |  | МУ № 18/29п.5.2 МУ 4236-87 АМИ.БР 0023-2022 |
| 26.6.* |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля сахара |  | МУ № 18/29 п.5.3 |
| 26.7.* |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля белка |  | МУ № 18/29 п.5.6 МУ 4236-87 |
| 26.8.* |  | 10.85/ 08.052 | Массовая доля золы |  | МУ № 18/29 п.5.7 МУ 4236-87 |
| 26.9.* |  | 10.85/ 11.116 | Эффективность тепловой обработки |  | МУ № 18/29 п.11.1 |
| 26.10.* |  | 10.85/ 08.037 08.052 08.149 | Расчет энергетической ценности | СанНиП и ГН, утв.пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МУ № 18/29 п.12 МУ 4236-87 |
| 26.11.* |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 |
| 26.12.* |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34135-2017 |
| 26.13.* |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а МУ № 18/29 п.5.8 |
| 26.14.* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |

| 26.15* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) | 10.85/ 08.082 08.133 | Степень термического окисления фритюра | СТБ 1210-2010 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другие документы | МУ № 18/29 п. 11.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9,225416, г. Барановичи (Микробиологическая лабораторя) |  |  |  |  |  |
| 26.16.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв.пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94 пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 |
| 26.17.* |  | 10.85/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.18.* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 26.19.* |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 26.20.* |  | 10.85/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94. ГОСТ 31746-2012 |
| 26.21.* |  | 10.85/ 01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 26.22.* |  | 10.85/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.23.* |  | 10.85/ 01.086 | Proteus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.4 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 гл.6 ГОСТ28560-90 |
| 26.24.* |  | 10.85/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция,утв. МЗ РБ № 81-0904 от 16.10.04 ГОСТ 32031-2012 |
| ул. Железнодорожная,16,225416, г.Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 26.25.* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) | 10.85/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Бараовичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1** | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/ .42.000 08.055 08.164 08.052 | Отбор образцов (проб) | СанНиП и ГН утв.пост.МЗ РБ от 21.06.2013 г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 РДУ-99 с/х ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 171-2015 п 3.1 ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887-90 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 6887-1-2015 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31720-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 15113.0-77 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 МУ № 3049-84 ТКП 251-2010 Инструкция утв. Зам. Минсельхоза РБ, 10.03.2000 ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 27.2* |  | 10.89/ 11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887-90 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-201 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 7698-93 п. 2.2 СТБ 1760-2007 п.7.1, 7.2, 7.3 ГОСТ 21179-2000 п.6.2 ГОСТ 28887-90 ГОСТ 28886-90 ГОСТ 28888-90 ГОСТ 33770-2016 |
| 27.3* |  | 10.89/ 08.05 | Подготовка проб | ТНПА и другие документы | ГОСТ 15113.0-77 |
| 27.4* |  | 10.89/ 08.032 08.169 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия, меди, цинка | СанНиП и ГН утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30178-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 |

| 27.5* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/ 08.032 | Массовая доля хрома | СанНиП и ГН утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.6* |  | 10.89/ 08.032 | Массовая доля никеля |  |  |
| 27.7* |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 27.8* |  | 10.89/ 08.082 08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 34427-2018 Пробоподготовка ГОСТ 34427-201 п.5 |
| 27.9* |  | 10.89/ 08.159 03.152 | АфлатоксинМ1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2786-2013 Пробоподготовка МВИ.МН 2786-2013 п. 9.8 |
| 27.10* |  | 10.89/ 08.159 03.152 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п. 9 ГОСТ 30711-2001п.3.1 МВИ.МН 2785-2007 Пробоподготовка МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 |
| 27.11* |  | 10.89/ 03.152 | Дезоксинива- ленол |  | МВИ.МН 2477-2006, утв.05.05.2006г Пробоподготовка СТБ1036-97 п.9 МВИ.МН 2477-2006 |
| 27.12* |  | 10.89/ 03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 утв. 05.05.2006г Пробоподготовка СТБ1036-97 п.9 МВИ.МН 2478-2006 |
| 27.13* |  | 10.89/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 2142 – 80 ГОСТ 30349-96 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 ГОСТ 30349-96 п.3 ГОСТ 32308-2013 Пробоподготовка ГОСТ 32308-2013 п.5 |

| 27.14* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/ 08.158 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил- меркурхлорид) | СанНиП и ГН утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы | МУ № 1218-75 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МУ 1218-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.15* |  | 10.89/ 03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 2436-2015 п.9.5 |
| 27.16* |  | 10.89/ 03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 3951-2015 п.9.5 |
| 27.17* |  | 10.89/ 03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 МВИ.МН 4652-2013 п.9.4 |
| 27.18* |  | 10.89/ 11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 15113.2-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 10853-88 |
| 27.19* |  | 10.89/ 08.156 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты, бензоатов Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ28467-90 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 26181-84 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 СТБ 1181-99 МВИ.МН 806-98 Пробоподготовка МВИ.МН 806-98 п.7.5 |
| 27.20* |  | 10.89/ 08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (диоксид серы) и ее солей | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие документы | ГОСТ 25555.5-2014 Пробоподготовка ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 26811-2014 Пробоподготовка ГОСТ 5904-82 |
| 27.21* |  | 10.89/ 08.052 29.040 | Качество упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размеров отдельных видов продукта и крупности помола | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 28887-90 ГОСТ 21179-2000 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 15113.1-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 27.22* |  | 10.89/ 08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-2021 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 7698-93 п. 2.4 ГОСТ 13685-84, п. 2.2 ГОСТ 21179-2000 |

| 27.23* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/ 08.149 | Кислотность | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 28887-90 ГОСТ 21179-2000 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 15113.5-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 7698-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.24* |  | 10.89/ 08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 27.25* |  | 10.89/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 15113.7-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 27.26* |  | 10.89/ 08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 |
| 27.27* |  | 10.89/ 12.042 08.052 | Массовая доля золы, минеральных примесей |  | ГОСТ 7698-93 п. 2.5, 2.6 ГОСТ 15113.8-77 Пробоподготовка ГОСТ 15113.0-77 |
| 27.28* |  | 10.89/ 08.149 | Массовая доля органических кислот |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |
| 27.29 |  | 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 12.12.12 № 195 ТНПА и другая док. | ГОСТ 30615-99 Пробоподготовка ГОСТ 30615-99 п.3.2 |
| 27.30 |  | 10.89/ 08.159 | Бенз(а)пирен | СанНиП и ГН, утв.пост. МЗ РБ от 21.06. 13 № 52 ТНПА и другие док. | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 Пробоподготовка СТБ 1036-97 п.9 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9,225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 27.31* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 10444.15-94. пробоподготовка ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO4833-2015 |
| 27.32* |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |
| 27.33* |  | 10.89/ 01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 27.34* |  | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 29184-91 ГОСТ 31659-2012 |
| 27.35* |  | 10.89/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 27.36* |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 27.37* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |

| 27.38* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/ 01.086 | Proteus | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06. 2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Утв. Пост. МЗ РБ от 09.10.2006г. № 120 гл.6 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 28560-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.39* |  | 10.89/ 01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 27.40* |  | 10.89/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ №81-0904 от 16.10.2004 ГОСТ 32031-2012 |
| 27.42* |  | 10.89/ 01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006г.гл.10 |
| 27.43* |  | 10.89/ 01.086 | Enterobacteriaceae | СанНиП и ГН Утв. Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 №52 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. пост. ГГСВ РБ от 05.12.2014г. № 54 | СТБ ISO21528-1-2009 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ГОСТ 29184-91 |
| 27.44* |  | 10.89/ 01.086 | Бифидобактерии |  | МУК 4.2.577-96, утв. 29.10.96, РФ, п.7.10 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 27.45* |  | 10.89/ 01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 27.46* |  | 10.89/ 01.086 | Иерсинии |  | Инстр.по применению лаб. диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза №076-0210 Утв. МЗ РБ от 19.03.2010г ГОСТ ISO 10273-2013 |
| 27.47* |  | 10.89/ 01.086 | Enterobacter sacazakii |  | ГОСТ ISO TS 22964-2013 п.1 |
| 27.48* |  | 10.89/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яиц и личинок гельминтов |  | Инструкция№37-0305, утв. МЗ РБ 15.04.2005 «Экспресс-методы санитарно-паразито-логического исследования ООС» Утв. пот №77 от 14.06.2005г. |
| ул.Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 27.49* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/ 04.125 | Удельна(объемная) активность радионуклидов стронция | ГН 10-117-99 РДУ-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 2288-2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32163-2013 |
| 27.50* |  | 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия |  | МВИ 114-94,утв. 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416 , г.Барановичи (Лаборатория СХиТМи) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1** | Соль поваренная пищевая | 08.93/ 08.052 | Массовая доля Влаги | ГОСТ13830-97 СТБ 1828 - 2008 ГОСТ 34668-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84 |
| 28.2* |  | 08.93/ 08.156 | Массовая доля ферроцианида калия |  | ГОСТ 13685-84 п.2.20 |
| 28.3* |  | 08.93/ 08.169 | Массовая доля фтора |  | МВИ. МН 1753-2002 Утв. МЗ РБ от 11.07. 02г. № 96-0601 |
| 28.4* |  | 08.93/ 08.149 | Массовая доля Йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 29.1 ** | Текстиль и текстильные изделия, одежда; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10 13.20 13.91 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 15.11 15.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1252-2000 | СТБ 1252-2000 ГОСТ 18321-73 |
| 30.1 ** | Изделия текстильно-галантерейные |  | Отбор проб | СанПиН РБ № 9-29-95 ГОСТ 16218.0-93 | СанПиН № 9-29.7-95, утв. МЗ РБ 21 февраля 1996 г. №5 ГОСТ 16218.0-93,п. 2 |
| 31.1 ** | Искусственные кожи и пленочные материалы | 14.11 14.13 15.11 15.12/ 42.000 | Отбор проб | ВМ по гигиенической оценке искусственных кож и пленочных материалов № 2035-79 СанПиН РБ № 9-29.7-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996 №5 | ВМУ № 2035-79 глава 3 Санитарные нормы и правила РБ № 9-29.7-95, утв. МЗ РБ 21 февраля 1996 г. №5 |
| 32.1 ** | Кожгалантерейные изделия | 15.20 42.000 | Отбор проб | СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 28631-2005 | СанПиН № 9-29.7-95, ГОСТ 28631-2005 |
| 33.1 ** | Ткани, полотна трикотажные | 13.20 13.91 14.31 14.39/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. | ГОСТ ИСО 5089-2016 п. 6, стр. 3 ГОСТ 8844-75 |
| 34.1 ** | Изделия трикотажно-бельевые | 14.14 14.31 13.96/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. | ГОСТ 9173-86 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. |
| 35.1 ** | Изделия швейно-бельевые | 14.14/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. ГОСТ 23948-80 |
| 36.1 ** | Одежда первого, второго, третьего слоя, в т.ч. детская | 13.99 14.14 14.13 14.12 /42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 Гигиенические нормативы, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. ВМУ 11-10-2-98 |

| 37.1 ** | Одежда первого, второго, третьего слоя, в т.ч. детская | 13.99 14.14 14.13 14.12/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. ВМУ 11-10-2-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1 ** | Мех искусственный трикотажный | 14.20/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. | ГОСТ 26666.0-85 |
| 39.1 ** | Обувь детская | 15.20/ 42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 | ГОСТ 9289-78 |
| 40.1 ** | Материалы текстильные Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека, одежды, обуви, головных уборов и постельных принадлежностей. Модельные среды. | 13.10,13.20 13.30,13.91 13.92,13.95 13.96,13.99 14.11,14.13 14.14,14.19 14.20,14.31 14.39,15.11 15.20/ 08.164 | Моделирование условий исследований | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998 г. ТНПА и другие документы на продукцию | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. ГОСТ ИСО 5089-2001 ТНПА и другие документы на продукцию |
| 40.2* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных,синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.96,13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 11.116 | Органолептические исследования модельных сред: Запах | Сан ПиН 10-54-97 Критерии гиг. безопасности искусственных и синтетических волокон. Утв. Гл. гос.сан. врачом РБ от 13.08.97 ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ Пост. №21 от 10.05.99г Инструкция № 1.1.10.12-96-2005 Гиг.оценка тканей, одежды и обуви. Утв. МЗ РБ Пост. № 268 от 28.12.2005 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ВМУ № 11-10-2-98 Инструкция № 1.1.10.12-96- 2005 Гиг. оценка тканей, одежды и обуви. Утв. МЗ РБ Пост. № 268от 28.12.2005г МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.97гП ТНПА и другие документы |
| 40.3* |  | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.96,13.99 14.11,14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 06.036 | Оценка ирритативного действия на слизистые оболочки |  | Инструкция 1.1.11-12-35 - 2004 Инструкция № 004-0612 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.4* |  |  | Оценка местно- раздражающего действия на кожные покровы |  | Инструкция 1.1.11-12-35 - 2004 Инструкция № 004-0612 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |

| 40.5* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных,синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.96,13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 15.11 15.12 15.20/ 35.070 | Уровень напряженности электростатического поля | Сан ПиН № 9.29.7-95 Инструкция 1.1.10-12-96 – 2005, утв. МЗ РБ Пост. №268 от 28.12.2005г. ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Сан ПиН № 9.29.7-95, утв. МЗ РБ от 19.12.95г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.6* |  | 13.10 13.20 13.91 13.92 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 08.155 08.156 | Модельные среды: фенол | СанПиН 10-54-97, утв. Пост. ГГСВ РБ 13.08.97 г Инструкция 1.1.10-12-96-2005 , утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998 г. Постановление № 21 от 10.05.1999 г. Гигиенические нормативы утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005 прил.27 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.7* |  | 13.10 13.20 13.91 13.92 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 08.082 | Гексаметилен-диамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 прил.12 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.8* |  |  | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3-10-15-64-2005, прил.32 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.9* |  |  | Метиловый спирт |  | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 21 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |

| 40.10* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных,синтетических, натуральных и смешанных волокон;меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 08.161 08.162 | Капролактам | СанПиН 10-54-97, утв. Пост. ГГСВ РБ 13.08.97 г Инструкция 1.1.10-12-96-2005 , утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998 г. Постановление № 21 от 10.05.1999 г. Гигиенические нормативы утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН, утв. Пост.Главного государственного санитарного врача РБ 30.12.2014 № 119 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30351-2001, п. 4 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.11* |  | 13.10 13.20 13.91 13.92 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 08.156 08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.12* |  |  |  |  |  |
| 40.13* |  |  | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п.3.4 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.14* |  |  | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п.3.4 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.15* |  | 13.10 13.20 13.91 13.92 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 08.156 08.032 | Хром |  | ГОСТ 31956-2013 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.16* |  |  | Медь |  | ГОСТ 4388-72 ГОСТ 31870-2012п.4 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |

| 40.17* | Материалы для изготовления изделий, контак-тирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусствен-ных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды | 13.10 13.20 13.91 13.92 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 08.156 08.155 | Дибутилфталат, диоктилфталат | СанПиН 10-54-97, утв. Пост. ГГСВ РБ 13.08.97 г Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998 г. Постановление № 21 от 10.05.1999 г. ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005 МР 01.025-07 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.18* |  |  | Формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005, пр. 28 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.19* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.20* |  | 13.10 13.20 13.91 13.92 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 08.052 | Гигроскопичность | ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН, утв. Пост.Главного государственного санитарного врача РБ 30.12.2014 № 119 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 3816 – 81 |
| 40.21* |  | 13.10 13.20 13.91 13.92 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 15.11 15.12 15.20/ 08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.22* |  |  | Водовымываемый хром |  | ГОСТ 31280-2004п.3 |

| 40.23* | Материалы для изготовления изделий, контак-тирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусствен-ных, синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды | 13.10 13.20 13.91 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 15.11 15.12/ 08.082 | Диметилтерефталат | ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН, утв. Пост.Главного государственного санитарного врача РБ 30.12.2014 № 119 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 прил.16 МР 01.025-07 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.44* |  | 13.10 13.20 13.91 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 14.31 14.39 15.11 15.12 15.20/ 08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012п.4 Пробоподготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 40.45* |  |  | Кобальт |  |  |
| 40.46* |  |  | Никель |  |  |
| 40.47* |  | 13.10 13.20 13.91 13.96 13.99 14.11 14.13 14.19 14.20 15.11 15.12/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон,метилацетат, этилацетат, метанол, иопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-,п-,о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋметилстир |  | ГОСТ 34174-2017 МР 01.024-07 Пробополготовка по Инструкции № 1.1.10.12-96- 2005 |
| 41.1** | Игрушки, товары детского ассортимента (игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия культурно-бытового назначения; товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели ученические); детская одежда и др.), материалы и изделия, контактирующие с кожей человека) | 13.20 14.14 15.12 17.22 17.23 32.40/ 42.000 | Отбор проб | ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН и ГН, утв. Пост..Гл. гос. Сан. врача РБ 30.12.2014 № 119 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другие документы ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 18321-73 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 гл.3, п.11 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 21.11.2005 г. Инструкция № 016-1211, гл.1, п.1.4 утв. Гл. гос. сан.врачом РБ 15.12.2011г. ГОСТ 34446-2018 |

| 41.2* | Игрушки, товары детского ассортимента (игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия культурно-бытового назначения; товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели ученические); детская одежда и др.), материалы и изделия, контактирующие с кожей человека) | 13.20 14.14 15.12 17.22 17.23 32.40/ 08.164 | Моделирование условий исследований | ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН и ГН, утв. Пост..Гл. гос. Сан. врача РБ 30.12.2014 № 119 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другие документы ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СанПиН и ГН утв. пост №200 МЗ РБ от 20.12.2012 ГОСТ 22648-77 Инструкция № 1.1.10.12-96- 2005 ГОСТ 25779-90 п. 3.71, п.3.82 ГОСТ ISO 8124-3-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.3* |  |  | Приготовление вытяжек из изделий |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 ГОСТ 25779-90, с. 35, п. 3.71 ГОСТ 22648-77 СТБ 1087-97 |
| 41.4* |  | 13.20 14.14 15.12 17.22 17.23 32.40/ 06.036 | Оценка кожно-раздражающего действия |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция № 004-0612 |
| 41.5* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки |  | Инструкция № 004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 41.6* |  |  | Сенсибилизирующее действие (индекс сенсибили-зирующего действия) |  | Инструкция № 004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 41.7* |  | 13.20 14.14 15.12 17.22 17.23 32.40/ 35.070 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН 9.29.7-95 |
| 41.8* |  | 13.20 14.14 15.12 17.22 17.23 32.40/ 11.116 | Устойчивость поверхностного окрашивания игрушки к воздействию слюны и пота | СанПиН и ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанНиП и ГН, утв. Пост. Гл. гос. Сан.врача РБ 30.12.2014 № 119 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-90 ТНПА и др. ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СанНиП и ГН, утв. Пост МЗ РБ № 200 от 20.12.2012 г. ГОСТ 34399-2018 |
| 41.10* |  |  | Органолептические исследования вытяжек Запах |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |

| 41.11* | Игрушки, товары детского ассортимента | 32.40/ 08.156 08.161 08.155 | Формальдегид | СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН и ГН, утв. Пост. ГГСВ РБ 30.12.2014 № 119 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 22648-77 Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005, пр.28 ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.12* |  | 32.40/ 08.155 08.156 | Фенол |  | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005, пр.27 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.2 ГОСТ 25779-90 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.13* |  | 32.40/ 08.082 | Гексаметилен-диамин | СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН и ГН, утв. Пост. ГГСВ РБ 30.12.2014 № 119 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 |
| 41.14* |  | 32.40/ 08.156 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 |
| 41.15* |  | 32.40/ 08.156 08.161 | Диоктилфталат дибутилфталат |  | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005, пр 14. ГОСТ 33451-2015 МР 01.025-07 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.16* |  | 32.40/ 08.082 | Диметилтерефталат |  | Инстр. 2.3.3.10-15-64-2005 Пр.16 ГОСТ 33449-2015 МР 01.025-07 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.17* |  | 32.40/ 08.161 08.162 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001,п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.18* |  | 32.40/ 08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.19* |  | 32.40/ 08.082 | Ртуть |  | ПНД Ф 14.1.2.4.160-2000 ГОСТ 26927-86 |
| 41.20* |  | 32.40/ 08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90п.3.71 |

| 41.21* | Игрушки, товарыдетскогоассортимента | 32.40/ 08.156 | Алюминий | СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН и ГН, утв. Пост. ГГСВ РБ 30.12.2014 № 119 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245–93 ГОСТ 25779-99 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18165-2014, п.6 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.22* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 4152-89 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.23* |  | 32.40/ 08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.24* |  | 32.40/ 08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.25* |  | 32.40/ 08.156 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.26* |  |  | Хром |  |  |
| 41.27* |  | 32.40/ 08.156 08.032 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.28* |  | 32.40/ 08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.29* |  | 32.40/ 08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.30* |  | 32.40/ 08.156 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 41.31* |  | 32.40/ 08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014п.6.5 ГОСТ 31870-2012 |
| 41.32* |  | 32.40/ 08.032 08.156 | Железо | ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН, утв. Пост.ГГСВ РБ 30.12.2014 № 119 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 31870-2012 п.4 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| 41.35* |  | 32.40/ 35.067 | Уровень звука |  | ГОСТ 25779-90 П.3.65-п.3.67 |

| 41.36* | Продукция детского ассортимента (изделия санитарно-гигиенические разового использования, игрушки с наполнителями, формующиеся массы, краски, наносимые пальцами) | 32.40/ 08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, иопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол | ГН утв. Пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №200 СанПиН, утв. Пост.ГГСВ РБ 30.12.2014 № 119 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка по ГОСТ 22648-77, гл.1 ГОСТ 25779-90 п. 3.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 41.37* | Продукция детского ассортимента (изделия санитарно-гигиенические разового использования, игрушки с наполнителями, формующиеся массы, краски, наносимые пальцами, игры, игрушки, щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта) | 17.22 32.40/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 2, п.3.5, таб.3; п. 2.3 таб.1 ТНПА и другие документы на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция №091-0610 от 28.06.2010, МЗ РБ п.17 |
| 41.38* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candidaalbicans |  | Инструкция. №091-0610 от 28.06.2010, МЗ РБ п.18 |
| 41.39* |  |  | Бактерии семейства эетеробактерии, Escherichiacoli |  | Инструкция №091-0610 от 28.06.2010, МЗ РБ п.19 |
| 41.40* |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция №091-0610 от 28.06.2010, МЗ РБ п.21 |
| 41.41* |  |  | Псевдомонас аэрогеноза |  | Инструкция №091-0610 от 28.06.2010 п.20 |
| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 42.1 ** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукции лесного хозяйства и растительного сырья | 02.20 02.30/ 42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 « (РДУ/ЛХ-2001)» Утв. Пост ГГСВ РБ РБ №4 от 11.01.2001г. | ТКП 251-2010(02080) ГОСТ 33795-2016 |
| 42.2* |  | 02.20 02.30/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 |  | МВИ 114-94,. 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. . 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005, утв. . хозяйства 2005 |

| 43.1 ** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий | 100.2/ 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Аммиак | ГН-1; ГН-2, утв. Пост. МЗ РБ № 113 от 08.11.201670 СанНПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 20.08.2015г. № 9571 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ТКП 17.13-15-202272 МВИ.МН 2226-201473 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2 ** |  |  | Отбор проб. Формальдегид |  | ТКП 17.13-15-202272 МВИ.МН 5493-201674 |
| 43.3 ** |  |  | Отбор проб. Азота диоксид |  | ТКП 17.13-15-202272 МВИ.МН 5087-201475 |
| 43.4** |  | 100.2/ 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Хлор | Фактическое значение | ТКП 17.13-15-202272 РД 52.04.186-89 , утв. МЗ СССР 16.05.89г. 76 |
| 43.5 ** |  |  | Отбор проб. Марганец | ГН-1; ГН-2, утв. Пост. МЗ РБ № 113 от 08.11.16 СанНПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 20.08.15г. № 95 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ТКП 17.13-15-202272 МВИ.ГМ.1864-202077 |
| 43.6 ** |  | 100.2/ 100.11/ 08.052 | Отбор проб Твердые частицы |  | ТКП 17.13-15-202272 МВИ. МН 5093-201478 |
| 43.7 ** |  | 100.2/ 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Фенол |  | ТКП 17.13-15-202272 МВИ. МН 5693-201679 |
| 43.8 ** |  | 100.2/ 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Свинец | Фактическое значение | ТКП 17.13-15-202272 РД 52.04.186-89 |
| 43.9 ** |  |  | Отбор проб. Сера диоксид | ГН-1; ГН-2, утв. МЗ РБ № 113 от08.11.2016 СанНПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 20.08.15г. № 95 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ТКП 17.13-15-202272 МВИ. МН 4160-201180 |
| 43.10** |  | 100.2/ 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Бензол, толуол, этилбензол, ксилолы | Фактическое значение | ТКП 17.13-15-202272 МУ 2613-82, утв., утв. МЗ СССР 13.08.82г.81 |
| 43.11** |  | 100.2/ 100.11/ 08.169 | Отбор проб. Углерод оксид | ГН-1; ГН-2, утв МЗ РБ № 113 от08.11.2016 СанНПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 20.08.15г. № 95 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ТКП 17.13-15-202272 МВИ.МН 5561-201682 |
| 43.12** |  | 100.2/ 100.11/ 08.156 | Отбор проб. Серная кислота |  | ТКП 17.13-15-202272 МВИ.МН 5766-201783 |
| 43.13** |  |  | Отбор проб. Сероводород |  | ТКП 17.13-15-202272 МВИ.МН 5591-201684 |
| 43.14 *** |  | 100.2/ 100.11/ 08.032 | Отбор проб. Ртуть (пары) |  | ТКП 17.13-15-202272 М 03-06-2004 |
| 43.15** |  | 100.2/ 100.11/ 08.158 | Отбор проб. Ацетон | Фактическое значение | ТКП 17.13-15-202272 РД 52.04.186-89 ,утв. МЗ СССР 16.05.89г |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.1** | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно – бытового назначения | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Утв. МЗ РБ 28.11.2005 Пост. №198, Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 Утв. МЗ РБ 12.12.2003г. Пост. №163 СанНиП и ГН ,утв. постан. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ISO 19458:2006 СТБ 1057-2016 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994 Инструкция №037-0409 гл.2, утв. МЗ РБ от 11.05.2009г. Инструкция №025-0309 гл.2, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 |
| 44.2* |  | 100.03/ 08.156 | Цветность | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Утв. МЗ РБ 28.11.2005г. Пост. №198, ГН 2.1.5.10-21-2003 Утв. МЗ РБ 12.12.2003г. Пост. №163 СанНиП и ГН ,утв. Постан. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31868-2012п.4.2.2; 5 |
| 44.3* |  | 100.03/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 44.4* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2017 |
| 44.5* |  | 100.03/ 11.116 | Плавающие примеси |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 |
| 44.6* |  | 100.03/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 44.7* |  | 100.03/ 08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 44.8* |  |  | Массовая концентрация азота нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 44.9* |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация азота нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 44.10* |  |  | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 44.11* | Поверхностные воды (Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и куль-турно - бытового назначения) | 100.03/ 08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 44.12* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | 1.СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 2.СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 44.13* |  | 100.03/ 08.155 | Массовая концентрация АПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 44.14 |  | 100.03/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 44.15* |  | 100.03/ 08.169 | Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 44.16* |  | 100.03/ 08.169 | Массовая концентрация ионов никеля |  | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |

| 44.17* | Поверхностные воды (Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно - бытового назначения) | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Утв. МЗ РБ 28.11.2005 Пост. №198, ГН 2.1.5.10-21-2003 Утв. МЗ РБ 12.12.2003г. Пост. №163 СанНиП и ГН ,утв. Постан. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.18* |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VΙ) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 44.19* |  | 100.03/ 08.155 | Массовая концентрация Фенолов |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 44.20* |  | 100.03/ 08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 |
| 44.21* |  | 100.03 /08.161 | Капролактам | ГН утв.постановлением №149 МЗ РБ от 27.09.2012 | МУ 1328-75 утв.постановлением №149 МЗ СССР от 07.08.1975 |
| 44.22* |  | 100.03/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» Сборник гигиенических нормативов по разделу коммунальной гигиены Минск 2004 г. ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН утв. Пост. № 149 МЗ РБ от 27.09.2012 № 122 от 05.12.201 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МУ№ 4120-86 Утв. Пост. МЗ СССР от 01.07.1986г. № 2823-83 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.83. МУ 2142-80 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.01.1980 г. |
| 44.23* |  | 100.03/ 08.161 | Бенлат,гексилур, крекс,прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы |  | № 2823-83 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |
| 44.24* |  | 100.03/ 08.161 | Фосфороргани- ческие соединения ДДВФ, хлорофос | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МУ 3222-85 Утв. Пост. МЗ СССР от 11.03.1985 МУ № 2823-83Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |
| 44.25* |  | 100.03/ 08.158 | синтетические пиретроиды (амбуш, децис,рипкорд, сумицидин, каратэ, фастак, данитол) |  | МУ 4344-87 Утв. Пост. МЗ СССР от 08.06.1987 МУ 2473-81 Утв. Пост. МЗ СССР от 22.10.1981г. |

| 44.26* | Поверхностные воды (Вода водных объ-ектов в пунктах хозяйственно-питьевого и куль-турно - бытового назначения) | 100.03/ 08.161 | 2,4Д, ее натр. Соли | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МУ № 1541-76 Утв. Пост. МЗ СССР от 20.12.1976г. № 2823-83 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.27* |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 44.28* |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 44.29* |  | 100.03/ 08.155 | ХПК (Химическое потребление кислорода) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 ГОСТ 31859-2012 |
| 44.30* |  | 100.03/ 08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9,225416, г.Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 44.31* | Поверхностные воды (Вода водных объ-ектов в пунктах хозяйственно-питьевого и куль-турно - бытового назначения) | 100.03/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция. № 037-0409 от 11.05.2009, МЗ РБ п.16 |
| 44.32* |  | 100.03/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии; Escherichiacoli |  | Инструкция № 037-0409 от 11.05.2009, МЗ РБп.16;п.22 |
| 44.33* |  | 100.03/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция № 037-0409 от 11.05.2009, МЗ РБ п.17 Методика №120-9811, утв. МЗ РБ от 18.03.1999г. |
| 44.34* |  | 100.03/ 01.086 | Возбудители кишечных инфекций, в т.ч. определение патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella | СП 3.4.17-13-2003 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой» утв. пост. МЗ РБ №78 от 25.07.2003г | Инструкция № 037-0409 от 11.05.2009, МЗ РБ. П.18 Инструкция № 025-0309 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.3 СТБ ISO 19250-2016 |
| 44.35* |  | 100.03/ 01.086 | Холерные вибрионы |  | Инструкция №1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ №43 от21.04.2004г. |
| 44.36* |  | 100.03/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных патогенных простейших и яиц гельминтов | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований ООС», утв. Пост. гл. госсанврача РБ от 05.12.2014г. № 54 Сан ПиН, ГН, утв. Постан. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 | Инструкция № 108-1207, утв. МЗ РБ от 21.01.2008 Инструкция № 70-0403 от 14.12.2003г. Инструкция № 037-0409 от 11.05.2009, МЗ РБ. П.1 |

| ул. Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.37* | Поверхностные Воды (Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно - бытового назначения) | 100.03/ 04.125 | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 | СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН и ГН ,утв. Постан. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94,утв. Белстандартом 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. Госстандартом РБ 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г.Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 45.1* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания | 100.05/ 08.155 | Массовая концентрация АПАВ | СанПиН2.1.2.12-33- 2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 45.2* |  |  | Массовая концентрация нефтепродукт |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 45.3 ** |  | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв.Пост. МЗ РБ № 48 от 15.05.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 Инструкция № 70-0403 от 14.12.2003г. ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458:2006 ISO 19458 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхност-ных вод от 16.02.1994г. СТБ 1057-2016 МОПр.МН 01-98. |
| 45.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН2.1.2.12-33- 2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10523-2017 |
| 45.5* |  | 100.05/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 45.6* |  | 100.05/ 08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 45.7* |  |  | Массовая концентрация азота нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 45.8* |  |  | Массовая концентрация азота нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 45.9* |  |  | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 45.10* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |

| 45.11* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания | 100.05/ 08.169 | Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца | Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 СанПиН2.1.2.12-33- 2005 СанПиН «Требования к системам водоотведения населенных пунктов» № 48 от 15.05.2012 г. ТНПА и другая документация на продукцию | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.12* |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 45.13* |  | 100.0/ 08.155 | Фенол |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 45.14* |  | 100.05/ 08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф14.1:2:4.160-2000 |
| 45.15* |  | 100.05/08.156 | Хром (VΙ) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 45.16* |  | 100.05/ 08.169 | Массовая концентрация ионов никеля |  | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 45.17* |  | 100.05/ 08.032 | Хром, общее содержание | ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 45.18* |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 45.19* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, ГН ,утв. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4362-2012 |
| 45.20* |  | 100.05/ 08.155 | ХПК (Химическое потребление кислорода) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 ГОСТ 31859-2012 |
| 45.21* |  | 100.05/ 08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9,225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 45.22* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания | 100.05/ 01.086 | Возбудители кишечных инфекций, в т.ч. определение патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. постановлением МЗ РБ от 28.11.2005 №198 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция № 025-0309 от 19.03.10, МЗ РБ гл.3 Инструкция № 037-0409 п.18, СТБ ISO 19250-2016 |
| 45.23* |  | 100.05/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яиц и личинок гельминтов |  | Инструкция №021-0306-2007 Инструкция №70-0403, утв. 04.12.03 Инструкция. №65-0605 от 14.06.2005, МЗ РБ п.1.21 п.1 |
| 45.24* |  | 100.05/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция, утв. МЗ РБ № 037-0409 от 08.05.2009 п. 16,17 |
| 45.25* |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 45.26* |  |  | Колифаги |  |  |
| 45.27* |  | 100.05/ 01.086 | Холерные вибрионы | СП 3.4.17-13-2003, утв.. пост. МЗ РБ №78 от 25.07.2003г. | Инструкция №1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ №43 от 21.04.2004г. |

| ул.Железнодорожная,16,225416 г.Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.28* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания | 100.05/ 04.125 | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 | СанНиПиГН утв. Пост.МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 СанНиП пост.МЗ РБ №137 от 31.12.2013 СанНиП пост. МЗ РБ №142 от 31.12.2015 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 46.1 ** | Окружающая среда. Почва, сапропель Окружающая среда. Почва, сапропель | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) хим. веществ в почве.Утв. МЗ РБ 25.02. 04г. Пост.№28 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований ООС», утв. пост.ГГСВ РБ от 05.12.2014г. № 54 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гиг. Оценка почвы населенных мест» Утв. МЗ РБ 03.03. 04г. Пост. № 32 ГН Утв. МЗ РБ 12.03. 12г. Пост. № 17/1 | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ СССР 12.03.1985г гл.3 МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. п.1 ГОСТ 17.4.3.01-83 |
| 46.2* |  | 100.06/ 08.169 | рН | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.2 ГОСТ 26483-85 |
| 46.3* |  | 100.06/ 08.052 | Влажность | Фактическое значение | ГОСТ 28268-89 |
| 46.5* |  | 100.06/08.169 | Массовая доля нитратного азота | ГН 2.1.7.12-1-2004 | СТБ 17.13.05-28-2014 |

| 46.6* | Окружающая среда. Почва, сапропель Окружающая среда. Почва, сапропель | 100.06/ 08.032 | Ртуть | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 | ПНД Ф 16.1:2.23-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.7* |  | 100.06/ 08.169 08.032 | Массовая доля меди, никеля, цинка, кадмия, свинца | ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень ПДКи ОДК химических веществ в почве, утв от 06.11.2008 № 187 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 | МВИ № 11-03-МВИ МВИ. МН 3369-2010 |
| 46.8* |  | 100.06/ 08.155 | Массовая доля нефтепродуктов | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Пост. МЗ РБ от 12.03.2012г. № 17/1 Об утв.ПДК нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель | ПНД Ф 16.1:2.21-98 П.9.1.1 |
| 46.9* |  | 100.06/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Постановление МЗ РБ от 12.03.2012г. № 17/1 Об утверждении ПДК нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель | ГОСТ Р 53217-2008 МУ 2142-80 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.01.1980г |
| 46.10* |  | 100.06/ 08.158 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) |  | МУ № 1350-75, утв. Пост. МЗ СССР ОТ 03.01.1985г. |
| ул.50 лет ВЛКСМ,9,225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 46.11* | Окружающая среда. Почва, сапропель Окружающая среда. Почва, сапропель | 100.06/ 01.086 | БГКП (колиформы) БГКП (колититр) | Инструкция 2.1.7.11.-12-5-2004 «Гиг.оценка почвы населенных мест». Утв. пост. №32 МЗ РБ от 03.03.2004г. МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ от 29.05.2006г. №67 гл.4 п.16 МР «Оценка сан-бактер. Состояния лечебных грязей различных типов», п.2.3 утв. МЗ СССР 12.03.1985г |
| 46.12* |  | 100.06/ 01.086 | Титр E.coli (лактозопо-ложительные) | МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г | МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г п.2.3 |

| 46.13* | Окружающая среда. Почва, сапропель Окружающая среда. Почва, сапропель | 100.06/ 01.086 | ОМЧ | Инструкция 2.1.7.11.-12-5-2004 «Гиг. Оценка почвы населенных мест». Утв. пост. №32 от 03.03.2004г. МЗ РБ МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 утв. МЗ РБ от 29.05.06г. №67 гл.4 п.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.14* |  | 100.06/ 01.086 | Титр Сlostridium perfringens |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ от 29.05.06г. №67 гл.4 п.20 МР «Оценка сан.-бактер. Состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г п.2.4 |
| 46.15* |  | 100.06/ 01.086 | Термофильные бактерии |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 утв. МЗ РБ от 29.05.06г. №67 гл.4 п.21 «Методы сан.-микробиол.исслед.почвы» утв. от 12.03.85г. п.2.3 |
| 46.16* |  | 100.06/ 01.086 | Патогенная кокковая флора (патогенный стафилококк) |  | МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», утв. МЗ СССР 12.03.1985г. п.2.5 |
| 46.17* |  | 100.06/ 01.086 | Патогенные микробы, в т.ч. сальмонеллы, шигеллы |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ от 29.05.06г. №67 гл.4 п.29 |
| 46.18* |  | 100.06/ 01.086 | Энтерококки | Инструкция 2.1.7.11.-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест». Утв. пост. №32 от 03.03.2004г. МЗ РБ «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 05.12.2014г. № 54 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ от 29.05.2006г. №67 гл.4 п.17 |
| 46.19* |  | 100.06/ 07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминт |  | Инструкция №021-0306-2007, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 г. Инструкция № 65-0605, утв. Пост. №77 от 14.06.2005г. |

| ул.Железнорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.1 ** | Окружающая среда. Торф, продукция на основе торфа | 08.92/ 42.000 | Отбор проб | ДУ, утв. МЭ РБ от 30.12.2006 | СТБ 1687-2006 |
| 47.2 ** |  | 08.92/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия | СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 ДУ, утв. МЭ РБ от 30.12.2006 | МВИ 114-94, утв. 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005, утв. 30.12.2005 |
| 48.1* | Отходы | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 СанПиН от 31.12.2015 № 142 | МОПр.МН 01-98, утв. Гендиректор НПО «Жилкоммунтехника» Минжилкоммунхоза РБ 1997г, согл. Председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и сертификации РБ |
| 48.2* |  | 100.05/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005, утв. Мин. Лесного хозяйства 2005 , согл. Госстандартом 30.12.2005 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 49.1 ** | Вода питьевая. Подземные воды | 100.09 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 с изм., утв. Пост. ГГСВ РБ от 26.03.2002 № 16 СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. утв Пост. МЗ РБ 22.09.2009 № 105 СТБ 1188-99 98/83/ЕС Директива Совета от 03.11.1998 «О качестве воды, предназначенной для употребления людьми» ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р56237-2014 ISO 19458:2006 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.3 Инструкция. № 65-0605 от 13.06.2005, Инструкция № 057-0606 от 05.01.07, МЗ РБ Инструкция № 025-0309 от 19.03.10, МЗ РБ СТБ ISO 19458-2011 |
| 49.2* |  | 100.09 100.04/ 11.116 | Запах,вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.2, 3 |
| 49.3 ** |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012п.4.2.2;5 |

| 49.4* | Вода питьевая. Подземные воды | 100.09 100.04/ 08.156 | Мутность | 98/83/ЕС Директива Совета от 03.11.1998 «О качестве воды, предназначенной для употребления людьми» СанПиН 10-124 РБ 99 с изм., утв. Пост. ГГСВ РБ от 26.03.2002 № 16 СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. утв Пост. МЗ РБ 22.09.2009 № 105 СТБ 1188-99 98/83/ЕС Директива Совета от 03.11.1998 «О качестве воды, предназначенной для употребления людьми» ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.5* |  | 100.09 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 49.6 |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 49.7 |  | 100.09 100.04/ 08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 49.8 |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014п.6.5 |
| 49.9 |  |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 49.10* |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 49.11* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 49.12* |  | 100.09 100.04/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 49.14* |  |  | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п.2, 3 |
| 49.15* |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 49.16* |  | 100.09 100.04/ 08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 49.17* |  | 100.09 100.04/ 08.149 | Перманганатная окисляемость | 98/83/ЕС Директива Совета от 03.11.98 | СТБ ISO 8467-2009 |
| 49.18* |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация мышьяка | СанПиН 10-124 РБ 99 с изменениями, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 26.03.2002 № 16 СТБ 1756-2007 СанНПиГН , утв Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 СТБ 1188-99 СанПиН, утв. Пост.МЗ РБ 25.10.2012 №166 | ГОСТ 4152-89 |
| 49.19* |  | 100.09 100.04/ 08.032 08.169 | Ртуть |  | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 |
| 49.20* |  | 100.09 100.04/ 08.155 | Бериллий |  | ГОСТ 18294-2004 |
| 49.21* |  |  | Селен |  | ГОСТ 19413-89 |
| 49.22* |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89, п.1 |
| 49.23* |  | 100.09 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 49.24* |  |  | Массовая концентрация АПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |

| 49.25* | Вода питьевая. Подземные воды | 100.09 100.04/ 08.156 | Молибден | СанПиН 10-124 РБ 99 с изменениями, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 26.03.2002 № 16 СТБ 1756-2007 СанНПиГН , утв Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 СТБ 1188-99 СанПиН, утв. Пост.МЗ РБ 25.10.2012 №166 | ГОСТ 18308-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.26* |  | 100.09 100.04/ 08.169 08.156 | Массовая концентрация ионов цинка |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 49.27* |  |  | Массовая концентрация ионов свинца |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 49.28* |  |  | Массовая концентрация ионов кадмия |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 49.29* |  |  | Массовая концентрация ионов меди |  | ГОСТ 4388-72, п.2 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 49.30* |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |
| 49.31* |  | 100.09 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 49.32* |  |  | Массовая концентрация бора |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 49.33* |  | 100.09 100.04/ 08.169 | Массовая концентрация ионов никеля | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 49.34* |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 п.6 |
| 49.35* |  | 100.09 100.04/ 08.149 | Свободный хлор и общий хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 |
| 49.36* |  | 100.09 100.04/ 08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |
| 49.37* |  |  | Полифосфаты Ортофосфат |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 49.38* |  | 100.09 100.04/ 08.161 | бенлат, гексилур, акрекс, прометрин, семерон, гранозан и неорг. Соединения ртути | ГН Утв. Пост. № 149 МЗ РБ от 27.09.2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | № 2823-83 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |
| 49.39* |  | 100.09 100.04/ 08.161 | фосфорорганические соединения (ДДВФ, хлорофос) |  | МУ 3222-85 Утв. Пост. МЗ СССР от 11.03.85 г. № 2823-83 Утв. Пост. МЗ СССР от28.06.1983г. |

| 49.40* | Вода питьевая. Подземные воды | 100.09 100.04/ 08.161 08.158 | 2,4Д, ее натр.соли | ГН Утв. Пост. № 149 МЗ РБ от 27.09.2012 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МУ 1541-76 Утв. Пост МЗ СССР от 20.12.1976г. № 2823-83 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.41* |  | 100.09 100.04/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ISO 7888-2006 | СТБ ISO 7888-2006 |
| 49.42* |  | 100.09 100.04/ 08.169 | Индикаторные параметры: Проводимость | 98/83/ЕС Директива Совета «О качестве воды, предназначенной для употреблению людьми» СанПиН 10-124 РБ 99 с изм., утв. Пост. ГГСВ РБ от 26.03.2002 № 16 СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. утв Пост. МЗ РБ 22.09.2009 № 105 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ ISO 7888-2006 |
| ул.50 лет ВЛКСМ,9,225416 г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 49.44* | Вода питьевая. Подземные воды | 100.09 100.04/ 01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99. СанНПиГН, утв постановлением МЗ РБ от 02.08.2010 г. № 105 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 пп. 8 ГОСТ 34786-2021 |
| 49.45* |  | 100.09 100.04/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 пп.7,8 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 |
| 49.46* |  |  | Термотолерант ные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 пп.7,8 ГОСТ 34786-2021 |
| 49.47* |  | 100.09 100.04/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.8.6 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 49.48* |  | 100.09 100.04/ 01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.5 Методика МЗ РБ № 120-9811 от 18.05.99. п.1 |

| 49.49* | Вода питьевая. Подземные воды | 100.09 100.04/ 01.086 | Энтерококки (кишечные стрептококки) | Директива Совета 98/83/ЕС от 3 ноября 1998 г. ГН Утв. Пост. № 37 МЗ РБ от 25.01.2021 | ISO 7899-2:2000 ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.50* |  |  | Кишечная палочка (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 49.51 |  |  | Количество микро организмов |  | ISO 6222:1999, ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 49.52* |  | 100.09 100.04/ 01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, в т.ч. кишечная палочка (E.coli) | 126Сан П и Н 10-124 РБ 99,утв. МЗ РБ 19.10.1999г. Пост. № 46 ГН Утв. Пост. № 37 МЗ РБ от 25.01.2021 | Инструкция по применению рег. № 025-0309 от 19.03.2010, МЗ РБгл.3 ГОСТ 31955.1-2013 СТБ ISO 19250-2016 |
| 49.53* |  | 100.09 100.04/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яиц гельминтов |  | Инструкция № 65-0605 , утв. пост №77 от 14.06.2005г. Инструкция №70-0403, утв. 04.12.03г. Санитарно-паразитологические исследования воды хозяйственного и питьевого использования №209-1203 от 13.10.2004 Инструкция № 057-0606 от 05.01.2007, МЗ РБ Инструкция № 108-1207 от 21.01.2008 |
| ул. Железнодорожная,16,225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 49.54* | Вода питьевая. Подземные воды | 100.09 100.04/ 04.125 | Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | СанПиН 10-124 РБ 99 с изм., утв. Пост. ГГСВРБ от 26.03.2002 № 16 СанНиПиГН утв. Пост.МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ МН 1800-2002, |
| 49.55* |  | 100.09 100.04/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 10-117-99 СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 |
| 49.56* |  | 100.09 100.04/ 04.125 | Объемная активность стронция 90 | ГН 10-117-99 утв. МЗ РБ 26.04.1999г. №16 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 2288-2005, утв. РУП «БелГИМ» 2005, согл. Госстандартом 06.05.2005 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. ГГСВ РБ 25.03.2003 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.57* | Вода питьевая. Подземные воды | 100.09 100.4/ 08.155 | Формальдегид | СанПиН 10-124 РБ 99 с изм., утв. Пост. ГГСВ РБ от 26.03.2002 № 16 СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. утв Пост. МЗ РБ 22.09.2009 № 105 СТБ 1188-99 98/83/ЕС Директива Совета от 03.11.1998 «О качестве воды, предназначенной для употребления людьми» ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 |
| 49.58* |  | 100.09 100.04/ 08.159 | Без(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9,225416, г.Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 50.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 01.086 | Отбор проб. Определение общей обсемененности воздуха (общее микробное число) | Инструкция 4.2.10-15-10-2006,Утв. Пост. МЗ РБ 73 от 12.06.2006 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 , утв. Пост.МЗ РБ 73 от 12.06.2006 Инстр. 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 № МУ № 3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 50.2 ** |  | 100.10/ 01.086 | Отбор проб. Определение количества плесневых грибов | Инструкция 4.2.10-15-10-2006,Утв. Пост. МЗ РБ №73 от 12.06.2006 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, раздел 2, гл.3 п.13, утв. МЗ РБ от 12.06.2006 |
| ул.Железнодорожная,16,225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |  |
| 50.3 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.082 12.042 | Отбор проб. Аммиак | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 9285 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-201086 |
| ** |  | 100.10/ 08.156 |  |  | МВИ.МН 5910-2017 87 |
| 50.4 *** |  | 100.10/ 08.082 12.042 | Отбор проб. Ксилол |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.5 *** |  | 100.10/ 08.082 12.042 | Отбор проб. Толуол |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |

| 50.6*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.082 12.042 | Отбор проб. Бензол | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.7 *** |  |  | Отбор проб. Бензин |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.8*** |  | 100.10/ 08.082 12.042 | Отбор проб. Ацетон |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.9*** |  |  | Отбор проб. Углеводороды нефти |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.10*** |  | 100.10/ 08.082 12.042 | Отбор проб. Оксид углерода |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 50.11*** |  |  | Отбор проб. Уайт-спирит |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 50.12** |  | 100.10/ 08.149 | Отбор проб. Определение смывов свинца. | Фактическое значение | Методы опр.вредных веществ в воздухе М.С. Быховская, С.Л.Гинзбург, О.Д. Хализова. Москва .Издательство «Медицина»1966г. Определение свинца в пыли, сметах и в различных материалах. Определение свинца в смывах88 |
| 50.13*** |  | 100.10/ 08.032 | Отбор проб. Пары ртути. | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | М 03-06-200489 |
| 50.14** |  | 100.10/ 08.052 | Отбор проб. Пылевые аэрозоли |  | МВИ.МН 5842-201790 |
| 50.15** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Белоксодержащие аэрозоли |  | МВИ.БР 334-201791 |
| 50.16** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Диоксид азота (азота диоксид) |  | МВИ.МН 5914-201792 |
| *** |  | 100.10/ 12.042 |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.17** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Серная кислота |  | МВИ.МН 5766-2017 |
|  |  | 12.042 |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.18** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Сернистый ангидрид (сера диоксид) |  | МВИ.МН 5858-201793 |
| *** |  | 100.10/ 12.042 |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.19** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Хромовый ангидрид (хромYI триоксид) |  | МВИ.МН 5822-201794 |
| 50.20** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Масла минеральные нефтяные |  | МВИ.БР 363-201995 |
| *** |  | 100.10/ 12.042 |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.21** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Дибутилфталат | Фактическое значение | МР № 1511-76 , утв. МЗ СССР от 20.10.76г.96 |

| 50.22** *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Хлористый Водород (гидрохлорид) | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 . | МВИ.МН 6038-201897 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.10/ 12.042 |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.23** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Едкие щёлочи |  | МВИ.МН 6009-201898 |
| 50.24** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Карбонат натрия (динатрий карбонат) |  | МВИ.БР 358-201999 |
| 50.25*** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Уксусная кислота (этановая кислота) |  | МВИ.БР 356-2019100 |
|  |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Уксусная кислота (этановая кислота) |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.26** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Марганец |  | МВИ.МН 5831-2017101 |
| 50.27** |  | 100.10/ 08.052; 08.156 | Отбор проб. Медь |  | МВИ.МН 5837-2017102 |
| 50.28** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Водорастворимые соединения никеля |  | МВИ.БР 326-2017103 |
| 50.29** |  | 100.10/ 08.156 12.042 | Отбор проб. Озон |  | МВИ.МН 6091-2018104 МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.30** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Свинец и его неорганические соединения (по свинцу). |  | МВИ.БР 332-2017105 |
| 50.31** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб Сварочный аэрозоль. Оксид хрома (хром (VI) триоксид) |  | МВИ.БР 332-2017 МВИ.БР 321-2017106 |
| 50.32** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб сварочного аэрозоля. Оксид хрома (дихром триоксид (по хрому III) |  | МВИ.БР 321-2017 МВИ.БР 321-2017 |
| 50.33** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб сварочного аэрозоля. Железо (ди железо триоксид) |  | МВИ.БР 321-2017 МВИ.БР 318-2017107 |
| 50.34** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб Сварочный аэрозоль. Марганец |  | МВИ.БР 318-2017 МВИ.БР 319-2017108 |
| 50.35*** |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Бутиловый спирт |  | МВИ.БР 319-2017 МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.36*** |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Стирол (этенилбензол). |  | МВИ.МН 3347-2010 |

| 50.37*** ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Стирол (этенилбензол). Отбор проб. Фенол (гидроксибензол) | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3347-2010 МВИ.МН 3347-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** 50.38** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Фенол (гидроксибензол Отбор проб. Формальдегид |  | МВИ.МН 6064-2018109 |
|  |  | 100.10/ 08.156 |  |  | МВИ.БР 322-2017110 |
| *** |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Формальдегид Отбор проб. Хлор |  | МВИ.МН 3347-2010 МВИ.МН 6039-2018111 |
| 50.39** |  |  |  |  |  |
|  |  | 100.10/ 08.156 |  |  |  |
| *** 50.40** |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Хлор Отбор проб. Цинк (цинк оксид) |  | МВИ.МН 3347-2010 |
|  |  | 100.10/ 08.156 |  |  | МВИ.ГМ 1776-2019 112 |
| *** 50.41*** |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Цинк (цинк оксид) Отбор проб. Пропиловый спирт | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3347-2010 |
|  |  | 100.10/ 12.042 |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.42** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Алюминий и его сплавов |  | МВИ.ГМ.1775-2019113 |
| 50.43*** |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Водород фосфористый (фосфин) |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.44** |  | 100.10/ 08.082 | Отбор проб. Водород фосфористый (фосфин) Отбор проб. Бутилацетат, винилацет, этилацетат, пропилацетат | Фактическое значение | МВИ.МН 3347-2010 МУ 1689-77, утв. МЗ СССР от 18.04.77.114 |
| 50.45*** |  | 100.10/ 12.042 100.10/ 08.082 | Отбор проб. Бутилацетат | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 50.45*** |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Бутилацетат | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 3347-2010 |
|  |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Ацетальдегид |  | МВИ.МН 5986-2010 |
| 50.46** 50.47** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Эпихлоргидрин Отбор проб. Ацетальдегид | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.БР362-2019115 |
|  |  | 100.10/ 08.156 |  |  | МВИ.МН 5986-2018116 |
| 50.48*** ** |  | 100.10/ 12.042 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Фосфорный ангидрид (дифосфор пентаоксид) | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 3347-2010 МВИ.МН5810-2017117 |

| 50.49*** |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Метиловый спирт | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3347-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.50*** |  | 100.10/ 08.169 | Отбор проб. Оксид углерод (углерод оксид) | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5561-2016 |
| 50.51** |  | 100.10/ 12.042 | Отбор проб. Этиловый спирт Отбор проб. Оксид углерод (углерод оксид) | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3347-2010 |
|  |  | 100.10/ 08.169 |  |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 50.52** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб. Сероводород (дигидросульфид) |  | МВИ.БР 357-2018118 |
| 51.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки (улицы, автомобильные и железные дороги). Селитебные территории | 100.11/ 35.059 | Уровни виброускорения общей и локальной вибрации, корректированные уровни общей и локальной вибрации | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ 26.12.13 № 13241 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.10 № 29926 ГН, утв. Пост СМ РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 51.2 *** |  | 100.11/ 35.067 | Постоянный шум – октавные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31.5 до 8000 Гц; уровень звука. Непостоянный шум – эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука Инфразвук:уровни звукового давления в октавных полосах частот со средне-геометрическими частотами 2-16 Гц (дБ) и общий уровень звукового давления для постоянного инфразвука, Блин; - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) и эквивалентный общий уровень звукового давления, дБЛин. | ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 12.1.003-83 СанНПиГН, утв. пост. № 115 от 16.11.201132 Сан НиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 5933 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 06.12.2012 № 191 34 ГН, утв. пост. МЗ РБ 06.12.2012 № 191 35 ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 18.122012 г. № 19936 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, утв. Пост.МЗ РБ 12.12.2005 № 21737 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.202138 СанНПиГН, утв. Пост МЗ РБ 06.12.2013 г. № 12139 ГН, утв. Пост СМ РБ 25.01.2021 № 37 40 | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 20444-2014 МВИ.ГМ.1694-201858 |

| 51.3** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки (улицы, автомобильные и железные дороги). Селитебные территории | 100.11/ 35.068 | ЭМИ: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц-300МГц; напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30 кГц-3МГц, 30-50МГц; плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300МГц | Фактическое значение | СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ 5.03.2015 г. № 23 Сан НП и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 01.02.10 № 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.4.*** |  | 100.11/ 35.068 | Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц | СанНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.06.1012 № 6742, ССЭТ , утв. пост СМ РБ 04.06.2019 №36043 | МВИ.ГМ 1729-201859 |
| 51.5*** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/ 35.063 | Освещенность, лк Коэфициент естественной освещенности, КЕО,% | СН 2.04.03-202044 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ 28 июня 2012 г. № 8245 Сан НиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанПНиГН, утв. от 20.08.2015 № 9546 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 27.12.2012. № 20647 Сан НиП, утв. пост. МЗ РБ от 06.05.2013 № 3848 СанПиН ,утв. пост.МЗ РБ от 25.01.2013. № 849 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 11.08.2009. № 9150 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 12 декабря 2012 г. № 196 51 ГН, утв. Пост СМ РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 51.6*** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/ 35.065 35.060 23.000 35 .070 | Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) | ГОСТ 30494-2011 СанНПиГН, утв. Пост 20.08.2015№ 95 СанНПиГН, утв. Пост от 11.08.2009 № 91 СанНиП, утв. Пост. от 24.12.2014 № 11052 СанНПиГН , утв. пост. от 13.02.2009 № 1753 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ 22.09.2009№ 10554 Сан НиП, утв. Пост. МЗ РБ 01.10.2012 №154 55 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 27.12.2012. № 206 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 Сан НиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 Сан НиП, утв. Пост. МЗ РБ от 06.05.2013. № 38 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №19756 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.7*** |  | 100.11/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение | СанНиП, утв. пост. МЗРБ 28.06.2013№ 59 | МВИ.МН 5755-201760 |
| 51.8 *** |  | 100.11/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения . | СанНиПиГН утв. Пост МЗ РБ от 28.12. 12 № 213 СанНиП, утв. Пост МЗ РБ от 31.12.13 № 137 СанПиН № 42, от 11.03.2016 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, утв. Пост.ГГСВ РБ от 19.11.2003, № 138. РКУ Р3-2004, утв. от 22.10.2004 КУРЗ-2004, утв. от02.08.2004 ЕСТ, утв. Реш.КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.6.3.13-24-2006, утв.Пост.ГГСВ от 22.11.2006 № 143 | ТКП 113-2007 (02300) МВИ.ГМ.1906-2020 |

| 51.9*** | Жилые и общественные сооружения, строения, оборудование, транспорт, металлолом, объекты окружающей среды | 100.11/ 04.056 | Поверхностная загрязненность Измерение плотности потока бета-частиц | СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 СанПиН от 11.03.16 №42 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, утв. Пост ГГСВ РБ от 19.11.2003, № 138 РКУ Р3-2004, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 22.10.2004 КУРЗ-2004, утв. от 02.08.2004 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 | ТКП 113-2007(02300) Руководство по эксплуатации дозиметра радиометра альфа-бета-гамма- излучения МКС – 1117А Дозиметры радиометры МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-6130В. Руководство по эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.1. *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Постоянный шум – октавные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31.5 до 8000 Гц, уровень звука. Непостоянный шум – эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звук | ГОСТ 12.1.003-83 Сан НпиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 16.11.2011 №115 Сан НиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, утв. Пост. МЗ РБ 16.12.2013 № 12857 ТНПА и другая документация на объект ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 52.2. *** |  | 100.12/ 35.067 | уровни инфразвука | Сан НиП и ГН, утв. Пост. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 ГН, утв. Пост. СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | МВИ.ГМ.1694-201858 |

| 52.3.*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений вибро-ускорения(виброс скорости) в октав ных или треть-октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 1 (2) до 63 Гц и логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброус-корения(виброско рости), дБ; - эквивалентные по энергии логарифмических уровни виброускорения (виброскорости), дБ Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратич. Значений виброус-корения (виброскорости) в октавных или третьоктавных полосах частот со среднегеометричес-кими частотами от 8 до 1000 Гц и логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения (виброскорости), дБ; - эквивалентные по энергии логарифмич. Уровни виброускорения (виброскорости), дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 Сан НиП, ГН, утв.Пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1 -2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52.4.*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные излучения: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30 кГц-3МГц, 30-50 МГц; плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 12.1.002-84 СанНиП, ГН, утв. от 05.03.15 г. № 2361 Сан ПниГН, утв. от 04.07.2012 №91 Сан НиП, ГН, утв. Пост МЗ РБ от 28.06.13 № 59 СанНПиГН, утв. Пост МЗ РБ21.06 2010 № 6962 СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ 01.02.2010№ 1463 ГН 2.1.8.11-34-2005 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 «Специфические сан.эпид.требования», утв. пост СМ РБ 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 12.1.002-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.5*** |  | 100.12/ 35.068 | ЭМИ от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц и 2-400 кГц | Фактическое значение СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ №69 от 21.06.10 Сан НиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 «Специфические сан.эпид.требования», утв. пост СМ РБ 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация на объект | Сан НиП, утв. Пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 |
| 52.6.*** |  | 100.12/ 35.068 | Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц |  | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ.1729-2018 |

| 52.7.*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/ 35.069 | Напряженность электростатического поля | Сан ПиН, утв. пост. МЗ РБ № 198 14.12.2012 ГН, утв. поста. МЗ РБ № 198от14.12.12 МР, утв. ГГСВ от 01.06. 01 №26-0101 Сан НиП, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 ГН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. от 21.06.2010 № 69 Сан НиП, утв. Пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.8*** |  | 100.12/ 33.111 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А,В,С | Сан ПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ № 198 14.12.2012 МР, утв. ГГСВ от 01.06. 01 №26-0101 Сан НиП, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 ГН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 | МВИ.МН 5755-2017 |
| 52.9.*** |  | 100.12/ 35.060 35.065 33.111 35.070 | Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфрокрасное, тепловое излучение) | ГОСТ 12.1.005-88 Сан НиП, утв. пост. МЗ РБ 30.04.13 № 3364 ГН, утв. пост.МЗ РБ 30.04.13 № 3365 Сан НиП, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2013 № 4766 ГН, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2013 № 4767 Сан НиП, утв. пост. МЗ РБ 28.06.13 № 59 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 52.10*** |  | 100.12/ 35.063 | Естественная и искусственная освещенность | СН 2.04.03-2020 Сан НиП, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-200369 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012 г. № 82 ЕСТ утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Пост СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 ГОСТ 33887-2016 |

| 52.11*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанНиПиГН утв. Пост МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 Санпин 2.6.1.8-15-2003 РКУ Р3-2004, утв. 22.10.2004 КУРЗ-2004, утв. председателем Комитета по проблемам посл. Катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.11*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/ 04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 28.12.12 № 213 СанНиП, утв. Пост.МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.1.8-38-2003СанПиН 2.6.1.8-12-2004 утв. ГГСВ РБ 30.12.2004 № 159 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Руководство по эксплуатации дозиметра рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 Дозиметры-радиометры МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В. Руководство по эксплуатации. АМИ.МН 0030-2022 |
| 54.1*** | Жилые и общественные сооружения, строения, оборудование, транспорт, металлолом, объекты окружающей среды | 100.11 25.11/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанНиПиГН утв. Пост МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. Пост.МЗ РБ от 31.12.13 № 137 СанПиН от 11.03.2016 № 42 Пост. ГГСВ РБ от 24.03.03г. № 24 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 РКУ Р3-2004, утв. 22.10.2004 КУРЗ-2004, 02.08.2004 ЕСТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 | ТКП 113-2007 (02300) МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. ГГСВ РБ 05.08.2002 МВИ.ГМ.1906-2020 |

| 54.2 *** | Жилые и общественные здания, помещения производственного назначения | 100.11 25.11/ 04.056 | Поверхностная загрязненность Измерение плотности потока бета-частиц | СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 РКУ Р3-2004, утв. Председателем Комчернобыля 22.10.2004 КУРЗ-2004, утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 | ТКП 113-2007(02300) Руководство по эксплуатации дозиметра радиометра альфа-бета-гамма- излучения МКС – 1117А Дозиметры радиометры МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-6130В. Руководство по эксплуатаци |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.3 *** |  | 100.11// 04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе | СанНиПиГН утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 | МВИ «Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе. Экспрессное определение радиометром объемной активности газов или аэрозолей» утв. БГУ 2001г. МВИ. МН 1111-99. Утв. директором ГП «НИИСМ» 15.06.1999 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416 г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 55.1** | Вода бассейнов | 100.09/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СНП и ГН, утв пост МЗ РБ № 44 от 16.05.2022 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 05.12.2014г. № 54 СанНиПиГН утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31861-2012 СНП и ГН, утв пост МЗ РБ № 44 от 16.05.2022 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.2010 №025-0309 гл.2 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-2016 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994 Инструкция №057-0606 утв. МЗРБ 05.01.2007 Инструкция №209-1203 от 13.10.2004 Инструкция № 070-0210 от 19.03.2010 , МЗ РБ ISO 19458:2006 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |

| 55.2* | Вода бассейнов | 100.09/ 11.116 | Запах, вкус | СНП и ГН, утв пост МЗ РБ № 44 от 16.05.2022 ТНПА и другая документация на продукцию ГН Утв. Пост. № 37 МЗ РБ от 25.01.2021 | ГОСТ 3351-74, п.2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.3* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4.2.2; 5 |
| 55.4* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 55.5* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 55.6* |  |  | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п.2, п. 3 |
| 55.7* |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 55.8* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416 г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 55.9* | Вода бассейнов | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | СНП и ГН, утв пост МЗ РБ № 44 от 16.05.2022 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 05.12.2014г. № 54 ГН Утв. Пост. № 37 МЗ РБ от 25.01.2021 | Инструкция № 070-0210 от 19.03.2010 , МЗ РБ гл.6 п.31 ГОСТ 34786-2021 |
| 55.10* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 070-0210 от 19.03.2010 , МЗ РБ гл.6 п.31 ГОСТ 34786-2021 |
| 55.11* |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги (число бляшкообразующих единиц) |  | Инструкция № 070-0210 от 19.03.2010 , МЗ РБ гл.6 п.34 |
| 55.12* |  | 100.09/ 01.086 | Лецитиназополо-жительные стафилоккоки |  | Инструкция. № 070-0210 от 19.03.2010 , МЗ РБ гл.6 п.36 |
| 55.13* |  | 100.09/ 01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция № 025-0309 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.3 СТБ ISO 19250-2016 |
| 55.14* |  | 100.09/ 01.086 | Синегнойные палочки |  | Инструкция. № 070-0210 от 19.03.2010 , МЗ РБ гл.6 п.41 ГОСТ 34786-2021 |
| 55.15* |  | 100.09/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яиц и личинки гельминтов |  | Инструкция №057-0606 утв. от05.01.07г. Инструкция. № 108-1207 от 21.01.2008, МЗ РБ |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 56.1** | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв.Пост. МЗ РБ от 15.12.15 № 123 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 25.10.2012 №166 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию ГН Утв. Пост. № 37 МЗ РБ от 25.01.2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34668-2020 |
| 56.2* |  | 11.07/ 11.116 | Запах при 20º С, вкус при нагревании до 60º С |  | ГОСТ 3351-74 п.2,3 |

| 56.3* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 08.156 | Цветность | СанНиП и ГН, утв.Пост. МЗ РБ от 15.12.15 № 123 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 25.10.2012 №166 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию ГН Утв. Пост. № 37 МЗ РБ от 25.01.2021 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.4* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 56.5* |  | 11.07/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 56.6* |  | 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 56.7* |  | 11.07/ 08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 56.8* |  | 11.07/ 08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014п.6.5 |
| 56.9* |  |  | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 56.10* |  | 11.07/ 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 56.11* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 56.12* |  | 11.07/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 56.13* |  |  | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 |
| 56.14* |  | 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 56.15* |  | 11.07/ 08.052 | Сухой остаток (общая минерализаци) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 56.16* |  | 11.07/ 08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 56.17* |  | 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация мышьяка |  | ГОСТ 4152-89 |
| 56.18* |  | 11.07/ 08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 |
| 56.19* |  | 11.07/ 08.155 | Бериллий |  | ГОСТ 18294-2004 |
| 56.20* |  |  | Селен |  | ГОСТ 19413-89 |
| 56.21* |  | 11.07/ 08.156 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89, п.1 |
| 56.22* |  | 11.07/ 08.155 | Массовая концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 56.23* |  | 11.07/ 08.155 | Массовая концентрация АПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |
| 56.24* |  | 11.07/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 56.25* |  | 11.07/ 08.156 | Молибден |  | ГОСТ 18308-72 |
| 56.26* |  | 11.07/ 08.169 | Массовая концентрация ионов цинка |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) |
| 56.27* |  | 11.07/ 08.169 | Массовая концентрация ионов свинца |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 56.28* |  | 11.07/ 08.169 | Массовая концентрация ионов кадмия |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 56.29* |  | 11.07/ 08.169 08.156 | Массовая концентрация ионов меди |  | ГОСТ 4388-72, п.2 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |

| 56.30* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 08.156 | Массовая концентрация алюминия | СанПиН и ГН, утв. ПостановлениемМЗ РБ от 15.12. 2015 № 123 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 25.10.2012 №166 СТБ 1188-99 СанПиН и ГН. Утв. МЗ РБ 29.06.2007г. Пост. №59 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 299 ТНПА и другая документация на продукци ГН Утв. Пост. № 37 МЗ РБ от 25.01.2021 | ГОСТ 18165-2014 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.31* |  | 11.07/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МУ № 4120-86 Утв. Пост. МЗ СССР от 01.07.1986г. № 2823-83Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. МУ 2142-80 |
| 56.32* |  | 11.07/ 08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76 № 2823-83Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |
| 56.33* |  | 11.07/ 08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 56.34* |  | 11.07/ 08.169 | Массовая концентрация ионов никеля |  | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 56.35* |  | 11.07/ 08.156 | Массовая концент-рация хрома (VI) | Директива Совета 98/83/ЕС от 3.11.1998г | ГОСТ 31956-2013 п.6 |
| 56.36* |  | 11.07/ 08.156 08.052 | Калий |  | ГОСТ 23268.7-78 |
| 56.37* |  |  | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 |
| 56.38* |  | 11.07/ 08.149 08.169 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |
| 56.39* |  | 11.07/ 08.149 08.032 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |
| 56.40* |  | 11.07/ 08.149 | Диоксид углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |
| 56.41* |  | 11.07/ 08.149 | Общая и составная щелочность | Директива Совета 98/83/ЕС от 3.11.1998г | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 56.42* |  |  | Свободный хлор и общий хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2.3 |
| 56.42* |  | 11.07/ 08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 56.43* |  | 11.07/ 08.156 | Цианиды | СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ 29.06.2007 №59 СТБ 1188-99 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 15.12.2015 № 123 ГН Утв. Пост. № 37 | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |
| 56.44* |  | 11.07/ 08.156 | Полифосфаты Ортофосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 56.45* |  | 11.07/ 08.149 | Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 56.46* |  | 11.07/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ISO 7888-2006 | СТБ ISО 7888-2006 |

| ул.50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.47* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 01.086 | ОМЧ при t-37ºС ОМЧ при t-22ºС | СанНиП и ГН, утв. Пост.МЗ РБ от 15.12. 2015 № 123 ТНПА и другая документация на продукцию ГН Утв. Пост. № 37 МЗ РБ от 25.01.2021 | Инструкция № 068-1109 от 24.11.2009, МЗ РБ гл.5.п.14 ГОСТ 34786-2021 |
| 56.48* |  | 11.07/ 01.086 | Общие колиформные бактерии и E. Coli |  | Инструкция. № 068-1109 от 24.11.2009, МЗ РБ гл.5 п.15 ГОСТ 34786-2021 |
| 56.49* |  | 11.07/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E. Coli |  | Инструкция. № 068-1109 от 24.11.2009 , МЗ РБ гл.5 п.15 ГОСТ 34786-2021 |
| 56.50* |  | 11.07/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция. № 068-1109 от 24.11.2009 , МЗ РБ гл.5 п.17 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 56.51* |  | 11.07/ 01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 068-1109 от 24.11.2009 , МЗ РБ гл.5 п.16 СТБ ISO 16266-2015 ГОСТ 34786-2021 |
| 56.52* |  | 11.07/ 01.086 | Энтерококки |  | Инструкция. № 068-1109 от 24.11.2009 , МЗ РБ гл.5 п.18 ГОСТ 34786-2021 |
| 56.53* |  | 11.07/ 07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яиц гельминтов |  | Инструкция №70-0403,утв. 04.12.03г. Инструкция № 057-0606 от 05.01.2007, МЗ РБ Инструкция. № 108-1207 от 21.01.2008, МЗ РБ п.1 |
| 56.54* |  | 11.07/ 01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция № 092-0610 от 28.06.2010 , МЗ РБ |
| 56.55* |  | 11.07/ 01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.8.5 Методика №120-9811, утв. МЗ РБ от 18.03.1999г. |
| 56.56* |  | 11.07/ 01.086 | Подсчет колоний при 37ºС | Директива Совета 98/83/ЕС от 3.11.1998г | ISO 6222:1999, ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 56.57* |  | 11.07/ 01.086 | Подсчет колоний при 22ºС |  | ISO 6222:1999, ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 56.58* |  | 11.07/ 01.086 | Escherichia coli (E. coli), колиформы |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1:2000) |
| 56.59* |  | 11.07/ 01.086 | Энтерококки |  | ISO 7899-2:2000 ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 56.60* |  |  | Pseudomonasaeruginosa |  | ГОСТISO 16266-2018 |

| ул.Железнодорожная,16, 225416, г. Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.61* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 04.125 | Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | СанПиН, утв. Пос. МЗ РБ 29.06.2007 № 59 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 299 ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021 | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ МН 1800-2002, утв. директором РУП «Бел ГИМ» 2002 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 56.62* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 08.155 | Формальдегид | СанНиП и ГН, утв.Пост. МЗ РБ от 15.12.15 № 123 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 25.10.2012 №166 СТБ 1188-99 ГН Утв. Пост. № 37 МЗ РБ от 25.01.2021 | ПНД Ф 14.1:2:4:187-02 |
| 56.63* |  | 11.07/ 08.159 | Без(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 |
| 57.1 ** | Вода дистиллированная | 20.13/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3885-73 |
| 57.2* |  | 20.13/ 08.052 | Остаток после выпаривания |  | ГОСТ 27025-86 ГОСТ 27026-86 |
| 57.3* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72, п 3.5 |
| 57.4* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72, п 3.8 |
| 57.5* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72, п 3.10 |
| 57.6* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 6709-72, п.3.12 |
| 57.7* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая конц. веществ, восстанавливающих марганцево-кислый калий |  | ГОСТ 6709-72, п 3.15 |
| 57.8* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| 57.9* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.7 |
| 57.10* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72, п.3.9а |
| 57.11* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72, п.3.11 |
| 57.12* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 6709-72, п.3.13 |
| 57.13* |  | 20.13/ 11.116 | Массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 6709-72, п.3.14 |
| 57.14* |  | 20.13/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2017 |
| 57.15* |  | 20.13/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ISO 7888-2006 | СТБ ISО 7888-2006 |

| 58.1* | Вода для лабораторного анализа | 20.13/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 3696-2013 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) | ГОСТ ISO 3696-2013, п.7.1 ГОСТ Р 52501-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.2* |  | 20.13/ 08.149 11.116 | Вещества, восстанавливающие КМnО4 (окисляемое вещество) |  | ГОСТ ISO 3696-2013, п.7.3 ГОСТ Р 52501-2005 п.6.2 |
| 58.3* |  | 20.13/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.1. ГОСТ ИСО 3696-2013 | ГОСТ ISO 3696-2013, п. 7.2 ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1. СТБ ISО 7888-200 |
| 58.4 |  | 100.15/ 11.116 | Диоксид кремния | ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.6 |
| 59.1** | Дезсредства | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | «О проведении дезинфекции и стерилизации в учреждениях здравоохранения» утв. приказом МЗ РБ от 25.11.02 г. №165 | «О проведении дезинфекции и стерилизации в учреждениях здравоохранения» утв. Пр. МЗ РБ от 25.11.02 г. №165 |
| 59.2* |  | 20.59 08.149 | Содержание активного хлора |  | Инструкция по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности МЗ РФ, согл. письмом ГУ «РЦГЭиОЗ» №18-10/ 1195 от 20.05.1998 Рег. №25 |
| 59.3* |  | 20.59/ 08.149 | Перекись водорода |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 59.4* |  | 20.59 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ТУ 9392-103-45814830-2006 ТУ BY 800017554.074-2020 ТНПА и другая | ТУ 9392-103-45814830-2006 п.5.2.1 ТУ 9392-116-45814830-2008 п.5.2.1 ТУ BY 800017554. 074-2020 п.5.2.1 |
| 59.5* |  | 20.59/ 08.031 | Плотность | ТУ 9392-103-45814830-2006 ТУ 9392-116-45814830-2008 ТУ BY 800017554.074-2020 ТНПА и другая | ТУ 9392-103-45814830-2006п. 5.2.2 ТУ 9392-116-45814830-2008 п.5.2.2 ТУ BY 800017554. 074-2020 п.5.2.2 |

| 59.6* | Дезсредства | 20.59/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | ТУ 9392-103-45814830-2006 ТУ BY 800017554.074-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.3 ГОСТ 32385-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.7* |  | 20.59/ 08.149 | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид |  | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.4 ТУ BY 190199349.003-2004 п. 4.5 |
| 59.8* |  | 20.59/ 08.149 | Альдегидные группы |  | ТУ 9392-103-45814830-2006п. 5.2.5 |
| 59.9* |  | 20.59/ 08.158 | Глутаровый альдегид |  | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.6 |
| 59.10* |  | 20.59/ | Глиоксаль |  | ТУ 9392-103-45814830-2006п. 5.2.7 |
| 59.11* |  | 20.59/ 08.158 | Пропанол-1 Пропанол-2 | ТУ 9392-116-45814830-2008 ТУ BY 800017554.074-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.3 ТУ BY 800017554. 074-2020 п.5.2.4 ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.10 ГОСТ 29188.6-91 |
| 59.12* |  | 20.59/ 08.149 | Дидецилдиметиламмония хлорид Алкилдиметиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмония хлорид суммарно |  | ТУ 9392-116-45814830-2008 ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.8 п.5.2.4 ТУ BY 800017554. 074-2020 п.5.2.5 |
| 59.13* |  | 20.59/ 08.149 | Додецилдипропи-лентриамин | ТУ BY 192209526.015-2020 | ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.5 ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.7 |
| 59.14* |  | 20.59/ 08.149 | Полигексаметиленбигуанидин хлорид |  | ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.9 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 59.15* | Дезрастворы и антисептики | 20.59/ 01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирую-щих и антисептических средств» утв. пост. МЗ РБ от 30.12.2005 №283 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв. Пост.МЗ РБ от 30.12.2005 г. №283 |
| ул.Железнодорожная,16, 225416 г.Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 60.1 ** | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.16/ 42.000 08.032 | Отбор проб и определение концентрации свинца в смывах | Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота ренгеновских кабинетов ЛПУ МР от 20.09.1983г | ГОСТ 31870-2012 (метод1) МР от 20.09.1983г |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.1** | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы ЛПУ, ополоски | 100.16/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | Инструкция утв. пост МЗ РБ от 19.03.2010 №078-2010 МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 Приказ №165 «О проведении дезинфекции и стерилизации в учреждениях здравоохране-ния» МЗ РБ от 5.11.2002 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Пост. гл. госсанврача РБ от 05.12.2014г. № 54 СанНиП, утв. МЗ РБ от 30.03.2012 № 32, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 02.12.2016 № 121 | Инструкция №078-2010 гл. утв. пост МЗ РБ от 19.03.2010 МУ № 3182-84 от 29.12.1984 г. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3, утв. пост. МЗ РБ №7 от 28.01.2006 Инстр. 4.2.10-15-21-2006 гл.15, утв. пост. МЗ РБ от 19.10.2006 №120 Инструкция № 65-0605, Утв. Пост. от 14.06.2005г. №77 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 , Утв. Пост. МЗ РБ 73 от 12.06.2006 МР МЗ РБ 26-0101 от 01.06.2001 СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ ISO 18593-2020 ГН, утв. Постано-влением МЗ РБ от 02.12.2016 № 121. ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 61.2* |  | 100.16/ 01.086 | БГКП | Инструкция. утв. пост МЗ РБ от 19.03.2010 №078-2010 МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 от 29.12.1984 г. Приказ №165 «О проведении дезинфекции и стерилизации в учреждениях здравоохранения» МЗ РБ от 25.11.2002 г Инструкция 4.2.10-15-10-2006 , Утв. Пост.МЗ РБ 73 от 12.06.2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 , утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006. | Инструкция №078-2010 гл.4 п.17, утв. пост МЗ РБ от 19.03.2010 МУ № 3182-84 от 29.12.1984 г. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Гл.3, утв. пост. МЗ РБ №7 от 28.01.2006 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.4, утв. Пост. МЗ РБ 73 от 2.06.2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15, утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006. |

| 61.3* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы ЛПУ, ополоски | 100.16/ 01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 19.03.2010 №078-0210 МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 от 29.12.1984 г. Приказ №165 МЗ РБ от 25.11.2002 г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Инструкция №078-0210 гл.4 п.19, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Гл. 4 п. 19 МУ № 3182-84 от 29.12.1984г. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Гл.3, утв. постан. МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15, утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.4* |  | 100.16/ 01.086 | Общая микробная обсемененность, КМАФАнМ | Инструкция утв. МЗ РБ от 19.03.2010 №078-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Утв. Пост. МЗ РБ 73 от 12.06.2006 Инструкция по санитарно-гигиеническому режиму аптечных учреждений, пр. 8. Утв. приказом МЗ РБ 130 от 06.06.1994 г. МУ по микробиологическому контролю в аптеках 3182-84 | Инструкция №078-0210 гл.4 п.18, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 МВИ.МН 6368-2021 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. Пост. МЗ РБ 73 от 12.06.2006 гл.4 МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 от 29.12.1984 г. СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ ISO 18593-2020 |
| 61.5* |  | 100.16/ 01.086 | Иерсинии | Фактическое значение | Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. ГОСТ ISO 10273-2013 |
| 61.6* |  | 100.16/ 01.086 | Плесени | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.4, утв. Пост. МЗ РБ 73 от 12.06.2006 |
| 61.7* |  | 100.16/ 01.086 | Рs. aeruginosa | «О проведении дезин-фекции и стерилизации в учреждениях здраво-охранения» утв. приказом МЗ РБ от 25.11.02 г. №165 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 ,утв. пост. МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постан. МЗ РБ №7 от 28.01.2006 г. Гл.3 |

| 61.8* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы ЛПУ, ополоски | 100.16/ 01.086 | Патогенная и условно-патогенная микрофлора (смывы) | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, Утв. Пост МЗ РБ 73 от 12.06.2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006 СанНиП «Санитарно-эпидемиологические требования к осущест-влению производствен-ного контроля при произ-водстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ от 30.03.12 № 32, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 02.12.2016 № 121. | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.4, утв. Пост. МЗ РБ 73 от 12.06.2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15, утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006. СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ ISO 18593-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.9* |  | 100.16/ 07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших | МУ по гельминтологическому исследованию объектов внешней среды и санитарным меро-приятиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов и обезврежи-ванию от них нечистот, почвы, овощей, ягод, предметов обихода. № 1440-76 МЗ СССР 1976г Порядок проведения санитарно-паразитоло-гических исследований объектов окружающей среды, утв. Пост. ГГСВ РБ 05.02.2014г. № 54 | Инструкция № 65-0605, утв. Пост.от 14.06.2005г. №77 |

| 61.10* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. смывы ЛПУ, ополоски | 100.16/ 01.086 | Listeria monocytogenes | СанНиП, утв. МЗ РБ от 30.03.2012 № 32, ГН «Допустимые уровни патогенных микроорга-низмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употребле-нию пищевыми продук-тами при их производ-стве», утв. Пост. МЗ РБ от 02.12.2016 № 121. Другие ТНПА | СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ ISO 18593-2020 ГОСТ 32031-2012 Инструкция по прим. «Выявление и иден-тификация бактерий Listeriamonocytogenes в объектах среды техногенного окружения пищевых производств», утв. МЗ РБ от 30.08.2016г. № 001-0116. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.11* | Смывы, эффективность обеззараживания бактерицидными облучателями открытого типа | 100.16/ 01.086 | Наличие или отсутствие роста микроорганизмов при работе бактерицидных облучателей открытого типа | МР МЗ РБ 26-0101 от 01.06.2001 | МР МЗ РБ 26-0101 от 01.06.2001 |
| 62.1** | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырьё, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. | 100.08 03.00 01.28/ 01.086 | Отбор и подготовка проб | СанНиПиГН утв. Пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 ГН 2.6.1.8-10-2004 | Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005, утв. Пост. ГГСВ РБ №274 от 28.12.2005 ТКП 251-2010 (02080) |
| ул. Железнодорожная,16,225416, г.Барановичи (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| 62.2* | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырьё, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. | 100.08 03.00 01.28/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия 137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 | МВИ 114-94,утв. от 22.09.94г МВИ.МН 1823-2007 Утв. от 04.07.2007 МВИ.МН 2418-2005, утв. Мин. лесного хозяйства 2005 , согл. Госстандартом 30.12.2005 |

| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.1** | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов, дезкамер | 101.19/ 42.000 01.086 | Отбор образцов (проб) | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165, приложение3 Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 23.11.2006 №175 | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165, приложение3 МУ №15/6-5-91, утв. МЗ СССР от 28.02.1991. СанНиП, утв от 06.01.2017 №2 Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006, утв. Пост.ГГСВ РБ от 23.11.2006 №175 |
| 63.2* |  | 101.19/ 01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | ПриказМЗ РБ от 25.11.2002 № 165, пр.2, Инструкция Санитарные нормы и правила, утв. Пост. МЗ РБ № 2 от 06.01.2017г Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006, утв. Пост ГГСВ РБ РБ от 23.11.2006 №175 | МУ №15/6-5-91, утв. МЗ СССР от 28.02.1991. СанНиП, утв от 06.01.2017 №2 Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006, утв. Пост.ГГСВ РБ от 23.11.2006 №175 |
| 64.1** | Готовые лекарственные средства (стерильные и нестерильные), фармацевтические субстанции для производства лекарственных средств | 21.20/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 от 29.12.1984 г. Приказ №165 «О проведении дезин-фекции и стерилизации в учреждениях здравоохранения» МЗ РБ от 25.11.2002 г Госфармакопея РБ изд.2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 №453, том 1, п.2.6 | МУ № 3182-84 от 29.12.1984 г. Приказ №165 МЗ РБ от 25.11.2002 г Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ №453 от 25.04.2012 г., том 1, п.2.6 |
| 64.2* |  | 21.20/ 01.086 | Стерильность | Госфармакопея РБ изд. 2012г. утв. приказ от 25.04.2012 №453 п.2.6.1 «Биологические испытания. Стерильность» Инструкция, утв. пост. МЗ РБ от 17.04.2015 №49 МУ МЗ СССР № 3182-84 | Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 г. №453 п.2.6.1 |

| 64.3* | Готовые лекарственные средства (стерильные и нестерильные), фармацевтические субстанции для производства лекарственных средств | 21.20/ 01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ от 17.04.2015 №49 Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ МЗ РБ от 25.04.2012 г. №453 п.5.1.4 «Микробиологическая чистота нестерильных лекарственных средств и фарм. субстанций» | Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 г. №453 пп. 2.6.12 -2.6.13 МУ МЗ СССР №3182-84 от 29.12.1984 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.2* | Питательные среды | 101.19/ 42.000 | Приготовление, контроль качества питательных сред и реактивов. Отбор проб | Инструкция № 079-0210 от 19.03.2010 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция. № 079-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 65.3* |  | 101.19/ 01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | ПриказМЗ РБ от 25.11.2002 № 165, пр.2, Инструкция Санитарные нормы и правила, утв. Пост. МЗ РБ № 2 от 06.01.2017г Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006, утв. Пост ГГСВ РБ РБ от 23.11.2006№175 МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 от 29.12.1984 г. Приказ №165 «О проведении дезин-фекции и стерилизации в учреждениях здраво-охранения» МЗ РБ от 25.11.2002 Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 г. №453, том 1, п.2.6 Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 г. №453 п.2.6.1 «Биологические испытания. Стерильность» Инструкция, утв. пост. МЗ РБ от 17.04.2015 №49 МУ МЗ СССР №3182-84 от 29.12.1984 | МУ №15/6-5-91, утв. МЗ СССР от 28.02.1991. СанНиП, утв от 06.01.2017 №2 Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006, утв. Пост.ГГСВ РБ от 23.11.2006 №175 МУ № 3182-84 от 29.12.1984 г. Приказ №165 МЗ РБ от 25.11.2002 г Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ №453 от 25.04.2012 том 1, п.2.6 Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 г. №453 п.2.6.1 Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04.2012 г. №453 пп. 2.6.12 -2.6.13 МУ МЗ СССР №3182-84 от 29.12.1984 Инструкция №079-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Рекомендации по организации и прове-дению контроля качества бак.исследований утв. МЗ БССР от 27.11.87г. №4-06/3824 |
| 65.4* |  |  | Чувствительность (качественный контроль) |  |  |
| 65.5* |  |  | Чувствительность (количественный контроль) и скорость роста |  |  |
| 65.5* |  |  | Дифференцирую щие свойства |  |  |

| 65.6* | Питательные среды | 101.19 01.086 | Стабильность основных свойств микроорганизмов | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция №079-0210 утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Рекомендации , утв. МЗ БССР 27.11.87г. №4-06/3824 | Инструкция №079-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Рекомендации , утв. МЗ БССР от 27.11.87г. №4-06/3824 ГОСТ ISO 11133-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.7* |  | 101.19 01.086 | Производительность |  |  |
| 65.8 |  | 101.19 01.086 | Селективность |  |  |
| 65.9* |  | 101.19 01.086 | Процент всхожести | Инструкция, утв. пост. МЗ РБ от 17.04.2015 №49 Госфармакопея РБ изд. 2012 г. утв. приказ МЗ РБ от 25.04.2012 г. №453 п.5.1.4 «Микробиологическая чистота нестерильных лекарственных средств и фарм. субстанций» Инструкция № 079-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция №079-0210 утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Рекомендации , утв. МЗ БССР 27.11.87г. №4-06/3824 | Инструкция. № 079-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 66.1* | Воздух ЛПУ | 101.19 01.086 | Специфичность | СанПиН иГН, утв. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 утв . от 29.12.84 ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006, утв. Пост. Гл.гос. сан. врача РБ от 28.01.2006 №7 гл.2 МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.1984 |
| 66.2** |  | 100.11/ 42.000 | Отбор образцов (проб) |  | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006, утв. Пост. Гл.гос. сан. врача РБ от 28.01.2006 №7 гл.2 МУ МЗ СССР № 3182-84 от 29.12.1984 п.2 |

| 66.3* | Воздух ЛПУ | 100.11/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов | СанПиН и ГН, утв. пост МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 МУ МЗ СССР №3182-84 от 29.12.1984 ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | МУ МЗ СССР №3182-84 от 29.12.1984 п.3 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006, утв. Пост. Гл. гос.сан. врача РБ от 28.01.2006 № 7 гл.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.4* |  | 100.11/ 01.086 | Количество колоний Staphylococcus aureus |  |  |
| 66.5* |  | 100.11/ 01.086 | Количество плесневых и дрожжевых грибов |  |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 67.1* | Средства личной гигиены: 1 группа - подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые) и т.п. 2 группа - гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа - салфетки гигиенические, косме-тические (с пропиткой и без) и т.п.; 4 группа - бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туал. бумага и т.п.; 5 группа - вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п. | 17.22/ 42.000 | Отбор проб | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другие документы на продукцию ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | ГОСТ 18321-73 |
| 67.2* |  |  | Приготовление вытяжек |  | 1-5 группы Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост № 184 от 21.11.2005 МУ № 11-10-12-97 5 группа – ГОСТ 5556-81 |
| 67.3* |  | 17.22/ 11.116 | Внешний вид |  | 1, 2, 4 группы – визуальная экспертная оценка 3 группа – ГОСТ 29188.0-2014 5 группа – ГОСТ 5556-81 |
| 67.4* |  | 17.22/ 11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах |  | 1-5 группы – МУ № 11-10-12-97», п. 4.1.3 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |
| 67.5* |  | 17.22/ 08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 12523-77 ГОСТ 29188.2-2014 Пробоподготовка: ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |
| 67.6* |  | 17.22/ 11.116 | Реакция водной вытяжки |  | 5 группа – ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА производителя |

| 67.7* | Средства личной гигиены: 1 группа - подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые) и т.п. 2 группа - гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа - салфетки гигиенические, косме-тические (с пропиткой и без) и т.п.; 4 группа - бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туал. бумага и т.п.; 5 группа - вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п. | 17.22/ 06.036 | Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut) | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другие документы на продукцию ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | 1-5 группы – Инструкция №004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Пробоподготовка: ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.8* |  | 17.22/ 06.036 | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки (Iir) |  | 1-5 группы – Инструкция №004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Пробоподготовка: ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |
| 67.9* |  | 17.22/ 06.036 | Индекс сенсиби-лизирующей способности (Is | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299глава 2 раздел 12 п.5 ТНПА и другая документация на продукцию ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | 1-2 группы – Инстру-кция №004-0612 Пробоподготовка: ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |
| 67.10* |  | 17.22/ 08.156, 08.155 | Формальдегид в вытяжке |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 02.01.2006 г ГОСТ 25617-2014 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Пробоподготовка: ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |
| 67.11* |  | 17.22/ 08.032 08.156 | Токсичные элементы в вытяжке: свинец; медь, цинк, хром, кадмий, кобальт марганец, железо |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 4388-72 ГОСТ 4974-2014п.6.5 ГОСТ 31870-2012 Пробоподготовка: ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |
| 67.12* |  | 17.22/ 08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31676-2012 Пробоподготовка: ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |

| 67.13* | Средства личной гигиены | 17.22/ 08.032 08.156 | Свинец | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 глава 2 раздел 12 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другие документы на продукцию ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.14* |  | 17.22/ 08.082 08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31676-2012 Пробоподготовка: ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |
| 67.15* |  | 17.22/ 08.149 | Окисляемость вытяжки |  | 1-2 группы – СТБ ISO 8467-2009 |
| 67.16* |  | 17.22/ 08.156 08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 ГОСТ 34174-2017 Пробоподготовка: ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299, гл.2 раздел 12 п.5 |
| 67.17* |  | 17.22/ 35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 глава 2 раздел 12 п.5 ТНПА и другая документация на продукцию | 1 – группа - СанПиН 9.29.7-95 |
| 67.18* |  | 17.22/ 11.116 | Содержание восстанавливающих веществ |  | 5 – группа – ГОСТ 5556-81, п.3.14 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9, 225416, г. Барановичи (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 67.19* | Средства личной гигиены: 1 группа - подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые) и т.п. 2 группа - гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа - салфетки гигиенические, косме-тические (с пропиткой и без) и т.п.; 4 группа - бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туал. бумага и т.п.; 5 группа - вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п. | 17.22/ 01.086 | КМАФАнМ | ЕСТ, утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №299, глава II, раздел 12, приложение 12.3, 12.1 ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | Инструкция № 091-0610 гл.5п.17, Инструкция №006-0712 гл.5п.17, утв. , МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 67.20* |  | 17.22/ 01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans |  | Инструкция № 091-0610 гл.5п.19, Инструкция №006-0712 гл.5п.19, п.20, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 67.21* |  | 17.22/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae, Escherichia coli |  | Инструкция № 091-0610 гл.5п.18, Инструкция №006-0712 гл.5п.18, утв. МЗ РБ от 18.07.12 |
| 67.22* |  | 17.22/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 091-0610 гл.5п.21, Инструкция № 006-0712 гл.5п.22,утв. от 18.07.2012, МЗ РБ |
| 67.26* |  | 17.22/ 01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 091-0610 гл.5п.20, Инструкция № 006-0712 от 18.07.2012, МЗ РБ гл.5п.21ч |

| 68.1* | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/ 01.086 | Бактерии рода Campylobacter | Инструкция №4.2.10-17-7-2006 36 27.03.2006 г. Сан и Вет правила «Кампилобактериоз», утв. пост. МЗ РБ от 14.03.2003 №34/12 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 глава 12 | Инструкция №4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ постановление №36 27.03.2006 г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 г. утв. пост. МЗ РБ №120 от 09.10.2006г. глава 12 гл.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.2** |  | 101.02/ 42.000 | Взятие (сбор) проб | СанНиП. «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения ОКИ», Утв.пост. МЗ РБ от 29.03.2012 г. № 31 Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ Инструкция , утв. МЗ РБ от 13.03.10г. №075-0210. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция №4.2.11-19-9-2004 Инструкция №117-1210-2010 утв. МЗ РБ декабрь 2010г. Сан и Вет правила «Состояние здоровья населения в связи с влиянием микробиоло-гического фактора среды обитания челове-ка. Иерсиниозы» утв. Пост.МЗ РБ 31.12.2002 №150/35 Сан. Правила 3.4 17-13-2003 «Профилактика холеры. Общие требова-ния к эпидемиологичес-кому надзору за холерой» утв. Пост. МЗ РБ 25.07.2003г. №78 | Инструкция № 026-0309 от 08.05.09, МЗ РБ Инструкция №075-0210, утв. МЗ РБ от 13.03.10г.. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 г. , утв. пост. МЗ РБ №120 от 09.10.06г Инструкция №083-0210, утв МЗ РБ 19.03.10 Инструкция №4.2.11-19-9-2004 , утв. пост. №49 03.05.2004; Инструкция №117-1210-2010 , утв. МЗ РБ декабрь 2010г. Сан и Вет правила , утв. пост. МЗ РБ 31.12.02 №150/35 Инструкция №076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10г.. Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» утв. постан. МЗ РБ 21.04.04г. №43 |

| 68.3* | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 29.03.2012 № 31 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 13.03.2010 №075-0210. Инструкция по применению «Методы выделения и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки Е.сoli O157:Н7» утв МЗ РБ 19.03.2010 №083-0210 | Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 гл.3-6 |
|  |  |  |  |  | Инструкция по применению «Микробиологические методы исследования биологического материала» утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210 гл.22 |
|  |  |  |  |  | Инструкция «Методы выделения и иденти-фикации энтероге-моррагической кишечной палочки Е.сoli O157:Н7» утв МЗ РБ 19.03.2010 №083-0210 |
| 68.4* |  | 101.02/ 01.086 | Возбудители псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза | Сан и Вет правила утв. пост. МЗ РБ 31.12.2002 №150/35 Инструкция , утв. МЗ РБ 19.03.2010г. №076-0210. | Инструкция , утв. МЗ РБ 19.03.2010г. №076-0210 |
| 68.5* |  | 101.02/ 01.086 | Возбудители рода Vibrio. | Санитарные правила 3.4 17-13-2003, утв. пост.МЗ РБ 25.07.2003 №78 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» утв. МЗ РБ 21.04.04г. №43 |
| 68.6* | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/ 10.094 | РНК вирусов: ротовирусы группы А, норавирусы, астровирусы и др. | Санитарные нормы и правила, Утв. пост. МЗ РБ от 29.03.2012 г. № 31 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК ротовирусов группы А, норавирусов 2 генотипа и астровирусов в клиническом материале методом ПЦР, утв. приказом Росздравнад-зора от 30.12.2009 № 10815-Пр/09 | Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК ротовирусов группы А ,норавирусов 2 генотипа и астровирусов в клиническом материале методом ПЦР, утв. приказом Росздравнадзора от 30.12.2009 № 10815-Пр/09 |

| 68.7* | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/ 01.086 | Дисбактериоз кишечника | Инструкция по применению рег. № 086-0310 от 19.03.2010, МЗ | Инструкция № 086-0310 от 19.03.10, МЗ Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.8* |  | 101.02/ 07.090 07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004, Инструкция №117-1210-2010 , утв. МЗ РБ декабрь 2010г. | Инструкция № 4.2.11–19-9-2004 Инструкция №117-1210-2010 , утв. МЗ РБ декабрь 2010г. |
| 69.1** | Кровь | 101.03/ 42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция по применению рег. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ Инструкция. № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ от 12.11.2012 № 174 Сан НиП«Требования к организации и проведению сан.-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения вирусных гепатитов» утв. пост. МЗ РБ от 06 февраля 2013г. №11 | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.3 Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ Гл.3 Инструкция по опред.менингококковой инфекции, утв. прик. № 81МЗ РБ от 13.02.06 Сан НиП, утв. пост. МЗ РБ от 06 .02 2013г. №11 «Инструкции по применению н-в реагентов для выявл. ДНК, РНК возб. гепатитов В и С в клин. материале методом ПЦР сгибри-дизационно-флуорес-центной детекцией по конечной точке, пр-ва ФГУН ЦНИИЭ |
| 70.1** | Сыворотка, плазма крови | 101.04 101.05/ 03.134 | Маркеры инфекционных и соматических заболеваний | Инструкция по применению рег. № 075-0210 от 19.03.10, МЗ РБ | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ |
| 70.2* |  | 101.04 101.05/ 03.134 | Наличие антител к возбудителю Лайм- боррелиоза | Санитарные нормы и правила утв. МЗ РБ №192 от 07.12.2012г; Инструкция рег. № 136-1207 от 12.01.08, МЗ РБ | Инструкция №136-1207 от 12.01.2008, МЗ РБ |
| 70.3* |  | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителю дифтерии | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 31.05.2012 №52 Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 | Инструкция по при-менению диагнос-тикума эритроцитар-ного дифтерийного антигенного жидкого утв. МЗ РФ № 01-11/1-10 от 15.01.2010 09.02.2000 № 42 |

| 70.4* | Сыворотка, плазма крови | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителям менингита | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 12.11 2012 № 174 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 | Инструкция по определению менингококковой инфекции, утв. приказом № 81МЗ РБ от 13.02.2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.5* |  | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 13.06.2012 №70 Инструкция по применению рег. № 084-0210от 19.03.2010, МЗ РБ | Инструкция Приложение №2 к приказу МЗ РБ №42 от 09.02.2000 Инструкция № 084-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ Инструкция по применению диагно-стикума паракок-люшного и коклюшного жидкого для реакции агглютина-ции утв. РФ № от 25.01.2010г. |
| 70.6* |  | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к энтеробактериям | Сан НиП, утв. постановлением МЗ РБ от 31.07.13г. № 68 | Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ гл.9,10,11 Инструкция по применению набора реагентов «Диагнос-тикум эритроцитар-ныйц сальмонеллез-ный – Vi –антиген-ный жидкий», утв. РФ № 3823-Пр/13 от 06.08.2013г. |
| 70.7* |  | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к энтеробактериям | Инструкция по применению рег. № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ | Инстр. диагностикумов из бактерий семейства кишечных для РА утв. МЗ РФ 19.05.1999 г |
| 70.8* |  | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителям столбняка | Сан НиП , утв. Пост. МЗ РБ от 11.04.12г. № 35 | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого утв. МЗ РФ № 01-11/26-08 от 15.02.2008 |
| 70.9* |  | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителю туляремии | СанПиН, утв. постановлением Главного госсанврача РБ 30.12.2013 №134 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-19-84-2005 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-19-84-2005 Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум туляремийный жидкий антигенный» утв. РФ № 996-Пр/11 от 05.03.11г. |

| 70.10* | Сыворотка, плазма крови | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителям иерсиниоза и псевдотуберкулеза | Санитарные правила и Ветеринарные правила «утв. постановление МЗ РБ 31.12.2002 №150/35 Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 19.03.2010 №076-0210 | СВП «утв. Пост. МЗ РБ 31.12.2002 №150/35 Инструкция №076-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция диагнос-тикумов эритроци-тарных, кишечно-иерсиниозных анти-генных, лиофилизата для диагностических целей сухих. утв. приказом МЗ РФ от 12.10.2007г. №3168-ПР/07 Инструкция диагнос-тикума эритроцитар-ного псевдотуберку-лезного антигенного для РНГА (Берлез) утв. МЗ РФ № 3167-Пр/07 12.10.2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.11* |  | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителю сыпного тифа | Приказ МЗ РБ от 29.08.2005 №477 | Клиника, диагности-ка и лечение эпидеми-ческого сыпного тифа и болезни Бриля, приложение 3 к Приказу МЗ РБ от 29.08.05 №477 Инструкция диагнос-тикума эритроцитарного, сыпнотифозного жидкого для РНГА утв. МЗ РФ № 5117-Пр/07А от 24.12.07 г. |
| 70.12* |  | 101.04 101.05/ 03.134 | Антитела к возбудителю бруцеллеза | СиВП , утв. Пост. МЗ РБ и МСХиП РБ 26.03.10. №32/20 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-19-65-2005 Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного, набора реагентов «Диагностикум бруцеллезный для реакции агглютинации» (РА) утв. МЗ РФ № ФСР 2008/02480 от 28.10.2013 |

| 70.13* | Сыворотка, плазма крови | 101.04 101.05/ 10.094 | ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С | Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения вирусных гепатитов» утв. пост. МЗ РБ от 06.02.2013 №11 | Инструкция, утв. МЗ РБ 13.11.2008 г. №090-1008 Инструкция , утв. МЗ РБ от 11.04.2008№ 057-0807 Инструкции по при-менению наборов реагентов для выявления ДНК, РНК возбудителей гепатитов В и С в клиническом материале методом ПЦР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.1** | Биологический материал (рвотные массы, промывные воды, желчь, дуоденальное содержимое, моча, слизь из зева и носа, носоглоточные мазки, спинномозговая жидкость, экссудат, гной, пунктаты,отделяемое ран, уретры, ушей, глаз, цервикаль-ного, мочеис-пускательного канала, соскоб со лизистых с мочеполовых путей, мокрота, плевральная, перитониальная, и суставная и др. жидкости,образцы из стерильных локусов, материал при аутопсии, грудное молоко и др.) | 101.09 101.11 101.12 101.13 101.14 101.15 101.16 101.19/ 42.000 | Взятие (сбор) проб | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 31.05.2012 №52 | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» Приложение №2 к приказу МЗ РБ №42 от 09.02.2000 |
|  |  |  |  | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 12.11 2012 № 174 | Инструкция о методах микробиологической диагностики менинго-кокковой инфекции и бактер. менингитов, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |
|  |  |  |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009г. №026-0309. | Инструкция №026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009г..гл.3 Инструкция № 083-0210, утв МЗ РБ 19.03.2010 |
|  |  |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 г. утв. постановлением МЗ РБ №120 от 09.10.2006г. | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 г. утв. Пост. МЗ РБ №120 от 09.10.2006г. гл.2 |
|  |  |  |  | Инструкция ,утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. | Инструкция №075-0210. гл.2, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. |
|  |  |  |  | Инструкция «Лабораторная диагностика заболевания людей высокопатогенным вирусом гриппа А (Н1N1)», утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 049-0509 | Инструкция № 049-0509, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 |

| 71.1** | Биологический материал (рвотные массы, промывные воды, желчь, дуоденальное содержимое, моча, слизь из зева и носа, носоглоточные мазки, спинномозговая жидкость, экссудат, гной, пунктаты, отделяемое ран, уретры, ушей, глаз, цервикаль-ного, мочеис-пускательного канала, соскоб со лизистых с мочеполовых путей, мокрота, плевральная, перитониальная, и суставная и др. жидкости,образцы из стерильных локусов, материал при аутопсии, грудное молоко и др.) | 101.09 101.11 101.12 101.13 101.14 101.15 101.16 101.19/ 42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция «Комплексная лабо-раторная диагностика гриппа», утв. МЗ РБ от 18.01.2011 №121-1210 | Инструкция «Комплексная лабо-раторная диагностика гриппа», утв. МЗ РБ от 18.01.11 №121-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сан НП «Требования к организации и проведе-нию сан-противоэпид мероприятий, направлен-ных на проведение зано-са, возникновения и расп-ространения гриппа»,утв. Пост.МЗ РБ от 29.12.12г. № 217 | Инструкция по лабораторным методам диагностики гриппа и др. острых респираторных вирусных инфекций утв. пост. МЗ РБ 01.11.2000 г. № 48 |
| 71.2** |  |  | Взятие (сбор) проб | Санитарные нормы, правила и Гигиенические нормативы, утв. пост. МЗ РБ от 31.10.2011 №109 | Инструкция «Лабораторные исследования при коклюше и паракоклюше» утв. МЗ РБ от 19.03.10г. №084-0310 |
|  |  |  |  | 127МР «Минск 1983 | 127МР Минск 1983 |
|  |  |  |  | МР «Микробиологич. диагностика клебсиеллезов»,утв. МЗ БССР 14.11.83 г. | МР «Микробиологич. диагностика клебсиеллезов»,утв. МЗ БССР 14.11.83 г. |
|  |  |  |  | Приложение 1 к Инструкции 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпид. надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» утв. Пост. №59 от 2006г. | Прилю 1 к Инструкции 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпид. надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» утв. Пост. №59 от 2006г. |
|  |  |  |  | Инструкция к набору «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмоза REF№ 42505 Рег.удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 | Инструкция к набора «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмоза REF№ 42505 Рег.удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 |
| 71.3* | Биологический материал | 101.15/ 07.090 07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 4.2.11-19-9-2004 , утв. пост. МЗ РБ | Инструкция. № 4.2.11-19-9-2004 , утв. Пост. МЗ РБ |

| 71.4* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Staphylococcus Moraxella Enterococcus Дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инструкция по применению рег. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.16, 19, 18, 25. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.5* |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) | Инструкция. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ | Инструкция. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл. 66 МР по иденти--фикации грамотрица-тельных неферменти-рующих микроорга-низмов №3923-85 утв. МЗ СССР 14.08.85 г. |
| 71.6* |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Streptococcus | Инструкция. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции утв. постановл. МЗ РБ № 59 2006г | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.17 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. постановл. МЗ РБ № 59 2006г МР по выделению и идентификации стреп-тококков серогруппы В от больных и носителей, утв. МЗ СССР 1988г |
| 71.7* |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Listeria | Инструкция, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. | Инструкция, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. гл.24 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утв. МЗ СССР 04.09.1986 г |
| 71.8* |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Haemophilus | Инструкция, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. Инструкция о методах микробиол диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов. Утв. приказом МЗ РБ № 81 от 13.02.2006г. | Инструкция, утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. гл.20 Инструкция о методах микробио-логической диагнос-тики менингокок-ковой инфекции и бактериальных менингитов, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |

| 71.9* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/ 01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция применению рег. № 075-0210 от 19.03. 10, МЗ РБ | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009, МЗ РБ | Инструкция № 026-0309 от 08.05.09, МЗ РБ |
|  |  |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 |
| 71.10* |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Campylobacter | Инструкция 4.2.10-17-7-2006, МЗ РБ | Инструкция 4.2.10-17 7-2006, МЗ РБ |
|  |  |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ от 09.10.2006 № 120 |
| 71.11* |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Corynebacterium | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 31.05.2012 №52 Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» приказ МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Приложение №2 | Инструкция. № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.21 Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» приказ МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Приложение №2 |
| 71.12* |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Neisseria | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ гл.19 |
|  |  |  |  | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 12.11 2012 № 174 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 | Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |
| 71.13* |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Bordetella | Сан НП утв. пост.МЗ РБ от 13.06.2012г. № 70 Инструкция по примене-нию рег. №084-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ | Инструкция № 084-0210, утв. от 19.03.2010, МЗ РБ |
| 71.14* |  | 101.17/ 01.086 | Возбудители псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза | Инструкция утв. МЗ РБ 19.03.2010г. №076-0210. | Инструкция №076-0210,утв. МЗ РБ 19.03.2010г. |

| 71.15* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/ 01.086 | Возбудители рода Vibrio. | Санитарные правила 3.4 17-13-2003, утв. постановление МЗ РБ 25.07.2003г. №78 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 , утв. постан. МЗ РБ 21.04.2004г. №43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.16* |  | 101.17/ 01.086 | Бактерии рода Ureaplasma, Mycoplasma | Инструкция по применению набора «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмоза REF№ 42505 Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 | Инструкция по применению набора «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмозаREF № 42505 Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ7.97884 |
| 71.17* |  | 101.17/ 10.094 | Возбудители острых респираторных инфекций (ОРИ), РНК вирусов гриппа; РНК коронавирусов (в т.ч. SARS-CoV-2) | СанНП, утв. постановлением МЗ РБ от 29.12.2012г. № 217 Инструкция «Комплексная лабораторная диагностика гриппа», утв. МЗ РБ от 18.01.2011 №121-1210 Инструкция «Лабораторная диагностика заболевания людей высокопатогенным вирусом гриппа А (Н1N1)»,утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 049-0509 | Инструкция № 121-1210, утв. МЗ РБ от18.01.2011 Инструкция № 049-0509,утв. МЗ РБ от 08.05.2009 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ13.11.2008 г. Инструкции по при-менению н-в реагентов для выявления РНК (ДНК) возбудителей в клин. материале методом ПЦР с гибридизациионно-флуоресцентной детекцией по конечной точке, утв. Приказом Росздравнадзора от 12.10.2012.№1896-Пр/12, 31.12.2009 № 10914-Пр/09, от 16.07.2010 № 6723-Пр/10 Руководство по прим набора реагентов для выделения РНК Руководство по прим. для качест-венного выявления SARS-CoV-2. |

| 72.1* | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 10.89/ 01.086 | БактериисемействаЕnterobacteria ceae: родовSalmonella, Shigella, Escherichia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter идр. | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006 СанНиП и ГН Утв. Постан.МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ЕСТутв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010. № 299 Глава 2, раздел 1 ТНПА на продукцию | ГОСТ 29184-91 Инструкция 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.2-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.2* |  | 10.89/ 01.086 | В. Cereus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ №120 от 09.10.2006 гл.2, 7-13 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.2, 7-13 |
| 72.3* |  |  | V. parahaemolyticus |  |  |
| 72.4* |  | 10.89/ 01.086 | S. aureus |  |  |
| 72.5* |  |  | Enterococcus |  |  |
| 72.6* |  | 10.89/ 01.086 | Cl. Botulinum |  |  |
| 72.7* |  |  | Cl. Perfringens |  |  |
| 72.8* |  |  | Campylobacter |  |  |
| 72.9* |  |  | Иерсинии |  | Инструкция №076-0210 |
| 72.10* |  | 10.89/ 01.086 | L. monocytogenes |  | Инструкция № 81-0904 ГОСТ 32031-2012 |
| 73.1** | Биологический материал (моча, соскоб со слизистых оболочек , соскоб с эрозивно-язвенных элементов) | 101.15/ 10.094 | Отбор проб; ДНК возбудителей инфекций: Clamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genita-lium, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, вируспростогогерписаIиIIтипов (HSVI, II), цитомегаловирусчеловека (CMV), вирусов папилломы человека (ВПЧ) | «Клинический протокол диагностики и лечения пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем» приложение 2 к Приказу МЗ РБ от 29.10.2009 № 1020 Приказ МЗ РБ от 20.05.2009г. № 485 «Инструкция по лабораторной диагностике гонореи» Приказ МЗ РБ от 20.05.2009г. № 486 «Инструкция по лабораторной диагностике хламидиоза» Приказ МЗ РБ от 20.05.2009г. № 487 «Инструкция по лабораторной диагностике трихомонадной инфекции» Инструкция, утв. МЗ РБ 13.11.2008 № 090-1008 Инструкция, утв. МЗ РБ 28.12.2007 № 024-0306 Инструкция, утв. МЗ РБ 18.09.2007 № 168-1206 | Инструкция, утв. МЗ РБ 13.11.2008 г. №090-1008 «Методика молекулярнобиологической диагностики гонококковой инфекции» прил.6 Приказа МЗ РБ от 20.05.2009 № 485; «Молекулярно-биологической диагностики хламидийной инфекции» прил. 3 Приказа МЗ РБ от 20.05.2009г. № 486; «Молекулярно-биолог. диагностики трихомонадной инфекции» Прил. 5 Приказа МЗ РБ от 20.05.2009г. № 487; Инструкция № 168-1206, утв. МЗ РБ 18.09.2007. Инструкции к набору реагентов для выявления ДНК возбдителей ИППП в клинич. материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по конечной точке, производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. МР «Взятие, транспортировка, хранение клинич. материала для ПЦР-диагностики» ФГУН НИИЭ Москва 2008. |

| 74.1* | Микро- организмы, выделенные при исследовании | 101.17/ 01.086 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению рег. № 226-1200 от 30.12.2008 МЗ РБ Инструкция по применению набора «MycoplasmaIST» диагностика урогени-тального микоплазмоза REF№ 42505 Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 | Инструкция. № 226-1200 от 30.12.2008, МЗ РБ Инструкция по применению набора «MycoplasmaIST» диагностика урогенитального микоплазмоза REF№ 42505 Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.2* |  | 101.17/ 01.086 | Чувствительность -устойчивость бактерий к антисептикам и дезинфектантам | Приказ № 165 утв. МЗ РБ от 25.11.2002 МР , утв. МЗ РБ 04.12.89 г | МР Методика определения чувствительности-устойчивости бактерий к антисептикам утв. МЗ РБ 04.12.1989 |
| 74.3* |  | 101.17/ 01.086 | Идентификация микроорганизмов | Инструкция утв. МЗ РБ от 13.03.2010 №075-0210 Инструкция утв. МЗ РБ от 08.05.2009 №026-0309. | Инструкция утв. МЗ РБ от 13.03.2010г. №075-0210. Инструкция утв. МЗ РБ от 08.05.2009г. №026-0309. |
| 75.1* | Патогенные биологические агенты | 101.17/ 01.086 03.071 | Индикация возбудителя бруцеллеза | Инструкция 4.2.10.-19-65-2005, утв. Пост. МЗ РБ 21.11.2005 №185 Сан и Вет правила «Состояние здоровья населения в связи с влиянием микробиоло-гического фактора среды обитания человека. Бруцеллез», утв.пост. МЗ РБ и МСХиП РБ от 26.03.10г. № 32/20 | Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих бруцеллезных сухих, лиофилизата для диагностических целей. МЗ РФ 2004 г. Инструкция 4.2.10.-19-65-2005, утв. Пост. МЗ РБ 21.11.2005 №185 |
| 75.2* |  | 101.17/ 01.086 03.071 | Индикация возбудителя туляремии | Инструкция 4.2.10-19-84-2005 «Лабораторная диагностика туляремии у людей и выделение возбудителя туляремии из объектов внешней среды» утв. Пост. МЗ РБ 14.12.2005 №223 СанПиН, утв. гл. сан. Вр. РБ от 30.12.2013г. № 134 | Инструкция по применению иммуно-глобулинов диагнос-тических туляремий-ных люминесциру-ющих сухих ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. Пост. МЗ РБ 14.12.05 №223 |

| 75.3* | Патогенные биологические агенты | 101.17/ 01.086 03.071 | Индикация возбудителя чумы | Санитарные правила 3.4/4.2.19-30-2005 г. «Профилактика заболеваний людей чумой. Лабораторная диагностика чумы» утв. Пост МЗ РБ 21.11.20005 №180 | Инструкция иммуноглобулинов диагностических чумных люминесци-рующих сухих МЗ РФ СП 3.4/4.2.19-30-2005 г., утв. Пост МЗ РБ 21.11.20005 №180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.4* |  | 101.17/ 01.086 03.134 | Индикация возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. 24.04.04 №43 МЗ РБ СП 3.4.17-13-2003 «Профилактика холеры. Обшие требования к эпидемиологическому надзору за холерой», утв. пост. гл.гос.сан вр. РБ от 25.07.2003г. № 78. | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. 24.04.04г. №43 МЗ РБ |
| 75.5* |  | 101.17/ 01.086 03.071 | Индикация возбудителя сибирской язвы | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. Пост. Госсанврача РБ 21.11.2005 №181 | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. Пост. Госсанврача РБ 21.11.2005 №181 Инструкция Роспотребнадзор, приказ № 4096/Пр/11 от 12.07.11 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,9,225416 , г. Барановичи (Лаборатория СХиТМИ) |  |  |  |  |  |
| 76.1** | Природные подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Утв. МЗ РБ 28.11.2005г. Пост. №198, Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 Утв. МЗ РБ 12.12.2003г. Пост. №163 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив ,утв. постан. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 ТНПА и другая документация ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ISO 19458:2006 СТБ 1057-2016 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994г. Инструкция №037-0409 гл.2, утв. МЗ РБ от 11.05.2009г. Инструкция №025-0309 гл.2, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 |

| 76.2* | Природные подземные воды | 100.04/ 08.156 | Цветность | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Утв. МЗ РБ 28.11.2005г. Пост. №198, ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Пост. №163 от 12.12.2003 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив ,утв. Постан. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 ТНПА и другая документация ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | ГОСТ 31868-2012 П.4.2.2; 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.3* |  | 100.04/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 76.4* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 76.5* |  | 100.04/ 11.116 | Плавающие примеси |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 |
| 76.6* |  | 100.04/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 76.7* |  | 100.04/ 08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 76.8* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация азота нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 76.9* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация азота нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 76.10* |  |  | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 76.11* |  | 100.04/ 08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 768.12* |  | 100.04/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | 1.СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 2.СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 76.13* |  | 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация АПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ГОСТ 31857-2012 |
| 76.14* |  | 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 76.15 |  | 100.04/ 08.169 | Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца |  | 05-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.149-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 76.16* |  | 100.04/ 08.169 | Массовая концентрация ионов никеля |  | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99) ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 76.17* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 76.18* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VΙ) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 76.19* |  | 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация фенолов |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 76.20* |  | 100.04/ 08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 |

| 76.21* | Природные подземные воды | 100.04/ 08.158 | Хлорорганические пестициды ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» Сборник гигиенических нормативов по разделу коммунальной гигиены Минск 2004 г. ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН утв. Пост. № 149 МЗ РБ от 27.09.2012 № 122 от 05.12.2016 ТНПА и другая документация ГН Утв. Пост. № 37 СМ РБ от 25.01.2021 | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МУ№ 4120-86 № 2823-83 МУ 2142-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.22* |  | 100.04/ 08.161 | Бенлат,гексилур, крекс,прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы |  | № 2823-83 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |
| 76.23* |  | 100.04/ 08.161 | Фосфороргани- ческие соединения ДДВФ, хлорофос |  | МУ 3222-85 Утв. Пост. МЗ СССР от 11.03.1985 МУ № 2823-83Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |
| 76.24* |  | 100.04/ 08.158 | Синтетические пиретроиды (амбуш, децис,рипкорд, сумицидин, каратэ, фастак, данитол) |  | МУ 4344-87 Утв. Пост. МЗ СССР от 08.06.1987 МУ 2473-81 Утв. Пост. МЗ СССР от 22.10.1981г. |
| 68.25* |  | 100.04/ 08.161 | 2,4Д, ее натр. Соли |  | МУ № 1541-76 Утв. Пост. МЗ СССР от 20.12.1976г. № 2823-83 Утв. Пост. МЗ СССР от 28.06.1983г. |
| 76.26* |  | 100.04/ 08.052 | Сухой остаток | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 76.27* |  |  | Взвешенные вещества | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, ГН ,утв. МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 76.28* |  | 100.04/ 08.155 | ХПК (Химическое потребление кислорода) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 ГОСТ 31859-2012 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Примечание 2:

1СанПиН и ГН «Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» , утв. Пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 г. № 52;

2СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утв. от Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 06.11.2001;

3СанПиН, «Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», Гигиенический норматив «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах» утв. Пост. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149

4МУК 2.6.1.11-8-3-2003 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий -137. Пищевые продукты.

Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка», утв. ГГСВ РБ 25.03.2003

5МУ Проверка однородности партии продукции и сырья по содержанию цезия- 137. утв. Директор НИУ «Институт ядерных проблем при БГУ» 2008 г.

6ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 апреля 1999 г.

7ГН, утв. Пост СМ РБ № 37 от 25.01.2021:

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (прилагается);

гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных помещений» (прилагается);

гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» (прилагается);

гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека обогащенных пищевых продуктов» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности учебных изданий для общего среднего образования» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения» (прилагается);

гигиенический норматив «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах» (прилагается).

8МУК 4.2.3016-12 «Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции», утв. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 12.05.2012

9Инструкция № 37-0305 «Экспресс-методы
индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции», утв. МЗ РБ от 19.04.2005

10Инструкция № 65-0605 Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды, утв. МЗ РБ от 14.06.2005

11МУ 2142-80  «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое», утв. МЗ СССР 28.01.1980

12МУ 1541-76 «Методические указания по определению 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения хроматографическими методами», утв. МЗ СССР 1976

13МУ № 1218-75 «Методические указания по определению ртутьорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами» , утв. МЗ СССР 22.09.1975

14МУ 5048-89 «етодические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства», утв. 04.07.1989

15МУК 4.2.3016-1215 повтор п.8

16Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 14.06.05,  повтор п.10

17Инструкция № 37-0305, утв.  МЗ РБ от 19.04.2005 повтор п.9

18Инструкция №   70-0403 «Концентратор гидробиологический», утв.  МЗ РБ от 04.12.2003

19МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. ГГ СВ РБ от 25.03.00  повтор п. 4

20Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» гл.10, утв. Пост. МЗ РБ №120 от 09.10.2006г.

21РДУ содержания радионуклидов цезия-137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 03.08.1999г.

Дополнение в РДУ содержания радионуклида цезия-137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кор

мах. Утв. Министром сельского хозяйства и продовольствия РБ от 25.06.2003г.

22Ветеринарно-санитарные правила «Обеспечение безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» утв. от 10.02.2011г. №10

23СанПиН и ГН «Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство парфюмерно-косметической продукции», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции»», утв.   Пост. Гл.гос. сан. врача РБ от 12.06.2012г. №68

24Госфармакопея РБ   изд. 2012 г. утв. приказ от 25.04. 12 г. №453п.2.6.1

25Инструкция 1.1.10-14-93-2005 «Требования к постановке исследований по гигиенической оценке средств бытовой химии», утв. Пост.Гл.гос.сан.врача  28.12.2005 № 265

26ЕСТ «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением КТС от 28 мая 2010 года №299

27Инструкция 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ», утв. постановлением ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131

28Инструкция рег. № 004-0612 «Методы определения и оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности и безвредности для человека товаров народного потребления»,  утв. МЗ РБ 18.07.2012

29Инструкция №006-0712 «Методы определения и оценки микробиологических показателей безопасности и безвредности для человека товаров народного потребления, бумаги и картона, контактирующих с пищевыми продуктами»  гл.5п.18, утв. МЗ РБот 18.07.2012

30Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 «Гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, предназначенных для применения в промышленном и гражданском строительстве», утв. Пост. Гл.гос. сан.врача РБ  22 ноября 2006г. № 146

31ТКП 45-2.04-133-2009 «Организация радиационного контроля сырья и готовой продукции в организациях строительного комплекса Республики Беларусь», утв Пост. Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.08.2009 № 251

32 СанНПиГН «Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»», утв. Пост. МЗ РБ  16.11.2011 № 115

33Сан НиП, ГН Санитарных норм и правил «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Пост.  МЗ РБ 28.06.2013 № 59

34СанПиН Санитарных норм и правил «Требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках», гигиенического норматива «Допустимые уровни звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках», утв. Пост. МЗ РБ от 06.12.2012 № 191

35ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 06.12.2012 № 191 повтор п. 34

36ГН Гигиенического норматива «Критерий оценки и степень риска неблагоприятного воздействия на человека акустической нагрузки территорий населенных мест», утв. Пост.МЗ РБ от 18.12.2012 г. № 199

37СанПиН 2.1.8.12-37-2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения», утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2005 № 217

38ГН, утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 см. п.7

39СанНПиГН Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» и Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утв. Пост МЗ РБ  06.12.2013 г. № 121

40ГН, утв. Пост СМ РБ   25.01.2021 № 37 см. п.7

41СанНиП  и ГН Санитарных норм и правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утв. пост. МЗ РБ 26.12.13 № 132

42СанНиП, ГН Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», Гигиенического норматива «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утв. Пост. МЗ РБ 12.06.2012 № 67

43 «Специфические санитарно-эпидемитологи ческие требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения», утв. Пост СМ РБ 04.06.2019 №360

44СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», Утв. Пост. Министрерства архитектуры и строительства от 30.10.2020 № 70

45СанНиП и ГНСанитарных норм и правил «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утв. пост. МЗ РБ 28 июня 2012 г. № 82

46 СанПНиГНСанитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. Пост.МЗ РБ 20.08.2015 № 95

47СанПиН, ГН Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утв. Пост. МЗ РБ от 27.12.2012. № 206

48Сан НиП Санитарных норм и правил «Требования для учреждений профессионально-технического и среднего специального образования», утв. Пост. МЗ РБ от 06.05.2013 № 38

49СанПиН «Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования» ,утв. Пост.МЗ РБ от 25.01.2013. № 8

50СанНПиГНСанитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утв. Пост. МЗ РБ от 11.08.2009 г. № 91

51СанПиН Санитарных норм и правил «Требования для социально-педагогических учреждений и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утв. Пост. МЗ РБ от 12 декабря 2012 г. № 196

52СанН иП Санитарных норм и правил «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утв. Пост. от 24.12.2014 г. № 110

53СанНПиГН Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских» , утв.  пост. от 13.02.2009 г. № 17

54СанНПиГН «Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков»», утв. пост. МЗ РБ22.09.2009№ 105

55Сан НиП Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для аптек», утв. Пост. МЗ РБ 01.10.2012  №154

56 СанПиН Санитарных норм и правил «Требования для отдельных учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью», утв. Пост. МЗ РБ  12.12.2012 № 197

57СанПиН  2.1.8.12-37-2005,  утв. пост. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 повтор п.37

58МВИ.ГМ.1694-2018 «Методика выполнения измерений уровней инфразвука на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»

59МВИ.ГМ 1729-2018 «Методика выполнения измерений напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) измерителем напряженности поля промышленной частоты П3-50», св-во об аттестации « 85-2018

60МВИ.МН 5755-2017 «Методика выполнения измерений интенсивности ультрафиолетового излучения»

61 СанНиП, ГН  Санитарных норм и правил «Требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона при их воздействии на человека», Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений радиочастотного диапазона при их воздействии на человека», утв. от 05.03.15 г. № 23

62СанНПиГН Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» , утв. Пост МЗ РБ21.06 2010 № 69

63 СанНПиГН Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи», утв. Пост. МЗ РБ 01.02.2010 № 14

64 Сан НиП Санитарных норм и правил «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», , утв. пост. МЗ РБ 30.04.13 № 33

65ГН Гигиенического норматива «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. пост.МЗ РБ 30.04.13 № 33

66Сан НиП «Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта»,», утв. пост. МЗ РБ 14.06.2013  № 47

67ГН Гигиенического норматива «Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах водителей автомобильного транспорта», утв. пост. МЗ РБ 14.06.2013  № 47

68СанПиН «Санитарных норм и правил «Требования к условиям пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте»»  утв. пост. ГГСВ  РБ 24.12.2013 № 129

69 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утв. пост. МЗ РБ 31.12.2003 №223

70ГН-1; ГН-2 « нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»,  утв. Пост. МЗ РБ № 113 от 08.11.2016

71СанНПиГН «Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов»» утв. Пост. МЗ РБ от 20.08.2015г. № 95

72ТКП 17.13-15-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Порядок отбора проб атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова для определения концентраций загрязняющих веществ и метеорологические наблюдения», постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27.11.2014 № 10-Т

73МВИ.МН 2226-2014 «Методика выполнения измерений концентрации аммиака в атмосферном воздухе фотоколориметрическим методом с реактивом Несслера»

74МВИ.МН 5493-2016	Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в атмосферном воздухе населенных пунктов фотометрическим методом с фенилгидразином

75МВИ.МН 5087-2014 Методика выполнения измерений. Определение концентрации диоксид азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиламином (отбор проб на пленочный сорбент)

76РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», утв. МЗ СССР 16.05.89г.

77МВИ.ГМ.1864-2020 «Массовая концентрация марганца и его соединений (в пересчете на марганец (IV) оксид) в атмосферном воздухе населенных пунктов. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

78МВИ. МН 5093-2014 «Методика выполнения измерений. Определение концентрации твердых частиц (недифференциированная по составу пыль/аэрозоль) в атмосферном воздухе. Гравиметрический метод»

79МВИ. МН 5693-2016 «Определение массовой концентрации фенола в атмосферном воздухе населенных пунктов фотометрическим методом с 4-аминоантипирином (отбор проб на пленочный сорбент). Методика выполнения измерений.»

80МВИ. МН 4160-2011 «Методика выполнения измерений массовой концентрации двуокиси серы в атмосферном воздухе турбидиметрическим методом»

81МУ 2613-82 «Методические указания на газохроматографическое определение бензола, толуола, этилбензола и ксилолов в атмосферном воздухе», утв., утв. МЗ СССР 13.08.82г.

82МВИ.МН 5561-2016 «Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе электрохимическим методом»

83 МВИ.МН 5766-2017 «Методика выполнения измерений содержания аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, в выбросах от стационарных источников»

84МВИ.МН 5591-2016 «Определение массовой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе фотометрическим методом по метиленовому синему. Методика выполнения измерений»

85СанНиП, ГН Санитарных норм и правил «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», гигиенических нормативов «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами», утв. Пост.МЗ РБ от 11.10.2017 № 92

86 МВИ.МН 3347-2010 «Методика выполнения измерений содержания вредных веществ с помощью газоаналитических комплектов "TUBE", "CMS" фирмы "Drager Safety AG & Co. KGaA"»

87МВИ.МН 5910-2017 «Массовая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

88Методы определения вредных веществ в воздухе М.С. Быховская, С.Л.Гинзбург, О.Д. Хализова.  Москва .Издательство «Медицина»1966г. Определение свинца в пыли, сметах и в различных материалах. Определение свинца в смывах.

88МВИ.МН 5842-2017 «Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»

89М 03-06-2004 «Методика выполнения измерений массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений атомно - абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения.»

90МВИ.МН 5842-2017 «Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»

91МВИ.БР 334-2017 «Методика выполнения измерений белоксодержащих аэрозолей в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом»

92МВИ.МН 5914-2017 «Массовая концентрация диоксида азота в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

93МВИ.МН 5858-2017 «Массовая концентрация сернистого ангидрида в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

94МВИ.МН 5822-2017 «Массовая концентрация хромового ангидрида в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

95МВИ.БР 363-2019 «Методика выполнения измерений концентраций масляного аэрозоля в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом»

96МР № 1511-76 , утв.  МЗ СССР от 20.10.76г.

97МВИ.МН 6038-2018 «Массовая концентрация хлористого водорода в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

98МВИ.МН 6009-2018 «Массовая концентрация едких щелочей в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

99МВИ.БР 358-2018 «Методика выполнения измерений концентрации карбоната натрия фотометрическим методом в воздухе рабочей зоны»

100МВИ.БР 356-2019 «Методика выполнения измерений концентрации уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом»

101МВИ.МН 5831-2017 «Массовая концентрация марганца, железа (оксида железа) в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

102МВИ.МН 5837-2017 «Массовая концентрация меди в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

103МВИ.БР 326-2017 «Фотометрическое определение соединений никеля в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений»

104МВИ.МН 6091-2018 «Массовая концентрация озона в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

105МВИ.БР 332-2017 «Методика выполнения измерений концентрации свинца и его соединений в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом»

106МВИ.БР 321-2017 «Методика выполнения измерений концентрации оксида хрома (VI) и оксида хрома (III) в сварочном аэрозоле фотометрическим методом»

107МВИ.БР 318-2017 «Методика выполнения измерений концентрации оксида железа в сварочном аэрозоле фотометрическим методом»

108МВИ.БР 319-2017 «Методика выполнения измерений концентрации марганца в сварочном аэрозоле фотометрическим методом»

109МВИ.МН 6064-2018 «Массовая концентрация фенола в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

110МВИ.БР 322-2017 «Методика выполнения измерений концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом»

111МВИ.МН 6039-2018 «Массовая концентрация хлора в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

112МВИ.ГМ 1776-2019 «Массовая концентрация цинка оксида в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

113МВИ.ГМ.1775-2019 «Массовая концентрация алюминия, окиси алюминия в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

114МУ 1689-77 , утв. МЗ СССР от  18.04.77. Методические указания на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, пропилацетата, метилметакрилата, бутилметакрилата, бутилметилакрилата) в воздухе

115МВИ.БР 362-2019  «Методика выполнения измерений концентрации эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом»

116МВИ.МН 5986-2018 «Массовая концентрация ацетальдегида в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

117МВИ.МН5810-2017 «Массовая концентрация фосфорного ангидрида в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом»

118МВИ.БР 357-2018 «Методика выполнения измерений концентрации сероводорода фотометрическим методом в воздухе рабочей зоны»

119 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 в«Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства «(РДУ/ЛХ-2001)» Утв. Пост ГГСВ РБ РБ №4 от 11.01.2001г.

120 ТКП 251-2010(02080) « Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения», утв. постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 июня 2010 г. № 14

121 СанНиПиГН Санитарных норм и правил «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенического норматива «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213

122 СанНиП Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. Пост. МЗ РБ от 31.12.2013 № 137

123 Допустимые уровни, утв. МЭ РБ от 30.12.2006

124 СанПиН от 31.12.2015 № 142 «Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами»»

125 МОПр.МН 01-98.утв. Гендиректор НПО «Жилкоммунтехника» Минжилкоммунхоза РБ1997г, согл. Председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и сертификации РБ

Сан П и Н 10-124 РБ 99

126«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к  качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы» Утв. МЗ РБ 19.10.1999г. Пост. № 46

127МР «Сбор, обработка,   хранение и транспортировка материалов для лабораторной диагностики вирусных инфекций» Минск 1983

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						            Е.В. Бережных