|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1568 от 26 марта 1998 года на бланке ___________ на 9 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 мая 2023 года

производственной лаборатории производственного цеха «Скидель»

Открытого акционерного общества «Молочный Мир»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Скидель, ул. Зеленая, д.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сырье: молоко коровье | 01.41/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 13928-84 п. 2.2 СТБ 1036-97 п. 7.2.2 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 ГОСТ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 п. 5.5 |
| 1.2* |  | 01.41/ 11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п. 6.2 |
| 1.3** |  | 01.41/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 01.41/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 1.5* |  | 01.41/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 1.6* |  | 01.41/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 1.7* |  | 01.41/ 08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 |
| 1.8* |  | 01.41/ 08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.9* |  | 01.41/ 08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.10* | Сырье: молоко коровье | 01.41/ 08.042 | Наличие соды | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 21 июня 2013 г№ 52, Гигиенические нормативы утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 21 июня 2013 г № 52 в редакции 22.04.2014г. № 29. Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24065-80 |
| 1.11* |  | 01.41/ 08.042 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.12* |  | 01.41/ 08.042 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.13* |  | 01.41/ 08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.14* |  | 01.41/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |
| 1.15* |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 1.16* |  | 01.41/ 08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.17* |  | 01.41/ 12.042 01.41/ 01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 1.18* |  | 01.41/ 03.071 | Антибиотики Левомицетин (хлорамфеникол) Тетрациклиновая группа Пенициллины Стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 1.19* |  | 01.41/ 12.042 01.41/ 01.086 | Ингибирующие вещества в том числе и антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 п.8 |
| 2.1*** | Сливки-сырье | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2277-2016 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.3 СТБ 1036-97 п. 7.2.3 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.2 ГОСТ 13928-84 п. 2.3 ГОСТ 32901-2014 п. 5.6 СТБ 1051-2012 |
| 2.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 2277-2016 п. 7.2 |
| 2.3* |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 2.4* |  | 10.51/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 2.5* |  | 10.51/ 08.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 2.6* |  | 10.51/ 08.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.7* |  | 10.51/ 08.042 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 2.8* |  | 10.51/ 08.042 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.9* |  | 10.51/ 08.042 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 2.10* | Сливки-сырье | 10.51/ 08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | СТБ 2277-2016 | ГОСТ 25228-82 |
| 2.11** |  | 10.51/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 2.12* |  | 10.51/ 01.086 | Ингибирующие вещества | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другие документация | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 2.13* |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.14* |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 2.15* |  | 10.51/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 п.8.1 |
| 3.1*** | Сыры | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 ТУ ВУ 101497290.020-2007; ТУ ВУ 300038802.001-2009; ТУ ВУ 190513389.016-2010; ТУ ВУ 300038802.002-2009; ТУ BY 190513389.008-2008; ТУ ВУ 190513389.013-2009; ТУ РБ 500040357.049-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3 СТБ 1036-97 п. 7.2.11 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.6 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 п. 5.10 |
| 3.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет теста, вкус и запах |  | СТБ 1373-2016 п. 6.2-6.4 |
|  |  | 10.51/ 29.061 | Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  |  |
| 3.3* |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.4* |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 3.5* |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 3.6* | Сыры | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 3.7* |  | 10.51/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 п.8.1 |
| 4.1*** | Молоко обезжиренное- сырье | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2263-2016 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.2 СТБ 1036-97 п. 7.2.2 ГОСТ 13928-84 п. 2.2 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.2 ГОСТ 32901-2014 п. 5.6 |
| 4.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 |
| 4.3** |  | 10.51/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 4.4* |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 4.5* |  | 10.51/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 4.6* |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.7* |  | 10.51/ 08.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 4.8* |  | 10.51/ 08.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 4.9* |  | 10.51/ 08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 4.10* | Молоко обезжиренное- сырье | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52. ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 4.11* |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 4.12* |  | 10.51/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 п.8.1 |
| 5.1*** | Сыворотка молочная | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100098867.119-2001 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.2 СТБ 1036-97 п. 7.2.2 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 ГОСТ 32901-2014 п. 5.5 СТБ 1051-2012 |
| 5.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУ РБ 100098867.119-2001 п. 5.2 |
| 5.3* |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 5.4* |  | 10.51/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 5.5* |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п. 4 |
| 5.6* |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 5.7** |  | 10.51/ 29.145 | Температура | ТУ РБ 100098867.119-2001 | ГОСТ 26754-85 |
| 5.8* | Сыворотка молочная | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.9* |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 5.10* |  | 10.51/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 п.8.1 |
| 6.1*** | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 100098867.179-2005 ТУ ВY 500040357.033-2015 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.8 СТБ 1036-97 п. 7.2.2 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 ГОСТ 32901-2014 п. 5.5 СТБ 1051-2012 |
| 6.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУ ВY 100098867.179-2005 п. 4.2 ГОСТ 29245-91 п. 3 |
| 6.3* |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |
| 6.4** |  | 10.51/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 6.5* |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 6.6* |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 6.7* |  | 10.51/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 п.8.1 |
| 7.1*** | Сыворотка молочная сухая деминерализованная | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 100098867.219-2007 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.9 СТБ 1036-97 п.7.2.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5.9 СТБ 1051-2012 п. 5 ГОСТ 32901-2014 п. 5.13 |
| 7.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУ ВУ 100098867.219-2007 пп. 4.2-4.4 ГОСТ 29245-91 п. 3 |
| 7.3* |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п. 4 |
| 7.4* |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п. 2 |
| 7.5* |  | 10.51/ 08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 7.6* |  | 10.51/ 08.037 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |
| 7.7* |  | 10.51/ 08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 7.8* |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 7.9* |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 7.10* |  | 10.51/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 п.8.1 |
| 7.11* |  | 10.51/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 8.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 8.2* | Вода питьевая | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 19.10.1999г №46 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2, п. 8.3 |
| 8.3* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2, п. 8.3 |
| 8.4* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 8.5** |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 8.6* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость воды |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 9.1* | Сычужный порошок, пепсин, другие препараты | 10.89/ 42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |
| 9.2* |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.3* |  | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.4* |  | 10.89/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1*** | Молоко сухое обезжиренное | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2022 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.9 СТБ 1036-97 п.7.2.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5.9 СТБ 1051-2012 п. 5 ГОСТ 32901-2014 п. 5.13 |
| 10.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1858-2022 п.7.2 ГОСТ 29245-91 п. 3 |
| 10.3* |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п. 4 |
| 10.4* |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п. 2 |
| 10.5* |  | 10.51/ 08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 10.6* | Молоко сухое обезжиренное | 10.51/ 08.037 | Кислотность | СТБ 1858-2022 | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |
| 10.7* |  | 10.51/ 08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 10.8* |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52 в редакции 22.04.2014г. № 29. Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 10.9* |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 10.10* |  | 10.51/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 п.8.1 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                          Е.В.Бережных

.