|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0324 от 23.12.1996 г. на бланке _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ	 АККРЕДИТАЦИИ от 26 мая 2023 года

химико-биологической лаборатории

Совместного предприятия «БЕЛИТА» общества с ограниченной ответственностью

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Декабристов, 29, а, 220089, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Продукция парфюмерно-косметическая | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 3168-2013 ГОСТ 32851-2014 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 32837-2014 ГОСТ 33487-2015 ГОСТ 33489-2015 СТБ 1670-2006 СТБ 1671-2006 СТБ 1672-2006 СТБ 1673-2006 СТБ 1674-2006 СТБ 1675-2006 СТБ 1886-2008 СТБ 1949-2009 СТБ 2217-2011 СТБ 2240-2011 ГН № 68, утв. МЗ РБ 12.06.2012 ТУ РБ 100341803.023-2001 ТУ BY 100341803.031-2005 ТУ BY100341803.033-2010 ТУ BY100341803.034-2010 ТУ BY100341803.035-2012 ТУ BY100341803.036-2013 ТУ BY 100341803.037-2017 ТУ BY 100341803.038-2018 ТУ BY 100341803.039-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 р.3, 4 |
| 1.2* |  | 20.42/11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 р.5 |
| 1.3* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 1.4* |  | 20.42/08.031 20.42/08.118 | Плотность при температуре 20 ºС |  | ГОСТ 14618.10-78 п.2 ГОСТ ISO 279-2014 |
| 1.5* |  | 20.42/08.031 | Объёмная доля этилового спирта, плотность |  | ГОСТ 31679-2012 п. 6.4.2, 6.4.3 ГОСТ 14618.10-78 п.2 |
| 1.6* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31649-2012 п.6.4 ГОСТ 31695-2012 п.6.4 ГОСТ 31697-2012 п. 6.4 |
| 1.7* |  | 20.42/11.116 | Стойкость к воде |  | ГОСТ 31697-2012 п. 6.5 |
| 1.8* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 1.9* |  | 20.42/11.116 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 р. 2. |
| 1.10* |  | 20.42/11.116 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 р. 3 |
| 1.11* |  | 20.42/11.116 | Степень компактности |  | ГОСТ 31698-2013 п. 6 6 |
| 1.12* |  | 20.42/29.061 | Пенообразующая способность, устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 ГОСТ 31696-2012 п. 6.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.13* | Продукция парфюмерно-косметическая | 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 32851-2014 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 32837-2014 ГОСТ 33487-2015 ГОСТ 33489-2015 СТБ 2240-2011 СТБ 1670-2006 СТБ 1671-2006 СТБ 1672-2006 СТБ 1673-2006 СТБ 1674-2006 СТБ 1675-2006 СТБ 1949-2009 СТБ 2217-2011 СТБ 1886-2008 ГН № 68, утв. МЗ РБ 12.06.2012 ТУ РБ 100341803.023-2001 ТУ BY 100341803.031-2005 ТУ BY 100341803.033-2010 ТУ BY 100341803.034-2010 ТУ BY 100341803.035-2012 ТУ BY 100341803.036-2013 ТУ BY 100341803.037-2017 ТУ BY 100341803.038-2018 ТУ BY 100341803.039-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26878-86 |
| 1.14* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 31692-2012 п. 6.5 |
| 1.15* |  | 20.42/29.061 | Пенное число, устойчивость пены |  | ГОСТ 31692-2012 п. 6.7 |
| 1.16* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.13 |
| 1.17* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 31677-2012 п. 8.6 |
| 1.18* |  | 20.42/35.062 | Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 ºС |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.3 |
| 1.19* |  | 20.42/08.061 | Пенообразующая способность: пенное число (в изделиях для бритья в аэрозольной упаковке) |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.12 |
| 1.20* |  | 20.42/11.116 | Прочность и герметичность аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012 п. 8.1 |
| 1.21* |  | 20.42/08.052 | Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012 п. 8.4 |
| 1.22* |  | 20.42/11.116 | Работоспособность клапана аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012 п. 8.2 |
| 1.23* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 1.24* |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п. 7.1 |
| 1.25* |  | 20.42/08.133 | Показатель преломления при температуре 20 °С |  | ГОСТ ISO 280-2014 |
| 1.26* |  | 20.42/11.116 | Колористическая оценка |  | ГОСТ 32837-2014 п. 7.6 |
| 1.27* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 п.9.3.2.1 |
| 1.28* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 1.29* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 1.30* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 1.31* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							            Е.В. Бережных