|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0198 от 30 ноября 1995 года на бланке № на 17 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 4 августа 2023 года производственной лаборатории открытого акционерного общества «Молочный Мир» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| г.Гродно ул.Гаспадарчая д.28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сырье: молоко коровье | - 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 13928-84 п2.2 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 СТБ 1036-97 п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 1.2* |  | - 01.41/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 |  |
| 1.3* |  | - 01.41/08.149 | - Титруемая кислотность |  | - ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 1.4** |  | - 01.41/29.145 | - Температура |  | - ГОСТ 26754-85 п.1 |  |
| 1.5* |  | - 01.41/08.037 - 01.41/08.074 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 32255-2013 |  |
| 1.6* |  | - 01.41/08.031 | - Плотность |  | - ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 1.7* |  | - 01.41/08.153 | - Степень чистоты |  | - ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.8* |  | - 01.41/12.042 | - Наличие соды |  | - ГОСТ 24065-80 п.2 |  |
| 1.9* |  | - 01.41/12.042 | - Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  |
| 1.10* |  | - 01.41/12.042 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 1.11* |  | - 01.41/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |  |
| 1.12* |  | - 01.41/08.169 - 01.41/08.074 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 СТБ 1598-2006 Приложение Б - ГОСТ 32255-2013 |  |
| 1.13* |  | - 01.41/08.052 - 01.41/08.074 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п. 2 - ГОСТ 32255-2013 |  |
| 1.14* | Сырье: молоко коровье | - 01.41/01.086 - 01.41/18.154 | - КМАФАнМ | - СТБ 1598-2006 - Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава 21 июня 2013г. № 52, Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава 21 июня 2013г. № 52 в редакции 22.04.2014 № 29 - Гигиенические нормативы «Показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25января 2021г. №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |  |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 6088-2018 |  |
| 1.15* |  | - 01.41/08.043 - 01.41/18.154 | - Количество - соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6, п.7 ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |  |
| 1.16* |  | - 01.41/12.042 | - Ингибирующие - вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |  |
| 1.17* |  | 01.41/03.071 | Левомицетин (хлорамфеникол) Тетрациклиновая группа Пенициллины - Стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |  |
| 1.18* |  | 01.41/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | - Республиканские допустимые уровни содержания цезия 137 и стронция 90 в с/х сырье и кормах, утв.1999г - Гигиенические нормативы «Показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25января 2021г. №37 (в редакции от 29 ноября 2022г. №829) | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 1.19* |  | - 01.41/11.116 | - Органолептические показатели: вкус и запах | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 28283-2015 |  |
| 1.20* | Сырье: молоко коровье | - 01.41/03.071 | Левомицетин (хлорамфеникол) Тетрациклиновая группа Пенициллины Стрептомицин | - СТБ 1598-2006 СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 32219-2013 п. 5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.4.1-п.5.4.3 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола, стрептомицинов, цефалексина в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (5in1) JC0586, Beta-Lactams&Tetracyclines& Chloramphenicol& Streptomycin& Cefalexin Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай МИ 5-1-2020-ПП |  |
| 1.21* |  | - 01.41/03.071 | Сульфаниламиды Фторхинолоны Макролиды Линкозамиды | - Фактические - значения | Методика обнаружения остаточных количества сульфаниламидов, тилозина, тилмикозина, линкомицина, эритромицина, фторхинолонов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (5in1) JC0429, Sulfonamides&Tylosin/ Tilmcosin&Lincomycin& Erythromycin& Fluoroquinolones Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай МИ 5-1-2019-ПП-C |  |
| 1.22* |  | - 01.41/03.071 | Аминогликозиды Бета-лактамы-пенициллины Бета-лактамы-цефалоспарины Линкозамиды Макролиды Полимиксины Производные пиримидина Сульфаниламиды Фениколы Хинолоны Тетрациклиновая группа Амфеникол Флуниксин |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6, п.8 |  |
| 2.1*** | - Молоко обезжиренное-сырье | - 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2263-2016 | ГОСТ 13928-84 п2 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 2.2* |  | - 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 2263-2016 п. 5.2 |  |
| 2.3* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | - ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 2.4** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | - ГОСТ 26754-85 п.1 |  |
| 2.5* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | - ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 2.6* |  | - 10.51/08.031 | - Плотность |  | - ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 2.7* |  | - 10.51/12.042 | - Фосфатаза (для пастеризованного обезжиренного молока) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 2.8* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля - белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 2.9* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 2.10* |  | - 10.51/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 2.11* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 2.12* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и строн-ция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.1*** | Сливки-сырье | - 10.51/42.000 | - Отбор проб | СТБ 2277-2016 СТБ 2277-2016 | ГОСТ 13928-84 п. 2 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.3 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.2 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 СТБ 1036-97 п. 7.2.3 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 3.2* | - Сливки-сырье | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 2277-2016 п. 7.2 |  |
| 3.3* |  | - 10.51/08.149 | - Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |
| 3.4** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 3.5* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |
| 3.6* |  | - 10.51/12.042 | - Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |  |
| 3.7* |  | - 10.51/12.042 | - Пероксидаза (в пастеризованных сливках) |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |
| 3.8* |  | - 10.51/12.042 | - Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 3.9* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 3.10* |  | - 10.51/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 3.11* |  | - 10.51/01.086 | - S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 3.12* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 4.1*** | - Сыворотка молочная | - 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100098867.119-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 4.2* |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУ РБ 100098867.119-2001 п. 4.2 |  |
| 4.3* |  | - 10.51/08.149 | - Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |
| 4.4** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 4.5* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |
| 4.6* |  | - 01.41/08.052 | - Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |
| 4.7* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п. 2 |  |
| 4.8* |  | - 10.51/08.031 | - Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |
| 4.9* | - Сыворотка молочная | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 4.10* |  | - 10.51/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 4.11* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 4.12* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 5.1*** | - Сыворотка молочная концентрированная | - 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.179-2005 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 5.2* |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУ BY 100098867.179-2005 п.4.3 ГОСТ 29245-91 |  |
| 5.3* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |  |
| 5.4* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 5.5* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 5.6* |  | - 10.51/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 5.7* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 6.1*** | - Молоко питьевое пастеризованное. - Молоко питьевое ультрапастеризван-ное. - Молоко питьевое топленое. - Молоко питьевое стерилизованное. - Сливки питьевые пастеризованные. - Сливки питьевые ультрапастеризован-ные. - Сливки питьевые стерилизованные. | - 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2017 ТУ BY 192004166.009-2014 СТБ 1887-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1-4.3 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.5.6 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 6.2* |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1746-2017 п.7.3 ТУ BY 192004166.009-2014 п.4.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 |  |
| 6.3* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 6.4* |  | - 10.51/08.031 | - Плотность (для молока) |  | - ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 6.5* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 6.6* |  | - 01.41/08.153 | - Степень чистоты (для молока) |  | - ГОСТ 8218-89 |  |
| 6.7** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 пп.2.22-2.22.2 |  |
| 6.8* |  | - 10.51/12.042 | - Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |
| 6.9* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 6.10* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции от 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 6.11* |  | - 10.51/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 6.12* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 6.13* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 7.1*** | - Кефир. - Биопродукт кисломолочный «Бифитат» диетического лечебного и диетического профилактического питания. - Продукт кисломолочный - «ДарАйран» - Продукты кисломолочные (термостатный способ) | - 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.6 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 7.2* |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 970-2017 п.7.2 |  |
| 7.3* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 7.4* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 7.5** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |  |
| 7.6* |  | - 10.51/12.042 | - Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |
| 7.7* |  | - 10.51/08.043 | - Условная вязкость (для кефира) |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |  |
| 7.8* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 7.9* | - Кефир. - Биопродукт кисломолочный «Бифитат» диетического лечебного и диетического профилактического питания. - Продукт кисломолочный - «ДарАйран» - Продукты кисломолочные (термостатный способ) | - 10.51/08.149 | - Массовая доля поваренной соли (для продукта кисломолочного «Дар Айран») |  | ГОСТ 3627-81 п.4 |  |
| 7.10* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции от 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 7.11* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 7.12* |  | - 10.51/01.086 | - Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 7.13* |  | - 10.51/01.086 | - Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |  |
| 7.14* |  | - 10.51/01.086 | - Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.15* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 8.1*** | - Йогурт. - Напитки кисломолочные фруктовые - Йогурт. - Напитки кисломолочные фруктовые | - 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 690253379.002-2004 СТБ 1552-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.6 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 8.2* |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУ РБ 690253379.002-2004 п.4. СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4 |  |
| 8.3* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 8.4* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 8.5* |  | - 10.51/08.169 | - Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 п.9 |  |
| 8.6** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |  |
| 8.7* |  | - 10.51/12.042 | - Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |
| 8.8* |  | - 10.51/08.052 | - Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |
| 8.9* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный сахар |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |  |
| 8.10* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.3 |  |
| 8.11* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 8.12* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции от 22.04.2014г. № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 8.13* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 8.14* |  | - 10.51/01.086 | - Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 8.15* |  | - 10.51/01.086 | - Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.16* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 9.1*** | - Напитки на основе молочной сыворотки | - 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 800002086.001-2002 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУ РБ 800002086.001-2002 п.4.2 |  |
| 9.3* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 9.4** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |  |
| 9.5* |  | - 10.51/12.042 | - Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |
| 9.6* |  | - 10.51/08.169 | - Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 п.9 |  |
| 9.7* |  | - 10.51/08.052 | - Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |
| 9.8* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.3 |  |
| 9.9* |  | - 10.51/08.031 | - Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |  |
| 9.10* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 9.11* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 9.12* |  | - 10.51/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 9.13* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 10.1*** | - Сметана. - Сметана обогащенная - Сметана. - Сметана обогащенная | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1888-2016 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1888-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1, 4.5 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.6 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 10.2* |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1888-2016 п. 7.2 |  |
| 10.3* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 10.4* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 10.5** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |  |
| 10.6* |  | - 10.51/12.042 | - Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |  |
| 10.7* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля - белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 10.8* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции 22.04.2014. № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 10.9* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 10.10* |  | - 10.51/01.086 | - Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 10.11* |  | - 10.51/01.086 | - Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.12* |  | 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 11.1*** | - Творог | - 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.8 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 11.2* |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 315-2017 п.7.2 |  |
| 11.3* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 11.4* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 11.5** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22-2.22.3 |  |
| 11.6* |  | - 10.51/08.052 | - Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |  |
| 11.7* |  | - 10.51/12.042 | - Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 11.8* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 11.9* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 11.10* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 11.11* |  | - 10.51/01.086 | - Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 11.12* |  | - 10.51/01.086 | - Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 11.13* |  | 10.51/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 12.1*** | - Изделия творожные (сырки творожные сладкие, сырки глазированные). - Продуты творожные. | - 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 500040357.002-2001 СТБ 2509-2017 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.8 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 12.2* |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУ РБ 500040357.002-2001 п.4.3 СТБ 2509-2017 п.7.2 СТБ 2283-2016 п.7.2, п.7.3 |  |
| 12.3* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 12.4* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 12.5** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22-2.22.3 |  |
| 12.6* |  | - 10.51/08.052 | - Массовая доля - влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |  |
| 12.7* |  | - 01.41/08.149 | - Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный сахар (массовая доля сахарозы) |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |  |
| 12.8* |  | - 01.41/12.042 | - Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 12.9* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 12.10* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 12.11* |  | - 10.51/01.086 | - Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 12.12* |  | - 10.51/04.125 | - Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 13.1*** | Мороженое (молочное, сливочное, пломбир) Мороженое (молочное, сливочное, пломбир) | 10.52/42.000 | Отбор проб | СТБ 1467-2017 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.7 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.7 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 13.2* |  | - 10.52/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1467-2017 п.7.3, п.7.4 |  |
| 13.3* |  | - 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 13.4* |  | - 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 13.5* |  | - 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |  |
| 13.6* |  | - 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.4 |  |
| 13.7** |  | - 10.52/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22-2.22.3 |  |
| 13.10* |  | - 10.52/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 13.11* |  | - 10.52/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 13.12* |  | - 10.52/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 13.13* |  | - 10.52/04.125 | - Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 14.1*** | - Сыры, полуфабрикат из молочной подсырной сыворотки - Сыр мягкий - Сыры, полуфабрикат из молочной подсырной сыворотки - Сыр мягкий | - 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 ТУ ВУ 100098867.234-2009 ТУ BY 500040357.060-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.4.2 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.10 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 14.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет теста |  | ТУ ВУ 100098867.234-2009 п.4.5, п.4.6 СТБ 1373-2016 пп.6.2-6.4 ТУ BY 500040357.060-2020 П. 4.3 |  |
| 14.3* |  | - 10.51/29.061 | Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр, масса |  |  |  |
| 14.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 14.5* |  | - 10.51/08.052 | - Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |  |
| 14.6* |  | - 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 14.7* |  | - 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 32892-2014 п.9 |  |
| 14.8* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 14.9* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 14.10* |  | 10.51/04.125 | - Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 15.1*** | - Масло из - коровьего - молока | - 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.9 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 15.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 |  |
| 15.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ5867-90 п.2.3.5 |  |
| 15.4* |  | - 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |  |
| 15.5* |  | - 10.51/08.149 | - Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |  |
| 15.6* |  | - 10.51/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п. 7.5 |  |
| 15.7** |  | - 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.22-2.22.3 |  |
| 15.8* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции от 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 15.9* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 15.10* |  | - 10.51/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 15.11* |  | - 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 15.12* |  | - 10.51/04.125 | - Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 16.1*** | - Сыворотка молочная сухая деминерализованная, сыворотка молочная сухая - Молоко сухое - Сыворотка молочная сухая деминерализованная, сыворотка молочная сухая - Молоко сухое | - 10.51/42.000 | - Отбор проб | ТУ ВУ 100098867.219-2007 ГОСТ 33958-2016 СТБ 1858-2022 ТНПА и другая документация на продукцию ТУ ВУ 100098867.219-2007 ГОСТ 33958-2016 СТБ 1858-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5.13 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 707-2013 |  |
| 16.2* |  | - 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, внешний вид, цвет |  | ТУ ВУ 100098867.219-2007 п. 4.2-4.4 ГОСТ 33958-2016 п.7.3 ГОСТ 29245-91 п.3 СТБ 1858-2022 п.7.2 |  |
| 16.3* |  | - 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3.2 |  |
| 16.4* |  | - 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 26781-85 п.6-п.8 ГОСТ 30305.3-95 |  |
| 16.5* |  | - 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 16.6* |  | - 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 16.7* |  | - 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |
| 16.8* |  | - 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 16.9* |  | - 10.51/08.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции от 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 16.10* |  | - 10.51/08.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 16.11* |  | - 10.51/08.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 16.12* |  | - 10.51/08.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 16.13* |  | 10.51/04.125 | - Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 17.1*** | - Заменитель цельного - молока | - 10.91/42.000 | - Отбор проб | ТУ BY 590003834.004 -2008 | ГОСТ 13496.0-2016 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 |  |
| 17.2* |  | - 10.91/11.116 | - Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29245-91 ГОСТ 13496.13-2018 |  |
| 17.3* |  | - 10.91/08.052 | - Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |  |
| 17.4* |  | - 10.91/08.052 | - Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 17.5* |  | - 10.91/01.086 | - БГКП (колиформы) | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.20011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 17.6* |  | - 10.91/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 17.7* |  | - 10.91/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 17.8* |  | - 10.91/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 17.9* |  | - 10.91/04.125 | - Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 18.1*** | - Закваски - Закваски | - 10.51/42.000 | - Отбор проб | ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.8.6 | ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |  |
| 18.2* |  | - 10.51/01.086 | - БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции от 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 18.3* |  | - 10.51/01.086 | - S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 18.4* |  | - 10.51/01.086 | - Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 18.5* |  | - 10.51/01.086 | - Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12–2013 |  |
| 27.1*** | Вода питьевая | - 100.09/42.000 | - Отбор проб | СТБ 1188-99 СаНПиН 10-124 РБ 99 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021, №37 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 27.2* |  | - 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 18963-73 п. 4.2 |  |
| 27.3* |  | - 100.09/01.086 | Общие колиформные термотолерантные бактерии |  |  |  |
| 27.4* |  | - 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 18963-73 п. 4.1 |  |
| 27.5* |  | - 100.09/04.125 | - Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 28.1*** | - Сыворотка молочная пастеризованная - Сыворотка молочная пастеризованная | - 10.51/42.000 | - Отбор проб | ТУ РБ 100098867.371-2015 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 |  |
| 28.2* |  | - 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, внешний вид, цвет |  | ТУ BY100098867.371-2015 п.4.3 |  |
| 28.3* |  | - 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 28.4** |  | - 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |  |
| 28.5* |  | - 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 28.6* |  | - 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |  |
| 28.7* |  | - 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции от 22.04.2014 № 29 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25января 2021г. №37 | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 28.8* |  | - 10.51/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 28.9* |  | - 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 28.10* |  | - 10.51/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 29.1*** | - Стаканчики вафельные | - 10.72/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.197-2006 | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 29.2* |  | - 10.72/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, внешний вид, цвет, вафли на изломе |  | ТУ BY 100098867.197-2006 п.4.2 |  |
| 29.3* |  | - 10.72/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 29.4* |  | - 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 29.5* |  | - 10.72/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 30.1*** | - Глазурь для мороженого какаосодержащая - Глазурь кондитерская какаосодержащая - Глазурь для мороженого какаосодержащая - Глазурь кондитерская какаосодержащая | - 10.82/42.000 | Отбор проб | СТБ 1207-2019 | ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |  |
| 30.3* |  | - 10.82/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 30.4* |  | - 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 30.5* |  | - 10.82/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных