|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0067 |
|  | от 28.12.1994 |
|  | на бланке № 0007921 на 10 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 октября 2023 года

испытательного центра

Открытого акционерного общества

«МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Жилуновича, 2, 220026, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Подшипники качения. Подшипники шарнирные. Втулки закрепительные и стяжные подшипников качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. | - 28.15/ 29.061 | - Единичный диаметр отверстия (ds) Отклонение единичного диаметра отверстия (∆ds). - Непостоянство диаметра отверстия (Vds). - Единичный диаметр отверстия в единичной плоскости (dsр). - Отклонение единичного диаметра отверстия в единичной плоскости (∆dsp). - Непостоянство диаметра отверстия в единичной плоскости (Vdsp). - Средний диаметр отверстия (dm). - Отклонение среднего диаметра отверстия (∆dm). | ГОСТ 520-2011 р. 6, 7 ГОСТ 3635-78 п. 2.5 таблица 6, 8, 9а ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.15 ГОСТ 3635-78 п. 4.2 |
| 1.1 * | Подшипники качения. Подшипники шарнирные. Втулки закрепительные и стяжные подшипников качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. | - 28.15/ - 29.061 | - Непостоянство среднего диаметра отверстия (Vdmp). - Средний диаметр отверстия в единичной плоскости (∆mp). - Отклонение среднего диаметра отверстия в единичной плоскости (∆dmp). - Отклонение угла конуса конического отверстия (∆d1mp-∆dmp) | ГОСТ 520-2011 р. 6, 7 ГОСТ 3635-78 п. 2.5 таблица 6, 8, 9а ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.15 ГОСТ 3635-78 п. 4.2 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Единичный наружный диаметр (Ds). - Отклонение единичного наружного диаметра (∆Ds). - Непостоянство наружного диаметра (VDs). - Единичный наружный диаметр в единичной плоскости (Dsp). - Непостоянство наружного диаметра в единичной плоскости (VDsp). - Средний наружный диаметр (Dm). - Отклонение среднего наружного диаметра (∆Dm). - Непостоянство среднего наружного диаметра (∆Dmp). - Средний наружный диаметр в единичной плоскости (Dmp). - Отклонение среднего наружного диаметра в единичной плоскости (∆Dmp). - Непостоянство среднего наружного диаметра (VDmp). | ГОСТ 520-2011 р. 6, 7 ГОСТ 3635-78 п. 2.5 таблица 7, 9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.16 ГОСТ 3635-78 п. 4.1 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Единичная ширина отдельных колец и колец собранных подшипников (Bs, Cs). - Отклонение единичной ширины отдельных колец и колец собранных подшипников (∆Вs, ∆Cs). - Непостоянство ширины отдельных колец и колец собранных подшипников (VВs, VCs). - Средняя ширина внутреннего кольца (Bm). - Средняя ширина наружного кольца (Cm). - Отклонение монтажной высоты подшипника (∆Тs, ∆Hs). | ГОСТ 520-2011 р. 6, 7 ГОСТ 3635-78 п. 2.5 таблица 6, 7, 8, 9, 9а ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.17, 9.19, 9.20, 9.21 ГОСТ 3635-78 п. 4.4 |
| 1.1 * | Подшипники качения. Подшипники шарнирные. Втулки закрепительные и стяжные подшипников качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. | - 28.15/ - 29.061 | - Ширина паза закрепительной втулки исполнения 1 (b; b0). - Ширина паза закрепительной втулки исполнения 2 (b1). - Номинальный диаметр конуса втулки (d0) - Номинальный диаметр отверстия втулки (d1). - Ширина борта с резьбой стяжной втулки (b). - Длина втулки (l) - Наружный диаметр гайки (D1). - Ширина гайки и стопорной шайбы/скобы (с) | ГОСТ 13014-80 п. 2 ГОСТ 25455-82 п. 1.4, 1.6 ГОСТ 24208-80 п. 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25455-82 п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Внутренний диаметр шайбы (d1). - Диаметр отверстия под стопорный винт стопорной скобы (d1). - Диаметр узкого торца гайки (d1). - Внутренний диаметр по загнутым усикам шайбы (d2). - Наружный диаметр гайки (d0). - Наружный диаметр шайбы (d3). - Ширина гайки (B). - Ширина паза гайки (b). - Глубина паза гайки (h). - Ширина стопорной скобы (B). - Длина стопорной скобы (l). - Высота стопорной скобы (h). - Толщина стопорной скобы (f3). - Ширина отогнутого лепестка шайбы (B1). - Размер до внутреннего усика (М). - Ширина внутреннего усика (f1). - Ширина наружного усика (f2). | ГОСТ 8530-90 п. 1.1, 1.6, 1.7, 2.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8530-90 п. 4.2 |
| 1.2 * | Подшипники качения. Шарики стальные. Ролики цилиндрические. Ролики игольчатые. | - 28.15/ - 29.061 | - Единичный диаметр шарика (Dws). - Средний диаметр шарика (Dwm). Средний диаметр шариков в партии (DwmL). - Отклонение среднего диаметра шарика (∆Dwm). - Отклонение среднего диаметра шариков в партии (∆DwmL). - Непостоянство диаметра шарика (∆Dws). | ГОСТ 3722-2014 п. 6.2, 6.3, 6.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п.10.4.1 |
| 1.2 * | Подшипники качения. Шарики стальные. Ролики цилиндрические. Ролики игольчатые. | - 28.15/ - 29.061 | - Сферичность шарика (∆RSw). | ГОСТ 3722-2014 п. 6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.4.2 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Разноразмерность диаметра шариков в партии (VDwL). | ГОСТ 3722-2014 п. 6.2, 6.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.4.3 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Номинальный диаметр игольчатого ролика (Dw). - Отклонение среднего диаметра игольчатого ролика (∆Dwmp). - Непостоянство диаметра игольчатого ролика (VDwp). - Разноразмерность диаметра роликов в партии (VDwL). | ГОСТ 6870-81, п. 1.1, 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.2 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Номинальный диаметр цилиндрического ролика (Dw). - Отклонение среднего диаметра цилиндрического ролика в единичной плоскости (∆Dwmp) - Непостоянство диаметра цилиндрического ролика в единичной плоскости (∆Dwsp). - Разноразмерность диаметра роликов в партии (VDwL). | ГОСТ 22696-2013 п. 6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.5 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Номинальный диаметр цилиндрического ролика (Dw). - Отклонение среднего диаметра цилиндрического длинного ролика в единичной плоскости (∆Dwmp). - Непостоянство диаметра цилиндрического длинного ролика (∆Dwp). - Разноразмерность диаметра цилиндрических длинных роликов в партии (VDwL). | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.5 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Конусообразность игольчатого ролика (VDwmp) | ГОСТ 6870-81, п. 1.1, 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.4 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Конусообразность цилиндрического ролика (VDwmp) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.7 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Конусообразность цилиндрического длинного ролика (VDwmp) | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.8 |
| 1.2 * | Подшипники качения. Шарики стальные. Ролики цилиндрические. Ролики игольчатые. | - 28.15/ - 29.061 | - Огранка игольчатых роликов (∆). | ГОСТ 6870-81, п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81, п. 4.3 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Круглость цилиндрической поверхности цилиндрического ролика (∆Rw). | ГОСТ 22696-2013 п. 6.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.3 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Огранка цилиндрических длинных роликов (∆). | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.3 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Номинальная длина ролика (Lw). - Отклонение единичной длины ролика (∆Lws). - Разноразмерность роликов по длине (VLwL). | ГОСТ 22696-2013 п. 6.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.6 |
|  |  |  | - Номинальная длина цилиндрического длинного ролика (Lw). - Отклонение единичной длины цилиндрического ролика (∆Lws). - Разноразмерность цилиндрических роликов по длине (VLwL). | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.7 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Прямолинейность образующей цилиндрического ролика (∆SG). | ГОСТ 22696-2013 п. 6.2 таблица 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.8 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Бочкообразность ролика игольчатого. - Седлообразность ролика игольчатого. | ГОСТ 6870-81 п. 2.6, 2.10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.5 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Бочкообразность ролика цилиндрического длинного. - Выпуклость торцев ролика цилиндрического длинного. - Вогнутость торцев ролика цилиндрического длинного. - Седлообразность ролика цилиндрического длинного. | ГОСТ 25255-82 п. 2.6, 2.11, 2.12 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.6, 4.9 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Плоскостность торца цилиндрического ролика (∆FE) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.4 таблица 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.9 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Торцевое биение цилиндрического ролика (SDw) | ГОСТ 22696-2013 п. 6.4 таблица 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.4 |
| 1.2 * | Подшипники качения. Шарики стальные. Ролики цилиндрические. Ролики игольчатые. | - 28.15/ - 29.061 | - Торцевое биение цилиндрического длинного ролика (Sw) | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 таблица 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.4 |
| 1.3 * | Подшипники качения. Подшипники шарнирные. Шарики стальные. Ролики игольчатые. Ролики цилиндрические. Ролики цилиндрические длинные. Втулки закрепительные и стяжные подшипников качения. | - 28.15/ - 29.061 | - Шероховатость поверхности отверстия колец подшипника (Ra). Шероховатость наружной поверхности колец подшипника (Ra). Шероховатость торцов колец подшипника (Ra). | ГОСТ 520-2011 п. 7.5 ГОСТ 3635-78 п. 2.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.3 ГОСТ 3635-78 п. 4.5 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Шероховатость поверхности шарика (Ra, Rz) | ГОСТ 3722-2014 п. 6.2 таблица 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.4.4 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Шероховатость цилиндрической поверхности игольчатого ролика (Ra) | ГОСТ 6870-81, п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81, п. 4.6 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Шероховатость цилиндрической поверхности цилиндрического ролика (Ra). - Шероховатость поверхности торца ролика (Ra). | ГОСТ 22696-2013 п. 6.4 таблица 4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.10 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Шероховатость цилиндрической поверхности цилиндрического ролика (Ra). - Шероховатость поверхности торца ролика (Ra). | ГОСТ 25255-82 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.10 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Шероховатость поверхности втулки (Ra) | ГОСТ 25455-82 п. 1.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25455-82 п. 2.7 |
| 1.4 * | Подшипники качения. Подшипники шарнирные. | - 28.15/ - 29.061 | - Радиальный внутренний зазор подшипника качения (Gr) | ГОСТ 24810-2013 р. 6-11 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.39 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Осевой зазор подшипника шарнирного | ГОСТ 3635-78 п. 2.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3635-78 п. 4.10 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Радиальное биение внутреннего кольца собранного подшипника (Kia) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.26, 9,27 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Радиальное биение наружного кольца собранного подшипника (Kea) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.28, 9,29 |
| 1.4 * | Подшипники качения. Подшипники шарнирные. | - 28.15/ - 29.061 | - Осевое биение внутреннего кольца собранного подшипника (Sia) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.30 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Осевое биение наружного кольца собранного подшипника (Sea) | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.31 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Разностенность по дорожке качения внутреннего кольца относительно отверстия (Ki). - Разностенность по дорожке качения наружного кольца относительно наружной поверхности (Ke). | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.33, 9.34, 9.35 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | Параллельность дорожки качения внутреннего кольца относительно торца (Si). - Параллельность дорожки качения наружного кольца относительно торца (Se). | ГОСТ 520-2011 р. 6, п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.37 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Перпендикулярность торца внутреннего кольца относительно отверстия (Sd). | ГОСТ 520-2011 р. 6, 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.23 |
|  |  | - 28.15/ - 29.061 | - Перпендикулярность наружной поверхности наружного кольца относительно торца (SD). | ГОСТ 520-2011 р. 6, 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.24 |
| 2.1* | Подшипники качения. Подшипники шарнирные. Шарики стальные. Ролики Игольчатые. Ролики цилиндрические. Ролики цилиндрические длинные. | - 28.15/ - 29.143 | - Твёрдость по Роквеллу (HRC) | ГОСТ 520-2011 п. 7.3, 7.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.2 ГОСТ 9013-59 |
|  |  |  |  | ГОСТ 3635-78 п. 2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3635-78 п. 4.6 |
|  |  |  |  | ГОСТ 3722-2014 п. 7.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.3.2 таблица 7, 10.3.3 ГОСТ 9013-59 |
|  |  |  |  | ГОСТ 6870-81 п. 2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.1 ГОСТ 9013-59 |
|  |  |  |  | ГОСТ 22696-2013 п. 7.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.1, 9.2 ГОСТ 9013-59 |
|  |  |  |  | ГОСТ 25255-82 п. 2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25255-82 п. 4.1 ГОСТ 9013-59 |
| 2.2* | Подшипники качения. Подшипники шарнирные. Сталь подшипниковая. Трубы подшипниковые. Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Проволока подшипниковая. Ролики цилиндрические. Ролики игольчатые. | - 28.15/ - 29.143 | - Микроструктура: - вид мартенсита, перлита; - глубина обезуглероженного слоя; - неметаллические включения; - карбидная неоднородность (карбидная ликвация, карбидная сетка, структурная полосчатость); - величина зерна. | ГОСТ 800-78 п. 2.12 ГОСТ 801-78 п. 3.12, 3.13 ГОСТ 4727-83 п. 2.11 ГОСТ 19265 п. 3.7 ГОСТ 6870-81 п. 2.8 ГОСТ 22696-2013 п. 7.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1763-78 |
|  |  |  |  | ГОСТ 4543-2016 п. 7.2.60 ГОСТ 19265-73 п. 3.15 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5639-82 п. 2.1.1-2.1.5, 3.3 |
|  |  |  |  | ГОСТ 800-78 п. 2.10 ГОСТ 801-78 п. 3.17 ГОСТ 4727-83 п. 2.10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  |  | ГОСТ 6870-81 п. 2.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.1 |
|  |  |  |  | ГОСТ 22696-2013 п. 7.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 4543-2016 п. 7.2.59, 7.2.60, 7.2.67 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4543-2016 п. 9.10, 9.12, 9.15 |
|  |  |  |  | ГОСТ 19265-73 п. 3.5, 3.15 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19265-73 п. 5.9, 5.13 |
|  |  |  |  | ГОСТ 800-78 п. 2.7-2.11 | ГОСТ 800-78 п. 4.7, 4.14, 4.16 |
|  |  |  |  | ГОСТ 801-78 п. 3.12-3.18 | ГОСТ 801-78 п. 5.8-5.14 |
|  |  |  |  | ГОСТ 4727-83 п. 2.8-2.11 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4727-83 п. 4.6-4.9 |
| 2.3* | Подшипники качения. Подшипники шарнирные. Ролики игольчатые. Ролики цилиндрические. Втулки закрепительные и стяжные подшипников качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. Шарики стальные. | - 28.15/ - 29.143 | - Поверхностные дефекты: прижоги (шлифовочные штрихи, полосы и пятна вторичной закалки и вторичного отпуска); трооститые пятна; коррозия; забоины; раковины; хромирование; вмятины; риски; трещины; - следы обезуглероживания. | ГОСТ 520-2011 п. 7.18, 7.22 ТНПА и другая документация | ГОСТ 520-2011 п. 9.2 |
|  |  |  |  | ТНПА и другая документация | ГОСТ 3635-78 п. 4.7 |
|  |  |  |  | ГОСТ 6870-81 п. 2.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6870-81 п. 4.1 |
|  |  |  |  | ГОСТ 22696-2013 п. 7.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22696-2013 п. 9.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 25455-82 п. 1.12 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25455-82 п. 2.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 8530-90 п. 2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8530-90 п. 4.1 |
|  |  |  |  | ГОСТ 3722-2014 п. 7.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.6.2-10.6.6 |
| 3.1* | Подшипники качения. Шарики стальные. | - 28.15/ - 29.121 | - Испытание шариков на прочность при сжатии (для шариков диаметром от 3,2 мм до 41,3 мм) | - ГОСТ 3722-2014 п. 7.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3722-2014 п. 10.8 |
| 4.1* | Сталь подшипниковая. Металлопродукция из конструкционной легированной стали. | - 24.10/ - 08.035 | - Химический состав сталей легированных, сталей подшипниковых (измерение массовой доли элементов, %): - углерода от 0,07 до 0,98; - серы от 0 до 0,013; - фосфора от 0 до 0,050; - марганца от 0,22 до 1,55; - кремния от 0,189 до 1,640; - хрома от 0,02 до 1,82; - никеля от 0 до 0,319; - меди от 0 до 0,258. | - ГОСТ 520-2011 п. 7.3 - ГОСТ 801-78 п. 3.2 - ГОСТ 4543-2016 - п. 7.1.2 ТНПА и другая документация | - ГОСТ 18895-97 р. 3-7 |
| 5.1* | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. | - 24.10/ - 08.035 | - Химический состав сталей углеродистых (измерение массовой доли элементов, %): - углерода от 0,07 до 0,98; - серы от 0 до 0,013; - фосфора от 0 до 0,050; - марганца от 0,221 до 0,625; - кремния от 0,189 до 0,590; - хром от 0 до 0,259. | - ГОСТ 1050-2013 - р. 5 - ГОСТ 9045-93 п. 4.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 р. 3-7 |
| 5.3* | Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Сплавы алюминиевые литейные. | - 24.10/ - 08.035 | - Химический состав сплавов алюминиевых (измерение массовой доли элементов, %): - меди от 1,98 до 3,57; - кремния от 3,23 до 7,03; - железа от 0,38 до 1,30; - марганца от 0,11 до 0,95; - никеля от 0,101 до 0,600; - титана от 0,068 до 0,270; - цинка от 0,76 до 1,49; - магния от 0,17 до 0,79. | - ГОСТ 4784-2019 р. 2 - ГОСТ 1583-93 р. 3-5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7727-81 р. 3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных