|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5357 |  |
|  | от 30.12.2021 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 11 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 октября 2023 года испытательная лаборатория Открытого акционерного общества «Белкотлоочистка» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Притыцкого, 62 корпус 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды; - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.030 25.21/ 32.030 25.30/ 32.030 25.91/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия; эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33962-2016 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 ГОСТ 34233.3-2017 ГОСТ 34233.4-2017 ГОСТ 34233.5-2017 ГОСТ 34233.6-2017 ГОСТ 34233.7-2017 ГОСТ 34233.8-2017 ГОСТ 34233.9-2017 ГОСТ 34233.10-2017 ГОСТ 34233.11-2017 ГОСТ 34233.12-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 1.2 * |  | 24.10/ 32.030 25.21/ 32.030 25.30/ 32.030 25.91/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод 1 МВИ МН 5409-2015 |
| 1.3 * |  | 24.10/ 32.102 25.21/ 32.102 25.30/ 32.102 24.10/ 32.103 25.21/ 32.103 25.30/ 32.102 25.91/ 32.102 25.91/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3 * | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды; - сосуды, работающие под давлением |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 * |  | 24.10/ 32.115 25.21/ 32.115 25.30/ 32.115 25.91/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |

| 1.5 * |  | 24.10/ 32.089 25.21/ 32.089 25.30/ 32.089 25.91/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. №5 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.6 * |  | 24.10/ 32.143 25.21/ 32.143 25.30/ 32.143 25.91/ 32.143 | Измерение твердости - сварные соединения; |  | МВИ.МН 5384-2015 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 1.7 * |  | 24.10/ 32.106 25.21/ 32.106 25.30/ 32.106 25.91/ 32.106 | Течеискание (вакуумно-пузырьковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 2.1 * | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9: -резервуары стальные; -насосы и насосные агрегаты: -компрессоры и компрессорные агрегаты; -печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей; -аппараты технологических процессов химических производств; -промышленная трубопроводная арматура и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 25.29/ 32.030 25.92/ 32.030 28.13/ 32.030 28.21/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 СП 1.04.04-2023 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 2.2 * |  | 24.10/ 32.030 25.29/ 32.030 25.92/ 32.030 28.13/ 32.030 28.21/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 2.3 * |  | 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 25.29/ 32.102 25.29/ 32.103 25.92/ 32.102 25.92/ 32.103 28.13/ 32.102 28.13/ 32.103 28.21/ 32.102 28.21/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 2.4 * |  | 24.10/ 32.115 25.29/ 32.115 25.92/ 32.115 28.13/ 32.115 28.21/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 2.5 * |  | 24.10/ 32.089 25.29/ 32.089 25.92/ 32.089 28.13/ 32.089 28.21/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
| 2.5 * | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9: -резервуары стальные; -насосы и насосные агрегаты: -компрессоры и компрессорные агрегаты; -печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей; -аппараты технологических процессов химических производств; -промышленная трубопроводная арматура и технологические трубопроводы |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.6 * |  | 24.10/ 29.143 25.29/ 32.143 25.92/ 32.143 28.13/ 32.143 28.21/ 32.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |
| 2.7 * |  | 24.10/ 32.106 25.29/ 32.106 25.92/ 32.106 28.13/ 32.106 28.21/ 32.106 | Течеискание (вакуумно-пузырьковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 3.1 * | Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7829-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака утв. Постановлением МЧС РБ от 28.12.2017 № 46 ТНПА и другие документы на объекты испытаний. | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |
| 3.2 * |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 3.3 * | Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 3.4 * | Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.5 * |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.6 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |
| 4.1 * | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 054-2007 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | 24.10/ 32.030 | - основной металл |  |  |
| 4.2 * |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 4.3 * | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 4.4 * |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 4.5 * | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.6 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |
| 5.1 * | Магистральные трубопроводы и сооружения на них | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 054-2007 ГОСТ 34181-2017 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 5.2 * |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 5.3 * |  | 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 5.4 * |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 5.5 * |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; | СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 054-2007 ГОСТ 34181-2017 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.6 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |
| 5.7 * |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (вакуумно-пузырьковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 6.1 * | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточными давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 27750-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 054-2007 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 6.2 * |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 6.3 * |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 6.4 * |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 6.5 * |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 6.6 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |
| 7.1 * | Грузоподъемные краны и механизмы, съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 13716-73 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34589-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 № 66 (с изменениями утв. Постановлениями МЧС от 24.05.2021 №40; от 04.02.2022 г. № 14; от 30.12.2022 г. № 88) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 № 100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 7.2 * |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 7.3 * |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
| 7.3 * | Грузоподъемные краны и механизмы, съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 |  |  |  |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 7.4 * |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 7.5 * |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 7.6 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |
| 8.1 * | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 31901-2013 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии» Утв. Постановлением МЧС РБ 12.06.2017 № 26 (в ред. постановления МЧС от 28.04.2018 № 25) Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» Утв. Постановлением МЧС РБ 12.06.2017 № 26 (в ред. постановления МЧС от 28.04.2018 № 25) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 8.2 * |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 8.3 * |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 8.4 * |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 8.5 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |
| 8.6 * | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 9.1 * | Металлические конструкции | 24.10/ 32.030 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия; эхо-метод - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 11534-75 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 28193-89 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ЕN 12952-1-2008 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 9.2 * |  | 24.10/ 32.030 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 9.3 * |  | 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 25.11/ 32.102 25.11/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 9.4 * |  | 24.10/ 32.115 25.11/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 9.5 * |  | 24.10/ 32.089 25.11/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; | ГОСТ 11534-75 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 28193-89 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ЕN 12952-1-2008 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 9.6 * |  | 24.10/ 29.143 25.11/ 32.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |
| 10.1 * | Подъемные сооружения: - лифты электрические, гидравлические; - подъемники строительные грузопассажирские; - эскалаторы и конвейеры пассажирские | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл - канаты стальные | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 22011-95 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских были утверждены Постановлением Министерств по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 56 (с изменениями, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 04.02.2022 г. № 7 и постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.01.2023 г. № 3) Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Постановлением коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 № 3 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 10.2 * |  | 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 10.3 * | Подъемные сооружения: - лифты электрические, гидравлические; - подъемники строительные грузопассажирские; - эскалаторы и конвейеры пассажирские | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 10.4 * |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 10.5 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |
| 11.1 * | Трубы дымовые | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | СТБ 1547-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 11.2 * |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 Метод1 МВИ МН 5409-2015 |
| 11.3 * |  | 24.10/32.102 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 11.4 * |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  |  |
| 11.5 * | Трубы дымовые | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 11.6 * |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 5384-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных