|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 от 25.11.1996 на бланке _________ на 17 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 ноября 2023 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Руденск»

|  | № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  | 1.1* | Световозвращатели транспортных средств, велосипедов | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.99/ 11.116/ 30.99/ 29.040/ 30.99/ 29.061 |  | Масса, внешний вид, маркировка, упаковка, габарит-ные и присоедини-тельные размеры | Правила №3.03 ООН пп.4, 6,прил.5; Правила №150.00 ООН п.3.3.4, п.4.1, прил.5 пп.1-3; ГОСТ 20961-75 п.1.2, 4; ГОСТ 29235-91 п.10; ТУ РБ 05882559.008-95; ТУ BY600124825. 074-2020 пп.1.1.2-1.1.5, 1.3, 1.4 |  | Правила №3.03 ООН пп.4, 6, прил.5; Правила № 150.00 ООН п.3.3.4, п.4.1, прил. 5 пп.1-3; ГОСТ 20961-75 п.1.2, 4; ГОСТ 29235-91 п.10 |
|  | 1.2* |  | Лаборатория светотехнических измерений и фотоэлектрических измерений фар (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.99/ 31.111 |  | Фотометрические показатели | Правила №3.03 ООН прил.1,4,7,17; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.7, прил.2, 4; ГОСТ 20961-75 п.1.3; ГОСТ 29235-91 п.4.1 |  | Правила № 3.03 ООН прил. 1, 4, 7,17; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.7, прил. 2, 4; ГОСТ 20961-75 пп.1.3, 3.1; ГОСТ 29235-91 п.7 |
|  | 1.3* |  | 30.99/ 31.111 |  | Колориметричес-кие характеристи-ки | Правила № 3.03 ООН прил.4, 6, 17; ГОСТ 20961-75 п.1.4; ГОСТ 29235-91 п.5 |  | Правила № 3.03 ООН прил.4, 6, 17; ГОСТ 20961-75 п.3.1.3; ГОСТ 29235-91 п.9.2 |
| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 1 Листов 17 |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4* | Световозвращатели транспортных средств, велосипедов | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.99/ 26. 095 |  | Вибро- и ударо- прочность | ГОСТ 20961-75 п.1.5.9; ГОСТ 3940-2004 пп.4.20, 4.26 |  | ГОСТ 20961-75 п.3.2.6; ГОСТ 3940-2004 пп.6.13, 6.19 |
|  | 1.5* |  | 30.99/ 26.141 |  | Водонепроницае-мость | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.1.1, прил.17; Правила № 150.00 ООН пп. 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.2, прил.7 п.1; ГОСТ 20961- 75 п.1.5.1; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.4 |  | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.1.1, прил.17; Правила № 150.00 ООН пп. 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.2, прил.7 п.1; ГОСТ 20961- 75 п.3.2.1; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.4 |
|  | 1.6* |  | 30.99/ 26.080 |  | Теплостойкость | Правила № 3.03 ООН прил.10; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.6; ГОСТ 20961-75 п.1.5.5; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.2 |  | Правила № 3.03 ООН прил.10; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.6; ГОСТ 20961-75 п. 3.2.5; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.2 |
|  | 1.7* |  | 30.99/ 26.080 |  | Холодостойкость | ГОСТ 20961-75 п.1.5.5 |  | ГОСТ 20961-75 п.3.2.5 |
|  | 1.8* |  | 30.99/ 26.080 |  | Влагоустойчи- вость | ГОСТ 15151-69 п.6.9 |  | ГОСТ 15151-69 п.6.9 |
|  | 1.9* |  | 30.99/ 26.080 |  | Коррозийная стойкость | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.11; ГОСТ 20961- 75 п.1.5.2; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.6 |  | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.11; ГОСТ 20961- 75 п.3.2.2; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.6 |
| ____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 2 Листов 17 |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.10* |  | Световозвращатели транспортных средств, велосипедов | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30.99/ 26.045 |  | Устойчивость к воздействию топлив | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.9 п.1.1; ГОСТ 20961- 75 п.1.5.3; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.7 |  | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.9 п.1.1; ГОСТ 20961- 75 пп.1.5.3, 3.2.3; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.7 |  |
|  | 1.11* |  |  | 30.99/ 26.045 |  | Устойчивость к воздействию масел | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.4; Правила№ 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.10; ГОСТ 20961-75 п.1.5.4; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.8 |  | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.4; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.10; ГОСТ 20961-75 п.3.2.4; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.8 |  |
|  | 2.1* |  | Знаки опозна-вательные | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22.29/ 11.116 22.29/ 29.061 |  | Внешний вид, маркировка, размеры | Правила № 69.02 ООН пп.4, 6, 7, прил.5, 12; Правила № 70.02 ООН пп.4, 6, 7, 12 Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5 пп.6, 7 |  | Правила № 69.02 ООН пп.4, 6, прил.5, 12; Правила№ 70.02 ООН пп.4, 6, 12, прил.5, 12; Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5 пп.6, 7 |  |
|  | 2.2* |  |  | Лаборатория светотехнических измерений и фотоэлектрических измерений фар (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22.29/ 31.111 |  | Фотометрические показатели | Правила № 69.02 ООН прил.4, 7,13; Правила № 70.02 ООН прил.4, 7,13; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.8, прил.2, 4 |  | Правила № 69.02 ООН прил.7, 13; Правила № 70.02 ООН прил.7, 13; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.8, прил.2, 4 |  |
|  | 2.3* |  |  | 22.29/ 31.111 |  | Колориметричес-кие характерис-тики | Правила № 69.02 ООН прил.6 п.4, прил.13; Правила № 70.02 ООН прил.6 п.4, прил.13 |  | Правила № 69.02 ООН прил.6 п.4, прил.13; Правила № 70.02 ООН прил.6 п.4, прил.13 |  |
| ______________________________. подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 3 Листов 17 |  |  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4* | Знаки опозна-вательные | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.29/ 26.080 |  | Коррозийная стойкость | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.2; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.2, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.2, 5.8.8, прил.11 |  | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.2; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.2, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.2, 5.8.8, прил.11 |
|  | 2.5* |  | 22.29/ 26.045 |  | Стойкость к воздействию горючего | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.3; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.3, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.3, 5.8.8, прил.9 п.1.2 |  | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.3; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.3, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.3, 5.8.8, прил.9 п.1.2 |
|  | 2.6* |  | 22.29/ 26.141 |  | Водостойкость | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.5; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.5; Правила №150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.7, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.7, 5.8.8, прил.7 п.3 |  | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.5; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.5; Правила №150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.7, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.7, 5.8.8, прил.7 п.3 |
|  | 2.7* |  | 22.29/ 26.080 |  | Теплостойкость | Правила № 69.02 ООН прил.9; Правила № 70.02 ООН прил.9; Правила №150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.4, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.4, 5.8.8, прил.6 |  | Правила № 69.02 ООН прил.9; Правила № 70.02 ООН прил.9; Правила №150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.4, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.4, 5.8.8, прил.6 |
|  | 3.1* | Светоотражаю-щие маркиров-ка, материалы | 22.29/ 11.116 22.29/ 29.061 |  | Внешний вид, мар-кировка, размеры | Правила №104.01 ООН пп.4, 6, прил.4, 5; Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5 пп.4, 5; СТБ ЕН 13356-2006 п.4.1 |  | Правила № 104.01 ООН пп.4, 6, прил.4, 5; Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5 пп.4, 5; СТБ ЕН 13356-2006 п.4.1 |
| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 4 Листов 17 |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2* | Светоотражающие маркировка, материалы | Лаборатория светотехнических измерений и фотоэлектрических измерений фар (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.29/ 31.111 |  | Фотометрические показатели | Правила № 104.01 ООН п.7, прил.7; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.4, прил.2, 4; ГОСТ 12.4.281-2021 п.6.1; ГОСТ 32074-2013 п.5.1.2; СТБ 1812-2007 п.6.1; СТБ ЕН 13356-2006 п.4.2.2 |  | Правила № 104.01 ООН п.7, прил.7; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.4, прил.2, 4; ГОСТ 12.4.281-2021 п.7.3; ГОСТ 32074-2013 п.6.2 СТБ 1812-2007 п.7.3; СТБ ЕН 13356-2006 п.5.2 |
|  | 3.3* |  | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.29/ 26.080 |  | Коррозийная стойкость | Правила № 104.01 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.2, 5.4.7, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.2, прил.11 |  | Правила № 104.01 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.2, 5.4.7, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.2, прил.11 |
|  | 3.4* |  | 22.29/ 26.045 |  | Стойкость к воз-действию топлива | Правила №104.01 ООН прил.8 п.3; Правила№ 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.3, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.3, прил.9 п.1 |  | Правила №104.01 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.3, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.3, прил.9 п.1 |
|  | 3.5* |  | 22.29/ 26.080 |  | Теплостойкость | Правила №104.01 ООН прил.8 п.4; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.4, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.4, прил.6 |  | Правила №104.01 ООН прил.8 п.4; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.4, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.4, прил.6 |
|  | 3.6* |  | 22.29/ 26.141 |  | Водостойкость | Правила №104.01 ООН прил.8 п.7; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.7, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.7, прил.7 п.1 |  | Правила №104.01 ООН прил.8 п.7; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.7, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.7, прил.7 п.1 |
| _____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 5 Листов 17 |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1* | Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.32/ 11.116 29.32/ 29.040 29.32/ 29.061 |  | Масса, внешний вид, маркировка, упаковка, габарит-ные и присоедини-тельные размеры | Правила № 1.02 ООН пп.3, 5; Правила № 4.01 ООН пп.3, 5; Правила № 5.03 ООН пп.4, 6; Правила № 6.02 ООН пп.3, 5; Правила №7.03 ООН пп.3, 5; Правила № 8.00 ООН пп.3, 5; Правила №19.05 ООН пп.3, 5; Правила № 20.03 ООН пп.3, 5; Правила № 23.01 ООН пп.3, 5; Правила № 31.03 ООН пп.4, 6; Правила № 38.01 ООН пп.3, 5; Правила № 50.01 ООН пп.4, 6; Правила № 57.02 ООН пп.4, 6; Правила № 72.01 ООН пп.4, 6; Правила № 77.01 ООН пп.4, 6; Правила № 87.01 ООН пп.4, 6; Правила № 91.01 ООН пп.4, 6; Правила № 98.02 ООН пп.3, 5; Правила № 112.02 ООН пп.3, 5; Правила №113.03 ООН пп.3, 5; Правила ООН №119.02 пп.3, 5; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН п.3.3.4, п.4; Правила №149.00 ООН п.3.3.2, п.4, ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.41-2.45; ГОСТ 3940-2004 пп. 4.1, 4.28; ГОСТ Р 52230-2004 пп.4.1, 4.28****; |  | Правила № 1.02 ООН пп.3, 5; Правила № 4.01 ООН пп.3, 5; Правила № 5.03 ООН пп.4, 6; Правила № 6.02 ООН пп.3, 5; Правила №7.03 ООН пп.3, 5; Правила № 8.00 ООН пп.3, 5; Правила №19.05 ООН пп.3, 5; Правила № 20.03 ООН пп.3, 5; Правила № 23.01 ООН пп.3, 5; Правила № 31.03 ООН пп.4, 6; Правила № 38.01 ООН пп.3, 5; Правила № 50.01 ООН пп.4, 6; Правила № 57.02 ООН пп.4, 6; Правила № 72.01 ООН пп.4, 6; Правила № 77.01 ООН пп.4, 6; Правила № 87.01 ООН пп.4, 6; Правила № 91.01 ООН пп.4, 6; Правила № 98.02 ООН пп.3, 5; Правила № 112.02 ООН пп.3, 5; Правила №113.03 ООН пп.3, 5; Правила №119.02 ООН пп.3, 5; Правила №148.00 ООН, 148.01 ООН п.3.3.4, п.4; Правила №149.00 ООН п.3.3.2, п.4; ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.41-2.45; ГОСТ 3940-2004 пп.4.1, 4.28; ГОСТ Р 52230-2004 пп.4.1, 4.28**** |
| _____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 6 Листов 17 |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1* | Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.32/ 11.116 29.32/ 29.040 29.32/ 29.061 |  | Масса, внешний вид, маркировка, упаковка, габарит- ные и присоедини тельные размеры | ТУ РБ 05882559. 009-95; ТУ РБ 05882559.010-95; ТУ РБ 05882559.013-97; ТУ РБ 05882559.018-99; ТУ РБ 600124825.024-2002; ТУ РБ 600124825. 026-2002; ТУ РБ 600124825.027-2002; ТУ РБ 600124825. 029-2004; ТУ BY 600124825.030-2008; ТУ РБ 600124825.031-2002; ТУ РБ 600124825.032-2002; ТУ РБ 600124825.033 -2002; ТУ РБ 600124825.034-2002; ТУ РБ 600124825.035-2002; ТУ РБ 600124825. 036-2004; ТУ РБ 600124825. 040-2004; ТУ РБ 600124825.042- 2004; ТУ BY 600124825. 043-2006; ТУ BY 600124825.044-2006; ТУ BY 600124825.047- 2007; ТУ BY 600124825.049-2008; ТУ BY 600124825. 054-2009; ТУ BY 600124825.055-2009; ТУ BY 600124825. 061-2012; ТУ BY 600124825. 064-2014; ТУ BY 600124825.066-2014; ТУ BY 600124825. 067-2016; пп.1.1. 2 - 1.1.5, 1.3, 1.4; ТУ BY 600124825.059- 2012; ТУ BY 600124825. 068-2016; ТУ BY 600124825. 069-2016 пп.1.1.2 -1.1.5, 1.4, 1.5 |  |  |  |
|  | 4.2* |  | Лаборатория светотехнических измерений и фотоэлектрических измерений фар (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул. Руденская, 2б) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.32/ 33.111 |  | Сила излучаемого света | Правила № 1.02 ООН пп.6, 8; Правила № 5.03 ООН пп.7, 8, прил.3; Правила № 6.02 ООН п.6, прил.5; |  |  | Правила № 1.02 ООН пп.6, 8, прил.2, 4, 6; Правила № 5.03 ООН пп.7, 8 прил.1, 3, 5; |
| ________________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 7 Листов 17 |  |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2* |  | Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары | Лаборатория светотехнических измерений и фотоэлектрических измерений фар (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул. Руденская, 2б) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29.32/ 33.111 |  | Сила излучаемого света | Правила № 7.03 ООН п.6, прил.5; Правила № 8.00 ООН пп.6, 9; Правила № 19.05 ООН п.6, прил.2,7; Правила №20.03 ООН пп.6,9,прил.5 Правила № 23.01 ООН п.6, прил.4; Правила № 31.03 ООН пп.7, 8, прил.5; Правила № 38.01 ООН п.6, прил.4; Правила № 50.01 ООН п.7; Правила № 57.02 ООН п.7, прил.5; Правила № 72.01 ООН пп.7, 9; Правила № 77.01 ООН п.7, прил.5; Правила № 87.01 ООН пп.7, 8, прил.4; Правила № 91.01 ООН п.7, прил.5; Правила № 98.02 ООН п.6, прил.8; Правила № 112.02 ООН п.6, прил.5; Правила №113.03 ООН п.6, прил.5; Правила №119.02 ООН п.6, прил.5; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН пп.4, 5, прил.2, 3, 4; Правила №149.00 ООН пп.4, 5, прил.2, 4, прил.5 п.1, прил.6, 7, прил.9 п.4.3; ГОСТ 10984-74 п.1 |  | Правила № 6.02 ООН п.7, прил.1, 4, 5; Правила № 7.03 ООН п.7, прил.1, 4,5; Правила № 8.00 ООН п.6, прил.4, 5; Правила №19.05 ООН п.6, прил.2, 4, 5, 7, 9; Правила №20.03 ООН пп.6, прил.3, 4, 5; Правила №23.01 ООН п.7, прил.3, 4; Правила №31.03 ООН пп.7, 8, прил.4, 5, 6; Правила №38.01 ООН п.7, прил.3, 4; Правила № 50.01 ООН п.8, прил.1, 4; Правила №57.02 ООН п.7, прил.3-5; Правила №72.01 ООН пп.7, прил.4,5; Правила №77.01 ООН п.8, прил.3-5; Правила №87.01 ООН п.10, прил.3, 6; Правила №91.01 ООН п.9, прил.1,4,5; Правила № 98.02 ООН п.6, прил.3, 4, 8; Правила №112.02 ООН п.6, прил.3-5; Правила №113.03 ООН п.6, прил.3-5; Правила №119.02 ООН п.7, прил.3, 5; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН пп.4, 5, прил.2, 3, 4; Правила №149.00 ООН пп.4, 5, прил. 2, 4, прил.5 п.1, прил.6, 7, прил.9 п.4.3; ГОСТ 10984-74 пп.3.1-3.6 |  |
| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 8 Листов 17 |  |  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3* | Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары | Лаборатория светотехнических измерений (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.32/ 33.111 |  | Показатель свечения (яркость) | Правила № 4.01 ООН п.9; Правила № 50.01 ООН п.7.10; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН пп.4, 5.11, прил.3 п.3, прил.4 |  | Правила № 4.01 п ООН п.7-8, прил.3-5; Правила №50.01 ООН п.8, прил.5; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН пп.4, 5.11, прил.3 п.3, прил.4 |
|  | 4.4* |  | 29.32/ 33.111 |  | Цвет излучаемого света (колоримет-рические характе-ристики) | Правила № 4.01 ООН п.6; Правила № 5.03 ООН п.9; Правила № 6.02 ООН п.8; Правила № 7.03 ООН п.8; Правила № 8.00 ООН п.7; Правила № 19.05 ООН п.7; Правила № 20.03 ООН п.7; Правила № 23.01 ООН п.8; Правила № 31.03 ООН п.9; Правила № 38.01 ООН п.9; Правила № 48.06 ООН пп.2.11.1.1, 2.11.1.3, 2.11.1.4,2.29; Правила № 50.01 ООН п.9; Правила № 57.02 ООН п.8; Правила № 72.01 ООН п.8; Правила № 77.01 ООН п.9; Правила № 87.01 ООН п.9; Правила № 91.01 ООН п.8; Правила №112.02 ООН п.7; Правила №113.03 ООН п.7; Правила №119.02 ООН п.8; |  | Правила № 4.01 ООН п.6; Правила № 5.03 ООН п.9; Правила № 6.02 ООН п.7; Правила № 7.03 ООН п.7; Правила № 8.00 ООН п.7; Правила № 19.05 ООН п.7; Правила № 20.03 ООН п.7; Правила № 23.01 ООН п.7; Правила № 31.03 ООН п.9; Правила № 38.01 ООН п.7; Правила № 48.06 ООН пп.2.11.1.1, 2.11.1.3, 2.11.1.4,2.29; Правила № 50.01 ООН п.8; Правила № 57.02 ООН п.8; Правила № 72.01 ООН п.8; Правила № 77.01 ООН п.8; Правила № 87.01 ООН п.10; Правила № 91.01 ООН п.9; Правила № 112.02 ООН п.7; Правила №113.03 ООН п.7; Правила №119.02 ООН п.7, прил.4; |
| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 9 Листов 17 |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4* | Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары | Лаборатория светотехнических измерений (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.32/ 33.111 |  | Цвет излучаемого света (колоримет-рические характе-ристики) | Правила №148.00 ООН пп.4.7, 4.9, 5.1.4, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.5, 5.5.4, 5.6.9, 5.7.4, 5.8.3, 5.9.5, 5.10.3; №148.01 ООН пп.4.8, 4.9, 5.1.7, 5.2.7, 5.3.7, 5.4.7, 5.5.7, 5.6.7, 5.7.7, 5.8.7, 5.9.7, 5.10.7, 5.11.7; Правила №149.00 ООН п.4.16, прил.9 пп.4.3.1.2, 4.3.2; ГОСТ 10984-74 п.2 |  | Правила №148.00 ООН пп.4.7, 4.9, 5.1.4, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.5, 5.5.4, 5.6.9, 5.7.4, 5.8.3, 5.9.5, 5.10.3; №148.01 ООН пп.4.8, 4.9, 5.1.7, 5.2.7, 5.3.7, 5.4.7, 5.5.7, 5.6.7, 5.7.7, 5.8.7, 5.9.7, 5.10.7, 5.11.7; Правила №149.00 ООН п.4.16, прил.9 пп. 4.3.1.2, 4.3.2; ГОСТ 10984-74 п.3.7 |
|  | 4.5* |  | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.32/ 26.095 |  | Вибро- и ударо- прочность | ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.11, 1.23, 1.43, 1.44, 1.46, 1.50, 1.52, 1.54; ГОСТ 3940-2004 пп.4.20, 4.26; ГОСТ Р 52230-2004 пп.4.20, 4.26**** |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.3.3.1-2.3.3.6, 2.4.4.1 -2.4.4.6, 2.5.1-2.5.10; ГОСТ 3940-2004 пп.6.13, 6.19; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13, 6.19**** |
|  | 4.6* |  | 29.32/ 26.080 |  | Теплостойкость | Правила № 38.01 ООН п.8; Правила № 87.01 ООН п.11; Правила №148.00 ООН пп.5.4.7, 5.9.6, прил.6; №148.01 ООН пп.5.4.5, 5.9.5. прил.6; ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.24-1.26, 1.29, 1.43, 1.44, 1.48-1.50, 1.54, 1.55; ГОСТ 3940-2004 п.4.12; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.12****; ТУ BY 600124825. 064-2014 п.1.1.22; ТУ BY 600124825. 067-2016 п.1.1.28 |  | Правила № 38.01 ООН п.8; Правила № 87.01 ООН п.11; Правила №148.00 ООН пп.5.4.7, 5.9.6, прил.6; №148.01 ООН пп.5.4.5, 5.9.5. прил.6; ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16.3, 2.17; ГОСТ 3940-2004 п.6.5; ГОСТ 15151-69 пп.6.5, 6.6; ГОСТ 16962.1-89 пп.2.2, 2.3; ГОСТ 30630.2.1-2013 пп.4.4, 5, 6.12, 7.7; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.5**** |
| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 10 Листов 17 |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.7* | Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.32/ 26.080 |  | Холодостойкость | ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.26, 1.27, 1.29, 1.43, 1.44, 1.48-1.50, 1.54, 1.55; ГОСТ 3940-2004 п.4.12; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.12**** |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.18, 2.19; ГОСТ 3940-2004 п.6.6; ГОСТ 15151-69 пп.6.7, 6.8; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.6**** |
|  | 4.8* |  | 29.32/ 26.080 |  | Испытание на воз-действие инея и росы | ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.28, 1.37, 1.43, 1.44, 1.48 – 1.50, 1.54, 1.55 |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.21 |
|  | 4.9* |  | 29.32/ 26.080 |  | Стойкость к воз- действию терми-ческих циклов | Правила № 1.02 ООН прил.7 п.2.1; Правила № 5.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 8.00 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 19.05 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 20.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 31.03 ООН прил.7 п.2.1; Правила № 57.02 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 72.01 ООН прил.6 п.2.1; Правила №98.02 ООН прил.5 п.2.1; Правила № 112.02 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 113.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила №149.00 ООН прил.8 п.3.1; ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.24, 1.26, 1.27, 1.43, 1.44, 1.48, 1.50, 1.54, 1.55; ГОСТ 30630.2.1-2013 п. 8.2.1; ТУ BY 600124825. 064-2014 п.1.1.17; ТУ BY 600124825. 066-2014 п.1.1.13; ТУ BY 600124825. 067-2016 п.1.1.26 |  | Правила № 1.02 ООН прил.7 п.2.1; Правила № 5.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 8.00 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 19.05 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 20.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 31.03 ООН прил.7 п.2.1; Правила № 57.02 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 72.01 ООН прил.6 п.2.1; Правила №98.02 ООН прил.5 п.2.1; Правила № 112.02 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 113.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила №149.00 ООН прил.8 п.3.1; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20; ГОСТ 30630.2.1-2013 п. 8.2.1 |
| ____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 11 Листов 17 |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.10* | Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.32/ 26.080 |  | Влагоустойчивость | ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.31, 1.32, 1.37, 1.42-1.44, 1.48, 1.50, 1.54, 1.55; ГОСТ 3940-2004 п.4.13; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.13**** |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.22.6, 2.23.4; ГОСТ 3940-2004 п.6.7; ГОСТ 15151-69 п.6.9; ГОСТ 16962.1-89 п.2.4.5; ГОСТ 30630.2.2-2013 п.4.6; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.7**** |
|  | 4.11* |  | 29.32/ 26.045 |  | Устойчивость к воз-действию топлива, масел, средств автокосметики | ГОСТ 6964-72 п.1.4 |  | ГОСТ 6964-72 п.3.9 |
|  | 4.12* |  | 29.32/ 26.080 |  | Устойчивость лакокрасочных и металлических покрытий | ГОСТ 9.301-86 пп.2.1, 2.4; ГОСТ 9.302-88 пп.1.2, 2; ГОСТ 9.032-74 п.2.1 ГОСТ 3940-2004 п.4.23; ГОСТ 6964-72 п.1.8; ГОСТ 15140-78 п.2.4; ГОСТ 30630.2.5-2013 пп.4.2.1, 4.3, 5.1; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.23**** |  | ГОСТ 9.301-86 пп.2.1, 2.4; ГОСТ 9.302-88 пп.2, 5.8; ГОСТ 9.032-74 п.2.1; ГОСТ 3940-2004 п.6.16; ГОСТ 6964-72 п.3.12; ГОСТ 15140-78 пп.2, 4; ГОСТ 30630.2.5-2013 пп.4.2.1, 4.3, 5.1; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.16**** |
|  | 4.13* |  | 29.32/ 26.080 |  | Проверка защитных покрытий | ГОСТ 3940-2004 п.4.23.2; ГОСТ 30630.2.5-2013 пп.4.2.1, 4.3, 5.1; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.23** |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.30.3; ГОСТ 3940-2004 п.6.16.3; ГОСТ 15151-69 п.6.15; ГОСТ 30630.2.5-2013 пп.4.2.1, 4.3, 5.1; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.16** |
|  | 4.14* |  | 29.32/ 26.141 |  | Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (ІР) | ГОСТ 3940-2004 п.4.8; ГОСТ 14254-2015 пп.5, 6; ГОСТ 30630.2.6-2013 пп.6.3, 7.5, 10.3; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.8**** |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.32; ГОСТ 3940-2004 пп.6.3, 6.4; ГОСТ 14254-2015 пп.13.4-13.6, 14.2.4-14.2.8, 14.3; ГОСТ 30630.2.6-2013 пп.6.3, 7.5, 10.3; ГОСТ Р 52230- 2004 пп.6.3, 6.4**** |
| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 12 Листов 17 |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.15* |  | Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29.32/ 22.000 |  | Контроль включения, работоспособность при изменении напряжения, продолжительность работы |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.4; ГОСТ 6964-72 п.1.12; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.4****; ТУ РБ 05882559. 009-95 п.1.1.16; ТУ BY 600124825. 044-2006 п.1.1.17; ТУ BY 600124825. 059-2012 пп.1.16, 1.1.7, 1.1.11; ТУ BY 600124825. 061-2012 пп.1.1.10, 1.1.13; ТУ BY 600124825.064-2014 пп.1.1.8, 1.1.12; ТУ BY 600124825.066-2014 пп..1.9, 1.1.12; ТУ BY 600124825. 067-2016 пп.1.1.8, 1.1.9, 1.1.18, 1.33 |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.4; ГОСТ 6964-72 п.3.5; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.4****; ТУ BY 600124825. 044-2006 п.3.16; ТУ BY 600124825. 067-2016 пп.3.6, 3.7, 3.16, 3.31 |
|  | 4.16* |  |  | 29.32/ 22.000 |  | Падение напряжения |  | ГОСТ 6964-72 п.1.1 |  | ГОСТ 6964-72 п.3.6 |
|  | 4.18* |  |  | 29.32/ 22.000 |  | Электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.15.1; ГОСТ Р 52230-2044 п.4.15.1**** |  | ГОСТ 3940-2004 п. 6.9; ГОСТ Р 52230-2044 п.6.9**** |
|  | 4.19* |  |  | 29.32/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.16; ГОСТ Р 52230-2004 п.4.16**** |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.11; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.11**** |
|  | 4.21* |  |  | 29.32/ 26.095 |  | Механические испытания упаковки с изделиями |  | ГОСТ 18106-2019; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 23216-78 п.5.2.4 |  | ГОСТ 18106-2019; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.2 |
|  | 4.22* |  |  | 29.32/ 26.080 |  | Термостойкость |  | ГОСТ 5635-2018 п.5.1.4; ТУ BY 600124825. 064-2014 п.1.1.9 |  | ГОСТ 5635-2018 п.7.4; ГОСТ 25535-2013 |
|  | 4.23* |  |  | 29.32/ 26.046 |  | Стойкость к удару |  | ГОСТ 5635-2018 п.5.1.5 |  | ГОСТ 5635-2018 п.7.5 |
|  | 4.24* |  |  | 29.32/ 26.141 |  | Герметичность соединений рассеивателя и корпуса |  | ТУ BY 600124825. 064-2014 п.1.1.13 |  | ТУ BY 600124825. 064-2014 п.3.13 |
| _____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  |  | Лист 13 Листов 17 |  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.27* | Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск,ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.32/ 41.000 |  | Проверка внутренних напряжений | ТУ BY 600124825. 066-2014 п.1.1.11; ТУ BY 600124825. 067-2016 п.1.1.3 |  | ТУ BY 600124825. 066-2014 п.3.10; ТУ BY 600124825. 067-2016 п.3.30 |  |
|  | 4.28* |  | 29.32/ 29.061 |  | Углы регулировки | ТУ BY 600124825. 064-2014 пп.1.1.14, 1.1.15; ТУ BY 600124825. 067-2016 пп.1.1.11, 1.1.12 |  | Правила ООН №112.02 п.6.4 |  |
|  | 5.1* | Предупреждающие треугольники | 22.29/ 11.116 22.29/ 29.061 |  | Форма и размеры треугольника, упора, маркировка | Правила № 27.04 ООН пп.4, 6, 7.1; Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5 |  | Правила № 27.04 ООН пп.4, 6, 7.1 , прил.3, прил.5 п.1; Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5 |  |
|  | 5.2* |  | Лаборатория светотехнических измерений (г.п. Руденск,ул. Ленинская,1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.29/ 33.111 |  | Фотометрические характеристики | Правила № 27.04 ООН п.7.3.1; Правила № 150.00 ООН пп.5.9.1, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.7, прил.2, 4 |  |  | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.4, прил.6; Правила № 150.00 ООН пп.5.9.1, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.7, прил.2, 4 |
|  | 5.3* |  | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск,ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.29/ 26.080 |  | Жаро- и морозостойкость | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.7; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.4, прил.6, прил.20 п.3 |  | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.7; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.4, прил.6, прил.20 п.3 |  |
|  | 5.4* |  | 22.29/ 26.141 |  | Водостойкость | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.8; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.7, прил.7 п.2 |  | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.8; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.7, прил.7 п.2 |  |
|  | 5.5* |  | 22.29/ 26.045 |  | Стойкость к воз-действию топлив | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.9; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.3, прил.9 п.2 |  | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.9; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.3, прил.9 п.2 |  |
|  | 5.6* |  | 22.29/ 26.045 |  | Стойкость обрат-ноотражающих устройств | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.11; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.7, прил.7 п.2 |  | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.11; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.7, прил.7 п.2 |  |
|  | 5.7* |  | 22.29/ 31.111 |  | Цвет | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.2 |  | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.2 |  |
| _____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 14 Листов 17 |  |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |
| --- | --- |

|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.8* |  | Предупреждающие треугольники | Лаборатория светотехнических измерений (г.п. Руденск,ул. Ленинская,1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22.29/ 29.061 |  | Проверка дорож-ного просвета | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.5; Правила № 150.00 ООН п.5.9.7.1.4.3, прил.20 п.1 |  | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.5; Правила № 150.00 ООН п.5.9.7.1.4.3, прил.20 п.1 |
|  | 5.9* |  |  | 22.29/ 29.061 |  | Механическая прочность | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.6; Правила №150.00 ООН п.5.9.7.1.4.4, прил.20 п.2 |  | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.6; Правила №150.00 ООН п.5.9.7.1.4.4, прил.20 п.2 |
|  | 6.1* |  | Лампы для дорожных транспортных средств, светильники | Лаборатория светотехнических измерений (г.п. Руденск,ул. Ленинская,1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27.40/ 33.111 |  | Светотехнические показатели | ГОСТ 2023.1-88 пп.5.9, 5.10, 5.11; СТБ 1944-2009 п.6.4 |  | ГОСТ 17616-82 пп.2 - 4, 6; ГОСТ 16703-79; СТБ 1944-2009 пп.11.6, 11.8 |
|  | 6.2* |  |  | 27.40/ 33.111 |  | Технические предписания, маркировка | Правила № 37.03 ООН пп.2.3, 3.2-3.4, 3.9 |  | Правила № 37.03 ООН пп.2.3, 3.2 – 3.4, 3.9, прил.1 |
|  | 6.3* |  |  | 27.40/ 33.111 |  | Цвет | Правила № 37.03 ООН пп.3.6.1-3.6.2 |  | Правила № 37.03 ООН п.3.6.3, прил.5 |
|  | 7.1* |  | Дорожные знаки | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск,ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42.11/ 11.116 42.11/ 29.061 |  | Изображение знаков, надписи на знаках, цветовое решение, размеры | ГОСТ 32945-2014 раздел 4; СТБ 1140-2013 раздел 4 |  | ГОСТ 32945-2014 раздел 4; СТБ 1140-2013 раздел 4 |
|  | 7.2* |  |  | Лаборатория светотехнических измерений (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42.11/ 33.111 |  | Удельный коэффициент силы света | ГОСТ 32945-2014 пп.6.1.7 – 6.1.10; СТБ 1140-2013 пп.6.1.7 – 6.1.10 |  | ГОСТ 32946-2014 п.4.10, прил.Б; СТБ 1140-2013 п.8.10, прил.К |
|  | 7.3* |  |  | 42.11/ 33.111 |  | Средняя яркость | ГОСТ 32945-2014 п.6.3.3 - 6.3.5; СТБ 1140-2013 п.6.3.3 |  | ГОСТ 32946-2014 пп.4.15-4.17; СТБ 1140-2013 п.8.14 |
|  | 7.4* |  |  | 42.11/ 33.111 |  | Распределение яркости | ГОСТ 32945-2014 пп.6.3.6, 6.3.8, 6.3.9; СТБ 1140-2013 п.6.3.4, 6.3.6, 6.3.7 |  | ГОСТ 32946-2014 пп.4.15-4.17; СТБ 1140-2013 п.8.15 |
|  | 7.5* |  |  | 42.11/ 33.111 |  | Освещённость | ГОСТ 32945-2014 п.6.3.7; СТБ 1140-2013 п.6.3.5 |  | СТБ 1140-2013 п.8.16 |
| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 15 Листов 17 |  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1* |  | Источники света ИС (светофоры) | Лаборатория светотехнических измерений (г.п. Руденск,ул. Ленинская,1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42.11/ 33.111 |  | Цвет сигнала | ГОСТ 25695-91 п.2.4; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.1; СТБ EN 12368-2009 п.6.7; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.1; ГОСТ Р 56057-2014 пп.7.1, 7.2 |  | ГОСТ 25695-91 п.2.10; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.1; ГОСТ 33386-2015 п.4.5.1; СТБ EN 12368-2009 п.8.5; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.6; ГОСТ Р 56057-2014 п.14.4 |
|  | 8.2* |  |  | 42.11/ 33.111 |  | Осевая сила света | ГОСТ 25695-91 п.2.6; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.2; СТБ EN 12368-2009 п.6.3; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.3; ГОСТ Р 56057-2014 пп.6.1-6.7 |  | ГОСТ 25695-91 п.2.10; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.2; ГОСТ 33386-2015 п.4.5.2; СТБ EN 12368-2009 п.8.2; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.8; ГОСТ Р 56057-2014 п.14.3 |
|  | 8.3* |  |  | 42.11/ 33.111 |  | Угловое распределение силы света (светораспределе-ние) | ГОСТ 25695-91 п.2.7; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.3; СТБ EN 12368-2009 п.6.4; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.4 |  | ГОСТ 25695-91 п.2.10; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.3; ГОСТ 33386-2015 п.4.5.2; СТБ EN 12368-2009 п.8.2; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.8 |
|  | 8.4* |  |  | 42.11/ 33.111 |  | Яркостный конт-раст | ГОСТ 33385-2015 п.5.3.4; СТБ EN 12368-2009 п.6.5; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.5 |  | ГОСТ 33385-2015 п.5.3.4; ГОСТ 33386-2015 п.4.5.3; СТБ EN 12368-2009 п.8.3; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.9 |
|  | 8.5* |  |  | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск,ул. Ленинская, 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42.11/ 11.116 42.11/ 29.061 |  | Внешний вид, раз-меры светофоров | ГОСТ 25695-91 пп.1.3-1.6, 2.1-2.3; ГОСТ 33385-2015 п.5.1; СТБ EN 12368-2009 пп.6.2, 6.9; ГОСТ Р 52282-2004 пп.4.2.1- 4.2.3, 4.2.5 |  | ГОСТ 25695-91 пп.1.3-1.6, 2.1-2.3; ГОСТ 33385-2015 п.5.1; ГОСТ 33386-2015 п.4.2; СТБ EN 12368-2009 пп.6.2, 6.9; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.2 |
| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  | 17.11.2023 дата принятия решения |  |  | Лист 16 Листов 17 |  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0320 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6* | Источники света ИС (светофоры) | Лаборатория светотехнических измерений (г.п. Руденск,ул. Ленинская,1) |  |  |  |
|  |  | 42.11/ 33.111 | Коэффициент про- пускания свето-фильтров | ГОСТ 25695-91 п.2.5; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.2 | ГОСТ 25695-91 п.2.10; ГОСТ Р 52282-04 п.5.7 |
| 8.7* |  | Лаборатория по климатическим испытаниям (г.п. Руденск,ул. Ленинская, 1) |  |  |  |
|  |  | 42.11/ 26.080 | Испытание на теп-лоустойчивость | ТУ РБ 700099501. 025-02 п.1.1.12 | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16.5, 2.17; ГОСТ 16962.1-89 пп.1.30, 2.1.4; ГОСТ Р 56057-2014 пп.14.6.1 – 14.6.3 |
| 8.8* |  | 42.11/ 26.080 | Испытание на холодоустойчивость | ТУ РБ 700099501. 025-02 п.1.1.12 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18; ГОСТ Р 56057-2014 п.14.6.4 |
| 8.9* |  | 42.11/ 26.080 | Влагоустойчивость | ГОСТ Р 56057-2014 п.8.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22.5; ГОСТ Р 56057-2014 п.14.6.5 |
| 8.10* |  | 42.11/ 26.080 | Испытание на воздействие инея и росы | ГОСТ Р 56057-2014 п.8.1 | ГОСТ Р 56057-2014 п.14.6.6 |
| 9.1* | Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств | 29.32/ 26.080 | Теплостойкость | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.1 |
| 9.2* |  | 29.32/ 26.080 | Адгезия основы | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.2 |
| 9.3* |  | 29.32/ 26.141 | Водостойкость | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.6 |
| 9.4* |  | 29.32/ 26.045 | Чистка | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.7 |
| 9.5* |  | 29.32/ 26.045 | Стойкость к воз-действию топлива | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.8 |
| 9.6* |  | 29.32/ 26.080 | Стойкость к коррозии | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.9 |
| 9.7* |  | Лаборатория светотехнических измерений и фотоэлектрических измерений фар (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул. Руденская, 2б) |  |  |  |
|  |  | 29.32/ 33.111 | Фотометрические характеристики | СТБ 914-99 п.3.6 | СТБ 914-99 прил.Г1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ГОСТ Р 52230-2004**** - при поставках в РФ

Руководитель органа                                                                                                                                                                                     по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных

| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 17.11.2023 дата принятия решения | Лист 17 Листов 17 |
| --- | --- | --- |