|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |
| --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5085 |  |
|  | от «07» декабря 2018 года |  |
|  | на бланке №________ |  |
|  | На 1 листе Редакция 01 |  |
| ОБЛАСТЪ АККРЕДИТАЦИИ от «07» декабря 2023 года изотопной лаборатории контроля качества радиофармацевтических лекарственных средств Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 6 |
| аг. Лесной, 223040, Минский район, изотопной лаборатории контроля качества радиофармацевтических лекарственных средств |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Препараты радиофармацев-тические | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; -примеси; -количественное определение; -химическая чистота | ГФ РБ II 01/2013:0125 НД РБ 2588Б-2022 | ГФ РБ II 2.2.29 НД РБ 2588Б-2022 |
| 1.2 * |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -примеси; -количественное определение; -радиохимическая чистота |  | ГФ РБ II 2.2.27 НД РБ 2588Б-2022 |
| 1.3 * |  | 21.20/08.169 | Электрохимический: -потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 НД РБ 2588Б-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС).

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                          Е.В. Бережных